«                                                                            Объем сточных вод от следующих групп потребителей

| Подпункты | Группа потребителей | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2016-2018 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, куб. м | % | Объем, куб. м | % | Объем, куб. м | % | Объем, куб. м | % |
| а | сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов | 20 466 084 | 63,1 | 20 001 765 | 62,4 | 20 372 143 | 64,1 | 60 839 992 | 63,2 |
| б | сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания | 554 727 | 1,7 | 440 378 | 1,4 | 438 930 | 1,4 | 1 434 035 | 1,5 |
| в | сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | 3 080 379 | 9,5 | 3 012 659 | 9,4 | 3 156 785 | 9,9 | 9 249 823 | 9,6 |
| г | сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей | 32 029 | 0,1 | 26 271 | 0,1 | 29 220 | 0,1 | 87 520 | 0,1 |
| д | сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| е | поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) | 89 140 | 0,3 | 424 925 | 1,3 | 469 186 | 1,5 | 983 251 | 1,0 |
| ж | сточные воды, не указанные в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 Правил | 8 199 450 | 25,3 | 8 125 212 | 25,4 | 7 328 148 | 23,0 | 23 652 810 | 24,6 |
|  | Итого стоки | 32 421 809 |  | 32 031 210 |  | 31 794 412 |  | 96 247 431 |  |

».