

**Схема теплоснабжения**

**в административных границах**

**города Иваново на период**

**до 2035 года**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 16**

**Реестр мероприятий**

**Схемы теплоснабжения**

**Иваново, 2021**

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc91184576)

[2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 4](#_Toc91184577)

[3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 16](#_Toc91184578)

[4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 67](#_Toc91184579)

**РЕЕСТР ТАБЛИЦ**

[Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) 5](#_Toc91184662)

[Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.) 17](#_Toc91184663)

[Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 68](#_Toc91184664)

1. **Общие положения**

Согласно пункту 85 Требований к схемам теплоснабжения Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» должна содержать:

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Согласно пункту 86 Требований к схемам теплоснабжения в перечнях, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 85 Требований, должны содержаться следующие сведения:

а) уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

б) краткое описание;

в) срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

г) объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации;

д) источник инвестиций. При этом согласно п. 86.1. Требований в ценовых зонах теплоснабжения подпункты "г" и "д" пункта 86 Требований применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

Город Иваново отнесен к ценовой зоне теплоснабжения Распоряжением Правительства РФ N 3127-р об отнесении муниципального образования «Город Иваново» к ценовой зоне теплоснабжения от 02.11.2021 года.

Регулируемые виды деятельности на территории города Иваново осуществляет одна организация - АО «ИвГТЭ» в зоне действия концессионного соглашения.

Таким образом, в Главе 16 объем планируемых инвестиций на реализацию проектов и источник инвестиций указываются только для проектов, реализуемых на объектах концессионного соглашения АО «ИвГТЭ».

По прочим проектам объемы и источники финансирования не указываются. Для обозначения сроков реализации таких проектов в таблицах 1 - 3 применяются цветовые обозначения. Ячейки с заливкой серого цвета обозначают сроки реализации соответствующих проектов.

1. **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Справочно стоимости мероприятий на источниках тепловой энергии приведены в Главе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности)

| **Наименование** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа проектов 1.01.00.000 «Источники тепловой энергии (мощности)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 1.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего стоимость группы проектов** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 413 730,5** | **41 931,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего стоимость группы проектов накопленным итогом** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.01.001 «Строительство новой котельной на площадке ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 411 871,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 1.01.01.2 «Строительство новой котельной на нужды потребителей завода АО ИСМА»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24 411,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 1.01.01.3 «Строительство БМК для нужд в ОТ и ГВС Детского сада №19»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 859,3** | **17 519,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 1.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24 414,5** | **17 510,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.02.005 «Модернизация котельной №19»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 555,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.02.006 «Модернизация котельной №23»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14 861,6** | **13 192,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.02.007 «Модернизация котельной №35»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **997,8** | **3 082,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.02.008 «Модернизация котельной №37»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 235,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 1.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект 001.01.03.001 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО «ИвГТЭ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.002 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Железобетон"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.003 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.004 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивстройкерамика"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.005 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЦОУМТС МВД России»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.006 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивхимпром"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.007 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Альфа"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.008 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ТЭС"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.009 «Реновация работавшего ресурс оборудования - МП "ГОЦ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.010 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ОАО "РЖД"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.011 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "СТС"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.012 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "РесурсЭнерго"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.013 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Альянс Профи"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.014 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ИЭК-1"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.015 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ТДЛ-Энерго"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.016 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "ИСМА"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.017 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ПАО МРСК Центра и Приволжья»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.018 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО Газпромнефть-Терминал»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.019 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивановоглавснаб"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.020 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.021 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО «Водоканал»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.022 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Теплоснаб-2010"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.023 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.024 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Революционная»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.025 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО Август-Т»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.026 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО «ИвТБС» »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.027 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосервисная компания»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.028 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосетьком»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.029 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Ивановская областная типография- ИОТ»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.030 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Купол»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.031 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО «УП ЖКХ» »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.032 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «ТЭС» »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.033 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "ПСК"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.034 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.035 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Гринвиль тепло"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.036 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО "НТК"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.037 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Квартал"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.038 «Реконструкция здания котельной №24»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.039 «Техническое перевооружение электролизной установки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **800,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.040 «ПИР Оснащение ИТСО ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.041 «CМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **3 920,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.042 «СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.043 «ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **3 922,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.044 «ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **1 185,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.045 «СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД, Узла связи ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.046 «ОНМ. Приобретение ИБП для ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **659,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.047 «СМР. Создание системы мониторинга технического состояния инженерной инфраструктуры для ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **415,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.048 «ПИР.СМР. Создание системы технологического видеонаблюдения на ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **6 899,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.049 «Техническое перевооружение кровли и фонаря КО главного корпуса ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.050 «Техническое перевооружение ж/д путей для перевозки опасных грузов»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.051 «Техническое перевооружение мазутного хозяйства (приведение к требованиям ФНМ)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** | **6 750,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.052 «Тех. пер лифта в башне пересыпки ГК ИвТЭЦ-3 ПИР и СМР»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** |  | **415,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.053 « Техническое перевооружение ММХ ТЭЦ-3 (устранение крена МБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.054 «Установка дуговой защиты секций КРУ-6 ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** | **14 736,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.055 «Техническое перевооружение градирни ст.№3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **8 173,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.056 «1.1.9. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** | **410,0** | **0,0** | **39 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.057 «1.1.10. Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** | **410,0** | **0,0** | **39 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.058 «1.1.11. Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.059 «1.1.12. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-3 (площадка подогревателей, огневой клапан вентиляции)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.060 «1.1.13. Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.061 «1.1.14. Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.062 «2.1.1. Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.063 «2.1.2. Техническое перевооружение замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм.+21м., 4 ст.КПП и воздуховода горячего воздуха трактВ котла ТП-87 ст.№5»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.064 «2.1.3. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.065 «2.1.4. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +21)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.066 «2.1.5. Техническое перевооружение КВГМ-100 ст. №4 с заменой экранных труб и пакетов змеевиков конвективной части»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.067 «2.1.6. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.068 «2.1.7. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.069 «2.1.8. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.070 «2.1.9. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.071 «2.1.10. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **1 900,0** | **0,0** | **68 392,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.072 «2.1.11. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн))»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **90 836,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.073 «2.1.12. Техническое перевооружение ГРП ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **2 100,0** | **0,0** | **38 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.074 «2.1.13. Техническое перевооружение аккумуляторной батареи №3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **0,0** | **14 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.075 «2.1.14. Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **837,1** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.076 «2.1.15. Аттестация технологии сварки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  | **140,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.077 «2.1.39. Построение системы автоматизированного расчета ТЭП ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 660,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.078 «2.1.40. Расширение АСУТП к/а ст. № 2 Ивановской ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **44 554,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.079 «2.1.6. Техническое перевооружение масляных выключателей трансформатора 1ТР ТЭЦ3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12 847,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.080 «Техническое перевооружение системы потолочного освещения в здании котельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 на энергосберегающее светодиодное»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** | **2 639,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.081 «2.1.18. Техническое перевооружение "под ключ" ЭГП турбины ПТ-80 ст. №4»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.082 «2.1.19. Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **18 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.083 «2.1.20. Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФ-120-2 ст. №2 с заменой на микропроцессорное»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **65 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.084 «2.1.21. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса (установка современных подпорных и сетевых насосов, реконструкция арматуры)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16 200,0** | **20 000,0** | **18 000,0** | **25 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.085 «2.1.22. Реконструкция напорных трубопроводов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** | **9 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.086 «2.1.24. Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **700,0** | **14 800,0** | **30 000,0** | **28 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.087 «Модернизация системы связи и телемеханики»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** | **410,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.088 «2.1.26. Техническое перевооружение мазутонасосной. Замена насосного оборудования (ст. №№ ОМН-2 м ОМН-1)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.089 «2.1.27. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.090 «2.1.28. Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.091 «2.1.29. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 2Т,3Т»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **10 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 001.01.03.092 «2.1.30. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т, 3Т»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **0,0** | **6 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.31. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 1 сек.ш. 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.32. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Святоч и ШР 110кВ тр-ра 1ТР»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **6 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.33. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.34. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **11 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.35. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.36. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор и ШР ШСВ-1»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **6 720,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.37. Модернизация ОРУ 110кВ Замена Выключателей ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор, ШСВ-1»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **11 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.38. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 500,0** | **3 500,0** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.39. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.40. Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.41. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.42. Модернизация тр-ров 2Т,3Т,4Т, 1ТР, 2ТР с установкой СМУиД»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 300,0** | **0,0** | **18 150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.43. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **11 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.44. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.45. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 1 с. ОСШ 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **550,0** | **0,0** | **5 100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.46. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Шуйская 1, В ВЛ 110 кВ Шуйская 2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **12 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.47. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.48. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 500,0** | **3 500,0** | **3 300,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.49. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково, СВ 1-3 с.110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **800,0** | **0,0** | **12 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.50. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково и ШР СВ 1-3 с.110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.51. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.52. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15, ШСВ-2 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.53. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15 и ШР ШСВ-2 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.54. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 3 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 3 сек.ш. 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.55. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **Проект «2.1.56. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.57. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.8. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **7 000,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **Проект «2.1.59. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 2 с. ОСШ 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **5 500,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **Проект «2.1.60. Построение полномасштаб.АСУТП КА-1»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 760,0** | **0,0** | **63 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.61. Построение полномасштаб.АСУТП КА-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 645,0** | **0,0** | **60 950,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.62. Построение полномасштаб.АСУТП КА-3»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.63. Построение полномасштаб.АСУТП КА-4»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.64. Построение полномасштаб.АСУТП КА-5»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «1.1.18. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «2.1.67. Построение полномасштаб. АСУ ТП ТГ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.1. Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.2. Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.3. Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.6. Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.8. Техническое перевооружение освещения на ТЭЦ под ключ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.9. Замена насосного агрегата типа 5Н5х4 на насос 4Н5х5 меньшей мощности (ст. № ОМН-3).»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.10. Техническое перевооружение турбоагрегата № 1 с переводом на ухудшенный вакуум»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.11. Техническое перевооружение систем охлаждения оборудования мазутонасосной, пиковой котельной, компрессорной и электролизной установок. (Перевод на техническую воду (ПИР и СМР))»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.12. Техническое перевооружение тепловой изоляции трубопроводов отопления собственных нужд»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.12. Техническое перевооружение дренажных насосов в дробильном корпусе (ДН-6, ДН-7)»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «3.1.13. Техническое перевооружение схемы противопожарно-хозяйственного водоснабжения »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «ТП ЗиС ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «Оснащение ИТСО ИвТЭЦ2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «СМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «СМР. Модернизация УПАТС ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **10 055,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «ОНМ. Приобретение системы радио связи для ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Проект «ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **9 624,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Проект «СМР. Модернизация серверного помещения аварийной приточно-вытяжной вентиляцией на ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **180,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД Узла связиИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **653,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «СМР. Создание системы коллективного отображения информации на ГЩУИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6 260,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной и ГПА»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения (**Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.)**, представлен в таблице ниже.

**Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.)**

| **Стоимость проектов** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проекты ЕТО №001** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Арсения, д.64 с тепловой нагрузкой - 0,38 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Жиделева, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,32 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Мархлевского, д.17 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.12 с тепловой нагрузкой - 2,61 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.2 с тепловой нагрузкой - 2,06 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пр-т Шереметьевский, д.117 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Свободная, д. 2 с тепловой нагрузкой - 2,63 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Строительная, д. 5 с тепловой нагрузкой - 0,27 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Мякишева, д. 4Б с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Варенцовой, д. 9/18 с тепловой нагрузкой - 0,43 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Семенчикова с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Косякова, д. 37 с тепловой нагрузкой - 1,13 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: тупик Пограничный с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 33/16 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Комсомольская, 17 с тепловой нагрузкой - 0,22 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Воронина, 11 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Лежневская, 117 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Кудряшова, д. 98 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Ермака, д.3 с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Танкиста Александрова, у д. 9 с тепловой нагрузкой - 2 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: северо-восточнее д. Дерябиха с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 41 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание улица Пушкина, 32 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 с тепловой нагрузкой - 1,96 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание ул. Палехская, 6 с тепловой нагрузкой - 1,35 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 с тепловой нагрузкой - 0,53 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный с тепловой нагрузкой - 1,04 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 с тепловой нагрузкой - 0,61 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая с тепловой нагрузкой - 2,45 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского с тепловой нагрузкой - 2,46 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 с тепловой нагрузкой - 1,83 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД г. Иваново, ул. Сарментовой с тепловой нагрузкой - 2,09 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. с тепловой нагрузкой - 3,21 Гкал/ч в зоне действия Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 0,96 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч в зоне действия Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 с тепловой нагрузкой - 4,43 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 с тепловой нагрузкой - 0,11 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 0,97 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 с тепловой нагрузкой - 1,3 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 с тепловой нагрузкой - 0,68 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольная в г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,89 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.076 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская с тепловой нагрузкой - 1,7 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.077 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.078 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,35 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.079 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,82 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.080 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,35 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.081 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.082 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.083 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,93 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.084 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,29 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.085 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,91 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.086 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,25 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.087 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,94 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.088 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,76 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.089 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,07 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.090 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,54 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.091 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,81 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.092 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,98 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.093 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,08 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.094 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.095 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.097 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.098 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.099 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 250 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.100 - Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.101 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.102 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая)\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 1940,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.103 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 98,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.104 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01)\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 1320,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.105 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.106 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 297,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.107 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 662,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.108 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 1027,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.109 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.110 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 84,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.111 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.112 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 218,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.113 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 649,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.114 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 610,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.115 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6\*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 378,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.116 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 до ТК-25** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1133,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.117 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 396,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.118 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.119 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 621,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.120 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 249,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.121 - Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 364,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.122 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 543,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.123 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2140,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.124 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2442,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.125 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 734,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.126 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 605,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.127 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 1925,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.128 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 340,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.129 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 512,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.130 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.131 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 535,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.132 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 467,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.133 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 215,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.134 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 1429,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.135 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.136 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 1551,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.137 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 304,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.138 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.139 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.140 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 2414,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.141 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 566,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.142 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 700,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.143 - Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 3517,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.144 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 412,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.145 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 201,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.146 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 298,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.147 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 2004,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.148 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 475,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.149 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.150 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.151 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 371,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.152 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 370,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.153 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.154 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 464,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.155 - Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 617,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.156 - Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.157 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.158 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.159 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.160 - Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.161 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.162 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.163 - Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.164 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.165 - Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.166 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.167 - Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.168 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7824,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.169 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13338,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.170 - Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.171 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.172 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.173 - Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.174 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.175 - Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.176 - Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.177 - Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.178 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.179 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.180 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.181 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.182 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7792,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.183 - Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.184 - Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.185 - Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.186 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.187 - Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.188 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.189 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665,7 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.190 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662,1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.191 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511,8 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.192 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,6 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.193 - Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283,9 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.194 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643,9 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.195 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536,1 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.196 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,9 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.197 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,5 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.198 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953,9 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.199 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.200 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823,1 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.201 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101,4 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.202 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450,4 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.203 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.204 - Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.205 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.206 - Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.207 - Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.208 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.209 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.210 - Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.211 - Модернизация магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.212 - Модернизация магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.213 - Модернизация магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.214 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.215 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.216 - Модернизация магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.217 - Модернизация магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.218 - Модернизация магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.219 - Модернизация магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.220 - Модернизация магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.221 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.222 - Модернизация магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.223 - Модернизация магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.224 - Модернизация магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.225 - Модернизация магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.226 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.227 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.228 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.229 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.230 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.231 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.232 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.233 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.234 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.235 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.236 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.237 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.238 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.239 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.240 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.241 - Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.242 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.243 - Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.244 - Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.245 - Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.246 - Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.247 - Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.248 - Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.249 - Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.250 - Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.251 - Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.252 - Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.253 - Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.254 - Модернизация магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.255 - Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.256 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.257 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.258 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.259 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.260 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.261 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.262 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.263 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.264 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.265 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.266 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.267 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.268 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.269 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.270 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.271 - Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.272 - Модернизация магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.273 - Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.274 - Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.275 - Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.276 - Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.277 - Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.278 - Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.279 - Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.280 - Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.281 - Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.282 - Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.283 - Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.284 - Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.285 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.286 - Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.287 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.288 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.289 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.290 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.291 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.292 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.293 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.294 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.295 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.296 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.297 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.298 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.299 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.300 - Модернизация магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.301 - Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.302 - Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.303 - Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.304 - Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.305 - Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.306 - Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.307 - Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.308 - Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.309 - Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.310 - Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.311 - Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.312 - Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.313 - Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.314 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.315 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.316 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.317 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.318 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.319 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.320 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.321 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.322 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.323 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.324 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.325 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.326 - Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.327 - Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.328 - Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.329 - Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.330 - Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.331 - Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.332 - Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.333 - Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.334 - Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.335 - Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.336 - Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.337 - Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.338 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.339 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.340 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.341 - Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.342 - Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.343 - Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.344 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.345 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.346 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.347 - Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.348 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.349 - Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.350 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.351 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.352 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.353 - Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.354 - Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.355 - Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.356 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.357 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.358 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.359 - Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.360 - Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.361 - Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.362 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.363 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.364 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.365 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.366 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.367 - Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.368 - Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.369 - Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.370 - Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.371 - Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.372 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.373 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.374 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.375 - Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.376 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.377 - Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.378 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.379 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.380 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.381 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.382 - Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.383 - Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.384 - Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.385 - Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.386 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.387 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.388 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.389 - Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.390 - Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.391 - Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.392 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.393 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.394 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.395 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.396 - Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.397 - Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.398 - Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.399 - Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.400 - ПИР. D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.317 - Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.318 - Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.319 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.320 - Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.321 - Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.322 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.323 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.324 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.325 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.326 - Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.327 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.328 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.329 - Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.330 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.331 - Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.332 - Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.333 - Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.334 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.335 - Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.336 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.337 - Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.338 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.339 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.340 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.341 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.342 - Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.343 - Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.344 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.345 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.346 - Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.347 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.348 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.349 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.350 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.351 - Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.352 - Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.353 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.354 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.355 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.356 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.357 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.358 - Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.359 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.360 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.361 - Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.362 - Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.363 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.364 - Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.365 - Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.366 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.367 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.368 - Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.369 - Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.370 - Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.371 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.372 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.373 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.374 - Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.375 - Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.376 - Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.377 - Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.378 - Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.379 - Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.380 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.381 - Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.382 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.383 - Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.384 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.385 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.386 - Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.387 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.388 - Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.389 - Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.390 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.391 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.392 - Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.393 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.394 - Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.395 - Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.396 - Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.397 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.398 - Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.399 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.400 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.401 - Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.402 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.403 - Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.404 - Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.405 - Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.406 - Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.407 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.408 - Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.409 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.410 - Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.411 - Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.412 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.413 - Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.414 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.415 - Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.416 - Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.417 - Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.418 - Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.419 - Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.420 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.421 - Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.422 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.423 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.424 - Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.425 - Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.426 - Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.427 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.428 - Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.429 - Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.430 - Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.431 - Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.432 - Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.433 - Реконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.434 - Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.435 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.436 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.437 - Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.438 - Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.439 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.440 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.441 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.442 - Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.443 - Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.444 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.445 - Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.446 - Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.447 - Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.448 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.449 - Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.450 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.451 - Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.452 - Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.453 - Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.454 - Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.455 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.456 - Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.457 - Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.458 - Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.459 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.460 - Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.461 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.331 - D- 3. - D- 18 (по обратному трубопроводу)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.07.000 - подгруппа проектов реконструкции насосных станций** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.08.332 - Реконструкция ПНС пp. Бакинский, 57А** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.08.000 - Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.08.332 - Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* -** *По данной строке учтены расходы на финансирование мероприятий, выполнение которых было предусмотрено Концессионным соглашением на 2020 г., но которые фактически не были выполнены. Однако по мнению разработчиков настоящей актуализации схемы теплоснабжения необходимость реализации данных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей сохраняется и их выполнение в настоящей актуализации схемы предварительно отнесено на 2022 г. Однако поскольку регулирующий орган руководствуется только текущими условиями Концессионного соглашения, в котором на данный момент средства на финансирование данных мероприятий и их источники не учтены, разработчику настоящей актуализации схемы теплоснабжения определить источники финансирования этих мероприятий и учесть их в расчете тарифных последствий не представляется возможным. Решение вопроса в части уточнения периода выполнения данных мероприятий, а также определения источников их финансирования должно быть принято собственником данного имущества-концедентом (Муниципальное образование городской округ Иваново Ивановской области, от имени которого выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Иванова) с учетом предложений организации-концессионера (АО «ИвГТЭ»). Эти решения должны быть внесены в концессионное соглашение и только после этого могут быть полноценно учтены в расчете тарифных последствий реализации мероприятий***.**

***Справочно стоимости мероприятий на тепловых сетях приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.***

1. **Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ЗС-ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые две буквы (ЗС) расшифровываются – Закрытие Схемы;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (21 – мероприятия на ИТП потребителей, с целью перехода на закрытую схему ГВС);

- третьи две значащих цифры (ХХ.), отражают номер ЕТО;

- четвертые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- пятые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, включенных в Схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

**Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения**

| **Шифр проекта** | **Состав проекта** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Группа №21 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗС-21.01.1.1 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.2.2 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.3.3 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.4.4 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.5.5 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.6.6 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.7.7 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.8.8 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.9.9 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.10.10 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.11.11 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.12.12 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.13.13 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.14.14 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Минеевский 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.15.15 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.16.16 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.17.17 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.18.18 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.19.19 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.20.20 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.21.21 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.22.22 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.23.23 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.24.24 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.25.25 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.26.26 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.27.27 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.28.28 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Минеевский 12/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.29.29 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Минеевский 14/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.30.30 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Торфмаша 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.31.31 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Болотная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.32.32 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.33.33 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.34.34 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.35.35 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.36.36 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Северный 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.37.37 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.академика Мальцева 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.38.38 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фролова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.39.39 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.40.40 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.41.41 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.42.42 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.43.43 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фролова 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.44.44 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.45.45 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.46.46 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.47.47 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.48.48 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.49.49 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.50.50 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 52а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.51.51 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.52.52 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.53.53 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.54.54 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.55.55 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 29/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.56.56 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.57.57 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.58.58 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.59.59 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.60.60 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.61.61 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.62.62 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.63.63 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 30а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.64.64 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.65.65 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 40/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.66.66 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.67.67 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.68.68 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.69.69 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.70.70 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.71.71 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.72.72 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.73.73 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.74.74 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.75.75 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.76.76 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.77.77 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 15/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.78.78 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.79.79 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.80.80 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.81.81 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.82.82 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.83.83 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.84.84 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.85.85 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.86.86 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 11/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.87.87 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.88.88 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.89.89 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.90.90 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.91.91 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Торфмашевская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.92.92 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.93.93 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 11/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.94.94 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.95.95 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.96.96 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.97.97 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.98.98 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.99.99 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.100.100 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 13/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.101.101 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.102.102 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.103.103 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 18/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.104.104 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.105.105 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Привокзальная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.106.106 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.107.107 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.108.108 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.109.109 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.110.110 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.111.111 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.112.112 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.113.113 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.114.114 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.115.115 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.116.116 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.117.117 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.118.118 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.119.119 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.120.120 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.121.121 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.122.122 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.123.123 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.124.124 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.125.125 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.126.126 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.127.127 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.128.128 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.129.129 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.130.130 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново,  ул Коллективная, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.131.131 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.132.132 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.133.133 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.134.134 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.135.135 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.136.136 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Узловой 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.137.137 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.138.138 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.139.139 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сибирская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.140.140 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.141.141 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 112а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.142.142 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.143.143 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.144.144 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сибирская 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.145.145 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.146.146 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.147.147 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.148.148 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.149.149 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.2 Зарядьевский 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.150.150 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.151.151 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.152.152 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.153.153 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.154.154 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.155.155 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.156.156 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.157.157 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.158.158 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.159.159 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.160.160 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.161.161 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.162.162 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.163.163 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.164.164 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.165.165 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.166.166 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.167.167 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.168.168 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 6/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.169.169 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 58а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.170.170 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Поселковая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.171.171 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Поселковая 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.172.172 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.173.173 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.174.174 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.175.175 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.176.176 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.177.177 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.178.178 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.179.179 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.180.180 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Плеханова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.181.181 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.182.182 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.183.183 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Плеханова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.184.184 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.185.185 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.186.186 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.187.187 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.188.188 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.189.189 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.190.190 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнечная 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.191.191 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.192.192 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.193.193 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Межевая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.194.194 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Межевая 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.195.195 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Первомайская 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.196.196 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.197.197 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.198.198 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Первомайская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.199.199 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.200.200 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.201.201 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.202.202 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.203.203 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.204.204 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.205.205 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.206.206 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.207.207 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.208.208 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.209.209 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.210.210 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.211.211 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.212.212 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.213.213 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.214.214 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.215.215 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.216.216 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 3/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.217.217 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 3/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.218.218 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.219.219 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.220.220 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.221.221 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.222.222 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.223.223 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.224.224 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.225.225 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.226.226 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.227.227 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.228.228 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.229.229 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.230.230 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.232.232 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Нагорная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.233.233 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Нагорная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.234.234 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Ефимовская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.235.235 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.236.236 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.237.237 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.238.238 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.239.239 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.240.240 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.241.241 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.242.242 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.243.243 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.244.244 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.245.245 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.246.246 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.247.247 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.248.248 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Зверева, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.249.249 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.250.250 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.251.251 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.252.252 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.253.253 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.254.254 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.255.255 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.256.256 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Союзный 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.258.258 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.259.259 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.260.260 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.261.261 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.262.262 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.263.263 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.264.264 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.265.265 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Менделеева 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.266.266 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.267.267 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Менделеева 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.268.268 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 13/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.269.269 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.270.270 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.271.271 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.272.272 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.273.273 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.274.274 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Герцена 1/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.275.275 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 14/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.276.276 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.277.277 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калужская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.278.278 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.279.279 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.280.280 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.281.281 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.282.282 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.283.283 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.284.284 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.285.285 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.286.286 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.287.287 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.288.288 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 42/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.290.290 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.291.291 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.292.292 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.293.293 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.294.294 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Королева 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.295.295 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.296.296 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.297.297 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.298.298 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.299.299 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.300.300 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.301.301 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.302.302 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.303.303 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.304.304 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.305.305 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.306.306 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Конспиративный 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.307.307 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.308.308 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.309.309 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.310.310 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.311.311 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.312.312 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.313.313 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Меланжистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.314.314 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.315.315 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.316.316 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.317.317 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.318.318 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.319.319 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.320.320 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.321.321 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.322.322 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.323.323 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.324.324 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.325.325 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.326.326 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.327.327 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.328.328 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.329.329 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.330.330 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.331.331 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.332.332 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.333.333 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.334.334 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.335.335 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.336.336 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.337.337 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.338.338 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.339.339 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.340.340 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.341.341 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.342.342 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.343.343 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.344.344 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.345.345 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.346.346 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.347.347 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.348.348 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.349.349 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.350.350 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карла Маркса 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.351.351 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.352.352 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.353.353 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 10/68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.354.354 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.355.355 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.356.356 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.357.357 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 3/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.358.358 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 3/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.359.359 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.360.360 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.361.361 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.362.362 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.363.363 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.364.364 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.366.366 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.367.367 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 7a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.368.368 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.369.369 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.370.370 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.371.371 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.372.372 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.374.374 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.375.375 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.376.376 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.377.377 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.378.378 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.379.379 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.380.380 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.381.381 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.382.382 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.383.383 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 31/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.384.384 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.385.385 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.386.386 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.387.387 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 42/62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.388.388 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.389.389 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.390.390 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.391.391 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.392.392 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 29/51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.393.393 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.394.394 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.395.395 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 62/107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.396.396 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.397.397 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.398.398 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.399.399 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.400.400 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.401.401 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.402.402 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.403.403 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.404.404 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.405.405 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.406.406 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.407.407 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.408.408 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.409.409 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.410.410 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.411.411 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.412.412 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.413.413 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 5/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.414.414 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.415.415 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.416.416 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.417.417 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.418.418 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.419.419 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 41/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.420.420 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.421.421 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.422.422 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.423.423 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.424.424 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.425.425 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Громобоя,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.426.426 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 9/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.427.427 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 16/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.428.428 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.429.429 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.430.430 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.431.431 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.432.432 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.433.433 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. пр.Ленина 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.434.434 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.435.435 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.436.436 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.437.437 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.438.438 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.439.439 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.440.440 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.441.441 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.442.442 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.443.443 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.444.444 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.445.445 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.446.446 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.447.447 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.448.448 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.449.449 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.450.450 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.451.451 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.452.452 | Реконструкция ИТП по адресу: тупик Пограничный 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.453.453 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.454.454 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.455.455 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.456.456 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.457.457 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.458.458 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.459.459 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.460.460 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.461.461 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.462.462 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.463.463 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.464.464 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.465.465 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Калинина.9/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.466.466 | Реконструкция ИТП по адресу: тупик Пограничный 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.467.467 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.468.468 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.469.469 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.470.470 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.471.471 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 15/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.472.472 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 15б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.473.473 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.474.474 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.475.475 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.476.476 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 13/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.477.477 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Калинина.9/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.478.478 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Калинина 9/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.479.479 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.480.480 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.481.481 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.482.482 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.483.483 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.484.484 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.485.485 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.486.486 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.487.487 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.488.488 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.489.489 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.490.490 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.491.491 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, Шереметевский пр-кт, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.492.492 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Транспортный 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.493.493 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, Шереметевский пр-кт, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.494.494 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.495.495 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.496.496 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.497.497 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.498.498 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.499.499 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.500.500 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.501.501 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.502.502 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.503.503 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.504.504 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.505.505 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.506.506 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.507.507 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.508.508 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.509.509 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.510.510 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.511.511 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.512.512 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.513.513 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.514.514 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.515.515 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.516.516 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.517.517 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.518.518 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.519.519 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.520.520 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.521.521 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.522.522 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.523.523 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.524.524 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.525.525 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.526.526 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.527.527 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 13б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.528.528 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.529.529 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.530.530 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.531.531 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.532.532 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.533.533 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.534.534 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.535.535 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.536.536 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.537.537 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.538.538 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.539.539 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.540.540 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.541.541 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.542.542 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.543.543 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.544.544 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.545.545 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.546.546 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.547.547 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.548.548 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.549.549 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.550.550 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Базисная 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.551.551 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.552.552 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.553.553 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.554.554 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.555.555 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.556.556 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.557.557 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.558.558 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.559.559 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.560.560 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.561.561 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.562.562 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.563.563 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.564.564 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.565.565 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.566.566 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.567.567 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.568.568 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.569.569 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.570.570 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.571.571 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.572.572 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.573.573 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.574.574 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.575.575 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.576.576 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.577.577 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.578.578 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.579.579 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.580.580 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.581.581 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спартака 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.582.582 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.583.583 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.584.584 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.585.585 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.586.586 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.587.587 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.588.588 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спартака 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.589.589 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.590.590 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.591.591 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.592.592 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.593.593 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.594.594 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.595.595 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.596.596 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.597.597 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.598.598 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.599.599 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.600.600 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.601.601 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.602.602 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.603.603 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.604.604 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профсоюзная 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.605.605 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.606.606 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 45/43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.607.607 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 26/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.608.608 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 26/26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.609.609 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.610.610 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 30/30а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.611.611 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.612.612 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 49/39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.613.613 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ванцетти 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.614.614 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.615.615 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.616.616 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.617.617 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.618.618 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.619.619 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.620.620 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.621.621 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.622.622 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.623.623 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.624.624 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.625.625 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.626.626 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.627.627 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.628.628 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.629.629 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.630.630 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.631.631 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.632.632 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.633.633 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.634.634 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.635.635 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 12/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.636.636 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.637.637 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.638.638 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.639.639 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Набережная 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.640.640 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Набережная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.641.641 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.643.643 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.644.644 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Набережная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.645.645 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Подгорный 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.646.646 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Батурина.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.647.647 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.648.648 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.649.649 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.650.650 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Конспиративная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.651.651 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.652.652 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.653.653 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.654.654 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 1/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.655.655 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.656.656 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.657.657 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.658.658 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.659.659 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.660.660 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.661.661 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.662.662 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.663.663 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.664.664 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.665.665 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.666.666 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.667.667 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.668.668 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.669.669 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.670.670 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.671.671 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.672.672 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 11/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.673.673 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, Шереметевский пр-кт, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.674.674 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Советская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.675.675 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.676.676 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.677.677 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.678.678 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.679.679 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.680.680 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.681.681 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.682.682 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.683.683 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.684.684 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.685.685 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.686.686 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.687.687 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.688.688 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Почтовая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.689.689 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.690.690 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.691.691 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Семеновского 6/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.692.692 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.693.693 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 38/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.694.694 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.695.695 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семеновского 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.696.696 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.697.697 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зеленая 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.698.698 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 10/34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.699.699 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 55/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.700.700 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.701.701 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зеленая 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.702.702 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Почтовая 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.703.703 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 9/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.704.704 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.705.705 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.706.706 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.707.707 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.708.708 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Варенцовой, 9/18. стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.709.709 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Варенцовой. 9/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.710.710 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 9/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.711.711 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.712.712 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 38/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.713.713 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.714.714 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.715.715 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.716.716 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Варенцовой. 9/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.717.717 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 11/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.718.718 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 11/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.719.719 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.720.720 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.721.721 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.722.722 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.723.723 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.724.724 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.725.725 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.726.726 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.727.727 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 29б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.728.728 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.729.729 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.730.730 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.731.731 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.732.732 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.733.733 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.734.734 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.735.735 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.736.736 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.737.737 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.738.738 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.739.739 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.740.740 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.741.741 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.742.742 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.743.743 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.744.744 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.745.745 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.746.746 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.747.747 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.748.748 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.749.749 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.750.750 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.751.751 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.752.752 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.753.753 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 24/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.754.754 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.755.755 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 33/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.756.756 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.757.757 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.758.758 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.759.759 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.760.760 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.761.761 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.762.762 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.763.763 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.764.764 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.765.765 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.766.766 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.767.767 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.768.768 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 1/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.769.769 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.770.770 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.771.771 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.772.772 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.773.773 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.774.774 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.775.775 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.776.776 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.777.777 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.778.778 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.779.779 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.780.780 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.781.781 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.782.782 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.783.783 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Армии 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.784.784 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Степанова 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.786.786 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Аптечный 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.787.787 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.788.788 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.789.789 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.790.790 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.791.791 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.792.792 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Аптечный 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.793.793 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.794.794 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.795.795 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.796.796 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.797.797 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 25/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.798.798 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.799.799 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.800.800 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.801.801 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.802.802 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.803.803 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.804.804 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.805.805 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.806.806 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.807.807 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.808.808 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.809.809 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.810.810 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.811.811 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.812.812 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Футбольная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.813.813 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Футбольная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.814.814 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.815.815 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.816.816 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.817.817 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.818.818 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.819.819 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.820.820 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.821.821 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Владимирская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.822.822 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.823.823 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.824.824 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.825.825 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.826.826 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Белинского 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.827.827 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.828.828 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.829.829 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.830.830 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.831.831 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.832.832 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 22/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.833.833 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 27/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.834.834 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.835.835 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.836.836 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.837.837 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.838.838 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.839.839 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.840.840 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.841.841 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Советская 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.842.842 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.843.843 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.844.844 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.845.845 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.846.846 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.847.847 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.848.848 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.849.849 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.850.850 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.851.851 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.852.852 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.853.853 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.854.854 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.855.855 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.856.856 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.857.857 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.858.858 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Красногвардейская 13/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.859.859 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.861.861 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.862.862 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.863.863 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.864.864 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.865.865 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.866.866 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.867.867 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ремизная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.868.868 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.869.869 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.870.870 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.871.871 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Бубнова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.872.872 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.873.873 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.874.874 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.875.875 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.876.876 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.877.877 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.878.878 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.879.879 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.880.880 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.881.881 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.882.882 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.883.883 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.884.884 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.885.885 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.886.886 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.887.887 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.888.888 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.889.889 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.890.890 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.891.891 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.892.892 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.893.893 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.894.894 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.895.895 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.896.896 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.897.897 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.898.898 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.899.899 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.900.900 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.901.901 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.902.902 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.903.903 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.904.904 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.905.905 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.906.906 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.907.907 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.908.908 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.909.909 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.910.910 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.911.911 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.912.912 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.913.913 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.914.914 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.915.915 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.916.916 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.917.917 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.918.918 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.919.919 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.920.920 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.921.921 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.922.922 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.923.923 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 48/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.924.924 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.925.925 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Красногвардейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.926.926 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.927.927 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.928.928 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.929.929 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.930.930 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.931.931 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.932.932 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.933.933 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.934.934 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.935.935 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.936.936 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.937.937 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.938.938 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.939.939 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.940.940 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.941.941 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.942.942 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.943.943 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.944.944 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.945.945 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.946.946 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.947.947 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.948.948 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул. Колотилова.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.949.949 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.950.950 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа. 85 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.951.951 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.952.952 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.954.954 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.955.955 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.956.956 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.957.957 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.958.958 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.959.959 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.960.960 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.961.961 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.962.962 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.963.963 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.964.964 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.965.965 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.966.966 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.967.967 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.968.968 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.969.969 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.970.970 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.971.971 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.972.972 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.973.973 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.974.974 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.975.975 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.976.976 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Запольный 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.977.977 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коммунальная 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.978.978 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.979.979 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.980.980 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 13/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.981.981 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.982.982 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.983.983 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Запольный 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.984.984 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.985.985 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.986.986 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.987.987 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.988.988 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Свободный 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.989.989 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 15/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.990.990 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.991.991 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.992.992 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Свободный 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.993.993 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.994.994 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.995.995 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.996.996 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.997.997 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.998.998 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.999.999 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1000.1000 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1001.1001 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Суворова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1002.1002 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1003.1003 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1004.1004 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Станко 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1005.1005 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Станко 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1006.1006 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1007.1007 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1008.1008 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1009.1009 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1010.1010 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1011.1011 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Лежневская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1012.1012 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1013.1013 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6. стр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1014.1014 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1015.1015 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1017.1017 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 50/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1018.1018 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1019.1019 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1020.1020 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1021.1021 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1022.1022 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1023.1023 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1024.1024 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1025.1025 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6. стр.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1026.1026 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.поэта Майорова 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1027.1027 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.поэта Майорова 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1028.1028 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1029.1029 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1030.1030 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Лежневская 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1031.1031 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Майорова.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1032.1032 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1033.1033 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1034.1034 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1035.1035 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1036.1036 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1037.1037 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1038.1038 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1039.1039 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1040.1040 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1041.1041 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1042.1042 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1043.1043 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1044.1044 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 20a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1045.1045 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1046.1046 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1047.1047 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1048.1048 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1049.1049 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1050.1050 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1051.1051 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1052.1052 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1053.1053 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1054.1054 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1055.1055 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1056.1056 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1057.1057 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 8/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1058.1058 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1059.1059 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Столярный 27/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1060.1060 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Огородная 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1062.1062 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Огородная 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1063.1063 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Огородная 33 стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1064.1064 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1065.1065 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1066.1066 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1067.1067 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1068.1068 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1069.1069 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1070.1070 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1071.1071 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1072.1072 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1073.1073 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1074.1074 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1075.1075 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1076.1076 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1077.1077 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1078.1078 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1079.1079 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1080.1080 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1081.1081 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1082.1082 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1083.1083 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 135а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1084.1084 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1085.1085 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1086.1086 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Сосневская 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1087.1087 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Сосневская 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1088.1088 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1089.1089 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 137а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1090.1090 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1091.1091 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1092.1092 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1093.1093 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 24/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1094.1094 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1095.1095 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1096.1096 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Меланжевая 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1097.1097 | Реконструкция ИТП по адресу: 11 Проезд 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1098.1098 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1100.1100 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1101.1101 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Стрелковая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1102.1102 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1103.1103 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1104.1104 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Стрелковая 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1105.1105 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1106.1106 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Огородная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1107.1107 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1108.1108 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 80а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1109.1109 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1110.1110 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1111.1111 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1112.1112 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1113.1113 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1114.1114 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1115.1115 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фруктовый 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1116.1116 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 11/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1117.1117 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1118.1118 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1119.1119 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 18/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1120.1120 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1121.1121 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1122.1122 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Заречный 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1123.1123 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1124.1124 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1125.1125 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1126.1126 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1127.1127 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1128.1128 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1129.1129 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1130.1130 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1131.1131 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1132.1132 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1133.1133 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1134.1134 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Заречный 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1135.1135 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1136.1136 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1137.1137 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1138.1138 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1139.1139 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1140.1140 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1141.1141 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1142.1142 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1143.1143 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1144.1144 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1145.1145 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1146.1146 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1147.1147 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1148.1148 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1149.1149 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1150.1150 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1151.1151 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сосневская 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1152.1152 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1153.1153 | Реконструкция ИТП по адресу: 9 Проезд 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1154.1154 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Меланжевая 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1155.1155 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново. ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1156.1156 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново. ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1157.1157 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1158.1158 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1159.1159 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1160.1160 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1161.1161 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1162.1162 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1163.1163 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1164.1164 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1165.1165 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1166.1166 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1167.1167 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1168.1168 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1169.1169 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1170.1170 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1171.1171 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1172.1172 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1173.1173 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1174.1174 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1175.1175 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1176.1176 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1177.1177 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1178.1178 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1179.1179 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1180.1180 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1181.1181 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1182.1182 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1183.1183 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1184.1184 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1185.1185 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1186.1186 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1187.1187 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1188.1188 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1189.1189 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1190.1190 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1191.1191 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1192.1192 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1193.1193 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1194.1194 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1195.1195 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1196.1196 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1197.1197 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1198.1198 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1199.1199 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1200.1200 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1201.1201 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1202.1202 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1203.1203 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1204.1204 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1205.1205 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1206.1206 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1207.1207 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1208.1208 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1209.1209 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1210.1210 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1211.1211 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1212.1212 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1213.1213 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1214.1214 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1215.1215 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1216.1216 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1217.1217 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1218.1218 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1219.1219 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1220.1220 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1221.1221 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1222.1222 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1223.1223 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1224.1224 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе Лит 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1225.1225 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1226.1226 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1227.1227 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1228.1228 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1229.1229 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1230.1230 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1231.1231 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1232.1232 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1233.1233 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1234.1234 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1235.1235 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1236.1236 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1237.1237 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1238.1238 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1239.1239 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1240.1240 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1241.1241 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1242.1242 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1243.1243 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1244.1244 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1245.1245 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1246.1246 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1247.1247 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1248.1248 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1249.1249 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1250.1250 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1251.1251 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1252.1252 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1253.1253 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1254.1254 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1255.1255 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1256.1256 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1257.1257 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1258.1258 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1259.1259 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1260.1260 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1261.1261 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1262.1262 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1263.1263 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1264.1264 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1265.1265 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1266.1266 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1267.1267 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1268.1268 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1269.1269 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1270.1270 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1271.1271 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1272.1272 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1273.1273 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1274.1274 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1275.1275 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1276.1276 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1277.1277 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1278.1278 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1279.1279 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1280.1280 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1281.1281 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1282.1282 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1283.1283 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1284.1284 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 22 б в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1285.1285 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1286.1286 | Реконструкция ИТП по адресу: Московский микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1287.1287 | Реконструкция ИТП по адресу: Полевой проезд 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1288.1288 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, пр-кт Строителей, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1289.1289 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул 3-я Южная, 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1290.1290 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Лежневская, 118Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1291.1291 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Постышева, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1292.1292 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Проездная, 18/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1293.1293 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Проездная, 18/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1294.1294 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 1И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1295.1295 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1296.1296 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1297.1297 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1298.1298 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1299.1299 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1300.1300 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1301.1301 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1302.1302 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1303.1303 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1304.1304 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. Кохомское шоссе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1305.1305 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Кохомское шоссе. 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1306.1306 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Лежневская.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1307.1307 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Лежневская.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1308.1308 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Любимова.3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1309.1309 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1310.1310 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1311.1311 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1312.1312 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Лежневская.118в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1313.1313 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Кохма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1314.1314 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Станкостроителей.д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1315.1315 | Реконструкция ИТП по адресу: д.Дерябиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1316.1316 | Реконструкция ИТП по адресу: д.Кочедыково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1317.1317 | Реконструкция ИТП по адресу: м.Коляново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1318.1318 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1319.1319 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1320.1320 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1321.1321 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1322.1322 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1323.1323 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1324.1324 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1325.1325 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1326.1326 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1327.1327 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1328.1328 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1329.1329 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1330.1330 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1331.1331 | Реконструкция ИТП по адресу: пер. Торфяной.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1332.1332 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Алексеевский 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1333.1333 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Варгинский 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1334.1334 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1335.1335 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1336.1336 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1337.1337 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1338.1338 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1339.1339 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1340.1340 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1341.1341 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1342.1342 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1343.1343 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1344.1344 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1345.1345 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1346.1346 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1347.1347 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1348.1348 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1349.1349 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1350.1350 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1351.1351 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1352.1352 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1353.1353 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1354.1354 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1355.1355 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1356.1356 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1357.1357 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1358.1358 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1359.1359 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1360.1360 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1361.1361 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1362.1362 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1363.1363 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1364.1364 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1365.1365 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1366.1366 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1367.1367 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 68а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1368.1368 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1369.1369 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1370.1370 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 94а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1371.1371 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 94а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1372.1372 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1373.1373 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1374.1374 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 100а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1375.1375 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1376.1376 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1377.1377 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 106а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1378.1378 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1379.1379 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 114а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1380.1380 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1381.1381 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1382.1382 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1383.1383 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1384.1384 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1385.1385 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1386.1386 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1387.1387 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1388.1388 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1389.1389 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1390.1390 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1391.1391 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1392.1392 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 6г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1393.1393 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1394.1394 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 10/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1395.1395 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 10/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1396.1396 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1397.1397 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1398.1398 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1399.1399 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 56а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1400.1400 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 58а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1401.1401 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 68а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1402.1402 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1403.1403 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1404.1404 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1405.1405 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 113а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1406.1406 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1407.1407 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1408.1408 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1409.1409 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1410.1410 | Реконструкция ИТП по адресу: с. Железнодорожный. г. Кохма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1411.1411 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Владимирская 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1413.1413 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1414.1414 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1415.1415 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1416.1416 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1418.1418 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1419.1419 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1420.1420 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1421.1421 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1422.1422 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1423.1423 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1424.1424 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1425.1425 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1426.1426 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полетная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1427.1427 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1428.1428 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1429.1429 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1430.1430 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Мстерская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1431.1431 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Полевая 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1432.1432 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1433.1433 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1434.1434 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1435.1435 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1436.1436 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1437.1437 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1438.1438 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1439.1439 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1440.1440 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Авиаотpяда 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1441.1441 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Авиаотpяда 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1442.1442 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1443.1443 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1444.1444 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1445.1445 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Чапаева 87а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1446.1446 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Чапаева 88а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1447.1447 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1448.1448 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1449.1449 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1450.1450 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1451.1451 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1452.1452 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1453.1453 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1454.1454 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1455.1455 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1456.1456 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1457.1457 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1458.1458 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1459.1459 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1460.1460 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1461.1461 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1462.1462 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1463.1463 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1464.1464 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1465.1465 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1466.1466 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1467.1467 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1468.1468 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1469.1469 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1470.1470 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1471.1471 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1472.1472 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1473.1473 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1474.1474 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1475.1475 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1476.1476 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1477.1477 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1478.1478 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1479.1479 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1480.1480 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1481.1481 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1482.1482 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1483.1483 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1484.1484 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1485.1485 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1486.1486 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1487.1487 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1488.1488 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1489.1489 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1490.1490 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1491.1491 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1492.1492 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1493.1493 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1494.1494 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1495.1495 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1496.1496 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1497.1497 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1498.1498 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1499.1499 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1500.1500 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1501.1501 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1502.1502 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1503.1503 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1504.1504 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Голубева 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1505.1505 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Голубева 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1506.1506 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1507.1507 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1508.1508 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1509.1509 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1510.1510 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1511.1511 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1512.1512 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1513.1513 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1514.1514 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1515.1515 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1516.1516 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1517.1517 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1518.1518 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1519.1519 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1520.1520 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1521.1521 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1522.1522 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1523.1523 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1524.1524 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жугина 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1525.1525 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жугина 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1526.1526 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1527.1527 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1528.1528 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1529.1529 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1530.1530 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захарова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1531.1531 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1532.1532 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1533.1533 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1534.1534 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1535.1535 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1536.1536 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1537.1537 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1538.1538 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1539.1539 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1540.1540 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1541.1541 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1542.1542 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 44б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1543.1543 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1544.1544 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1545.1545 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1546.1546 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1547.1547 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1548.1548 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1549.1549 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1550.1550 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1551.1551 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1552.1552 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1553.1553 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1554.1554 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1555.1555 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1556.1556 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1557.1557 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1558.1558 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1559.1559 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1560.1560 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1561.1561 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1562.1562 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1563.1563 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1564.1564 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1565.1565 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1566.1566 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1567.1567 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1568.1568 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1569.1569 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1570.1570 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1571.1571 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1572.1572 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1573.1573 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1574.1574 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1575.1575 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1576.1576 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1577.1577 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1578.1578 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1579.1579 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1580.1580 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1581.1581 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1582.1582 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1583.1583 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1584.1584 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1585.1585 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1586.1586 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 110а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1587.1587 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 113а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1588.1588 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1589.1589 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1590.1590 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1591.1591 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1592.1592 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1593.1593 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1594.1594 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1595.1595 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 92а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1596.1596 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1597.1597 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1598.1598 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1599.1599 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1600.1600 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1602.1602 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1603.1603 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1604.1604 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1605.1605 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1606.1606 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1607.1607 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1608.1608 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1609.1609 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1610.1610 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1611.1611 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1612.1612 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1613.1613 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1614.1614 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1615.1615 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1616.1616 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1617.1617 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1618.1618 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1619.1619 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1620.1620 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1621.1621 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1622.1622 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1623.1623 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1624.1624 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1625.1625 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1626.1626 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1627.1627 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1628.1628 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1629.1629 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1630.1630 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1631.1631 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1632.1632 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1633.1633 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1634.1634 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1635.1635 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1636.1636 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1637.1637 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1638.1638 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1639.1639 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1640.1640 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1641.1641 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1642.1642 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1643.1643 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1644.1644 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1645.1645 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1646.1646 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1647.1647 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1648.1648 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1649.1649 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1650.1650 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1651.1651 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1652.1652 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1653.1653 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1654.1654 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1655.1655 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1656.1656 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1657.1657 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1658.1658 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1659.1659 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1660.1660 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1661.1661 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 122а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1662.1662 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1663.1663 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1664.1664 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1665.1665 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 128а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1666.1666 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1667.1667 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1668.1668 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1669.1669 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 134a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1670.1670 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1671.1671 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 136а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1672.1672 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1673.1673 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1674.1674 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1675.1675 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1676.1676 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1677.1677 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1678.1678 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 150а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1679.1679 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 150в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1680.1680 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 152а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1681.1681 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1682.1682 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1683.1683 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1684.1684 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1685.1685 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1686.1686 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1687.1687 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1688.1688 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 158а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1689.1689 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1690.1690 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1691.1691 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 164А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1692.1692 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1693.1693 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1694.1694 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1695.1695 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1696.1696 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1697.1697 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1698.1698 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1699.1699 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1700.1700 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1701.1701 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1702.1702 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1703.1703 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1704.1704 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1705.1705 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1706.1706 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1707.1707 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1708.1708 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1709.1709 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1710.1710 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1711.1711 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1712.1712 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1713.1713 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1714.1714 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1715.1715 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1716.1716 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская166А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1717.1717 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1718.1718 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1719.1719 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1720.1720 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1721.1721 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1722.1722 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1723.1723 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1724.1724 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1725.1725 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1726.1726 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1727.1727 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1728.1728 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1729.1729 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1730.1730 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1731.1731 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1732.1732 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1733.1733 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1734.1734 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1735.1735 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1736.1736 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1737.1737 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1738.1738 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1739.1739 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1740.1740 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1741.1741 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1742.1742 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1743.1743 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1744.1744 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1745.1745 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1746.1746 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1747.1747 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1748.1748 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1749.1749 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1750.1750 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1751.1751 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1752.1752 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1753.1753 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1754.1754 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1755.1755 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1756.1756 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1757.1757 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1758.1758 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1759.1759 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1760.1760 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1761.1761 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мстерская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1762.1762 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мстерская 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1763.1763 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1764.1764 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1765.1765 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1766.1766 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1767.1767 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Некрасова 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1768.1768 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Некрасова 51а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1769.1769 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нефедова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1770.1770 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нижняя 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1771.1771 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нижняя 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1772.1772 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1773.1773 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1774.1774 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1775.1775 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1776.1776 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 8б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1777.1777 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1778.1778 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 12б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1779.1779 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Отдельная.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1780.1780 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1781.1781 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1782.1782 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1783.1783 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1784.1784 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1785.1785 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1786.1786 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1787.1787 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1788.1788 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1789.1789 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1790.1790 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1791.1791 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1792.1792 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1793.1793 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1794.1794 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1795.1795 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1796.1796 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1797.1797 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1798.1798 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1799.1799 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1800.1800 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1801.1801 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1802.1802 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1803.1803 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1804.1804 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1805.1805 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1806.1806 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1807.1807 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1808.1808 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1809.1809 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1810.1810 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1811.1811 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1812.1812 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1813.1813 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1814.1814 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1815.1815 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пучежская 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1816.1816 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1817.1817 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1818.1818 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1819.1819 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1820.1820 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1821.1821 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1822.1822 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1823.1823 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1824.1824 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1825.1825 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Родниковская 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1826.1826 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Родниковская 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1827.1827 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Рязанская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1828.1828 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Рязанская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1829.1829 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1830.1830 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1831.1831 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1832.1832 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1833.1833 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1834.1834 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1835.1835 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1836.1836 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1837.1837 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1838.1838 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Т.Александрова 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1839.1839 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1840.1840 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 65а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1841.1841 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1842.1842 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1843.1843 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1844.1844 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 79а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1845.1845 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1846.1846 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1847.1847 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1848.1848 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1849.1849 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1850.1850 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1851.1851 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1852.1852 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1853.1853 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1854.1854 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1855.1855 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1856.1856 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1857.1857 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1858.1858 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1859.1859 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1860.1860 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1861.1861 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1862.1862 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1863.1863 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1864.1864 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1865.1865 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1866.1866 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1867.1867 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1868.1868 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1869.1869 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1870.1870 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1871.1871 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1872.1872 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1873.1873 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1874.1874 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1875.1875 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1876.1876 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1877.1877 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1878.1878 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1879.1879 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 100а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1880.1880 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1881.1881 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1882.1882 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1883.1883 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1884.1884 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 106а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1885.1885 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1886.1886 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1887.1887 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1888.1888 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1889.1889 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1890.1890 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 25/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1891.1891 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1892.1892 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1893.1893 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1894.1894 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1895.1895 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1896.1896 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1897.1897 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1898.1898 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1899.1899 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1900.1900 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1901.1901 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1902.1902 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1903.1903 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1904.1904 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1905.1905 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1906.1906 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1907.1907 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1908.1908 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1909.1909 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1910.1910 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1911.1911 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1912.1912 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1913.1913 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1914.1914 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1915.1915 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1916.1916 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Школьная 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1917.1917 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1918.1918 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1919.1919 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1920.1920 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1921.1921 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1922.1922 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1923.1923 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1924.1924 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1925.1925 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 29б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1926.1926 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шуйская 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1927.1927 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Юношеская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1928.1928 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Юношеская 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1929.1929 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1930.1930 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1931.1931 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1932.1932 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1933.1933 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1934.1934 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1935.1935 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1936.1936 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1937.1937 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1938.1938 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1939.1939 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1940.1940 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1941.1941 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1942.1942 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1943.1943 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1944.1944 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1945.1945 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1946.1946 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1947.1947 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1948.1948 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1949.1949 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шувандиной 113 Поликлиника №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1950.1950 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Поликлиника (блок"В") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1951.1951 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Генигологический корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1952.1952 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1953.1953 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1954.1954 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Акушерский корпус (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1955.1955 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1956.1956 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1957.1957 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1958.1958 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1959.1959 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1960.1960 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1961.1961 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1962.1962 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1963.1963 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1964.1964 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1965.1965 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1966.1966 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1967.1967 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1968.1968 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1969.1969 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1970.1970 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1971.1971 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1972.1972 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1973.1973 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1974.1974 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1975.1975 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1976.1976 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1977.1977 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1978.1978 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1979.1979 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1980.1980 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1981.1981 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1982.1982 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1984.1984 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1985.1985 | Реконструкция ИТП по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1986.1986 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1987.1987 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1988.1988 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1989.1989 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1990.1990 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1991.1991 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1992.1992 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1993.1993 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1994.1994 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1995.1995 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1996.1996 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1997.1997 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 в/ч 13696 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1998.1998 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1999.1999 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2000.2000 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2001.2001 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч13696 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2002.2002 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2003.2003 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2004.2004 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2005.2005 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2006.2006 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2007.2007 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2008.2008 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2009.2009 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2010.2010 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2011.2011 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2012.2012 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2013.2013 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2014.2014 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2015.2015 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тельмана 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2016.2016 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2017.2017 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2018.2018 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2019.2019 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2020.2020 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2021.2021 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2023.2023 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2024.2024 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2025.2025 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2026.2026 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2027.2027 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2028.2028 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 10/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2029.2029 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2030.2030 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2031.2031 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2032.2032 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2033.2033 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2034.2034 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2035.2035 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2036.2036 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2037.2037 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2038.2038 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2039.2039 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2040.2040 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 18/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2041.2041 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2042.2042 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Спортивный 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2043.2043 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.2 Спортивный 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2044.2044 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2045.2045 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2046.2046 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2047.2047 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2048.2048 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2049.2049 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2050.2050 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 19/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2051.2051 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2052.2052 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2053.2053 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2054.2054 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2055.2055 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2056.2056 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2057.2057 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2058.2058 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2059.2059 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2060.2060 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2061.2061 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2062.2062 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2063.2063 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2064.2064 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2065.2065 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2066.2066 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2067.2067 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2068.2068 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2069.2069 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2070.2070 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2071.2071 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2072.2072 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2073.2073 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2074.2074 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Cолнечная 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2075.2075 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2076.2076 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Солнечная 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2077.2077 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2078.2078 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2079.2079 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2080.2080 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Дачная 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2081.2081 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сахарова 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.2082.2082 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сахарова 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |