**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНОВО» ДО 2035 ГОДА**

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2021 ГОД

**ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Иваново 2021 г.

Оглавление

[Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. 3](#_Toc57701675)

[15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 3](#_Toc57701691)

[15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации. 8](#_Toc57701692)

[15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 14](#_Toc57701693)

[15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 14](#_Toc57701694)

[15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 14](#_Toc57701695)

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживаниии каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.

**Таблица 15.1**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников** | **Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИвТЭЦ-2 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" – ул. Суворова, 76 | 671,5 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| ЗАО "ИвТБС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосервисная компания" | Тепловые сети |
| ООО "Ивановская областная типография - ИОТ" | Тепловые сети |
| ООО "ТЭС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосетьком" | Тепловые сети |
| 2 | ИвТЭЦ-3 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" – мкр. ТЭЦ-3 | 876,0 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| ЗАО "ИвТБС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосервисная компания" | Тепловые сети |
| ООО "ТЭС" | Тепловые сети |
| 3 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0,86 | ООО «Август Т» | Источник/ Тепловые сети |
| 4 | Котельная № 2 АО «ИвГТЭ» - ул. Окуловой 77 | 1,17 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 5 | Котельная № 3 АО «ИвГТЭ» - ул. Хвойная 2 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 6 | Котельная № 10 АО «ИвГТЭ» - ул. Детская 2/7 | 0,849 |
| 7 | Котельная № 17 АО «ИвГТЭ» - ул. 5-я Снежная 3 | 0,95 |
| 8 | Котельная № 18 АО «ИвГТЭ» - м. Афанасово, ул. Свободы 1 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 9 | Котельная № 19 АО «ИвГТЭ» - ул. Шувандиной 111 | 8 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 10 | Котельная № 23 АО «ИвГТЭ» - ул. Садовского 7 | 21,9 |
| 11 | Котельная № 24 АО «ИвГТЭ» - ул. Носова 49 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 12 | Котельная № 25 АО «ИвГТЭ» - ул. Нежданского 19 | 1,83 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 13 | Котельная № 30 АО «ИвГТЭ» - ул. Володиной 7а | 2,01 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 14 | Котельная № 31 АО «ИвГТЭ» - ул. Лебедева-Кумача 10б | 4,68 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 15 | Котельная № 33 АО «ИвГТЭ» - Авдотьинская 20а | 7,74 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 16 | Котельная № 35 АО «ИвГТЭ» - ул. Жаворонкова 40 | 2,13 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 17 | Котельная № 37 АО «ИвГТЭ» - ул. Полка Нормандии Неман 103 | 78,4 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 18 | Котельная № 39 АО «ИвГТЭ» - м.Горино, 2-я Ягодная 31 | 0,386 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 19 | Котельная № 41 АО «ИвГТЭ» - Сахарова 56 строение 1 | 0,88 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 20 | Котельная № 43 АО «ИвГТЭ» - ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | 0,344 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 21 | Котельная № 44 АО «ИвГТЭ» - ул. 1-я Завокзальная 24 | 1,63 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 22 | Котельная № 45 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 28 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 23 | Котельная № 46 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 50 | 1,76 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 24 | ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново – ул. Победы 40а | 1,05 | МП "Городской оздоровительный центр" | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
|  |  |
| 25 | ООО «Тепловые энергетические системы» – ул. 23 Линия 18 | 12 | ООО «Тепловые энергетические системы» | Источник/ Тепловые сети |
| ЗАО «УП ЖКХ» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 26 | АО «Водоканал» - ул. Водопроводная 47 | 1,73 | АО «Водоканал» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 27 | НКТ (ЗАО «Новая тепловая компания») – ул. Дзержинского 39 | 31,6 | ЗАО «Новая тепловая компания» | Источник/ Тепловые сети |
| ООО «Тепловые системы» | Тепловые сети |
| 28 | ООО «ТДЛ Энерго» - ул. Павла Большевикова 27 | 47,8 | ООО «ТДЛ Энерго» | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 29 | ООО «Альфа» - ул. Революционная 78г | 19,5 | ООО «Альфа» | Источник |
| ООО «Купол» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 30 | ООО «Альянс-Профи» - ул. Поляковой 8 | 19,92 | ООО «Альянс-Профи» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 31 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» - пер.Гаражный 4 | 1,06 | ООО «ИЭК-1» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 32 | АО «Железобетон» - ул. 13-я Березниковская 1 | 26 | АО «Железобетон» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 33 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,79 | ООО «Август Т» | Источник/ Тепловые сети |
| 34 | АО «ПСК» - м.Минеево, Кранекс 17 | 76 | АО «ПСК» | Источник/ Тепловые сети |
| 35 | ООО «Газпромнефть-Терминал» – ул. Завокзальная 4а | 0,31 | АО «Газпромнефть-Терминал» | Источник/Тепловые сети |
| 36 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,77 | АО «Владгазкомпания» | Источник/Тепловые сети |
| 37 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2,26 | АО «Владгазкомпания» | Источник/Тепловые сети |
| 38 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – ул. Окуловой 74б | 10,5 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Источник |
| ЗАО «УП ЖКХ» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 39 | ОАО «Ивановоглавснаб» - ул. Суздальская 16а | 16,8 | ОАО «Ивановоглавснаб» | Источник/Тепловые сети |
| 40 | АО «Ивстройкерамика» - ул. 3-я Петразаводская 20 | 10,7 | АО «Ивстройкерамика» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 41 | АО «Ивхимпром» - ул. Кузнецова 11б | 24 | ОАО «Ивхимпром» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 42 | ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») - ул. Рабфаковская 34 | 17 | ИГЭУ | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 43 | АО «ИСМА» - ул. Силикатная 52 | 4,5 | АО «ИСМА» | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 44 | МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») – проспект Строителей 33 | 5,16 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | Источник/Тепловые сети |
| 45 | ООО «СТС» - пер. 2-й Минский 6 | 5,01 | ООО «СТС» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 46 | ООО «РесурсЭнерго» - ул. Минская 3 | 36,3 | ООО «РесурсЭнерго» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 47 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) – ул. 3-я Чайковского 11 | 38,5 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 48 | ООО «Гринвилль тепло» - ул. Окуловой 73 | 1,93 | ООО «Гринвилль тепло» | Источник/Тепловые сети |
| 49 | ООО «Теплоснаб-2010» - ул. Окуловой 61 | 40,19 | ООО «Теплоснаб-2010» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Нарвская 2 | 0,28 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Источник/Тепловые сети |
| 51 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Суздальская 3б | 0,53 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 52 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Окуловой 84 | 4,2 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| 53 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Красных Зорь 61 | 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 54 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – м.Балино, Автодоровская 3 | 22,4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 55 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Смольная 10 | 3,8 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| 56 | ООО «Нордекс» - ул. Третьего Интернационала, 28, | 1,2 | ООО «Нордекс» | Источник |
| ООО «Квартал» | Тепловые сети |

## Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые для утверждения зоны деятельности ЕТО приведены в следующей таблице

**Таблица 15.2**

| **Наименование ЕТО** | **Код зоны деятельности** | **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников** | **Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТО-1Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс"** | 1 | 1 | ИвТЭЦ-2 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" – ул. Суворова, 76 | 671,5 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| ЗАО "ИвТБС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосервисная компания" | Тепловые сети |
| ООО "Ивановская областная типография - ИОТ" | Тепловые сети |
| ООО "ТЭС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосетьком" | Тепловые сети |
| 2 | ИвТЭЦ-3 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" – мкр. ТЭЦ-3 | 876,0 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| ЗАО "ИвТБС" | Тепловые сети |
| ООО "Энергосервисная компания" | Тепловые сети |
| ООО "ТЭС" | Тепловые сети |
| 42 | ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») - ул. Рабфаковская 34 | 17 | ИГЭУ | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 4 | Котельная № 2 АО «ИвГТЭ» - ул. Окуловой 77 | 1,17 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 5 | Котельная № 3 АО «ИвГТЭ» - ул. Хвойная 2 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 7 | Котельная № 17 АО «ИвГТЭ» - ул. 5-я Снежная 3 | 0,95 |
| 6 | Котельная № 10 АО «ИвГТЭ» - ул. Детская 2/7 | 0,849 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 8 | Котельная № 18 АО «ИвГТЭ» - м. Афанасово, ул. Свободы 1 | 2,2 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 9 | Котельная № 19 АО «ИвГТЭ» - ул. Шувандиной 111 | 8 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 10 | Котельная № 23 АО «ИвГТЭ» - ул. Садовского 7 | 21,9 |
| 11 | Котельная № 24 АО «ИвГТЭ» - ул. Носова 49 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 12 | Котельная № 25 АО «ИвГТЭ» - ул. Нежданского 19 | 1,83 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 13 | Котельная № 30 АО «ИвГТЭ» - ул. Володиной 7а | 2,01 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 14 | Котельная № 31 АО «ИвГТЭ» - ул. Лебедева-Кумача 10б | 4,68 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 15 | Котельная № 33 АО «ИвГТЭ» - Авдотьинская 20а | 7,74 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 29 | ООО «Альфа» - ул. Революционная 78г | 19,5 | ООО «Альфа» | Источник |
| ООО «Купол» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 16 | Котельная № 35 АО «ИвГТЭ» - ул. Жаворонкова 40 | 2,13 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 28 | ООО «ТДЛ Энерго» - ул. Павла Большевикова 27 | 47,8 | ООО «ТДЛ Энерго» | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 17 | Котельная № 37 АО «ИвГТЭ» - ул. Полка Нормандии Неман 103 | 78,4 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 18 | Котельная № 39 АО «ИвГТЭ» - м.Горино, 2-я Ягодная 31 | 0,386 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 19 | Котельная № 41 АО «ИвГТЭ» - Сахарова 56 строение 1 | 0,88 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 20 | Котельная № 43 АО «ИвГТЭ» - ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | 0,344 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 21 | Котельная № 44 АО «ИвГТЭ» - ул. 1-я Завокзальная 24 | 1,63 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 22 | Котельная № 45 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 28 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 23 | Котельная № 46 АО «ИвГТЭ» - ул. Красных зорь 50 | 1,76 | АО «ИвГТЭ» | Источник / Тепловые сети |
| 24 | ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново – ул. Победы 40а | 1,05 | МП "Городской оздоровительный центр" | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 47 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) – ул. 3-я Чайковского 11 | 38,5 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 25 | ООО «Тепловые энергетические системы» – ул. 23 Линия 18 | 12 | ООО «Тепловые энергетические системы» | Источник/ Тепловые сети |
| ЗАО «УП ЖКХ» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 43 | АО «ИСМА» - ул. Силикатная 52 | 4,5 | АО «ИСМА» | Источник / Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 26 | АО «Водоканал» - ул. Водопроводная 47 | 1,73 | АО «Водоканал» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 30 | ООО «Альянс-Профи» - ул. Поляковой 8 | 19,92 | ООО «Альянс-Профи» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 31 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» - пер.Гаражный 4 | 1,06 | ООО «ИЭК-1» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 32 | АО «Железобетон» - ул. 13-я Березниковская 1 | 26 | АО «Железобетон» | Источник/ Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 33 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,79 | ООО «Август Т» | Источник/ Тепловые сети |
| 3 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0,86 | ООО «Август Т» | Источник/ Тепловые сети |
| 35 | ООО «Газпромнефть-Терминал» – ул. Завокзальная 4а | 0,31 | АО «Газпромнефть-Терминал» | Источник/Тепловые сети |
| 36 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,77 | АО «Владгазкомпания» | Источник/Тепловые сети |
| 37 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2,26 | АО «Владгазкомпания» | Источник/Тепловые сети |
| 38 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – ул. Окуловой 74б | 10,5 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Источник |
| ЗАО «УП ЖКХ» | Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 49 | ООО «Теплоснаб-2010» - ул. Окуловой 61 | 40,19 | ООО «Теплоснаб-2010» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 39 | ОАО «Ивановоглавснаб» - ул. Суздальская 16а | 16,8 | ОАО «Ивановоглавснаб» | Источник/Тепловые сети |
| 40 | АО «Ивстройкерамика» - ул. 3-я Петразаводская 20 | 10,7 | АО «Ивстройкерамика» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 41 | АО «Ивхимпром» - ул. Кузнецова 11б | 24 | ОАО «Ивхимпром» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 45 | ООО «СТС» - пер. 2-й Минский 6 | 5,01 | ООО «СТС» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 46 | ООО «РесурсЭнерго» - ул. Минская 3 | 36,3 | ООО «РесурсЭнерго» | Источник |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Нарвская 2 | 0,28 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Источник/Тепловые сети |
| 51 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») – ул. Суздальская 3б | 0,53 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 52 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Окуловой 84 | 4,2 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| 53 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Красных Зорь 61 | 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 54 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – м.Балино, Автодоровская 3 | 22,4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| АО «ИвГТЭ» | Тепловые сети |
| 55 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») – ул. Смольная 10 | 3,8 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | Источник/Тепловые сети |
| **ЕТО-2АО «ПСК»** | 2 | 34 | АО «ПСК» - м.Минеево, Кранекс 17 | 76 | АО «ПСК» | Источник/ Тепловые сети |
| **ЕТО-3ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»** | 3 | 44 | МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») – проспект Строителей 33 | 5,16 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | Источник/Тепловые сети |
| **ЕТО-4ООО «Гринвилль Тепло»** | 4 | 48 | ООО «Гринвилль тепло» - ул. Окуловой 73 | 1,93 | ООО «Гринвилль тепло» | Источник/Тепловые сети |
| **ЕТО-5ООО «Тепловые системы»** | 5 | 27 | НКТ (ЗАО «Новая тепловая компания») – ул. Дзержинского 39 | 31,6 | ЗАО «Новая тепловая компания» | Источник/ Тепловые сети |
| ООО «Тепловые системы» | Тепловые сети |
| **ЕТО-6ООО «Квартал»** | 6 | 56 | ООО «Нордекс» - ул. Третьего Интернационала, 28, | 1,2 | ООО «Нордекс» | Источник |
| ООО «Квартал» | Тепловые сети |

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время статус ЕТО не присвоен. Присвоение статуса ЕТО по зонам осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (согласно критериям и с учетом поступления заявок на присвоение статуса ЕТО).

## Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки будут представлены после опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения органами местного самоуправления.

## Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы зон деятельности по состоянию на 2020 год приведены на рисунке 15.1, нумерация систем соответствует таблице 15.2

**Рисунок 15.1**

