**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНОВО» ДО 2035 ГОДА**

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2022 ГОД

**ГЛАВА 17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Иваново 2021г.

Оглавление

[Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. 3](#_Toc65740444)

[17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения. 3](#_Toc65740445)

[17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения. 5](#_Toc65740446)

[17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 8](#_Toc65740447)

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

## Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень замечаний и предложений поступивших в администрацию МО г. Иваново в 2021 году представлен в таблице № 17.1

Таблица№ 17.1

| **№** | **Инициатор замечания** | **Номер документа / Дата** | **Глава** | **Пункт** | **Предложение (замечание)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Купол" | письмо №2 от 20.01.2021 | утверждаемая часть и глава15 | - | Предложение присвоить ООО "Купол" статус ЕТО в зоне теплоснабжения мкр.Авдотьино от котельной ООО «Альфа». |
| 2 | ООО "Альфа" | письмо №3 от 20.01.2021 | утверждаемая часть | ― | Информационное письмо о приближении подключенной нагрузки потребителей к установленной мощности котельной и к исчерпанию резерва котельной ООО «Альфа». |
| 3 | ООО "ТЭС" | письмо №26/1-247 от 26.01.2021 | утверждаемая часть | таблица №1.5 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. |
| таблица №1.6 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. |
| таблица №2.3 | Предложения поправить данные по техническим характеристикам котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. |
| таблица №2.7 | Предложения поправить данные по резерву котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. |
| таблица №2.8 | Предложения поправить данные по присоединенной тепловой нагрузке котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. |
| таблица №3.1 | Предложения поправить данные по установленной производительности ВПУ котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. |
| п.8.1 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. |
| 4 | ООО "Альянс-Профи" | письмо №б/н от 03.02.2021 | утверждаемая часть | таблица №1.5 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. |
| таблица №1.6 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. |
| 5 | ЗАО «УП ЖКХ» | письмо №02-03 от 08.02.2021 | утверждаемая часть | - | Предложение о переключении потребителей котельной ОАО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» через сети ЗАО «УП ЖКХ». |
| 6 | ООО «ИВЭНЕРГО-Строй» | письмо №02-08/21 от 08.02.2021 | утверждаемая часть | - | Предложение о переключении потребителей котельной ООО «Альянс-Профи» на сети централизованного теплоснабжения, за счет строительства соединительной теплотрассы. |
| 7 | ООО "ТДЛ Энерго" | письмо №18 от 09.02.2021 | утверждаемая часть | ― | Предложение по изменению сроков вывода источника котельная ООО "ТДЛ Энерго" на более поздние вплоть до полного исключения мероприятия из схемы теплоснабжения. |
| 8 | АО «ИСМА» | письмо №18 от 09.02.2021 | утверждаемая часть | - | Предложение о переключении потребителей котельной ОАО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» через сети ЗАО «УП ЖКХ». |
| 9 | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | письмо № 50100-32-00418 от 10.02.2021 | утверждаемая часть | таблица №1.5 | Предложения поправить объемы полезного отпуска от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. |
| таблица №1.6 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. |
| таблица №3.1 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. |
| п.8.1 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению. |
| 10 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | письмо №153 от 12.02.2021 | утверждаемая часть | - | Предложение о рассмотрении вопроса о переключении потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на другие источники. |
| 11 | АО "Ивгортеплоэнерго" | №08-03-260 от 13.02.2020 | утверждаемая часть | таблицы №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 5.1, 10.1,10.3 | Предложения по корректировке установленной и располагаемой мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблица №2.4 | Предложения по корректировке собственных и хозяйственных нужд ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблицы №№ 2.5, 2.7 | Предложения по корректировке нетто мощности и резервной мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблицы №№ 3.1, 3.3 | Предложения по корректировке производительности ВПУ и ХВО ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблица №5.1 | Предложения по корректировке по техническому перевооружению ряда источников тепловой энергии АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| пункт №5.8 | Предложения по корректировке температурных графиков ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблица №6.1 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
|  |  |  |  | таблица №9.1 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблица №15.1 | Предложения по корректировке тарифов по котельным АО «Ивгортеплоэнерго». |
| раздел №14 | Предложения по корректировке индикаторов развития систем теплоснабжения по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. |
| таблица №9.2.6 | Информация, о том что мероприятия с годами реализации 2022-2023 по сетям АО «Ивгортеплоэнерго» неактуальны из-за корректировки, при этом актуальная информация не приводиться. |
| 12 | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | №1243-018/5-09 от 07.06.2021 | утверждаемая часть | по тесту Схемы, также таблицы 1.5 и 15.5 | Предложение по изменению компании: вместо ООО "Декоративные культуры" включить АО "Владгазкомпанию" с изменением полезного отпуска |
| таблицы 1.5, 1.6. | Предложения по объемам и дополнительному адресу осуществления деятельности ООО "Август Т" |
| таблица 1.5. | Предложения не учитывать корректировки поданные ПАО "Т Плюс" в части изменения объемов полезного отпуска с 2021 года |
| таблицы 1.5, 1.6. | Предложение добавить объемы полезного отпуска по нерегулируемым котельным №10 и №43 АО "Ивгортеплоэнерго" |
| таблица 1.5. | Предложения по корректировке объемов полезного отпуска ООО "Энергосервисная компания" |
| таблица 1.5. | Предложения по корректировке объемов полезного отпуска ФГБУ ЦЖКХ Минобороны России (от котельной №42 |
| по разделу 10 Схемы | Информация о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "НТК" при присвоении в зоне ЕТО-5 статуса ЕТО для ЗАО "НТК" |
| по разделу 10 Схемы | Информация о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "Нордтекс" и ООО "Купол" при присвоении в зоне ЕТО-6 статуса ЕТО для ЗАО "Нордтекс" |

## Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения представлены в таблице 17.2.

Таблица 17.2

| **№** | **Предложение (замечание)** | **Ответ разработчика** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложение присвоить ООО "Купол" статус ЕТО в зоне теплоснабжения мкр.Авдотьино от котельной ООО «Альфа». | Предложение не учтено. Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |
| 2 | Информационное письмо о приближении подключенной нагрузки потребителей к установленной мощности котельной и к исчерпанию резерва котельной ООО «Альфа». | Информация принята к сведению. Внесение корректировок в Схему не требуется. |
| 3 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 4 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 5 | Предложения поправить данные по техническим характеристикам котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 6 | Предложения поправить данные по резерву котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 7 | Предложения поправить данные по присоединенной тепловой нагрузке котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 8 | Предложения поправить данные по установленной производительности ВПУ котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 9 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 10 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 11 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 12 | Предложение о переключении потребителей котельной ОАО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» через сети ЗАО «УП ЖКХ». | Предложение не учтено. Для проработки данного предложение требуется больше данных и информации. Отсутствуют технико-экономические показатели источников тепловой энергии участвующих в переключении. |
| 13 | Предложение о переключении потребителей котельной ООО «Альянс-Профи» на сети централизованного теплоснабжения, за счет строительства соединительной теплотрассы. | Предложение не учтено. Для проработки данного предложение требуется больше данных и информации. Отсутствуют технико-экономические показатели источников тепловой энергии участвующих в переключении. |
| 14 | Предложение по изменению сроков вывода источника котельная ООО "ТДЛ Энерго" на более поздние вплоть до полного исключения мероприятия из схемы теплоснабжения. | Предложения учтены. Корректировки Схемы теплоснабжения не требуется. |
| 15 | Предложение о переключении потребителей котельной ОАО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» через сети ЗАО «УП ЖКХ». | Предложение не учтено. Для проработки данного предложение требуется больше данных и информации. Отсутствуют технико-экономические показатели источников тепловой энергии участвующих в переключении. |
| 16 | Предложения поправить объемы полезного отпуска от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Предложения не учтены. |
| 17 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 18 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 19 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием данных. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 20 | Предложение о рассмотрении вопроса о переключении потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на другие источники. | Предложение не учтено. Для проработки данного предложение требуется больше данных и информации. Отсутствуют технико-экономические показатели источников тепловой энергии участвующих в переключении. |
| 21 | Предложения по корректировке установленной и располагаемой мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 22 | Предложения по корректировке собственных и хозяйственных нужд ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 23 | Предложения по корректировке нетто мощности и резервной мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 24 | Предложения по корректировке производительности ВПУ и ХВО ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 25 | Предложения по корректировке по техническому перевооружению ряда источников тепловой энергии АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 26 | Предложения по корректировке температурных графиков ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 27 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 28 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 29 | Предложения по корректировке тарифов по котельным АО «Ивгортеплоэнерго». | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 30 | Предложения по корректировке индикаторов развития систем теплоснабжения по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 31 | Информация о том, что мероприятия с годами реализации 2022-2023 по сетям АО «Ивгортеплоэнерго» неактуальны из-за корректировки, при этом актуальная информация не приводиться. | Информация принята к сведению. Из-за отсутствия предоставления информации корректировки в схему не внесены. |
| 32 | Предложение Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по изменению компании: вместо ООО "Декоративные культуры" включить АО "Владгазкомпанию" с изменением полезного отпуска | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 33 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по объемам и дополнительному адресу осуществления деятельности ООО "Август Т" | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 34 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области не учитывать корректировки поданные ПАО "Т Плюс" в части изменения объемов полезного отпуска с 2021 года | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 35 | Предложение Департамента энергетики и тарифов Ивановской области добавить объемы полезного отпуска по нерегулируемым котельным №10 и №43 АО "Ивгортеплоэнерго" | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 36 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по корректировке объемов полезного отпуска ООО "Энергосервисная компания" | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 37 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по корректировке объемов полезного отпуска ФГБУ ЦЖКХ Минобороны России (от котельной №42 | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. |
| 38 | Информация Департамента энергетики и тарифов Ивановской области о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "НТК" при присвоении в зоне ЕТО-5 статуса ЕТО для ЗАО "НТК" | Информация принята к сведению.  |
| 39 | Информация Департамента энергетики и тарифов Ивановской области о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "Нордтекс" и ООО "Купол" при присвоении в зоне ЕТО-6 статуса ЕТО для ЗАО "Нордтекс" | Предложения учтены. Внесены корректировки в Схему теплоснабжения. Компания для присвоения статуса в зоне ЕТО-6 поправлена с ЗАО "Нордтекс на ООО "Купол" |

## Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений представлены в таблице 17.3.

Таблица 17.3

| **№** | **Предложение (замечание)** | **Ответы на предложение (замечание)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационное письмо о приближении подключенной нагрузки потребителей к установленной мощности котельной и к исчерпанию резерва котельной ООО «Альфа». | Принято. |
| 2 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. | Принято. |
| 3 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «ТЭС» с указанием объемов. | Принято. |
| 4 | Предложения поправить данные по техническим характеристикам котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 5 | Предложения поправить данные по резерву котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 6 | Предложения поправить данные по присоединенной тепловой нагрузке котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 7 | Предложения поправить данные по установленной производительности ВПУ котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 8 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 9 | Предложения поправить объемы потребления от котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. | Принято. |
| 10 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя по котельной ООО «Альянс-Профи» с указанием объемов. | Принято. |
| 11 | Предложение по изменению сроков вывода источника котельная ООО "ТДЛ Энерго" на более поздние вплоть до полного исключения мероприятия из схемы теплоснабжения. | Принято. |
| 12 | Предложения поправить объемы полезного отпуска от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Принято. |
| 13 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Принято. |
| 14 | Предложения поправить объемы потребления теплоносителя от филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" с указанием объемов. | Принято. |
| 15 | Предложения поправить данные по перспективному топливопотреблению котельной ООО «ТЭС» с указанием данных. | Принято. |
| 16 | Предложения по корректировке установленной и располагаемой мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 17 | Предложения по корректировке собственных и хозяйственных нужд ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 18 | Предложения по корректировке нетто мощности и резервной мощности ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 19 | Предложения по корректировке производительности ВПУ и ХВО ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 20 | Предложения по корректировке по техническому перевооружению ряда источников тепловой энергии АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 21 | Предложения по корректировке температурных графиков ряда котельных АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 22 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 23 | Предложения по корректировке таблицы по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 24 | Предложения по корректировке тарифов по котельным АО «Ивгортеплоэнерго». | Принято. |
| 25 | Предложения по корректировке индикаторов развития систем теплоснабжения по котельным АО «Ивгортеплоэнерго» с приложением информации. | Принято. |
| 26 | Информация о том, что мероприятия с годами реализации 2022-2023 по сетям АО «Ивгортеплоэнерго» неактуальны из-за корректировки, при этом актуальная информация не приводиться. | Принято. |
| 27 | Предложение Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по изменению компании: вместо ООО "Декоративные культуры" включить АО "Владгазкомпанию" с изменением полезного отпуска | Принято. |
| 28 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по объемам и дополнительному адресу осуществления деятельности ООО "Август Т" | Принято. |
| 29 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области не учитывать корректировки поданные ПАО "Т Плюс" в части изменения объемов полезного отпуска с 2021 года | Принято. |
| 30 | Предложение Департамента энергетики и тарифов Ивановской области добавить объемы полезного отпуска по нерегулируемым котельным №10 и №43 АО "Ивгортеплоэнерго" | Принято.. |
| 31 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по корректировке объемов полезного отпуска ООО "Энергосервисная компания" | Принято. |
| 32 | Предложения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области по корректировке объемов полезного отпуска ФГБУ ЦЖКХ Минобороны России (от котельной №42 | Принято. |
| 33 | Информация Департамента энергетики и тарифов Ивановской области о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "НТК" при присвоении в зоне ЕТО-5 статуса ЕТО для ЗАО "НТК" | Информация принята к сведению.  |
| 34 | Информация Департамента энергетики и тарифов Ивановской области о неблагоприятных тарифных последствиях для потребителей ЗАО "Нордтекс" и ООО "Купол" при присвоении в зоне ЕТО-6 статуса ЕТО для ЗАО "Нордтекс" | Принято. |