## В 10
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 г. по многоквартирному дому
ул. Маршала Василевского д. 10
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организаций |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организаций
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Осмотр тепловых пунктов | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015г. | система отопления | подвал, жилые помещения
7.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт | ЦСМ | летний период
7.2 | Покраска элеваторных узлов | 2 ТП | система отопления | июль
7.3 | Заливка масла в гильзы | 6 шт | тепловой пункт | по необходимости
7.4 | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-08
7.5 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-10
7.6 | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-10
7.7 | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 2 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
7.8. | Замена и ревизия запорной арматуры | кран шаровый d- 80 -4 шт | тепловые пункты | июль 2014.
8 | Замена запорной арматуры (с отключением) | кран шаровый d- 80 -2 шт | ввод отопления (прямой и обратный трубопровод) | 10.11.2014.
9 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 29 м/п | общее имущество МКД кв 7, 21 ,72,69,74 подвал | по заявкам жителей ,по необходимости
9.1 | Замена и ремонт подводок к отопительным приборам | 17 шт | кв 7, 73, 21,69,67,74,76 . | по заявкам жителей ,по необходимости
9.2 | замена запорной арматуры на стояках | 2 шт | подвал | 17.06.2014.
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 6 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 3шт | общее имущество МКД кв.30, подвал | по необходимости
3 | Замена стояка холодного водоснабжения | 16 м | кв 36,39,42,45,48 | 26.03.2014.
4 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
5 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3.Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы водоотведения | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка сетей водоотведения |  | подвал | два раза в год
3 | Прочистка внутридомовых сетей водоотведения | 3 места | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 8 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Ревизия РУ с заменой конструктивных элементов | автоматический выключатель 6 шт | МОП 4 под. | 16.09.2014.
3 | Ревизия ВРУ 2 с заменой конструктивных элементов | автоматический выключатель 15 шт | МОП 4 под. | 17.09.2014.
4 | Ревизия ВРУ 1 с заменой конструктивных элементов | автоматический выключатель 13 шт | МОП 2 под | 18.09.2014.
5 | Замена автоматических выключателей в поэтажных РУ | 2 шт | МОП | 01.12.2014.
6 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
7 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
8 | Замена перегореших ламп | 31 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8.1. | Замена ламп накаливания на энэргосберегающие | 2 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8.2. | Установка светильников | 7 шт | МОП | 04.03.2014.
8.3. | Установка светильников (светодиодные) | 1 шт | МОП | 12.09.2014.
9 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
10 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 23 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни- круглосуточно | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | по периметру крыши 200 м.п. | кровля | декабрь- февраль
4 | Прочистка и проверка дымоходов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | 1 раз в квартал
5 | Изготовление и установка ограждающих конструкций оконных проемов лестничных площадках. | 2 шт (арматура 37,7 м/п.) | общее имущество МКД 1,2 под. | 01.04.2014.
6 | Ремонт ограждений лестничных марше, ремонт металлического уголка на ступенях | 1 место | 2 под | 29.04.2014.
7 | Ремонт и окраска цоколя | 1 цоколь | МКД | сентябрь 2014.
8 | Изготовление и установка металлических решёток на продухи |  | подвал (цоколь) | апрель-сентябрь
9 | ремонт колясочных (замена крыши, замена дверей, оштукатуривание окраска). | 3 шт | МКД | июль - сентябрь 2014.
10 | Дератизация (обработка от крыс и мышей) | 1 раз | подвал | 21.10.2014.
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1,220 куб.м | придомовая территория | 31.07.2014.
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки после вывоза мусора кроме выходных
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова