## 211 Б
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Лежневская 211Б
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организаций и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, организаций
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Осмотр тепловых пунктов | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 2 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
7.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт | ЦСМ | летний период
7.2. | Заливка масла в гильзы | 6 шт | тепловой пункт | по необходимости
7.3. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-09
7.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-10
7.5. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-10
7.6. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 2 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
11 | Смена шарового крана Ø 50 мм | 1 шт. | подвал, ТП №1 | 2014-01-16
12 | Смена стального трубопровода отопления Ø15 мм и Ø32 мм | 2 м 4 м | кв. №113 | 2014-03-26
13 | Смена участков стальных трубопроводов (сливные узлы) с заменой кранов пробковых Ø15 мм и Ø20 мм | 6 шт 4 м | подвал | 2014-09-05
14 | Смена стального трубопровода отопления Ø15 мм на полипропилен(подводки к радиатору) и замена участка стального стояка отопления Ø20 мм на полипропилен | 1м 2 м | кв. №107 | 2014-10-08
15 | Смена крана трехходового Ø15 мм перед манометром | 1 шт | подвал, ТП №2 | 2014-10-14
16 | Смена температурного регулятора жидкости ТРЖ 50 | 1 шт | подвал, ТП №2 | 2014-11-11
17 | Смена стального трубопровода Ø89 мм | 1 м | подвал, ТП №1 | 2014-08-13
19 | Установка фильтра Ø80 мм на прямом трубопроводе | 1 шт | подвал, ТП №1 | 2014-08-13
20 | Смена стального трубопровода отопления Ø20 мм на полипровпилен(сливной узел) с заменой вентиля | 1 м 1 шт | подвал | 2014-12-29
21 | Смена прокладок во фланцевых соединениях запорной арматуры Ø50,80,100 мм | 17 шт | подвал,ТП №1,№2 | 13.08.2014;14.11.2014;29.12.2014
22 | Смена манометров давления теплоносителя | 4 шт | подвал, ТП №1,№2 | 17.10.2014;07.10.2014
23 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
24 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 21 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 9 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 12 м | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2013-06-21
5 | Регулировка ТРЖ | 4 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
6 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
7 | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт. | ЦСМ | летний период
8 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно
9 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
10 | Смена участка стального трубопровода с заменой регулятора температуры жидкости (ТРЖ Ø50 мм) | 2 м 1 шт | подвал,ТП №1 | 2014-07-22
11 | Смена участка стального трубопровода стояка ГВС Ø25 мм | 2 м | кв. №131,139 | 2014-01-20
12 | Смена прокладок во фланцевых соединениях запорной арматуры Ø50 мм | 4 шт | подвал,ТП №1,№2 | 29.01.2014;
13 | Смена кранов пробковых Ø15 мм и 32 мм | 2 шт. | подвал | 18.09.2014;29.09.2014
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 23 шт | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 8 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 11 м | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Смена вентиля Ø15 мм | 2 шт | кв. №31;№7 | 16.01.2014;15.09.2014
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 65 м | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 45 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Заделка монтажного отверстия в перекрытии в месте прохождения пластикового стояка канализации Ø110 мм с применением монтажной пены | 1 место | кв. №171 | 2014-10-24
6 | Капитальный ремонт чугунной канализации, замена чугунных труб Ø100 мм на пластик Ø110 мм | 72 м | 2 подъезд | 2014-01-21
7 | Выполнение текущих заявок | 17 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 3 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 1 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена перегореших ламп | 110 шт | МОП | 09.01.2014;20.01.2014;05.02.2014;25.06.2014;15.08.2014;19.08.2014;07.10.2014;08.10.2014;08.10.2014;31.10.2014;06.11.2014;11.12.2014;
7 | Смена подвесных патронов | 3 шт. | 4 подъезд | 2014-10-07
8 | Замена светильников НББ(в сборе) | 6 шт | 1,2 подъезды | 20.01.2014;15.08.2014;19.08.2014;08.10.2014
9 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
10 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 17 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 4 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 4 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Замена линолеума и порогов в кабине лифта | 4 лифта | лифтовое хозяйство
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3 лифта(1,3,4 подъезд) | лифтовое хозяйство
5 | Замена плафона кабины лифта | 3 лифта(1,3,4 подъезд) | лифтовое хозяйство
6 | Страхование гражданской ответственности | 4 лифта | страховая компания | ежегодно
7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 4 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год (в ноябре)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Проверка состояния емкостей приема воды вентиляционной системы дома. При необходимости очистка емкостей от мусора. |  | чердачное помещение | 1 раз в квартал
3 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
5 | Ремонт кровельного покрытия | 176 м.кв. | кровля | август - сентябрь
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи |  | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
7 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
8 | Изготовление и монтаж металлической решетки | 1 щт | вход в подвал со стороны 4-ого подъезда | 17.03.2014;21.03.2014
9 | Ремонт мягкой кровли | 170 кв.м | Тамбур 1,3,4 подъездов;кв.№33,70 | 17.06.2014;18.06.2014;19.06.2014;11.08.2014;02.10.2014;03.10.2014
10 | Ремонт кирпичной наружной стены | кв.м | кв. №33 | 2014-12-01
11 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 8 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
12 | Остекление оконных проемов в МОП | 4 места | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 5 шт | подвалы, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | 28.02.2014;21.03.2014;27.03.2014;05.09.2014;29.12.2014
Придомовая территория
1 | Завоз песка для посыпки дворовой территории в зимний период | 1,13 т | придомовая территория | 2014-07-31
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) | 4 шт | придомовая территория | июнь
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова