## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр.Строителей д.82
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. | 8 | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014-2015г.
5 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
6. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
6.1. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
6.2. | Покраска элеваторных узлов | 1шт | тепловой пункт | летний период 2014
6.3. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 09.07..2014
6.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 10.07..2014
6.5. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 10.07..2014
6.6. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | шт | тепловой пункт | по необходимости
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
8 | Замена и ревизия запорной арматуры | 21 шт | подвал-общее имущество МКД, квартиры38,53.87,10 | по необходимости
9 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 16 м | подвал-2 подъезд | по необходимости
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | по распоряжениюГлавы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
15 | Замена стояка ЦО (стояк полотенцесушителя) | 46м | 2 подъезд,подвал,по кв.66,67,115,114, | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения |  | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 7 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Замена лежака холодного водоснабжения | 105,5 м | подвал | использование средств кап рем.
4 | Замена,ревизия запорной арматуры | 15шт | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена стояка ХВС | 8м | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Герметизация ввода | 1шт | подвал
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | замена участков на системе водотведения | 1,5м | подвал
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4..Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 44 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт или смена электропроводки | 100м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена автоматических выключателей | 4шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | ежемесячно с ноября по март
2 | Профилактический осмотр кровли | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 230 кв.м | кровля | январь-апрель
5 | ремонт перил | 3шт | 1,2 подъезд | апрель
6 | Изготовление лавочки | 1шт | 2 подъезд
7 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | один раз в квартал
8 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 2 шт. | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Уборка подвального помещения от мусора | 1шт | общее имущество дома | апрель
10 | Остекление оконных проемов в МОП,ремонт окон | 3 шт | 1,2подъезд, | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
11 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,5т | придомовая территория | июль
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 0,5т | придомовая территория | июль
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором мусоровывозящей организации | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором мусоровывозящей организации | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова