## 201
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Лежневская 201
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | чердак, включая жилые помещения(квартиры) | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
6 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
13 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
8.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 2 шт | тепловой пункт | июнь
8.2. | Заливка масла в гильзы | 2 шт | тепловой пункт | июль
8.3. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-08-05
8.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-08-07
8.5. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-08-07
1900-01-08 | Смена участка стального трубопровода Ø20,25 мм на полипропилен Ø 25,32 мм | 2,1 м | кв. №3 | 2014-11-25
10 | Проверка изоляции трубопроводов |  | общее имущество МКД | 1 раз в квартал
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | общее имущество МКД | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | отопительный период
2.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | ВРУ | один раз в месяц
2 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии |  | дом | 1 раз в месяц
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
4. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния чердачного помещения |  | кровля | 2 раза в год
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, помещений входных тамбуров | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
Придомовая территория
1 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
2 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
4 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
5 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
6 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
7 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова