## 35
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Профессиональная,35
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
3 | Осмотр тепловых пунктов | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
6.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт. | ЦСМ | летний период
6.2. | Заливка масла в гильзы | 6 шт | тепловой пункт | по необходимости
6.3. | Покраска элеваторных узлов | 2 ТП | тепловой пункт | 2013-06-25
6.4. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-26
6.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-27
6.6. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-27
6.7. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 2 ТП | тепловой пункт №1,2 | 1 раз в подготовительный период планово и вне плана по необходимости
7 | Смена прокладок во фланцевых соединениях задвижек Ø 50 мм | 4 шт | ТП №1,2 | 2014-06-20
8 | Смена неисправного крана пробкового Ø 15 мм | 2 шт. | ТП №1 | 2014-06-23
9 | Замена участка стального трубопровода стояка отопления Ø 20 мм на полипропилен Ø 25 мм | 1 м | кв. №14 | 2014-06-25
10 | Смена участка стального трубопровода Ø 20 мм(смена сгона на подводке к радиатору отопления) | 2 шт. | кв. №55 | 2014-05-22
11 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
12 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
13 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
14 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | планово в отопительный период по заявкам жителей
15 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 26 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | Система ГВС | общее имущество МКД | 2013-07-31
3 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал ввод теплоснабжения | по необходимости
4 | Техническое обслуживание приборов учета ГВС | согласно договора со специализированной организацией | технический подвал | согласно договора со специализированной организацией
5 | Снятие распечаток расхода, формирование отчета потребленной горячей воды и сдача отчета в МУП ИГТСК | 12 | МКД | с 1по 3 число каждого месяца
6 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
7 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 точка на вводе | технический подвал | еженедельно
8 | Замена участка стального стояка ГВС Ø 25 мм на полипропилен Ø 32 мм с заменой вентиля Ø 15 мм | 4 м 1 шт | кв. №17,23 | 2014-01-30
9 | Смена вентиля Ø 15 мм на стояке ГВС | 2 шт | кв. №58,55 | 22.01.2014;27.10.2014
10 | Смена участка стального трубопровода Ø 40 мм(смена сгона) | 2 шт | Подвал,ГВС | 2014-11-21
11 | Установка обратного клапана Ø 40 мм | 1 шт | подвал, ГВС | 2014-11-21
12 | Установка обратного клапана Ø 50 мм | 1 шт | подвал, ГВС | 2014-02-04
13 | Смена стального трубопровода Ø 40 мм | 2,5 м | подвал, ГВС | 2014-11-25
14 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | дом | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
15 | Обслуживание узла учета ГВС | 1 шт. | подвал | ежемесячно
15 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена вентиля Ø40 мм на стояке ХВС | 1 шт | технический подвал | 2014-03-04
3 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 13 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 8 м | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 45 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 16 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 3 шт. | ВРУ | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 17 шт | МОП | 2014-08-21
6 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
7 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
4 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год в июле
7.Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 10 кв.м. | кровля | по необходимости
4 | Ремонт мягкой кровли | 10 кв.м. | 2 подъезд кв.№69(ливневка) | 2014-04-17
5 | Ремонт мягкой кровли | 30 кв.м. | 1 подъезд кв.№46(лоджия) | 2014-09-29
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 100 кв. м | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
7 | Проверка вентиляционных каналов, при необходимости прочистка |  | общее имущество МКД | раз в год планово, вне плана по заявке жителей
8 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 3 шт | подвалы, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | 23.01.2014;17.04.2014;16.09.2014
Придомовая территория
1 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
2 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
4 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
5 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
6 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
7 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
8 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
9 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова