## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр.Строителей д.120
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014- 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
2015-01-05 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 8 шт | тепловой пункт | 01.07.2014, 07.11.2014
2015-02-05 | Замена запорной арматуры (кран 3-х ходовой) | 1 шт | тепловой пункт | 2014-07-01
5.3. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | май
5.4. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
2015-05-05 | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт
2015-06-05 | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-08-02
2015-07-05 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-08-06
2015-09-05 | Замена обратного клапана | 1 шт. | теплопункт | 2014-11-06
6.0 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-08-06
7 | Замена запорной арматуры | 2 шт | тепловой пункт | 2014-11-06
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Замена изоляции трубопроводов
10 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
11 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
14 | Замена поврежденного участка трубопровода | 2 мп | подвал | 2014-11-14
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | еженедельно, по заявкам жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 10 шт | общее имущество МКД
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации |  | общее имущество МКД
4 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
5 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
6 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | август
7.0 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 2 шт | тепловой пункт | 2014-08-06
8 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
9 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
10 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 6 шт | квартиры, подвал | по необходимости
11 | Замена Регулятора ТРЖ | 1 шт | теплопункт | 2014-11-11
12 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | еженедельно
13 | Замена участка трубопровода системы горячего водоснабжения | 8 мп | подвал, квартира № 22 | 2014-11-14
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | ревизия запорной арматуры | 2 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 16 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Замена участка трубопровода системы горячего водоснабжения | 33 мп | подвал, квартира № 22 | 2014-04-03
5 | Замена трубопровода | 13 мп | подвал (водомерный узел) | 2014-04-03
6 | Замена запорной арматуры | 4 шт | подвал (водомерный узел) | 2014-04-03
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Выполнение текущих заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Устранение канализационного засора | 1 система | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
5 | Замена поврежденного участка (трайника) | 1 шт | квартира № 47 | 2014-01-22
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки в ВРУ | ВРУ | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 6 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена автоматических выключателей | 4 шт | теплопункт, квартира№ 57, 32, 4 | 07.08.2014, 05.11.2014, 07.11.201414.11.2014
7 | Замена перегореших ламп | 7 шт | МОП, теплопункт | 06.02.201,07.08.2014 08.07.2014,
8 | Замена перегоревших ламп в уличных светильниках | 1 шт | 1 под. | 2014-08-13
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 160 кв.м | кровля | январь-апрель
5 | Укрепление кровельного желоба и водосточной трубы | 1 подъезд | кровля | 2014-05-08
6 | Ремонт водосточных труб | 2 шт | кровля | 2014-02-13
7 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
8 | Изготовление и установка окон ПВХ | 4 шт | подъезды (с 1 по 4 под.) | 2014-12-01
9 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства |  | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
10 | Открытие с последующим закрытием канала (в котором проложены трубопроводы ) после ремонтных работ | 1 место | квартира № 22 | 2014-11-19
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) |  | придомовая территория | август
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления | постоянно
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно | по мере поступления
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число | постоянно
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством | ежемесячно с 25 по 30 число
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости | в сроки установленныедействующим законодательством
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ | по мере необходимости
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством | в соответсвии ЖК РФ
постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова
С.С. Ликсонова