## Лист3
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Кудряшова, 113 А
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов |  | ЦСМ
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | 2014-05-20
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-05-27
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-05-29
2014-06-05 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-05-29
2015-07-05 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 4\0 | тепловой пункт | 2014-05-28
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 3 шт. | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
7 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
8 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
9 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
10 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
11 | Замена запорной арматуры в тепловом пункте | кран шаровой 80 - 2 шт. | тепловой пункт | 2015-05-28
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 3 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | еженедельно, по заявам жителей
2 | Техническое обслуживание приборов учета горячего водоснабжения | в соответствии с условиями договора | технический подвал | еждневно- путем удаленного доступа,
3 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета горячего водоснабжения | ТП | технический подвал | по заявке обслуживающей приборы учета горячего водоснабжения организации
4 | Поверка приборов учета тепловой энергии
5 | Смена или ревизия запорной арматуры | 1 шт | общее имущество МКД | август
6 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации |  | общее имущество МКД
7 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
8 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-05-29
9 | Регулировка ТРЖ |  | подвал, тепловой пункт | по необходимости
10 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 3 шт | квартиры, подвал | по необходимости
12 | Поверка контрольно измерительных приборов |  | ЦСМ
13 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | еженедельно
Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 2 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 3 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Замена участка трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении дома | 2,5 п.м. | подвал ( тепловой пункт) | устранение аварийной ситуации (март 2014)
5 | Замена участков холодного водоснабжения (стояки, подвал квартиры) | 6 п.м. | квартиры, подвал | устранение аварийной ситуации (март 2014)
Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних левневых водостоков |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков |  | подвал | два раза в год
3 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 2 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 3 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 2 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп |  | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена выключатей автоматических |  | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 1 лифт | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчерезации лифтов | 1 система | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 1 лифт | страховая компания | ежегодно
4 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 1 лифт | лифтовое хозяйство | 1 раз в год
5 | Замена в кабине лифта | плафон, линолеум, энергосберегающие лампы, пороги | кабина лифта | 2014 год
Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 1 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раза в год
4 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
6 | Изготовление и установка лавочек на придомовой территории | 1 шт. | придомовая территория | 2014-06-06
7 | Ремонт и покраска цоколя | 80,9 м2 |  | 25.09.2014
Придомовая территория
1. | Завоз песка
1.1. | для песочницы |  | придомовая территория
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2. | Уборка придомовой территории в теплый период (весенний,летний, период)
2.1. | подметание территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.2. | уборка газонов |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.3. | сбор мусора с придомовой территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.4. | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
2.5. | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
3. | Уборка придомовой территории в зимний период
3.1. | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3.2. | Посыпка территории песком | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4. | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки до и после вывоза мусора
5. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6. | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7. | Кронирование деревьев |  | придомовая территория
8. | Снос деревьев |  | придомовая территория
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсноснабжающими и другими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийный ситуаций |  |  | по маре поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолжности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленные действующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соответствии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО УК ЖХ № 1 |  |  | С.С. Ликсонова