## Лист1
Отчет о выполнении договора управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Шубиных д. 12
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 помещение | тепловой пункт | 2014-07-29
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 28.07.2014
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 30.07.2014
2015-06-05 | Замена запорной арматуры | 5 шт. | тепловой пункт | июль, декабрь
2015-07-05 | Замена предохранительного клапана | 1 шт | тепловой пункт | июль
2015-08-05 | Замена запорной арматуры (кран 3-х ходовой) | 3 шт. | тепловой пункт | июнь
1900-01-05 | Замена запорной арматуры (кран 3-х ходовой) | 3 шт. | тепловой пункт | июнь
7 | Проверка изоляции трубопроводов |  | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
8 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
9 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев |  | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезона , по заявкам жителей
10 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период по заявкам жителей
11 | Ревизия запорной арматуры | 8 шт. | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Заменна крана "Маевского" на отопительном приборе | 2 шт | квартира № 17 | 2014-09-23
14 | замена участка трубопровода системы центрального отопления в подвальном помещении | 2 п.м. | общее имущество МКД | устранение авариной ситуации 15.12.2014
Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | ревизия вентилей ХВС в подвале | 4шт. | подвальное помещение | июль-сентябрь
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Устранение канализационного засора | 9 мп | подвальное помещение | по заявкам жителей
4 | Замена стояка канализации | 28,5 мп | подвал | декабрь месяц
5 | Выполнение текущих заявок | 2 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт\ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Замена ламп ЛОН | 19 шт. | подъезд | 25.03.2014, 27.03.2014,30.09.2014, 15.12.2014, 18.12.2014
5 | Установка розетки | 1 шт. | 2 под. Подвал | 2014-05-22
6 | Установка выключателя | 1 шт. | 2-й подъезд | 2014-11-07
7 | Замена эл. проводки | 6 мп | квартиры № 71, 72, 73, 74, ВРУ | декабрь месяц
8 | Установка светильников | 10 шт. | подъезды | декабрь месяц
9 | Замена автоматического выключателя | 28 шт | квартиры № 71, 72, 73, 74, 35, ВРУ | 30.04.2014, 06.06.2014, 19.12.2014
Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 180 м. кв. | кровля | январь-апрель, ноябрь - декабрь
4 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | раз в год
5 | Ремонт и остекление оконных рам | 2 шт | 1 подъезд | 09.04.2014
6 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | 4 под. выход на кровлю | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Подсыпка песком | 6 м. куб. | подвал | 17.12.2014
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Уборка придомовой территории в теплый период (весенний, летний, осенний)
2.1. | подметание территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.2. | уборка газонов |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.3. | сбор мусора на придомовой территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.4. | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
2.5. | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
3 | Уборка придомовой территории в зимний период
3.1. | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3.2. | Посыпка территории песком | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки до и после вывоза мусора
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Обрезка днревьев | 2 шт |  | 19.12.2014
8 | Изготовление и установка лавочки | 2 шт. | придомовая территория | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова