## 14
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 г. по многоквартирному дому
ул М. Василевского 14
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организаций |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организаций
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, жилые помещения
7.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | летний период
7.2. | Заливка масла в гильзы | 3 шт | тепловой пункт | по необходимости
7.3. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-26
7.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-27
7.5. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-27
7.6. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольно-измерительных приборов (манометры и термометры) | 3 шт | тепловой пункт | 2014-06-30
7.7. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
8 | Замена и ревизия запорной арматуры | 3 шт | общее имущество МКД подвл, тепловой пункт | по необходимости
9 | Замена и ремонт подводок к отопительным приборам | 1 шт | МОП | по необходимости
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 19 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт | общее имущество МКД | по необходимости
2.1 | Замена вводных вентиляей | 6 шт. | кв. 23,27,31,35,39 | 31.05.2014.
3 | Замена стояка ХВС | 16 м/п | кв.22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 | 31.05.2014.
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | зачеканка 3-х стыков участков трубопровода | подвал | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 4 места | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
5 | Замена перегореших ламп | 10 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.1. | Замена автоматических выключателей в поэтажных РУ | 1 шт. | МОП | 29.12.2014.
6 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
7 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни- круглосуточно | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  | крыша МКД | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | периметр крыши | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
7 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | 1 раз в год
9 | Восстановление стены колясочной | 1 шт. | вход в подвал 4 под. | 18.09.2014.
10 | Закрытие подвальных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1шт | МОП | по необходимости
11 | Уборка мусора | 32 куб.м. | подвал | апрель 2014.
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1,210 куб.м | придомовая территория | июль
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Установка лавочки | 1 шт | 3 под | 04.09.2014.
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
13 | Кронирование зелёных насаждений | 5 деревьев | придомовая территория | 2014-04-28
14 | Ремонт контейнерной площадки (электросварка) | 1 шт | придомовая территория | 06.06.2014.
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова