## Лист1
Отчет о выполненых работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр.Текстильщиков д.46
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 20154 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | не требуется | тепловой пункт
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 28.07. 2014
2015-05-05 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 30.07. 2014
2015-06-05 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 30.07. 2014
2015-07-05 | Замена запорной арматуры | 2 шт | тепловой пункт | 2014-12-05
2015-08-05 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 4 шт | тепловой пункт | 2014-07-29
2015-09-05 | Замена обратного клапана | 1 шт | тепловой пункт | 2014-10-23
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 20 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
7 | Замена подводок к отопительным приборам, частичная замена стояков отопления |  | общее имущество МКД | по заявкам жителей
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | 10 | 11,6 мп | квартира № 35, подвал | по заявкам жителей
11 | 11 | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
12 | Изоляция трубопровода | 30 мп | подвал | 2014-12-24
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 16 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | еженедельно, по заявкам жителей
2 | Ревизия запорной арматуры | 5 шт | общее имущество МКД | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | июль 2014
5 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
6 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 5 шт | квартиры, подвал | по необходимости
9 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | еженедельно
8 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
17 | Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя | 1 шт | теплопункт |  | только там где УК несет расходы, Список Кононова О.Н.
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 18 шт | общее имущество МКД | 16.04.201406.11.2014, 24.12.2014
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода на вводе в дом | 68 мп | подвал | 2014-11-06
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 1 шт | квартира № 23 | 2014-05-23
3 | Выполнение текущих заявок | 3 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 1 сеть | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 1 место, ВРУ | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена электросчетчика |  | ВРУ | по необходимости
6 | Замена перегореших ламп | 40 шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена плавких вставок | 1 шт | 2 подъезд | 2014-01-21
8 | Замена автоматического выключателя | 1 шт | подвал | 2014-11-14
9 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 9 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
10 | Замена светилбников (в сборе) | 1 шт | 2 подъезд | 2014-01-21
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 56 кв.м | кровля | 2014-07-22
4 | Ремонт кровельного покрытия |  | кровля
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи |  | кровля | по необходимости
6 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт ливнеприемника, изготовление металлического короба с восстановлением конструкции | 1 шт. | чердачное помещение | 2014-06-27
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Изготовление и установка лавочки | 1 подъезд | придомовая территория | по заявкам жителей
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова