## 119
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр.Текстильщиков 119
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организаций и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, организаций
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 3 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Осмотр тепловых пунктов | 3 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. |  | подвал, чердак, жилые помещения
7.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 9 шт | ЦСМ | летний период
7.2. | Покраска элеваторных узлов | 3 ТП | тепловой пункт | 2014-07-02
7.3. | Заливка масла в гильзы | 12 шт | тепловой пункт | по необходимости
7.4. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-08
7.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-10
7.6. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-10
7.7. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 3 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
8 | Замена участка стояка отопления (сливной узел) Ø 20 мм на полипропилен Ø 25 мм с заменой крана пробкового | 4 м 7 шт | технический подвал | 2014-05-22
9 | Смена шаровых кранов Ø 80 мм | 2 шт | тепловой пункт | 2014-06-24
10 | Замена стальных трубопроводов отопления (лежаки) Ø 57,76 мм | 39,6 м | технический подвал, 3 подъезд | 2014-07-02
11 | Замена участка стального трубопровода отопления Ø 40 мм | 3,3 м | тепловой пункт | 2014-07-08
12 | Замена участка стального трубопровода Ø32 мм | 1 м | технический подвал, 1 подъезд | 2014-07-04
13 | Смена вентилей на стояке отопления Ø15 мм | 3 шт. | технический подвал, 2 подъезд | 2014-09-30
14 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
15 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
16 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
17 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
18 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 21 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена участка стального трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 12 м | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-07-10
4 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт. | ЦСМ | летний период
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | ввод водоснабжения | технический подвал | еженедельно
6 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
7 | Смена вентилей на стояке ГВС Ø15,20мм | 3 шт | 1 подъезд, чердак, подвал, кв. №62 | 11.03.2014;20.03.2014
8 | Смена крана шарового Ø50мм | 2 шт | тепловой пункт | 2014-07-04
9 | Замена участка стального трубопровода Ø25 мм на полипропилен Ø32 мм | 4,5 м | технический подвал, кв. №25 | 14.04.2014;31.12.2014
10 | Замена участка стального стояка ГВС (сливной узел) Ø25 мм с заменой крана пробкового на полипропилен | 1 м 1 шт. | технический подвал | 2014-02-12
11 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 19 шт | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Смена вентиля Ø20,25 мм на стояке ХВС | 7 шт | технический подвал | 10.04.2014;14.05.2014
3 | Замена участка стального трубопровода Ø25 мм на полипропилен Ø32 мм | 9 м | технический подвал, кв. №20 | 2014-03-06
4 | Смена стальных трубопроводов Ø25,32,57 мм на полипропилен Ø32,40 мм и сталь Ø57 мм | 12 м 40 м 2 м | технический подвал | 2014-05-14
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 42 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 13 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 2 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Смена электропроводки | 90 м | МОП, подъезды №1-3;технический подвал | 21.03.2014;27.03.2014;04.04.2014;22.04.2014;04.07.2014;
5 | Замена неисправных светильников | 10 шт | 1,2,3 подъезд МОП | 20.03.2014;27.03.2014;04.04.2014;29.05.2014
6 | Замена выключателей автоматичесих ВА 47-29 2Р 25А | 5 шт. | ВРУ, подвал - 1 подъезд | 21.03.2014;04.07.2014
7 | Замена выключателей автоматичесих ВА 47-29 1Р 16А | 1 шт | технический подвал | 2014-04-22
8 | Монтаж патронов подвесных | 11 шт | технический подвал | 22.04.2014;04.07.2014
9 | Замена перегореших ламп | 82 шт | МОП | 20.03.2014;25.03.2014;27.03.2014;04.04.2014;18.04.2014;22.04.2014;29.05.2014;04.06.2014;04.07.2014;18.09.2014;15.10.2014;23.12.2014;30.12.2014
10 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
11 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
4 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год в июне
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 35 кв.м. | кровля | по необходимости
4 | Ремонт мягкой кровли | 50 кв. м | кровля, козырек 3 подъезд | 02.07.2014;08.07.2014
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи |  | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
6 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Остекление оконных проемов в МОП | 14,64 кв.м | МОП, подъезд №1-3 | 20.10.2014;30.12.2014
8 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 4 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
9 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 11 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Придомовая территория
1 | Завоз песка для посыпки дворовой территории в зимний период | 1,5 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова