## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Новосельская д.12А
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | май
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | июнь
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-06-09
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-10
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-06-10
5.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 2 шт | тепловой пункт | 2014-02-03
5.8. | Замена подводок к отопительным приборам, частичная замена стояков отопления | 5 шт/5 м | 4под.,2 под.,кв.4,63 | 17.01.2014,10.02.2014, 22.04.2014,01.10.2014, 13.10.2014
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 7 шт/2 шт | общее имущество МКД | 10.02.2014,09.06.2014, 02.10.2014,06.11.2014
6.1. | Установка регистры | 1 шт | 1 под. 1 этаж | 2014-04-14
6.2. | Замена домовых задвижек | 2 шт | ТП | 2014-08-05
6.3. | Замена предохранительного клапана | 1 шт | ТП | 2014-06-09
7 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | не требуется
8 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
9 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
10 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 60 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 42 осмотра | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 3 шт/3 шт | общее имущество МКД | 05.11.2014,21.11.2014
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 6 м | кв.17 | 2014-11-05
4 | Замена стояков ГВС и п/сушителя | 40 м | кв.18,21,24,27,30 | 21.11.2014 (доп. работы)
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-06-10
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | квартиры, подвал | регулярно
8 | Замена регулятора ТРЖ 50 | 1 шт. | ТП | 2014-11-17
9 | Замена задвижек на ГВС | 2 шт. | тепловой пункт | 2014-08-05
10 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя |  | тепловой пункт | раз в 10 дней
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена сливного узла на стояке ХВС | 2 шт. | 5 под., 4 под подвал | 01.04.2014,22.04.2014
3 | Замена лежака ХВС | 60 м | подвальное помещение | 31.10.2014 (доп. работы)
4 | Изоляция лежака ХВС | 70 м | подвальное помещение | 31.10.2014 (доп. работы)
5 | Замена вентилей на стояках ХВС | 12 шт . | подвал | 31.10.2014 (доп. работы)
6 | Замена стояков ХВС | 19 м | кв.17,кв.18,21,24,27,30 | 05.11.2014,21.11.2014
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутрених ливневых стоков |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей и внутренних ливневых стоков |  | подвал | два раза в год
3 | Устранение канализационного засора |  | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт\ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт. | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена нулевого провода от ВРУ до 1 подъезда | 31 м | общее имущество дома | 2014-05-16
6 | Замена ламп ЛОН | 15 шт. | подъезд,подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Установка светильника | 1 шт. | 1 под. 4 этаж | 2014-12-23
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 200 кв.м | кровля | 2014-06-10
5 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | 2 раза в год
6 | Ремонт мягкого покрытия кровли | 180 м.кв. | кровля | 02.06.2014,09.06.2014, 31.10.2014
6.1. | Ремонт балконных козырьков (7 шт) | 70 кв.м. | общее имущество дома | 2014-08-15
7 | Остекление и ремонт оконных рам в МОП | 13,35 кв.м | общее имущество дома | 15.01.2014, 20.10.2014
8 | Установка запорного устройства | 1 шт | ТП | 2014-01-17
9 | Установка пружины на тамбурную дверь | 1 шт | 2 под. | 24.01.2014,28.01,2014
10 | Укрепление металлических конструкций парапета | 7 м.п. | кровля | 2014-06-10
11 | Герметизация межпанельных швов | 523 м. п. | общее имущество дома | 27.06.2014 (кап.ремонт)
12 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 50 м.кв. | кровля | январь-апрель
13 | Закрытие подвального помещения,тех.этаажей,выходов на кровлю,м/помещений на запорное устройство | 1 шт. | подвальное помещение,тех.этааж, выходы на кровлию,м/помещения | в течение года
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
4 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
5 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
6 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
7 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
8 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
9 | Сварочные работы по ремонту контейнерной площадки | 3,5 листа | придомовая территория | 2014-05-16
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова