## Лист3
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Кудряшова, 97
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | летний период
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
2014-03-05 | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | август 2014
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-08-12
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-08-14
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-08-14
2015-07-05 | Замена контрольно измерительных приборов (термометр/манометр) | (2/0) шт. | тепловой пункт | сентябрь 2014
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 2 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 17 м | общее имущество МКД | апрель, ноябрь, декабрь 2014
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Установка отопительного прибора в МОП | 4 шт | МОП (подъезд) | апрель 2014
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 шт | общее имущество МКД | по необходимости (декабрь)
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 7,5 м | подвал, квартиры | по необходимости (ноябрь)
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 5 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выяснение причины подтопляемости подвала (засор дворовой канализации), телефонограмма водоканалу на прочистку дворовой канализации | 5 раз | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 5 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 19 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена перегоревших ламп | 24 шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Ревизия ВРУ | 1 шт | ВРУ | февраль 2014
8 | Замена выключателей автоматических в поэтажных электрощитах | 5 шт. | этажные щиты РУ | февраль, декабрь 2014
9 | Установка светильников МОП | 1 шт. | уличное освещение | декабрь 2014
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 100 кв.м | кровля | январь-апрель
4 | Прочистка и проверка дымоходов и вентканалов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | один раз в год
5 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Остекление оконных проемов в МОП | 18,450 кв.м. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (март 2014)
7 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
8 | Герметизация межпанельных швов | 163,8 м/п |  | август 2014 по заявкам жителей
9 | Очистка подвала от мусора | 16 м3 | подвал | декабрь 2014
10 | Подсыпка подвального помещения песком | 4 м3 | подвал | декабрь 2014
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 2,170 т | придомовая территория | июль
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) | 2 шт | придомовая территория | май 2014
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
12 | Кронирование, обрезка деревьев | 1/3 деревьев | придомовая территория | июнь/апрель 2014
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова