## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр. Строителей, 14
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно, в отопительный период 2014-2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов |  | ЦСМ
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | не требуется
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-08-19
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-08-21
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-08-21
2015-07-05 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры/термометры) | 3 шт./3 шт. | тепловой пункт | 20.08.2014, 25.08.2014
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 3 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшейэксплуатации трубопровода |  | общее имущество МКД
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 4 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Установка кранов для сброса воздуха на системе отопления в квартирах | 2 шт. | кв. 40 | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
14 | Замена клапана предохранительного в замен неисправного в тепловом пункте | 1 шт. | тепловой пункт | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
15 | Замена запорной арматуры в тепловом пункте | Ø80 - 2 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения |  | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 3 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена лежака холодного водоснабжения со средств капитального ремонта | 68 м.п. | подвал | по решению собственников на общем собрании (декабрь 2014)
Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей |  | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок и аварийных заявок | 4 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выявление причины затопляемости подвала канализацией (дворовой засор) | 4 | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 4,5 м. | кв.31 | по заявкам жителей, по необходимости (28.05.2014)
Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 9 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 32 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена автоматов автоматических в поэтажных электрощитах | 22 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Установка выключателей ОП в местах общего пользования | 4 шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Установка светильников в МОП | 1 шт | 3 под., 5 этаж | 2014-10-24
9 | Закрытие поэтажных электрощитов | 1 шт. | 3 под., 1 этаж | 2014-12-10
10 | Ревизия ВРУ с заменой конструктивных элементов | 1 | ВРУ | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (16.04.2014)
Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасад, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Профилактический осмотр кровли |  |  | один раз в квартал
4 | Очисткакровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 70 кв.м | кровля | январь-апрель
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентканалов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | один раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление оконных проемов в МОП | 22,550 кв.м. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (март 2014)
9 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
10 | Герметизация межпанельных швов | 175 м.п. | (двор,торец) | 2014-06-30
11 | Ремонт цоколя | 181,99 м2 | (двор,фасад, торцы) | 2014-06-30
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы
2.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м. | придомовая территория | ноябрь 2014 г.
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль, август, сентябрь
9 | Снос деревьев | 1 шт. | придомовая территория | 2014
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
11 | Завоз компоста в газоны | 1,430 т. | газон | 2014-07-31
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова