## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Шубиных 14
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 2ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 2ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 8 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 8 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 2 шт. | тепловой пункт | не требуется
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 21.07.2014
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 23.07.2014
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 23.07.2014
6 | Ревизия запорной арматуры | 19 шт | общее имущество МКД | апрель - июль 2014
7 | Замена запорной арматуры | 2 шт | подвал | 2014-11-25
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Замена подводки к радиатору | 6 шт. | квартиры № 39, 97, 44 | декабрь месяц 2014
11 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
12 | Замена участка трубопровода | 40 мп | квартиры № 21, 25, 29, 33, 37, подвал | 2014-12-05
13 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 14 шт. | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
14 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Восстановление поливочного крана | 1 шт. | подвал | 2014-04-09
3 | ревизия запорной арматуры | 13 шт | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Замена отдельных участков трубопровода | 3 мп | квартиры №90, 94 | 2014-11-30
5 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 8 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена ввода водоснабжения | не требуется |  | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей | не требуется | подвал | два раза в год
3 | Замена трубопровода (стояка) | 16 мп | квартиры № 44, 48, 52 | 2014-12-22
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 1 сеть | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 10 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Замена выключателя | 1 шт. | 2 - й подъезд | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
5 | Ремонт или смена электропроводки |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена ламп | 30 шт. | подъезды | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена автоматических выключателей в поэтажном щите | 5 шт | квартиры № 19, 20, 51, 78 | по заявкам жителей и19.06.2014, 23.07.2014, 30.12.2014
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
4 | Ремонт козырьков над входами в подъезды |  |  | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 160 мп | кровля | январь-апрель, ноябрь - декабрь
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Заделка отверстий в перекрытии после замены трубопровода | 5 шт. | квартиры № 44, 48, 52, 56, 60 | 24.12.2014, 26.12.2014
8 | Ремонт оконных рам в МОП |  | общее имущество МКД подъезды(1,4) | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт кровельного покрытия | 40 кв.м. | квартиры № 38, 97 | 01.11.2014, 05.11.2014
10 | Ремонт подъездных козырьков | 5 шт. | общее имущество МКД подъезды | 2014-07-17
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,910 т | придомовая территория | июль
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) |  | придомовая территория
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий |  | С.С. Ликсонова