## 113Б
Отчет о выполнении договора управления за 2014 г. по многоквартирному дому
пр. Текстильщиков 113б
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | в соответствии с условиями договора | технический подвал | в соответствии с условиями договора
3 | Снятие распечаток расхода, формирование отчета потребленной тепловой энергии и сдача отчетов в МУП ИГТСК | 12 раз | МКД | с 1по 3 число каждого месяца
4 | Промывка приборов учета тепловой энергии | 1 |  | март
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организаций |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организаций
6 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
7 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
8 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
9 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, жилые помещения
10.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | июнь
10.3 | Заливка масла в гильзы | 3 шт | тепловой пункт | по необходимости
10.4 | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 19.08.2014.
10.5 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 21.08.2014.
10.6 | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 21.08.2014.
10.7 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольно-измерительных приборов (манометры и термометры) | 3 шт (термометр) 1 шт (манометр) | общее имущество МКД | по необходимости
10.8 | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
10.8.1. | Замена предохранительного клапана | 1 шт | тепловой пункт | 20.08.2014.
11 | Замена/ ревизия запорной арматуры | 1/2 шт. | тепловой пункт | по необходимости
9 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода |  | общее имущество МКД | не требовалось
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 6 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | ревизия-3 шт замена 5 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 32 м | общее имущество МКД кв. 64,68,72,76,80,21,25,29,33,37 | март,сентябрь
4 | Снятие показаний общедомового прибора учета | 12 раз | ввод ХВС , подвал | ежемесячно
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | зачеканка стыков 2-х участков трубопровода | подвал | по необходимости
3.1. | Герметизация фановой трубы | 1 место | кв 37 | ноябрь
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 6 мест | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
3.1. | Замена автоматических выключателей в РУ | 6 шт | этажные щиты РУ,кв. 57,58 | 22.05.14.
4 | Ремонт электропроводки | 3 места | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.1 | Ремонт электропроводки с заменой электровыключателей | 1 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 15 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
7 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни- круглосуточно | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  | крыша МКД | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Ремонт межпанельных швов | 64 м/п | МКД | сентябрь
4 | Ремонт кровельного покрытия |  | кровля | не требовался
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 70 м/п, | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | 1 раз в год
7 | Ремонт оконных проемов, входных дверей в МОП, подвальные, и выходы на кровлю,слуховых окон | мелкий ремонт дверных блоков-2шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Закрытие подвальных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства |  | подвалы, выходы на кровлю | не требовалось
11 | осушение подвального помещения. (Откачивание грунтовой воды) | 1 раз | подвал | апрель
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1,140 т. | придомовая территория | июль
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки после вывоза мусора кроме выходных
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
12 | Снос зелёных насаждений | 1 шт | придомовая территория | апрель
13 | Кронирование зелёных насаждений | 5 шт | придомовая территория | апрель
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова