## 207
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Лежневская 207
№п/п | Виды работ | Объем | Место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организаций и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей и обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, организаций
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 3 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Осмотр тепловых пунктов | 3 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 3 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
7 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
7.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 9 шт | ЦСМ | летний период
7.2 | Покраска элеваторных узлов |  |  | не требуется
7.3 | Заливка масла в гильзы | 14 шт | тепловой пункт | по необходимости
7.4 | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-17
7.5 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-19
7.6 | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-19
7.7 | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 3 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и непланово по необходимости
8 | Замена и ревизия запорной арматуры | 10 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь
9 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 6 м | общее имущество МКД | в мае по необходимости
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период планово и по заявкам жителей
14 | Замена крана пробкового Ø25 мм на стояке | 1 шт. | подвал | 2014-12-29
15 | Замена лежака отопления Ø57 мм | 13,2 м | подвал | 2014-06-17
16 | Замена участка стального стояка Ø20 мм | 2 м | подвал | 2014-06-18
17 | Замена участка стального стояка Ø20 мм | 2 м | кв. №78 | 2014-03-17
18 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 25 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 19 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 7 м | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-06-19
5 | Регулировка ТРЖ | 2 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
6 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
7 | Поверка контрольно измерительных приборов | 2 шт. | ЦСМ | летний период
8 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно
9 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
10 | Замена участка стального стояка Ø20 мм | 1 м | кв. №40 | 2014-01-28
11 | Замена шарового крана на стояке | 1 шт. | подвал | 2014-09-16
12 | Замена участка стального трубопровода Ø57 мм | 2 м | подвал ТП | 2014-11-12
13 | Замена регулятора температуры ТРЖ 50 | 1 шт. | подвал ТП | 2014-11-11
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 12 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 6 м | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
5 | Смена вентиля на стояке Ø 25 мм в подвале | 1 шт | подвал | 2014-05-15
6 | Замена участка стояка Ø 25 мм | 0,5 м | подвал | 2014-01-09
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 19,75 м | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 34 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Смена участка кухонного стояка Ø 50 мм | 3 м | подвал | 2014-05-15
6 | Выполнение текущих заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 3 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 10 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 2 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена перегореших ламп | 20 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
8 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
9 | Смена ламп накаливания КОСМОС Стандарт 40 | 10 шт. | подъезды №1-3 (МОП) | 2014-01-30
10 | Смена светильника НББ (в сборе) | 1 шт | 3 подъезд 8 этаж | 2014-02-12
11 | Смена ламп накаливания КОСМОС СВ 40 | 5 щт. | подъезды №1-3 (МОП) | 2014-02-24
12 | Смена выключателя автомат. ВА 47-29 1Р 25А | 1 шт. | эл. щит (кв. 102) | 2014-03-19
13 | Смена ламп ЛОН | 5 шт. | подъезды №1-3 (МОП) | 2014-10-10
14 | Ревизия ВРУ с заменой конструктивных элементов | 1 шт. | подъезд №3 | 2014-10-13
15 | Смена ламп ЛОН | 2 шт. | подъезды №2 (МОП) | 2014-11-06
16 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
4 | Замена линолеума и порогов в кабине лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3 лифта | лифтовое хозяйство
6 | Замена плафона кабины лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год ( сентябрь)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
2.1 | Ремонт отмостки | 6 п.м. | отмостка дома (1 подъезд) | 2014-05-29
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 70 кв.м. | кровля | по необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 10 кв. м. | кровля (кв. 69,108-ливневки) | 2014-09-29
5 | Ремонт кровельного покрытия | 10 кв. м. | кровля (кв. 69-ливневка) | 2014-10-16
6 | Ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | кровля | 2014-08-15
7 | Ремонт кровельного покрытия | 150 кв.м | кровля | 2014-08-20
8 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 150 кв.м. | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
9 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
10 | Ремонт подъездов | 3 подъезда | дом | по необходимости и желанию жителей
11 | Дератизация | 867,1 кв.м. | подвал | июль, август
12 | Ремонт межпанельных стыков | 139 п.м. | кв. №53,81,100 | октябрь
13 | Закрытие подвальных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | 2014-12-10
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,761 куб.м | придомовая территория | май
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 1,5 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | газоны | придомовая территория, являющаяся общим имуществом дома | 2 раза в летний период(июнь, август)
8 | Очистка отмостки от поросли | периметр МКД | МКД | апрель- октябрь
9 | Очистка газонов от мусора и листвы | газоны | придомовая территория, являющаяся общим имуществом дома | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова