## 209
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Лежневская 209
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | согласно договора со специализированной организацией | технический подвал | согласно договора со специализированной организацией
3 | Снятие распечаток расхода, формирование отчета потребленной тепловой энергии и сдача отчетов в МУП ИГТСК | 12 | МКД | с 1по 3 число каждого месяца
4 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 |  | октябрь
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
6 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
9 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
9.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт | ЦСМ | летний период
9.2. | Заливка масла в гильзы | 5 шт | тепловой пункт | по необходимости
9.3. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-05-27
9.4. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-05-29
9.5. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-05-29
9.6. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и вне плана по необходимости
10 | Замена и ревизия запорной арматуры | 17 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
10 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | планово в отопительный период по заявкам жителей
14 | Смена шарового крана Ø100 мм | 1 шт. | ТП, подвал | 2014-05-28
15 | Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя | 1 шт. | ТП, подвал | ежемесячно
16 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 15 шт | общее имущество МКД
3 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | Система ГВС | общее имущество МКД | 2013-06-06
4 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт | по необходимости
5 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
6 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
7 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно
8 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | дом | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
9 | Смена вентиля Ø15 мм | 1 шт. | кв. №89 | 2014-09-23
10 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 12 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Проверка работоспособности общедомового прибора учета, наличия и целостности пломбы. | 1 прибор учета | общее имущество МКД | один раз в 10 дней и при снятии показаний
4 | Снятие показаний с общедомового прибора учета | 12 раз | общее имущество МКД | ежемесячно
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
| Смена вентиля Ø15 мм | 1 шт. | кв. №60
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 16 м | подвал | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 42 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 16 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 3 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 5 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена перегореших ламп накаливания КОСМОС СВ 60 | 5 шт | Подъезды №1-3 (МОП) | 2014-03-24
7 | Замена ламп ЛОН | 15 шт. | Подъезды №1-3 (МОП) | 2014-10-28
8 | Замена выключателя автом. ВА 47-29 1Р 16А ВА 47-29 1Р 25А | 2 шт. 1 шт. | эл. щит кв.№26 | 2014-04-17
9 | Восстановление освещения с заменой электропроводки | 10 м |  | 2014-08-08
10 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
11 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 9 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Замена линолеума и порогов в кабине лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3 лифта | лифтовое хозяйство
5 | Замена плафона кабины лифта | 3 лифта | лифтовое хозяйство
6 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
7 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год (в ноябре)
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Ремонт кровельного покрытия | 450 кв.м | кровля над кв.№33,35,36,72 | 2014-08-11
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 150 кв.м | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
5 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
6 | Ремонт межпанельных стыков | 175 п.м. | кв. №29,34,80,100 | ноябрь
7 | Закрытие подвальных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка для посыпки дворовой территории в зимний период и в песочницу | 1,76 т | придомовая территория | 2014-07-31
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
6 | Проведение информационных собраний (бесед) с жителями. Выход специалистов УК к собственникам и нанимателям, составление актов |  |  | по мере необходимости и по обращениям жителей
7 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
8 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
9 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
10 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
11 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
12 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
13 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
14 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" С.С. Ликсонова