## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Шубиных д. 10-А
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов | не требуется | тепловой пункт
5.4. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 8 шт. | тепловой пункт | 2014-08-05
5.5. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 04.08.2014
5.6. | Замена запорной арматуры (кран 3-х ходовой) | 3 шт | тепловой пункт | 2014-08-05
5.7. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 06.082014
5.8. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 06.082014
6 | ревизия запорной арматуры | 15 шт | общее имущество МКД(подвал) | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена подводок к отопительным приборам, частичная замена стояков отопления |  | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
12 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 1 мп | подвал, квартира № 3 | 2014-01-22
13 | Замена запорной арматуры | 4 шт | 1 под.,2 под., 3 под., | 22.01.2014, 23.01.2014, 18.04.2014, 26.09.2014
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Ревизия запорной арматуры в МОП | 15 шт | общее имущество МКД | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 22 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Замена участка трубопровода системы водоснабжения | 14 мп | подвал, квартиры № 22,26 | 2014-02-17
5 | Замена запорной арматуры (на стояках) | 6 шт | подвал: 2 под., 4 под. | 17.02.2014, 10.11.2014
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена отдельных участков трубопровода | 14 шт | Квартиры № 22, 9,13,37,33 | 24.02.2014, 31.07.2014, 09.09.2014, 24.09.2014
4 | Выполнение текущих заявок | 16 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Замена эл. проводки | 33 мп | квартира № 39, теплопункт, МОП | 17.02.2014, 14.08.2014, 26.12.2014
4 | Замена выключателей | 1 шт | квартира № 39 | 2014-02-17
5 | Замена автоматических выключателей | 12 шт | МОП (с1 по 4 под.) | 2014-12-26
6 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
7 | Замена светильников (в сборе) | 3 шт., подвал | теплопункт | 2014-08-14
8 | Замена перегореших ламп | 20 шт | МОП, теплопункт | 20.01.2014, 14.08.2014, 01.09.2014, 08.09.2014, 19.09.2014, 26.12.2014
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 150 кв.м | кровля | январь-апрель
5 | Ремонт подъездных козырьков | 3 шт | общее имущество МКД | август месяц 2014
6 | Изготовление и установка решеток на подвальные окна | 1 подъезд | общее имущество МКД подъезды | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | четыре раз в год
6 | Ремонт и остекление оконных рам |  | общее имущество МКД подъезды | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) |  | придомовая территория | июнь 2013 г.
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова