Отчет о деятельности управляющей организации

ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» за 2012г.

1. Общая информация об управляющей организации ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»:

а) Фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»);

Директор – Мочалов Дмитрий Сергеевич;

Главный бухгалтер  – Горюнова Ирина Евгеньевна;

б) Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица: основной государственный регистрационным номер 1103702025778  от 03.10.2010 серия 37 № 001493743 (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново);

в) Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения: 153008, г. Иваново, ул.Лежневская, д.55, 4 этаж;

Контактные телефоны: тел/факс (4932) 93-70-61, 49-20-90;

Адрес электронной почты: iv-psp@rambler.ru;

г) Режим работы управляющей организации: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 ч;

Часы личного  приема граждан: четверг с 16-00 до 17-00 (1 и 3 неделя месяца);

Режим работы и телефоны аварийно - диспетчерских служб:

МП «Ивгортеплоэнерго»: (4932) 35-39-79 (Круглосуточно, включая выходные и праздничные дни)

ООО «Лифтремонт»: (4932) 32-65-89 (Круглосуточно, включая выходные и праздничные дни).

д) Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе договора управления:

| № п/п | Адрес | Год постройки | Площадь дома, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Иваново, ул.Лежневская, д.164Б | 2011 | 6221.10 |

Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственный контракт №21 на управление, эксплуатацию, оказание услуг по санитарному содержанию, техническому обслуживанию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д. 164Б, от 07.09.2012 г. | до 31.12.2015 г. |

Сведения о соблюдении условий договора управления дома: соблюдены.

е) Сведения о расторгнутых договорах управления с указанием причины расторжения: расторгнутых договоров нет.

ж) Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации:

ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» не является членом саморегулируемой организации и (или) других объединений управляющих организаций.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации:

а) ООО «Промстройпроект» находится на упрощенной системе налогообложения. (См в прикрепленных файлах «Заявление о переходе на УСН»)

б) Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходах и расходов)

# Таблица №1

|  | Содержание и ремонт (руб.) | Капитальный ремонт (руб.) | Коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение ) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Долг на начало года | - | - | - |
| 2 . Начислено | 315002,33 | - | - |
| 3 . Оплачено | 208875,61 | - | - |
| 3.1. Оплачено жителями | 700,44 | - | - |
| 3.2. Оплачено бюджетом (льготы) | 208175,17 | - | - |
| 4 . Задолженность на конец отчетного года | 106126,72 | - | - |
| 5. Выполнено работ (оказано услуг) | 50349,02 | - | - |
| б. Остаток на конец отчетного года ("-" - перевыполнено работ; "+" - недовыполнено работ) | 264653,31 | - | - |
| Примечание : п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2 п. 4 = п. 1 + (п. 2 -п. 3) п. 5 - данные управляющей организации п. б = п. 2 - п. 5 | - | - | - |

в) Сведение о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домами (по данным раздельного учета доходах и расходов)

# Таблица №2

| N п/п | Виды услуг (работ) | Затраты за отчетный период (руб. ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов, общих внутридомовых инженерных коммуникаций (кроме внутридомовых газовых сетей) , элементов благоустройства (указать виды выполненных работ) , в т.ч. содержание управляющей организации, содержание расчетного центра, содержание аварийно-диспетчерской службы | 33469,02 |
| 2 | Содержание и обслуживание лифтов | 12880 |
| 3 | Содержание и обслуживание мусоропроводов | - |
| 4 | Уборка лестничных клеток | - |
| 5 | Содержание придомовой территории | - |
| б | Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома | - |
| 7 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 4000 |
| 8 | Вывоз жидких бытовых отходов | - |
| 9 | Содержание вахтера в общежитиях | - |
| 10 | Капитальный ремонт (указать виды выполненных работ) | - |

3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией:

а) Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (См  в прикрепленных файлах «Государственный контракт №21 Приложение №2, 4, 7»)

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту для жителей:

1. Аварийное обслуживание внутридомовых сетей;

2.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт;

3. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации;

4. Вывоз ТБО;

5.Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

6.Содержание придомовой территории;

7.Содержание и обслуживание лифтов;

8.Уборка лестничных клеток.

Перечень дополнительных работ и услуг для собственников (для юр. лица):

1.Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования;

2.Уборка чердачного и подвального помещений;

3.Полив тротуаров;

4.Полив газонов;

5.Стрижка газонов;

6.Подрезка деревьев и кустов, побелка деревьев;

7.Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства;

8.Дератизация;

9.Дезинсекция.

б) Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией, в том числе:

- услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов: (См  в прикрепленных файлах «Государственный контракт №21, Приложение №3» Перечень и качество коммунальных услуг)

1. Тепловая энергия:

- тепловая энергия;

-  горячая вода;

2. Водоснабжение и водоотведение;

3. Электроснабжение;

-Заключенных договоров от имени собственников помещений в многоквартирном доме об использовании общего имущества на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на поставку и эксплуатацию рекламных конструкций): не имеется.

- охрана подъезда: заключенных договоров нет;

- охрана коллективных автостоянок: заключенных договоров нет;

- учет собственников помещений в многоквартирном доме: заключенных договоров нет;

- иные услуги по управлению многоквартирным домам: отсутствуют.

4. Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

а) Проект договора управления. (См  в прикрепленных файлах «Государственный контракт №21)

б) Сведения о выполнении обязательств по договору  управления многоквартирного дома: все обязательства соблюдены.

- План работ на год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с государственным контрактом № 21 от 07.09.2012г.

1. Содержание придомовой территории:

| п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| В зимний период |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 2 | Посыпание территории противогололедным материалом | 1 раз в сутки |
| 3 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2-е суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| В летний период |  |  |
| 6 | Подметание территории | 1 раз в сутки |
| 7 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2-е суток |
| 8 | Промывка урн | 1 раз в месяц |
| 9 | Уборка контейнерных площадок | I раз в сутки |

2. Санитарное содержание общего имущества (лестничные клетки):

| п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Через день |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1 раз в неделю |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в месяц |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков лифта | 2 раза в месяц |
| 7 | Мытье полов кабины лифта | Ежедневно |
| 8 | Уборка площадки перед входом в подъезд. | Не реже 1 раза в неделю |
| 9 | Очистка стен, потолков от паутины | По мере необходимости |
| 10 | Очистка стен от листовок, объявлений | По мере необходимости |

3. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО):

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ежедневно от дома по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164Б.

Работы по регулярному вывозу твердых бытовых отходов выполняются по графику, в соответствии с СанПиН №42-128-4690-88, в течение рабочего дня с 7-00 до 19-00 часов.

4. Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения и водоотведения:

| № п/п | Вид работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, наладка и регулировка | 2 раза в месяц |
| 2 | Частичный осмотр системы центрального отопления | 3 раза в месяц отопительный период |
| 3 | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | По мере необходимости |
| 4 | Регулировка и набивка сальников | По мере необходимости |
| 5 | Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | По мере необходимости |
| 6 | Консервация и разконсервация системы центрального отопления | При начале и окончании отопительного периода |
| 7 | Очистка от накипи запорной арматуры | По мере необходимости |
| 8 | Испытание систем центрального отопления | Перед началом отопительного периода |
| 9 | Промывка и прессовка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневмати- ческим способом с предъявлением инспекции и получения разрешения допусков к отопительному сезону | Перед началом отопительного периода |
| 10 | Слив воды, наполнение водой системы отопления | Перед началом отопительного периода |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | В отопительный период |

5. Техническое обслуживание системы отопления:

| № п/п | Виды работы | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, наладка и регулировка. | 2 раза в месяц |  |
| 2 | Подготовка к сезону эксплуатации оборудования | Согласно составляемого подрядчиком графика по согласованию с заказчиком |  |
| 3 | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах и технических подпольях, помещениях элеваторных узлов. |  | В период подготовки к сезонной эксплуатации а также по мере необходимости |
| 4 | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения |  | В период подготовке к сезонной эксплуатации |
| 5 | Прочистка дренажных систем |  | 1 раз в 2 месяца |
| 6 | Проверка исправности канализационной вытяжки |  | 2 раза в месяц |
| 7 | Устранение течи санитарно - технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов |  | По мере необходимости |

6. Обслуживание электрооборудования и освещения мест общего пользования:

Исполнитель должен обеспечивать эксплуатацию внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых, этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных, осветительных установок общедомовых, помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, в подвалах и технических подпольях, технических этажах, подсобных помещениях;

| п/п | Виды работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр общедомовых электрических сетей. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправность мелких дефектов с проверкой надежности заземляющих контактов и соединении. | Не менее 4-х раз в год |
| 2 | Осмотр электрических сетей в технических подпольях, трех этажах, в том числе распаянных и протяженных коробках, ящиках с удалением из них влаги и ржавчины. | Не менее 4-х раз в год. |
| 3 | Осмотр вводных шкафов с протяжкой контактов и соединении | менее 4-х раз в год. |
| 4 | Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой сгоревших ламп и стартеров. | По мере необходимости |
| 5 | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты. | Не менее 2-х раз в год. |
| 6 | Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также вентиляционных агрегатов, механической вентиляции, устройств для дымоудаления | Ежедневно |

7. Техническое обслуживание (диагностика) лифтов

| п/п | Виды работ |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование |  |  |  |  |
| 1 | Замена устройств безопасности |  |  | После ремонта и установки нового |
| 2 | Замена и ремонт редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов |  |  | После ремонта установки нового |
| 3 |  | Измерения принципиальной электрической сети. | После изменения |  |
| 4 |  | Замена шкафа (устройства) управления | После ремонта и установки нового и |  |
| Содержание лифтов |  |  |  |  |
| 1 |  | Круглосуточный режим работы, включая наличие диспетчерской связи | Ежедневно |  |
| 2 |  | Ремонт, замена механического и иного оборудования | По мере необходимости |  |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| Наименование | Периодичность |
| --- | --- |
| Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |
| 1 . Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования | 4 раза в год |
| 2. Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |
| 1 . Полив тротуаров | По мере необходимости |
| 2. Полив газонов | 6 раз в год |
| 3. Стрижка газонов | 2 раза в год |
| 4. Подрезка деревьев и кустов, побелка деревьев | 1 раз в год |
| 5, Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства | 1 раз в год |
| Прочие услуги |  |
| 1 . Дератизация | 6 раз в год |
| 2. Дезинсекция | 4 раз в год |

-Меры по снижению расходов на работы:  не производились.

-Выполняемые работы (оказываемые услуги) управляющей организацией, с указанием периодичности, сроков и сведений о выполнении:

1. Содержание придомовой территории:

| п/п | Вид работ | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В зимний период |  |  |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Посыпание территории противогололедным материалом | 1 раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |
| 3 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2-е суток | до 31.12.12 | выполнено |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |
| В летний период |  |  |  |  |
| 6 | Подметание территории | 1 раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |
| 7 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2-е суток | до 31.12.12 | выполнено |
| 8 | Промывка урн | 1 раз в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 9 | Уборка контейнерных площадок | I раз в сутки | до 31.12.12 | выполнено |

2. Санитарное содержание общего имущества (лестничные клетки)

| п/п | Вид работ | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Через день | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1 раз в неделю | до 31.12.12 | выполнено |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков лифта | 2 раза в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 7 | Мытье полов кабины лифта | Ежедневно | до 31.12.12 | выполнено |
| 8 | Уборка площадки перед входом в подъезд. | Не реже 1 раза в неделю | до 31.12.12 | выполнено |
| 9 | Очистка стен, потолков от паутины | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 10 | Очистка стен от листовок, объявлений | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |

3. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО):

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ежедневно от дома по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164Б.

Работы по регулярному вывозу твердых бытовых отходов выполняются по графику, в соответствии с СанПиН №42-128-4690-88, в течение рабочего дня с 7-00 до 19-00 часов.

4. Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения и водоотведения:

| № п/п | Вид работы | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, наладка и регулировка | 2 раза в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Частичный осмотр системы центрального отопления | 3 раза в месяц отопительный период | до 31.12.12 | выполнено |
| 3 | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Регулировка и набивка сальников | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 5 | Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 6 | Консервация и разконсервация системы центрального отопления | При начале и окончании отопительного периода | до 31.12.12 | выполнено |
| 7 | Очистка от накипи запорной арматуры | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 8 | Испытание систем центрального отопления | Перед началом отопительного периода | до 31.12.12 | выполнено |
| 9 | Промывка и прессовка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневмати- ческим способом с предъявлением инспекции и получения разрешения допусков к отопительному сезону | Перед началом отопительного периода | до 31.12.12 | выполнено |
| 10 | Слив воды, наполнение водой системы отопления | Перед началом отопительного периода | до 31.12.12 | выполнено |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | В отопительный период | до 31.12.12 | выполнено |

5. Техническое обслуживание системы отопления:

| № п/п | Виды работы | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, наладка и регулировка. | 2 раза в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Подготовка к сезону эксплуатации оборудования | Согласно составляемого подрядчиком графика по согласованию с заказчиком | до 31.12.12 | выполнено |
| 3 | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах и технических подпольях, помещениях элеваторных узлов. | В период подготовки к сезонной эксплуатации а также по мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | В период подготовке к сезонной эксплуатации | до 31.12.12 | выполнено |
| 5 | Прчистка дренажных систем | 1 раз в 2 месяца | до 31.12.12 | выполнено |
| 6 | Проверка исправности канализационной вытяжки | 2 раза в месяц | до 31.12.12 | выполнено |
| 7 | Устранение течи санитарно- технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |

6. Обслуживание электрооборудования и освещения мест общего пользования:

Исполнитель должен обеспечивать эксплуатацию внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых, этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных, осветительных установок общедомовых, помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, в подвалах и технических подпольях, технических этажах, подсобных помещениях;

| п/п | Виды работы | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр общедомовых электрических сетей. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправность мелких дефектов с проверкой надежности заземляющих контактов и соединении. | Не менее 4-х раз в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Осмотр электрических сетей в технических подпольях, трех этажах, в том числе распаянных и протяженных коробках, ящиках с удалением из них влаги и ржавчины. | Не менее 4-х раз в год. | до 31.12.12 | выполнено |
| 3 | Осмотр вводных шкафов с протяжкой контактов и соединении | менее 4-х раз в год. | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой сгоревших ламп и стартеров. | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 5 | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты. | Не менее 2-х раз в год. | до 31.12.12 | выполнено |
| 6 | Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также вентиляционных агрегатов, механической вентиляции, устройств для дымоудаления | Ежедневно | до 31.12.12 | выполнено |

7. Техническое обслуживание (диагностика) лифтов

| п/п | Виды работ | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование |  |  |  |  |
| 1 | Замена устройств безопасности | После ремонта и установки нового | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Замена и ремонт редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов | После ремонта и установки нового | до 31.12.12 | выполнено |
| 3 | Измерения принципиальной электрической сети. | После изменения | до 31.12.12 | выполнено |
| 4 | Замена шкафа (устройства) управления | После ремонта и установки нового и | до 31.12.12 | выполнено |
| Содержание лифтов |  |  |  |  |
| 1 | Круглосуточный режим работы, включая наличие диспетчерской связи | Ежедневно | до 31.12.12 | выполнено |
| 2 | Ремонт, замена механического и иного оборудования | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование | Периодичность | Срок | Сведенья о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 . Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования | 4 раза в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 2. Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год | до 31.12.12 | выполнено |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |  |  |
| 1 . Полив тротуаров | По мере необходимости | до 31.12.12 | выполнено |
| 2. Полив газонов | 6 раз в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 3. Стрижка газонов | 2 раза в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 4. Подрезка деревьев и кустов, побелка деревьев | 1 раз в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 5, Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства | 1 раз в год | до 31.12.12 | выполнено |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 . Дератизация | 6 раз в год | до 31.12.12 | выполнено |
| 2. Дезинсекция | 4 раз в год | до 31.12.12 | выполнено |

Информация о выполнении (оказываемых) работ (услуг): работы выполнены в полном объеме, см в прикрепленных файлах «Акт к государственному контракту «21 на управление, эксплуатацию, оказание услуг по санитарному содержанию, техническому обслуживанию многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.164Б от 31.12.2012г.»

Информация о причинах отклонения от плана работ: отклонения от плана работ не было.

- Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год – случаи снижения платы отсутствуют.

- Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год – случаи снижения платы отсутствуют.

- Сведения о фактах выявления  ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ  не соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домах: отсутствуют.

- Сведения о соответствии качества выполненных работ / оказанных услуг требованиям государственных стандартов (в случае наличия таковых): соответствуют.

5. Информация о количестве случаев привлечения управляющей организации к административной ответственности в сфере управления многоквартирными домами, копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций: за 2012 год нарушения отсутствуют.

6. Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:

а) Описание каждой работы (услуг), периодичность выполнения работы (оказание услуг). (См  в прикрепленных файлах «Государственный контракт №21,  Приложение №4, 7, 2)

Информация о результате выполненных работ (оказанных услуг): работы выполнены в полном объеме, см в прикрепленных файлах «Акт к государственному контракту «21 на управление, эксплуатацию, оказание услуг по санитарному содержанию, техническому обслуживанию многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.164Б от 31.12.2012г.»

Работы, на которые установлен  гарантийный срок не проводились.

б) Стоимость каждой работы (услуги). (См  в прикрепленных файлах «Государственный контракт №21,  Приложение № 7)

- Расшифровка платы за содержание и ремонт для нанимателей и юр. лица:

| № п/п | Краткое наименование | Единица измерения | Тариф за единицу услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное обслуживание внутридомовых сетей | руб/м2 | 1,19 |
| 2 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | руб/м2 | 1,01 |
| 3 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | руб/м2 | 1,13 |
| 4 | Вывоз ТБО | руб/м2 | 1,81 |
| 5 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах | руб/м2 | 4,86 |
| 6 | Содержание придомовой территории | руб/м2 | 2,66 |
| 7 | Содержание и обслуживание лифтов | руб/м2 | 3,30 |
| 8 | Уборка лестничных клеток | руб/м2 | 1,53 |
| Итого: |  | руб/м2 | 17,49 |

- Расшифровка платы за содержание и ремонт для собственников (для юр. лица):

| № п/п | Краткое наименование | Единица измерения | Тариф за единицу услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования | руб/м2 | 0,08 |
| 2 | Уборка чердачного и подвального помещений | руб/м2 | 0,13 |
| 3 | Полив тротуаров | руб/м2 | 0,09 |
| 4 | Полив газонов | руб/м2 | 0,38 |
| 5 | Стрижка газонов | руб/м2 | 0,25 |
| 6 | Подрезка деревьев и кустов, побелка деревьев | руб/м2 | 0,05 |
| 7 | Отчистка и текущий ремонт элементов благоустройства | руб/м2 | 0,05 |
| 8 | Дератизация | руб/м2 | 0,21 |
| 9 | Дезинсекция. | руб/м2 | 0,11 |
|  | Итого: |  | 1,35 |

- Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем):

- Для первых этажей: 1,27 руб/м2 в месяц;

- Для всех остальных: 1,41 руб/м2 в месяц.

7. Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы:

а) Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, и объема закупаемых ресурсов и цен:

За 2012 год услуги по обеспечении поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов осуществлялись собственником – Главным управлением МЧС России по Ивановской области напрямую, данных сведений управляющая организация не имеет.

б) Тарифы (цены) на коммунальные услуги.

| Наименование услуги | Единица | Действующий тариф, руб. (включая НДС) | Ссылка на нормативный акт, установивший тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 13,75 | Постановление РСТ Ив. обл. от 18.11.11г. № 431-к/1 |
| Водоотведение | руб./м3 | 9,91 | Постановление РСТ Ив. обл. от 18.11.11г. № 431-к/1 |
| Тепловая энергия | руб./Гкал | 1851,02 | Постановление РСТ Ив. обл. от 25.11.11г. № 436-т/10 |
| Горячая вода | руб./куб. м | 132,57 | Постановление РСТ Ив. обл. от 25.11.11г. № 436-т/11 |
| Электроснабжение | руб./кВт/ч | 1,98 дневной тариф 1,15 ночной тариф | Постановление РСТ Ив. обл. от 25.10.12г. № 420-э/2 |

8. Сведения об исполнении управляющей организацией обязанности по раскрытию информации с указанием способа раскрытия информации, адреса сайта в сети интернет или наименования печатного издания, перечня раскрытых сведений:

| № п/п | Способ раскрытия информации | Адрес сайта в сети Интернет / название печатного издания, используемого для раскрытия информации |
| --- | --- | --- |
| 1. | В сети Интернет | www.ivgoradm.ru (Управляющие компании города Иванова) |
| 2. | В сети Интернет | www.reformagkh.ru |
| 3. | Информационный стенд | В офисе управляющей организации по адресу: 153008, г. Иваново, ул.Лежневская, д.55, 4 этаж |
| 4. | Информационный стенд | В подъездах многоквартирного дома по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д. 164Б |
| 5. | Предоставление документов в бумажном и электронном виде по письменному заявлению собственника | 153008, г. Иваново, ул.Лежневская, д.55, 4 этаж, ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» |