Проект планировки территории в границах земельного

участка с кадастровым номером 37:24:040213:1075,

расположенного по адресу: город Иваново, переулок Педагогический.

Пояснительная записка

1.Общая характеристика территории

Участок под застройку расположен в западной части города Иваново в зоне плотной жилой застройки, ограниченной  улицами  Союзная,  Менделеева, переулками Педагогическим, Менделеева и относится к территориальной зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки) по схеме территориального зонирования г. Иваново.

С севера, юга, востока и запада земельный участок граничит с существующими кирпичными пятиэтажными жилыми домами, а с северо-запада расположен городской роддом №1.

Проект планировки охватывает территорию площадью 0,7 га.

В настоящее время площадка представляет собой пустырь с расположенными на ней недействующими инженерными сетями, ранее принадлежащими снесенным ветхим домам.

Земельный участок отведен под комплексное освоение в целях строительства жилого комплекса с детским садом на 60 мест.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предложенных зданий санитарно-защитная зона не устанавливается.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь застраиваемой территории  —  0,7084 га (100 %)

в том числе:

Общая площадь покрытия  — 0,2754 (38,0 %)

Общая площадь застройки  — 0,1975га (28,0 %)

Общая площадь озеленения - 0.2385,0 га (34,0%)

Перечень планируемых к размещению объектов

капитального строительства

Жилые здания

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### Площадь застройки жилых домов | м2 | 1254 |
| ###### 2 | ###### Общее число квартир | шт | 117 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 10668,6 |
| 4 | Строительный объем | м3 | 40333 |

Детский сад

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 721,0 |
| 2 | Площадь общая | м2 | 1927,00 |
| 3 | Объем строительный | м3 | 7834,5 |
| 4 | Этажность здания | – | 2 |

2. Краткая климатическая характеристика

Климат города Иванова умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Основной особенностью циркуляции атмосферы является преобладание в течение всего года циклонической деятельности, в результате которой на данной территории господствуют воздушные атлантические массы, насыщенные влагой. В зимний период эти воздушные массы вызывают потепление и снегопады, а в тёплый период – похолодание и дожди. В тылу этих циклонов на данную территорию периодически поступают холодные арктические массы воздуха, которые несут сильное похолодание. Южные циклоны обусловливают обильные осадки и сильные ветры. Воздушные массы, поступающие из Средней Азии, несут жаркую сухую погоду.

Солнечная суммарная радиация, поступающая на территорию города, в среднем за год составляет 86,9 ккал/см2 мин. Суммарная радиация складывается из солнечной прямой радиации на горизонтальную поверхность, составляющая 43,2 ккал/см2 мин и рассеянной радиации (43,7 ккал/см2 мин.).

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º. Последние весенние заморозки на территории города могут образовываться в период с конца третьей декады апреля до середины июня. Первые осенние заморозки образуются в период с конца августа до конца сентября. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 133 дня. Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Город относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории города в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 8 | 7 | 9 | 13 | 20 | 21 | 12 | 10 | 4 |
| июль | 13 | 14 | 12 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| год | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 | 14 | 12 | 8 |

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

Большие скорости ветра более 15 м/сек, наблюдаются в среднем 9 дней в году с преобладанием в январе. Наибольшие скорости ветра, возникающие один раз

в 5 лет – 23 м/сек

в 10 лет – 24 м/сек

в 20 лет – 26 м/сек.

Слабые скорости ветра 0-1 м/сек, имеют повторяемость в среднем за год 23,7 % с максимумом в июле-сентябре 30-36%.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории города,  относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц.

Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория города относится к строительно-климатическому району IIв. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Микроклиматические особенности города.

Рельеф города сравнительно однороден. Поэтому все микроклиматические особенности обусловлены специфическими условиями застройки. Наличием парков, близостью к водоёмам, расположением промышленных предприятий. Различия возникают между городом и его окрестностью, центром города и новыми микрорайонами.

В любое время года температура воздуха в городе выше температуры в его окрестностях.

В тёплое время года в ясную тихую погоду температурные различия между городом и окрестностью наибольшие, особенно они значительны в утренние часы.  Температура воздуха в центре города выше, чем на окраине на 1,3 – 1,5ºС. К вечеру эти различия уменьшаются - в центре города до 1ºС, а на окраине до 0,3 – 0,5ºС. Минимальные различия отмечаются в парковой зоне и на садовом участке в районе одноэтажной застройки. Появление облачности уменьшает разности на 0,3-0,5ºС. Пасмурная погода значительно влияет на температуру в центре города (меньше нагревается асфальт, каменные стены домов), температура внутри города выравнивается. Усиление ветра также приводит к снижению внутригородских различий. Наиболее прохладно летним днём и вечером в новостройках со свободной застройкой и парковой зоне с водоёмом.

В холодный период года утром городские районы менее охлаждены, чем загородная местность. В ясную безветренную погоду возникают максимальные температурные различия между центральными районами с многоэтажной застройкой и окраиной города (1,8-2,1ºС). В пасмурную тихую погоду разности уменьшаются в среднем на 0,6ºС

При наличии ветра и облачности парковый район самый прохладный, здесь температура воздуха только на 0,1-0,5ºС выше, чем за городом. Наиболее высокая температура отмечается в центральной части города.

В холодный период, в ясные тихие вечера, температура воздуха в центральных кварталах на 1,3-1,4ºС. в садовой зоне и частном секторе на 1,0-1,1ºС выше, чем за городом.

В городских условиях позже начинаются осенние заморозки и раньше прекращаются весенние, безморозный период более длительный.

В городе относительная влажность воздуха меньше, чем в окрестностях, что можно объяснить повышенным температурным фоном и уменьшением испарения в связи со стоком выпавших осадков в канализационную систему.

Скорости ветра в городе уменьшены по сравнению с открытой местностью. Ветровой коэффициент (отношение скорости ветра в черте города к величинам её на открытой местности) в среднем за год для районов с преобладающей индивидуальной застройкой и для кварталов со свободной застройкой составляет 0,5-0,6, для кварталов смешанной застройки в центре города – 0,3-0,5, а для пригорода, занятого садами- 0,7.

Осадков в городе выпадает больше за счёт большей запылённости атмосферы и значит большего количества ядер конденсации.

Территория города относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха (по классификации ГЮГО им. АИ Войкова), т.е. метеорологические условия, способствующие накоплению примесей в атмосфере, уравновешиваются условиями, способствующими их рассеиванию.

3. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно технического обеспечения, необходимых для развития территории.

С северной стороны территории многоэтажной жилой застройки проектом планировки предлагается размещение детского сада на 60 мест, что способствует наличию  дополнительных благоприятных социальных условий в данном жилом образовании.

Территория детского сада располагается на части земельного участка 37:24:040213:1075  и на земельном участке 37:24:040213:1053. Земельный участок 37:24:040213:1053 предназначен для благоустройства территории, прилегающей к детскому саду. В проекте межевания необходимо предусмотреть объединение земельных участков 37:24:040213:1053 и отмежеванного участка для размещения детского сада 37:24:040213:1075.

Южнее по участку располагаются игровые площадки для разных возрастов детей и спортивная площадка.

Бытовые нужды населения обеспечат предусмотренные хозяйственные площадки включающие в себя: площадку для сушки постельного белья, для выбивания ковров, площадка для расположения мусорных контейнеров с необходимым расстоянием до окон жилых помещений и детских площадок.

Для выполнения норм по обеспечению жителей площадками общего пользования выполнен расчет.

Количество жителей из расчета 30 кв.м на человека 6784 / 30 = 226 человек

(по т.2 СП42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений — для массового типа жилого дома (эконом класс) — 30кв.м / чел.)

Расчет площадок:

Расчет производим согласно Постановлению №313-П от 06.11.2009, пункт 2.2.30.

Площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста –

0,7кв.м/чел.  х 226чел. = 158,2кв.м

Площадки для отдыха взрослого населения – 0,1кв.м/чел х 226чел = 22,6 кв.м

Для занятий физкультурой – 2кв.м х 226чел. = 452кв.м  в проекте принято 384,5кв.м, недостаток площади возможно компенсировать наличием площадок на смежных земельных участках и наличием спортивного клуба в непосредственной близости.

Площадки для хозяйственных целей – 0,3кв.м х 226 х 0,5 = 33,9кв.м (проектом предусмотрено 39м2)с учетом понижающего коэффициента для жилых домов 9этажей и выше.

Нормативная инсоляция проектируемой жилой застройки, а так же детского дошкольного учреждения обеспечивается санитарными разрывами, планировкой применяемых жилых блок-секций и планировочным решением детского сада.

Для автомобилей жильцов запроектировано 17 м/места на открытых автостоянках. Стоянки легковых автомобилей удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных этажей, и участков детских дошкольных учреждений не менее чем 15 метров.

Внутри проектируемого участка многоэтажной жилой застройки движение общественного транспорта не предусмотрено.

Расчет открытых автостоянок:

Общая площадь квартир — 6748кв.м

Тип квартир — эконом класс

Количество гостевых парковок выполняется из расчета: 226х0,4х0,7х0,25=16машиномест ( где 0,4-уровень автомобилизации населения; 0,7-70% расчетного парка автомобилей; 0,25 – 25% от расчетного парка для размещения в жилых кварталах)

Количество мест для хранения личного автотранспорта жителей выполняется из расчета 90% обеспеченности с учетом коэффициента автомобилизации населения: 226х0,9х0,4=81м.место.

Вывод: на проектируемой территории потребность в гостевых автостоянках для  легковых автомобилей  составляет 16 м/мест, проектируемое количество машино-мест 15м/мест + 2 м/места для МГН = 17м/мест  является достаточным для нормативной обеспеченности гостевыми парковками для проживающих.

Обеспечение парковочными местами для постоянного хранения личного автотранспорта жителей в пределах проекта планировки не представляется возможным. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-98*  допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

Для населения проектируемого комплекса наличие общеобразовательной школы не предусмотрено. На основании постановления Правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 г. №313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» радиус обслуживания общеобразовательных школ — 750м. Проектируемые жилые здания находятся в непосредственной близости от учебного заведения, что в полной мере обеспечивает социальную потребность населения в данной сфере.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по инженерно-техническому обеспечению:

Наружные сети электроснабжения:

Электроснабжение комплекса предусматривается от существующей двухтрансформаторной подстанции.

Основные электроприемники  относятся ко II и частично к I категории электроснабжения. К  I категории электроснабжения относятся лифты и приборы пожарной сигнализации.  Для обеспечения электроснабжения токоприемников I категорией, на прилегающей территории предусматривается установка дизельной электростанции.

Водоснабжение и канализация:

Холодное водоснабжение жилых домов  и детского сада предусматривается от проектируемых  наружных сетей водоснабжения.

Горячее водоснабжение жилых домов предусматривается от проектируемых в каждой квартире газовых котлов-колонок. Горячее водоснабжение детского сада производится от теплового пункта.

В жилых домах и детском саду запроектированы системы холодного и горячего водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. В детском саду также предусматривается противопожарное водоснабжение.

Для отведения стоков от санитарно-технических приборов жилые дома и детский сад оборудуются системой самотечной хоз-бытовой канализации. Сброс стоков осуществляется  в проектируемые наружные сети хоз-бытовой канализации с последующим сбросом в существующую городскую сеть канализации.

Газоснабжение:

Газоснабжение многоквартирных жилых домов предусмотрено от наружного надземного газопровода Г1 низкого давления IV-ой категории.

Теплоснабжение:

Предусматривается прокладка нового участка 2-х трубной системы теплотрассы от существующей тепловой сети.

4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемой территории отсутствуют объекты техногенного характера с характеристикой потенциально  опасных  объектов  и  зон  чрезвычайных  ситуаций,  образующихся  при  авариях, катастрофах на этих объектах. В зданиях жилых домов и детского сада и на близлежащей территории не предполагается размещать потенциально опасные производства, использовать или хранить в промышленном масштабе радиоактивные, химические, взрыво- или пожароопасные вещества.

Учитывая это, рекомендуется в дальнейшем разработать для данной территории проект ИТМ ГО и ЧС, включающий в себя:

- систему оповещения по сигналам ГО ЧС, сопряженную организационно, технически и аппаратно с территориальной и местной системами оповещения ГО ЧС;

- технические решения  по  светомаскировке  объектов в  соответствии  с  СНиП 2.01.53-84;

- решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объектов;

- решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей;

- решения по обеспечению взрывопожаробезопасности;

- сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а так же безаварийной остановки функционирования инженерных систем;

- сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, газо-, и водоснабжения, а так же систем связи.

Настоящий проект планировки и застройки территории предлагает планировочную структуру района, обеспечивающую выполнение требований пожарной безопасности, как территории в целом, так и конкретных зданий и сооружений, а так же беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий ЧС, эвакуацию людей за пределы территории на чрезвычайный период, проведение мероприятий по охране территории и физической защите жителей.  Дорожно-уличная сеть на данной территории представляет единую систему с внешними существующими дорогами и обеспечивает в случае необходимости подъезд к каждому зданию и сооружению.

Застройщики в дальнейшем, при разработке документации на строительство, обязаны выполнить конкретные инженерно-технические мероприятия, направленные на безусловное исполнение требований ГО и ЧС по инженерному оборудованию территории.

Противопожарные мероприятия предусматривают:

- наличие пожарных гидрантов, пожарных резервуаров.

10

- обеспечение противопожарных проездов к каждому зданию.

Для обеспечения противопожарной безопасности дорожная сеть проектируется с самостоятельными  въездами-выездами с территории каждого участка с радиусами закругления проезжих частей дорог не менее - 6,0 м.

Для быстрейшей локализации пожара, последствий пожара или взрыва на территории предусматриваются необходимые средства пожаротушения.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Характер использования проектируемых объектов не предполагает хранение, обращение и использование взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых и радиоактивных веществ и материалов.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность находящихся в зданиях людей, а также на людей, находящихся вблизи объектов, могут быть пожары и аварии в системах энерго-, водо- и газоснабжения.

Проектами должны быть предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту строительных конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники).

Решения включают:

– конструктивные решения и материалы, обеспечивающие соответствующую степень огнестойкости зданий;

– отделку интерьеров помещений слабо горючими и негорючими материалами, не выделяющими токсичные газы при нагревании;

– соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений;

– поддержание свободными подъездов к зданиям;

– поддержание свободными подъездов к зданиям;

– устройство пожарной сигнализации;

– зануление и заземление всех металлических частей электрооборудования согласно ПУЭ.

Вдоль  фасадов  зданий,  не  имеющих  входов,  допускается  предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. Расстояния между жилыми и общественными зданиями запроектированы в  соответствии  с  противопожарными  требованиями,  изложенными  в    приложении  1  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-98*.

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных автолестниц  или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство  современного  жилья  (благоустройство  и  озеленение  территории,  организация водостока,  посадка  древесных  насаждений  и  кустарников)  способствует  значительному улучшению экологического состояния окружающей среды.

Состояние  атмосферного  воздуха  на  проектируемой  территории  не  изменится,  т. к. рассеивание загрязняющих веществ от легковых автомобилей в приземном слое воздуха не нарушает общего фона.

Проектируемые здания размещаются на городской территории. При выполнении строительных работ необходимо предварительно снять растительный почвенный слой с целью его сохранения и дальнейшего использования на участках благоустройства.

7. Данные о размещении объектов культурного наследия.

В соответствии с решением Исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 04.05.1990 № 175, земельный участок, расположенный по адресу: г. Иваново, пер. Педагогический расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности в данном квартале ограничена улицами Ленинградская и Кузнецова.

В соответствии с частью 2ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации», зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которых устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий, сооружений.

В соответствии с разделом 8.3 Проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры, утвержденного решением Исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 04.05.1990 №175, в зоне регулирования застройки новое строительство регламентируется по функциональному назначению, приемами застройки по высоте, протяженности и масштабности зданий.

Объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) данный объект недвижимости не является.

8.3. Зоны регулирования застройки

Зоны регулирования застройки способствуют сохранению исторической сложившейся структуры участка, закреплению значения в ней памятников, формирующих своеобразные черты города, его внутригородских пространств, а так же сохранению масштабных соотношений в планировке и застройке.

Новое строительство в зоне регулирования регламентируется по функциональному назначению, приемам застройки по высоте, протяженности и масштабности зданий.

В зависимости от исторической ценности планировки и застройки, от историко-архитектурной ценности памятников и их значения, различаются виды регулирования застройки:

- территории, непосредственно прилегающие к охранным зонам памятников, где регулирование нового строительства подчинено  основным закономерностям исторической застройки;

- территории, относительно удаленные от памятников, с неценно в историко-архитектурном отношении планировкой, где регулирование определяется задачами общего композиционного единства.

Границы зон регулирования застройки, как отдельных памятников, так и групп памятников, определены путем визуального наблюдения, способом фотофиксации, а так же другими видами анализа окружающей среды.

Таким образом, удалось выявить районы специфической городской среды, определить границы композиционного влияния сложившейся ранее застройки исторического ядра города на окружающую среду и установить величины и границы зон регулирования, с учетом дальнейшей застройки рассматриваемых территорий.

Максимальная высота новой застройки в пределах ряда зон регулирования должна быть определена из расчета наблюдения памятников архитектуры, при удалении от них на расстояние, определяемое под углом здания 18º, когда объем здания воспринимается в сочетании с окружающей средой.

Проверка зрительного восприятия существующих архитектурных памятников в окружении рядовой застройки дает возможность определить не только высотные размеры новых сооружений, но и плотность застройки, протяженность отдельных зданий.

Зоны регулирования застройки рассматриваются не как запрещение нового строительства, а как помощь решения проблем создания объемно пространственного облика отдельных участков застройки города с учетом имеющихся памятников.

Высота объектов на застраиваемом участке определяется относительно ближайшего памятника архитектуры федерального значения - 400-квартирного дома коллектива. Видовые точки восприятия памятника с фоновой застройкой в сторону застраиваемого участка № 37:24:040213:1075, образованные углом 18º, попадают на частную территорию  производственных и административных зданий по адресу: ул. Парижской Коммуны, дом 16. Путем геометрических построений определена максимальная высота новых объектов на земельном участке, которая равна 214м. Планируемая высота зданий на участке составляем 32 метра. Таким образом, новая застройка участка не влияет на архитектурно-художественное восприятие памятника.

Выводы:

- Устойчивое развитие территории обеспечивается созданием благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечением охраны и рациональным использованием природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

- В проекте планировки земельного участка № 37:24:040213:1075, расположенного по переулку Педагогический города Иванова, выделены такие элементы планировочной структуры как  два жилых десятиэтажных здания, объединенные в жилой комплекс с детским садом на 60 мест.

- Для жилого комплекса и детского сада созданы удобные подъездные пути, необходимое количество гостевых парковочных мест, площадок для хозяйственных нужд и детские игровые территории. Для планируемых к размещению зданий рассчитаны необходимые  параметры инженерно-технических систем обслуживания.

4. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства установлены и увязаны с координатами земельного участка № 37:24:040213:1075.