Расчет тарифа на отопление на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г. для ТСЖ «Наш дом» (г. Иваново, ул. Сакко, д. 37а)

Исходные данные:

- Расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома по показаниям общедомовых приборов учета за период с 01.03.2010 г. по 28.02.2011 г. составил 1 238,08 Гкал

- Общая площадь отапливаемых жилых помещений в доме – 7 427,3 кв. м

- Продолжительность периода сбора платежей за отопление – 12 мес.

- Продолжительность отопительного сезона в расчетном периоде: 5 мес. 2011 г. (март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь) + 2 мес. 2012 г. (январь, февраль) – 7 мес.

- Стоимость 1 Гкал в 2010 г. – 1 458,95 руб.

- Стоимость 1 Гкал в 2011 г. – 1 655,63 руб.

- Предполагаемая стоимость 1 Гкал в 2012 г. – 1 878,82 руб.

(1 655,63 х 1 655,63/1 458,95 = 1 878,82)

- Среднемесячный расход тепловой энергии на отопление в отопительный период – 176,87 Гкал (1 238,08/7 = 176,87)

- Стоимость тепловой энергии на отопление в расчетном периоде составит 2 128 770 руб. (5 х 176,87 х 1 655,63 + 2 х 176,87 х 1 878,82)

Тариф  на отопление на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г. для ТСЖ «Наш дом» - 23,88 руб./кв. м/мес.

2 128 770 руб./7 427,3 кв. м/12 мес. = 23,88 руб./кв. м/мес.

22.03.2011 г.

Председатель правления ТСЖ «Наш дом»:                   Д.Р. Беликов