|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 16 Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Содержание

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	3

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	13

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	55

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) в ценах на год реализации без НДС, тыс. руб.	4

Таблица 2 – Справка по реновации выработавшего ресурс оборудования в ценах на год реализации без НДС, тыс. руб.	11

Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	14

Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в ценах на дату реализации, без учета НДС, тыс. руб.	56

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), тыс. руб.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1.01.00.000 «Источники тепловой энергии (мощности)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 1.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 413 730,5 | 41 931,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 563 277,3 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 | 1 605 208,6 |
| Проект 001.01.01.001 «Строительство новой котельной на площадке ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 411 871,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 | 1 561 418,0 |
| Проект 1.01.01.2 «Строительство новой котельной на нужды потребителей завода АО ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 | 24 411,6 |
| Проект 1.01.01.3 «Строительство БМК для нужд в ОТ и ГВС Детского сада №19» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 17 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 | 19 379,0 |
| Подгруппа проектов 1.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 414,5 | 17 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 267,2 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 | 50 777,9 |
| Проект 001.01.02.005 «Модернизация котельной №19» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 | 17 407,8 |
| Проект 001.01.02.006 «Модернизация котельной №23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 861,6 | 13 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 861,6 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 | 28 054,2 |
| Проект 001.01.02.007 «Модернизация котельной №35» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,8 | 3 082,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,8 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080,0 |
| Проект 001.01.02.008 «Модернизация котельной №37» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 | 1 235,8 |
| Подгруппа проектов 1.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 | 7 506,2 |
| Проект 001.01.03.001 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО «ИвГТЭ» (кроме объектов по концессии)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.002 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Железобетон"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.003 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.004 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивстройкерамика"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.005 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.006 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивхимпром"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.007 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Альфа"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.008 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ТЭС"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.009 «Реновация работавшего ресурс оборудования - МП "ГОЦ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.010 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ОАО "РЖД"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.011 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "СТС"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.012 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "РесурсЭнерго"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.013 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Альянс Профи"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.014 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ИЭК-1"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.015 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "ТДЛ-Энерго"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.016 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "ИСМА"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.017 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ПАО МРСК Центра и Приволжья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.018 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.019 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Ивановоглавснаб"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.020 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.021 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО «Водоканал»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.022 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Теплоснаб-2010"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.023 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.024 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Революционная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.025 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО Август-Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.026 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО «ИвТБС» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.027 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосервисная компания»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.028 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосетьком»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.029 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Ивановская областная типография- ИОТ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.030 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «Купол»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.031 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО «УП ЖКХ» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.032 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО «ТЭС» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.033 «Реновация работавшего ресурс оборудования - АО "ПСК"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.034 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.035 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Гринвиль тепло"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.036 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ЗАО "НТК"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.037 «Реновация работавшего ресурс оборудования - ООО "Квартал"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 001.01.03.038 «Реконструкция здания котельной №24» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.03.039 «Техническое перевооружение электролизной установки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Проект 001.01.03.040 «ПИР Оснащение ИТСО ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 7 205,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 | 7 205,6 |
| Проект 001.01.03.041 «CМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 920,0 |
| Проект 001.01.03.042 «СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Проект 001.01.03.043 «ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 | 3 922,2 |
| Проект 001.01.03.044 «ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 | 1 185,3 |
| Проект 001.01.03.045 «СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД, Узла связи ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1 056,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 |
| Проект 001.01.03.046 «ОНМ. Приобретение ИБП для ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 | 659,1 |
| Проект 001.01.03.047 «СМР. Создание системы мониторинга технического состояния инженерной инфраструктуры для ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| Проект 001.01.03.048 «ПИР.СМР. Создание системы технологического видеонаблюдения на ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6 899,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 | 6 899,4 |
| Проект 001.01.03.049 «Техническое перевооружение кровли и фонаря КО главного корпуса ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 0,0 | 28 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 | 28 900,0 |
| Проект 001.01.03.050 «Техническое перевооружение ж/д путей для перевозки опасных грузов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 0,0 | 6 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 | 6 520,0 |
| Проект 001.01.03.051 «Техническое перевооружение мазутного хозяйства (приведение к требованиям ФНМ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 |
| Проект 001.01.03.052 «Тех. пер лифта в башне пересыпки ГК ИвТЭЦ-3 ПИР и СМР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 |  | 415,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| Проект 001.01.03.053 « Техническое перевооружение ММХ ТЭЦ-3 (устранение крена МБ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 | 5 966,5 |
| Проект 001.01.03.054 «Установка дуговой защиты секций КРУ-6 ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 14 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 | 14 736,0 |
| Проект 001.01.03.055 «Техническое перевооружение градирни ст.№3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 8 173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 | 8 173,6 |
| Проект 001.01.03.056 «1.1.9. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 |
| Проект 001.01.03.057 «1.1.10. Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 | 39 410,0 |
| Проект 001.01.03.058 «1.1.11. Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Проект 001.01.03.059 «1.1.12. Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-3 (площадка подогревателей, огневой клапан вентиляции)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
| Проект 001.01.03.060 «1.1.13. Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 13 200,0 | 13 200,0 | 13 200,0 | 13 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| Проект 001.01.03.061 «1.1.14. Техническое перевооружение Очистныхсооружений ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 89 000,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 000,0 | 89 000,0 | 90 200,0 | 90 200,0 | 90 200,0 | 90 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 | 102 200,0 |
| Проект 001.01.03.062 «2.1.1. Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 60 425,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 | 60 425,9 |
| Проект 001.01.03.063 «2.1.2. Техническое перевооружение замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм.+21м., 4 ст.КПП и воздуховода горячего воздуха трактВ котла ТП-87 ст.№5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 600,0 | 44 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 | 45 329,9 |
| Проект 001.01.03.064 «2.1.3. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 400,0 | 0,0 | 23 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 | 24 242,0 |
| Проект 001.01.03.065 «2.1.4. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 ПИР и СМР (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +21)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 400,0 | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 |
| Проект 001.01.03.066 «2.1.5. Техническое перевооружение КВГМ-100 ст. №4 с заменой экранных труб и пакетов змеевиков конвективной части» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 2 000,0 | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 |
| Проект 001.01.03.067 «2.1.6. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 69 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 | 71 569,0 |
| Проект 001.01.03.068 «2.1.7. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 |
| Проект 001.01.03.069 «2.1.8. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 69 985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 | 71 835,8 |
| Проект 001.01.03.070 «2.1.9. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 | 91 236,0 |
| Проект 001.01.03.071 «2.1.10. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП, 4ст. 90,892 тн)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 68 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 | 70 292,0 |
| Проект 001.01.03.072 «2.1.11. Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3,4ст. 133,544 тн))» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 90 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 91 436,0 | 91 436,0 | 91 436,0 | 91 436,0 | 91 436,0 | 91 436,0 |
| Проект 001.01.03.073 «2.1.12. Техническое перевооружение ГРП ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 38 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 | 40 600,0 |
| Проект 001.01.03.074 «2.1.13. Техническое перевооружение аккумуляторной батареи №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| Проект 001.01.03.075 «2.1.14. Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 837,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 837,1 | 1 837,1 | 2 837,1 | 3 837,1 | 4 837,1 | 5 837,1 | 6 837,1 | 7 837,1 | 8 837,1 | 9 837,1 | 10 837,1 | 11 837,1 | 12 837,1 | 13 837,1 |
| Проект 001.01.03.076 «2.1.15. Аттестация технологии сварки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 140,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Проект 001.01.03.077 «2.1.39. Построение системы автоматизированного расчета ТЭП ТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 | 9 660,0 |
| Проект 001.01.03.078 «2.1.40. Расширение АСУТП к/а ст. № 2 Ивановской ТЭЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 | 44 554,0 |
| Проект 001.01.03.079 «2.1.6. Техническое перевооружение масляных выключателей трансформатора 1ТР ТЭЦ3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 | 12 847,4 |
| Проект 001.01.03.080 «Техническое перевооружение системы потолочного освещения в зданиикотельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 наэнергосберегающее светодиодное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 2 639,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 | 2 639,9 |
| Проект 001.01.03.081 «2.1.18. Техническое перевооружение "под ключ" ЭГП турбины ПТ-80 ст. №4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| Проект 001.01.03.082 «2.1.19. Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 |
| Проект 001.01.03.083 «2.1.20. Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФ-120-2 ст. №2 с заменой на микропроцессорное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 65 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 | 66 250,0 |
| Проект 001.01.03.084 «2.1.21. Техническое перевооружение теплофикационного комплекса (установка современных подпорных и сетевых насосов, реконструкция арматуры)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | 36 200,0 | 54 200,0 | 79 200,0 | 79 200,0 | 79 200,0 |
| Проект 001.01.03.085 «2.1.22. Реконструкция напорных трубопроводов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом линий байпасов напорных задвижек » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 |
| Проект 001.01.03.086 «2.1.24. Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 14 800,0 | 30 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 1 400,0 | 16 200,0 | 46 200,0 | 74 200,0 | 74 200,0 | 74 200,0 | 74 200,0 |
| Проект 001.01.03.087 «Модернизация системы связи и телемеханики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| Проект 001.01.03.088 «2.1.26. Техническое перевооружение мазутонасосной. Замена насосного оборудования (ст. №№ ОМН-2 м ОМН-1)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| Проект 001.01.03.089 «2.1.27. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |
| Проект 001.01.03.090 «2.1.28. Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
| Проект 001.01.03.091 «2.1.29. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 2Т,3Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 |
| Проект 001.01.03.092 «2.1.30. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т, 3Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 |
| Проект «2.1.31. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 1 сек.ш. 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 |
| Проект «2.1.32. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Святоч и ШР 110кВ тр-ра 1ТР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |
| Проект «2.1.33. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 7 160,0 | 7 160,0 | 7 160,0 | 7 160,0 | 7 160,0 | 7 160,0 | 7 160,0 |
| Проект «2.1.34. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В 110кВ тр-ров 4Т, 2ТР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 |
| Проект «2.1.35. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 |
| Проект «2.1.36. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор и ШР ШСВ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 7 120,0 | 7 120,0 | 7 120,0 | 7 120,0 | 7 120,0 | 7 120,0 | 7 120,0 |
| Проект «2.1.37. Модернизация ОРУ 110кВ Замена Выключателей ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор, ШСВ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 |
| Проект «2.1.38. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 7 000,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| Проект «2.1.39. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 |
| Проект «2.1.40. Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
| Проект «2.1.41. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 |
| Проект «2.1.42. Модернизация тр-ров 2Т,3Т,4Т, 1ТР, 2ТР с установкой СМУиД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 18 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 20 450,0 | 20 450,0 | 20 450,0 | 20 450,0 | 20 450,0 |
| Проект «2.1.43. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| Проект «2.1.44. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР ОВ-1 110кВ, СВ 2-4 с.110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 |
| Проект «2.1.45. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 1 с. ОСШ 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 5 650,0 | 5 650,0 | 5 650,0 | 5 650,0 |
| Проект «2.1.46. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Шуйская 1, В ВЛ 110 кВ Шуйская 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 |
| Проект «2.1.47. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Проект «2.1.48. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 7 000,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
| Проект «2.1.49. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково, СВ 1-3 с.110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
| Проект «2.1.50. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Камешково и ШР СВ 1-3 с.110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 |
| Проект «2.1.51. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 6 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 |
| Проект «2.1.52. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15, ШСВ-2 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 12 300,0 | 12 300,0 |
| Проект «2.1.53. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Ивановская-15 и ШР ШСВ-2 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
| Проект «2.1.54. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 3 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 3 сек.ш. 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
| Проект «2.1.55. Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 700,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 8 000,0 | 10 700,0 |
| Проект «2.1.56. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 |
| Проект «2.1.57. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| Проект «2.1.8. Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 7 700,0 |
| Проект «2.1.59. Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. ОСШ 110кВ, ШР ТН 2 с. ОСШ 110кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 5 500,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 6 100,0 |
| Проект «2.1.60. Построение полномасштаб.АСУТП КА-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 0,0 | 63 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 2 760,0 | 66 360,0 | 66 360,0 | 66 360,0 | 66 360,0 | 66 360,0 | 66 360,0 |
| Проект «2.1.61. Построение полномасштаб.АСУТП КА-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 0,0 | 60 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 2 645,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 | 63 595,0 |
| Проект «2.1.62. Построение полномасштаб.АСУТП КА-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 530,0 | 0,0 | 60 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 530,0 | 2 530,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 | 63 480,0 |
| Проект «2.1.63. Построение полномасштаб.АСУТП КА-4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 0,0 | 63 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 645,0 | 2 645,0 | 66 245,0 | 66 245,0 | 66 245,0 | 66 245,0 | 66 245,0 | 66 245,0 | 66 245,0 |
| Проект «2.1.64. Построение полномасштаб.АСУТП КА-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 0,0 | 66 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760,0 | 2 760,0 | 69 010,0 | 69 010,0 | 69 010,0 | 69 010,0 | 69 010,0 |
| Проект «1.1.18. Модернизация регистратора аварийных событий "Парма"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| Проект «2.1.67. Построение полномасштаб. АСУ ТП ТГ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 |
| Проект «3.1.1. Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 |
| Проект «3.1.2. Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Проект «3.1.3. Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 |
| Проект «3.1.6. Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 | 39 900,0 |
| Проект «3.1.8. Техническое перевооружение освещения на ТЭЦ под ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| Проект «3.1.9. Замена насосного агрегата типа 5Н5х4 на насос 4Н5х5 меньшей мощности (ст. № ОМН-3).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Проект «3.1.10. Техническое перевооружение турбоагрегата № 1 с переводом на ухудшенный вакуум» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 | 65 500,0 |
| Проект «3.1.11. Техническое перевооружение систем охлаждения оборудования мазутонасосной, пиковой котельной, компрессорной и электролизной установок. (Перевод на техническую воду (ПИР и СМР))» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| Проект «3.1.12. Техническое перевооружение тепловой изоляции трубопроводов отопления собственных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| Проект «3.1.12. Техническое перевооружение дренажных насосов в дробильном корпусе (ДН-6, ДН-7)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Проект «3.1.13. Техническое переворужение схемы противопожарно-хозяйственного водоснабжения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Проект «ТП ЗиС ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Проект «ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 947,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 |
| Проект «Оснащение ИТСО ИвТЭЦ2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 12 195,9 | 8 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 12 195,9 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 | 20 713,5 |
| Проект «СМР. Модернизация системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 998,6 | 4 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 998,6 | 4 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 | 5 998,6 |
| Проект «СМР. Модернизация технологической СКС ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Проект «СМР. Модернизация УПАТС ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 10 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 | 10 055,1 |
| Проект «ОНМ. Приобретение системы радио связи для ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «ОНМ. Приобретение телекоммуникационного оборудования, ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9 624,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 | 9 624,1 |
| Проект «ОНМ. Приобретение рабочих станций промышленного исполнения на щитах управления ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «СМР. Модернизация серверного помещения аварийной приточно-вытяжной вентиляцией на ИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 |
| Проект «СМР. Модернизация системы гарантированного электропитания ЦОД Узла связиИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 | 653,1 |
| Проект «СМР. Создание системы коллективного отображения информации на ГЩУИвТЭЦ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 6 260,0 |
| Проект «Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной и ГПА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1 831 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 | 1 831 000,0 |

Таблица 2 – Справка по реновации выработавшего ресурс оборудования в ценах на год реализации без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наимсенование РСО | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (прогнозные цены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | ЗАО «ИвГТЭ» | 19 574,65 | 30 645,15 | 22 858,31 | 173 500,49 | 222 022,13 | 255 441,85 | 205 475,06 | 32 671,29 | 2 496,24 | 25 530,49 | 9 802,24 | 405,04 | 4 641,60 | 10 073,79 | 1 015 138,34 |
| 2 | АО "Железобетон" | 1 744,92 | 1 826,93 | 1 896,35 | 1 977,90 | 2 053,06 | 2 139,29 | 2 227,00 | 2 316,08 | 2 408,72 | 2 505,07 | 2 605,27 | 2 709,48 | 2 817,86 | 2 930,58 | 32 158,50 |
| 3 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1 180,05 | 1 235,51 | 1 282,46 | 1 337,61 | 1 388,43 | 1 446,75 | 1 506,07 | 1 566,31 | 1 628,96 | 1 694,12 | 1 761,88 | 1 832,36 | 1 905,65 | 1 981,88 | 21 748,03 |
| 4 | АО "Ивстройкерамика" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5 | ЦОУМТС МВД России | 100,61 | 105,34 | 109,34 | 114,04 | 118,37 | 123,35 | 128,40 | 133,54 | 138,88 | 144,44 | 150,21 | 156,22 | 162,47 | 168,97 | 1 854,18 |
| 6 | АО "Ивхимпром" | 362,88 | 379,94 | 394,37 | 411,33 | 426,96 | 444,89 | 463,14 | 481,66 | 500,93 | 520,96 | 541,80 | 563,47 | 586,01 | 609,45 | 6 687,81 |
| 7 | ООО "Альфа" | 225,32 | 235,91 | 244,87 | 255,40 | 265,11 | 276,24 | 287,57 | 299,07 | 311,04 | 323,48 | 336,42 | 349,87 | 363,87 | 378,42 | 4 152,60 |
| 8 | ООО "ТЭС" | 3 284,65 | 3 439,02 | 3 569,71 | 3 723,20 | 3 864,69 | 4 027,00 | 4 192,11 | 4 359,79 | 4 534,19 | 4 715,55 | 4 904,18 | 5 100,34 | 5 304,36 | 5 516,53 | 60 535,32 |
| 9 | МП "ГОЦ" | 673,83 | 705,50 | 732,31 | 763,80 | 792,82 | 826,12 | 859,99 | 894,39 | 930,17 | 967,37 | 1 006,07 | 1 046,31 | 1 088,16 | 1 131,69 | 12 418,53 |
| 10 | ОАО "РЖД" | 1 458,18 | 1 526,71 | 1 584,73 | 1 652,87 | 1 715,68 | 1 787,74 | 1 861,03 | 1 935,48 | 2 012,89 | 2 093,41 | 2 177,15 | 2 264,23 | 2 354,80 | 2 448,99 | 26 873,89 |
| 11 | ООО "СТС" | 591,68 | 619,49 | 643,03 | 670,68 | 696,17 | 725,40 | 755,15 | 785,35 | 816,77 | 849,44 | 883,41 | 918,75 | 955,50 | 993,72 | 10 904,53 |
| 12 | ООО "РесурсЭнерго" | 364,01 | 381,12 | 395,60 | 412,61 | 428,29 | 446,28 | 464,57 | 483,16 | 502,48 | 522,58 | 543,48 | 565,22 | 587,83 | 611,35 | 6 708,57 |
| 13 | ООО "Альянс Профи" | 63,93 | 66,93 | 69,48 | 72,46 | 75,22 | 78,38 | 81,59 | 84,85 | 88,25 | 91,78 | 95,45 | 99,27 | 103,24 | 107,37 | 1 178,18 |
| 14 | ООО "ИЭК-1" | 219,03 | 229,33 | 238,04 | 248,28 | 257,71 | 268,54 | 279,54 | 290,73 | 302,36 | 314,45 | 327,03 | 340,11 | 353,71 | 367,86 | 4 036,71 |
| 15 | ООО "ТДЛ-Энерго" | 73,61 | 77,07 | 80,00 | 83,44 | 86,61 | 90,25 | 93,95 | 97,70 | 101,61 | 105,68 | 109,90 | 114,30 | 118,87 | 123,63 | 1 356,61 |
| 16 | АО "ИСМА" | 1 443,27 | 1 511,10 | 1 568,52 | 1 635,97 | 1 698,14 | 1 769,46 | 1 842,00 | 1 915,69 | 1 992,31 | 2 072,00 | 2 154,89 | 2 241,08 | 2 330,72 | 2 423,95 | 26 599,10 |
| 17 | ПАО МРСК Центра и Приволжья | 73,87 | 77,35 | 80,28 | 83,74 | 86,92 | 90,57 | 94,28 | 98,05 | 101,98 | 106,06 | 110,30 | 114,71 | 119,30 | 124,07 | 1 361,47 |
| 18 | АО Газпромнефть-Терминал | 77,45 | 81,09 | 84,17 | 87,79 | 91,12 | 94,95 | 98,84 | 102,80 | 106,91 | 111,19 | 115,63 | 120,26 | 125,07 | 130,07 | 1 427,34 |
| 19 | АО "Ивановоглавснаб" | 538,96 | 564,29 | 585,73 | 610,92 | 634,13 | 660,76 | 687,86 | 715,37 | 743,98 | 773,74 | 804,69 | 836,88 | 870,36 | 905,17 | 9 932,84 |
| 20 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | 911,23 | 954,06 | 990,31 | 1 032,90 | 1 072,15 | 1 117,18 | 1 162,98 | 1 209,50 | 1 257,88 | 1 308,19 | 1 360,52 | 1 414,94 | 1 471,54 | 1 530,40 | 16 793,77 |
| 21 | АО «Водоканал» | 1 249,65 | 1 308,39 | 1 358,11 | 1 416,51 | 1 470,33 | 1 532,09 | 1 594,90 | 1 658,70 | 1 725,05 | 1 794,05 | 1 865,81 | 1 940,44 | 2 018,06 | 2 098,78 | 23 030,86 |
| 22 | ООО "Теплоснаб-2010" | 33,48 | 35,06 | 36,39 | 37,95 | 39,39 | 41,05 | 42,73 | 44,44 | 46,22 | 48,07 | 49,99 | 51,99 | 54,07 | 56,23 | 617,06 |
| 23 | АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | 1 122,76 | 1 175,53 | 1 220,20 | 1 272,67 | 1 321,03 | 1 376,51 | 1 432,95 | 1 490,26 | 1 549,87 | 1 611,87 | 1 676,34 | 1 743,40 | 1 813,13 | 1 885,66 | 20 692,17 |
| 24 | АО "Владгазкомпания" Революционная | 956,97 | 1 001,95 | 1 040,02 | 1 084,74 | 1 125,96 | 1 173,25 | 1 221,36 | 1 270,21 | 1 321,02 | 1 373,86 | 1 428,82 | 1 485,97 | 1 545,41 | 1 607,22 | 17 636,77 |
| 25 | ООО Август-Т | 1 024,59 | 1 072,75 | 1 113,51 | 1 161,40 | 1 205,53 | 1 256,16 | 1 307,66 | 1 359,97 | 1 414,37 | 1 470,94 | 1 529,78 | 1 590,97 | 1 654,61 | 1 720,80 | 18 883,05 |
| 26 | АО «ИвТБС» | 2 342,03 | 2 452,11 | 2 545,29 | 2 654,73 | 2 755,61 | 2 871,35 | 2 989,07 | 3 108,64 | 3 232,98 | 3 362,30 | 3 496,79 | 3 636,67 | 3 782,13 | 3 933,42 | 43 163,12 |
| 27 | ООО «Энергосервисная компания» | 138,73 | 145,25 | 150,77 | 157,26 | 163,23 | 170,09 | 177,06 | 184,15 | 191,51 | 199,17 | 207,14 | 215,42 | 224,04 | 233,00 | 2 556,84 |
| 28 | ООО «Энергосетьком» | 103,26 | 108,11 | 112,22 | 117,05 | 121,49 | 126,60 | 131,79 | 137,06 | 142,54 | 148,24 | 154,17 | 160,34 | 166,75 | 173,42 | 1 903,05 |
| 29 | ООО «Ивановская областная типография- ИОТ» | 15,04 | 15,75 | 16,34 | 17,05 | 17,69 | 18,44 | 19,19 | 19,96 | 20,76 | 21,59 | 22,45 | 23,35 | 24,29 | 25,26 | 277,16 |
| 30 | ООО «Купол» | 578,72 | 605,92 | 628,95 | 655,99 | 680,92 | 709,52 | 738,61 | 768,15 | 798,88 | 830,83 | 864,07 | 898,63 | 934,58 | 971,96 | 10 665,73 |
| 31 | ЗАО «УП ЖКХ» | 4 791,38 | 5 016,57 | 5 207,20 | 5 431,11 | 5 637,49 | 5 874,27 | 6 115,11 | 6 359,72 | 6 614,10 | 6 878,67 | 7 153,81 | 7 439,97 | 7 737,57 | 8 047,07 | 88 304,03 |
| 32 | ООО «ТЭС» | 69,59 | 72,86 | 75,63 | 78,88 | 81,88 | 85,31 | 88,81 | 92,36 | 96,06 | 99,90 | 103,90 | 108,05 | 112,38 | 116,87 | 1 282,48 |
| 33 | АО "ПСК" | 64,98 | 68,03 | 70,62 | 73,65 | 76,45 | 79,66 | 82,93 | 86,24 | 89,69 | 93,28 | 97,01 | 100,89 | 104,93 | 109,13 | 1 197,49 |
| 34 | ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | 1 809,32 | 1 894,36 | 1 966,35 | 2 050,90 | 2 128,84 | 2 218,25 | 2 309,20 | 2 401,56 | 2 497,63 | 2 597,53 | 2 701,43 | 2 809,49 | 2 921,87 | 3 038,74 | 33 345,47 |
| 35 | ООО "Гринвиль тепло" | 275,36 | 288,30 | 299,26 | 312,13 | 323,99 | 337,60 | 351,44 | 365,50 | 380,11 | 395,32 | 411,13 | 427,58 | 444,68 | 462,47 | 5 074,86 |
| 36 | ЗАО "НТК" | 238,60 | 249,81 | 259,31 | 270,46 | 280,74 | 292,53 | 304,52 | 316,70 | 329,37 | 342,54 | 356,24 | 370,49 | 385,31 | 400,73 | 4 397,35 |
| 37 | ООО "Квартал" | 289,25 | 302,84 | 314,35 | 327,87 | 340,33 | 354,62 | 369,16 | 383,93 | 399,28 | 415,25 | 431,86 | 449,14 | 467,11 | 485,79 | 5 330,78 |
|  | Итого | 53 065,82 | 60 475,41 | 53 822,11 | 205 795,74 | 255 544,60 | 290 372,27 | 241 837,63 | 70 488,36 | 41 825,99 | 66 433,43 | 52 341,29 | 44 645,66 | 50 651,85 | 57 924,44 | 1 545 224,61 |

В таблице ниже представлена расшифровка мероприятий по источникам тепловой энергии АО «ИвГТЭ», в том числе мероприятия запланированные в рамках инвестиционной программы предприятия.

Таблица 5 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ" | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (прогнозные цены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | котельная №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 043,2 | 16 489,9 | 18 041,6 | 19 720,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 295,1 |
| 2 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,3 | 5 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 403,2 |
| 3 | котельная №10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 491,2 | 14 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 146,6 |
| 4 | котельная №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 5 812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 403,0 |
| 5 | котельная №18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,0 | 9 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 882,8 |
| 6 | котельная №19 | 10 592,9 | 10 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 331,3 |
| 7 | котельная №23 | 0,0 | 18 654,3 | 17 221,5 | 46 142,9 | 50 291,2 | 55 023,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 333,4 |
| 8 | котельная №24 | 8 981,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 981,8 |
| 9 | котельная №25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,6 | 2 801,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 087,0 |
| 10 | котельная №30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | котельная №31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 299,0 | 16 180,2 | 17 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 181,9 |
| 12 | котельная №33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 855,7 | 22 502,7 | 24 596,5 | 26 859,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 814,3 |
| 13 | котельная №35 | 0,0 | 1 252,4 | 4 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 276,0 |
| 14 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 1 613,2 | 118 729,8 | 129 403,7 | 141 580,5 | 154 754,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546 081,9 |
| 15 | котельная №39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,2 | 6 489,3 | 7 149,5 |
| 16 | котельная №41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,4 | 9 802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 799,6 |
| 17 | котельная №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 3 981,4 | 0,0 | 4 386,4 |
| 18 | котельная №44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 584,5 | 3 584,5 |
| 19 | котельная №45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | котельная №46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 19 574,6 | 30 645,2 | 22 858,3 | 173 500,5 | 222 022,1 | 255 441,8 | 205 475,1 | 32 671,3 | 2 496,2 | 25 530,5 | 9 802,2 | 405,0 | 4 641,6 | 10 073,8 | 1 015 138,3 |
| Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО "ИвГТЭ", тыс. руб. (прогнозные цены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №19 | 8 423,1 | 8 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Модернизация котельной №23 | 0,0 | 14 167,4 | 12 600,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Модернизация котельной №35 | 0,0 | 951,2 | 2 943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Модернизация котельной №37 | 0,0 | 0,0 | 1 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция здания котельной №24 | 7 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 15 565,1 | 23 274,1 | 16 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Варенцовой, д.9/18 с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Арсения, д.64 с тепловой нагрузкой - 0,38 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Жиделева, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.7в с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 0,32 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Мархлевского, д.17 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересеч ул. Рабфаковская и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.12 с тепловой нагрузкой - 2,61 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Болотная, д.2 с тепловой нагрузкой - 2,06 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.18, Литер А1. с тепловой нагрузкой - 0,06 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 15 Проезд, 4, лит.У4 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пр-т Шереметьевский, д.117 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Свободная, д. 2 с тепловой нагрузкой - 2,63 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Строительная, д. 5 с тепловой нагрузкой - 0,27 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Мякишева, д. 4Б с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Варенцовой, д. 9/18 с тепловой нагрузкой - 0,43 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Семенчикова с тепловой нагрузкой - 0,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Косякова, д. 37 с тепловой нагрузкой - 1,13 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: пересечение ул. Рабфаковской и 2-й Энергетической с тепловой нагрузкой - 0,24 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: тупик Пограничный с тепловой нагрузкой - 0,3 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 33/16 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Комсомольская, 17 с тепловой нагрузкой - 0,22 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Воронина, 11 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Лежневская, 117 с тепловой нагрузкой - 0,19 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Кудряшова, д. 98 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Ермака, д.3 с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Танкиста Александрова, у д. 9 с тепловой нагрузкой - 2 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: северо-восточнее д. Дерябиха с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. Арсения, 41 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: ул. 2-я Энергетическая, у д. 15 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание под производство, ул. Станкостроителей, д.1 с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 с тепловой нагрузкой - 0,45 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 34 с тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 61 с тепловой нагрузкой - 0,05 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 вмкрне "Рождественский" Кохомское шоссе с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 вмкрне "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 3,25 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание улица Пушкина, 32 с тепловой нагрузкой - 0,66 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с сетями инженерно-технического обеспечения: водосн., водоотв., газо- и электро- пр Ленина, у дома 138 с тепловой нагрузкой - 1,96 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание ул. Палехская, 6 с тепловой нагрузкой - 1,35 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 с тепловой нагрузкой - 0,53 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенными нежилыми помещениями, г. Иваново, ул. Маяковского, д. 35 с тепловой нагрузкой - 0,33 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом, 153006, г. Иваново, улица 11-й Проезд, дом 2/1 с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом со встроенными гаражными боксами, г. Иваново, улица 2-я Лежневская с тепловой нагрузкой - 4,29 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 9-ти этажный жилой дом, Ивановская область, г. Иваново, улица Семенчикова с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 5-ти этажный жилой, Ивановская область, г. Иваново, переулок Пограничный с тепловой нагрузкой - 1,04 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Пророкова, дом 6 с тепловой нагрузкой - 0,61 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция нежилого здания под магазин площадью до 5000 кв.м, г. Иваново, проспект Текстильщиков, дом, 3Б с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под МКД Ивановская область, г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 56Б с тепловой нагрузкой - 0,21 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Реконструкция административного здания под жилой многоквартирный дом, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, улица Садовая, 41 с тепловой нагрузкой - 0,12 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дом интернат для лиц пожилого возраста в г. Иваново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Профессиональная, дом 5А», «Здание котельной с пристроенным помещением для хранения инвентаря и техники» Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, дом 5А (2 этап - интернат) с тепловой нагрузкой - 0,87 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Комплекс многоквартирных жилых домов — (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4) — 3 этап строительства, г. Иваново, ул. 2-я Полевая с тепловой нагрузкой - 2,45 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановский район, Ивановская область, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и ул. Василевского с тепловой нагрузкой - 2,46 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением на 1-ом этаже офисных помещений, г. Иваново, 12-й Проезд, дом 25 с тепловой нагрузкой - 1,83 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД г. Иваново, ул. Сарментовой с тепловой нагрузкой - 2,09 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами, Литер 1, г. Иваново, улица Профсоюзная с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: II этап строительства. Закрытая автостоянка, г. Иваново ул. Профсоюзная д. 4 с тепловой нагрузкой - 0,47 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Ресторанно-развлекательный центр, г. Иваново, пр-т Шереметьевский с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Административное здание с переходом, г. Иваново, улица Воронина, дом 3А с тепловой нагрузкой - 0,89 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с подземным гаражом и размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома по адресу: 153012 г. Иваново, ул. Запрудная, дом 22. с тепловой нагрузкой - 1,74 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 8-этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2 Чайковского. с тепловой нагрузкой - 3,21 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 0,96 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: г. Иваново, улица 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,08 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Здание складского назначения по адресу: г. Иваново, ул. Сортировочная, 1Б. с тепловой нагрузкой - 0,56 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД с размещением встроенных объектов общественного назначения на нижних этажах – 2-я очередь строительства (2-й пусковой комплекс) г. Иваново, ул. Лежневская с тепловой нагрузкой - 2,9 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8 с тепловой нагрузкой - 4,43 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44, г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 29 с тепловой нагрузкой - 0,11 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 350 мест. г. Иваново,мкрн "Рождественский" с тепловой нагрузкой - 0,97 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Производственное здание. г. Иваново, ул. Лежневская, д.183 с тепловой нагрузкой - 1,3 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Автотехцентр. г. Иваново, ул. Спартака, 13 с тепловой нагрузкой - 0,68 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Мнгоквартирный жилой дом со встроеннными нежилыми помещениями по ул. 2-я Камвольнаяв г. Иваново, Литер "Д", "Е". ( Литер "Д"- 1 этап, Литер "Е" - 2 этап ) Литер "Д " - 1 этап по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Камвольная с тепловой нагрузкой - 1,89 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.076 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: МКД, 2 этап строительства по адресу : г. Иваново, ул. 3-я Первомайская с тепловой нагрузкой - 1,7 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.077 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ "Детский сад № 75", г. Иваново, ул. Павленко, д. 28 с тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.078 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,35 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.079 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,82 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.080 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,35 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.081 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.082 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,73 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.083 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,93 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.084 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,29 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.085 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,91 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.086 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,25 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.087 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,94 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.088 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,76 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.089 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,07 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.090 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,54 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.091 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,81 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.092 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,98 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.093 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,08 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.094 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 2,41 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.095 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 3,13 Гкал/ч в зоне действия () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.097 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.098 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.099 - Строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 250 м для подключения потребителей котельной АО «ИСМА»на котельную ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.100 - Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.101 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.102 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1940,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.103 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.104 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.105 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.106 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.107 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 | 662,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.108 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.109 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.110 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.111 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.112 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.113 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.114 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.115 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.116 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-7 до ТК-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 | 1133,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.117 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 396,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.118 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.119 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.120 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.121 - Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 364,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.122 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.123 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.124 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.125 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.126 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.127 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.128 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.129 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.130 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.131 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.132 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.133 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.134 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.135 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.136 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.137 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.138 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.139 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.140 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.141 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.142 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.143 - Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.144 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.145 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.146 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.147 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.148 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.149 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.150 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.151 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.152 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.153 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.154 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.155 - Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.156 - Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.157 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.158 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.159 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.160 - Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.161 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.162 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.163 - Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.164 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.165 - Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.166 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.167 - Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.168 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.169 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.170 - Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.171 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.172 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.173 - Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.174 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.175 - Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.176 - Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.177 - Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.178 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.179 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.180 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.181 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.182 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.183 - Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.184 - Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.185 - Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.186 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.187 - Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.188 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.189 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,7 | 3665,7 | 3665,7 | 3665,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.190 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,1 | 9662,1 | 9662,1 | 9662,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.191 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 1511,8 | 1511,8 | 1511,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.192 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.193 - Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 | 1283,9 | 1283,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.194 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3643,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3643,9 | 3643,9 | 3643,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.195 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,1 | 1536,1 | 1536,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.196 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,9 | 994,9 | 994,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.197 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,5 | 2010,5 | 2010,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.198 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,9 | 2953,9 | 2953,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.199 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,0 | 2583,0 | 2583,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.200 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,1 | 1823,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.201 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,4 | 1101,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.202 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,4 | 3450,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.203 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8559,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8559,0 | 8559,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.204 - Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.205 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.206 - Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.207 - Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.208 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.209 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.210 - Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5162,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5162,3 |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.211 - Модернизация магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.212 - Модернизация магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.213 - Модернизация магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.214 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.215 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.216 - Модернизация магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.217 - Модернизация магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.218 - Модернизация магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.219 - Модернизация магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.220 - Модернизация магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.221 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.222 - Модернизация магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.223 - Модернизация магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.224 - Модернизация магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.225 - Модернизация магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.226 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.227 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.228 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.229 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.230 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.231 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.232 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.233 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.234 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.235 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.236 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.237 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.238 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.239 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.240 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.241 - Модернизация магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.242 - Модернизация магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.243 - Модернизация магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.244 - Модернизация магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.245 - Модернизация магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.246 - Модернизация магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.247 - Модернизация магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.248 - Модернизация магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.249 - Модернизация магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.250 - Модернизация магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.251 - Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.252 - Модернизация магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.253 - Модернизация магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.254 - Модернизация магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.255 - Модернизация магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.256 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.257 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.258 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.259 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.260 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.261 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.262 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.263 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.264 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.265 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.266 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.267 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.268 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.269 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.270 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.271 - Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.272 - Модернизация магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.273 - Модернизация магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.274 - Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.275 - Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.276 - Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.277 - Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.278 - Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.279 - Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.280 - Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.281 - Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.282 - Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.283 - Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.284 - Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.285 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.286 - Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.287 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.288 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.289 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.290 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.291 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.292 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.293 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.294 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.295 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.296 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.297 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.298 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.299 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.300 - Модернизация магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.301 - Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.302 - Модернизация магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.303 - Модернизация магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.304 - Модернизация магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.305 - Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.306 - Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.307 - Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.308 - Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.309 - Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.310 - Модернизация магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.311 - Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.312 - Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.313 - Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.314 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.315 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.316 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.317 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.318 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.319 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.320 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.321 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.322 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.323 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.324 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.325 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.326 - Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.327 - Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.328 - Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.329 - Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.330 - Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.331 - Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.332 - Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.333 - Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.334 - Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.335 - Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.336 - Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.337 - Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.338 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.339 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.340 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.341 - Модернизация магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.342 - Модернизация магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.343 - Модернизация магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.344 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.345 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.346 - ПИР.Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.347 - Модернизация магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.348 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.349 - Модернизация магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.350 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.351 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.352 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.353 - Модернизация магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.354 - Модернизация магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.355 - Модернизация магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.356 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.357 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.358 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.359 - Модернизация магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.360 - Модернизация магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.361 - Модернизация магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.362 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.363 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.364 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.365 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.366 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.367 - Модернизация магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.368 - Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.369 - Модернизация магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.370 - Модернизация магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.371 - Модернизация магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.372 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.373 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.374 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.375 - Модернизация магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.376 - Модернизация магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.377 - Модернизация магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.378 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.379 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.380 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.381 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.382 - Модернизация магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.383 - Модернизация магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.384 - Модернизация магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.385 - Модернизация магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.386 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.387 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.388 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.389 - Модернизация магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.390 - Модернизация магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.391 - Модернизация магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.392 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.393 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.394 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.395 - ПИР. Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.396 - Модернизация магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.397 - Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.398 - Модернизация магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.399 - Модернизация магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.400 - ПИР. D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.317 - Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.318 - Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.319 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.320 - Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.321 - Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.322 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.323 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.324 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.325 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.326 - Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.327 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.328 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.329 - Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.330 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.331 - Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.332 - Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.333 - Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.334 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.335 - Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.336 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.337 - Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.338 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.339 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.340 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.341 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.342 - Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.343 - Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.344 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.345 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.346 - Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.347 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.348 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.349 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.350 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.351 - Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.352 - Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.353 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.354 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.355 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.356 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.357 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.358 - Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.359 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.360 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.361 - Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.362 - Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.363 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.364 - Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.365 - Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.366 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.367 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.368 - Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.369 - Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.370 - Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.371 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.372 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.373 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.374 - Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.375 - Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.376 - Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.377 - Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.378 - Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.379 - Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.380 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.381 - Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.382 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.383 - оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.384 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.385 - оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.386 - Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.387 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.388 - Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.389 - Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.390 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.391 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.392 - Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.393 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.394 - Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.395 - Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.396 - Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.397 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.398 - Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.399 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.400 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.401 - Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.402 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.403 - Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.404 - Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.405 - Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.406 - Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.407 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.408 - Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.409 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.410 - Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.411 - Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.412 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.413 - Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.414 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.415 - Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.416 - Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.417 - Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.418 - Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.419 - Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.420 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.421 - Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.422 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.423 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.424 - Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.425 - Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.426 - Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.427 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.428 - Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.429 - Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.430 - Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.431 - Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.432 - Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.433 - лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.434 - Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.435 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.436 - лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.437 - Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.438 - Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.439 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.440 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.441 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.442 - Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.443 - Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.444 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.445 - Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.446 - Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.447 - Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.448 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.449 - Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.450 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.451 - Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.452 - Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.453 - Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.454 - Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.455 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.456 - Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.457 - Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.458 - Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.459 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.460 - Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.461 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (Повышение надежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.331 - D- 3. - D- 18 (по обратному трубопроводу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 - подгруппа проектов реконструкции насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.08.332 - Реконструкция ПНС пp. Бакинский, 57А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 - Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.08.332 - Строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно стоимости мероприятий на тепловых сетях приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (03 – мероприятия на ИТП потребителей, с целью перехода на закрытую схему ГВС);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО (01 – подгруппа проектов реконструкции ИТП));

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, включенных в Схему теплоснабжения, в ценах на дату реализации, без учета НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в ценах на дату реализации, без учета НДС, тыс. руб.

| Шифр проекта | Состав проекта | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ИТОГО за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| Группа №21 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.01.1.1 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,7 |
| ЗС-21.01.2.2 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,8 |
| ЗС-21.01.3.3 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,4 |
| ЗС-21.01.4.4 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,6 |
| ЗС-21.01.5.5 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 14а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,6 |
| ЗС-21.01.6.6 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1187,4 |
| ЗС-21.01.7.7 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 20в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,9 |
| ЗС-21.01.8.8 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,5 |
| ЗС-21.01.9.9 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,4 |
| ЗС-21.01.10.10 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9057,0 |
| ЗС-21.01.11.11 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2782,6 |
| ЗС-21.01.12.12 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 9а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2595,0 |
| ЗС-21.01.13.13 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| ЗС-21.01.14.14 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Минеевский 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 |
| ЗС-21.01.15.15 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,0 |
| ЗС-21.01.16.16 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| ЗС-21.01.17.17 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,8 |
| ЗС-21.01.18.18 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1086,3 |
| ЗС-21.01.19.19 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21757,7 |
| ЗС-21.01.20.20 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,0 |
| ЗС-21.01.21.21 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,3 |
| ЗС-21.01.22.22 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 5б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,5 |
| ЗС-21.01.23.23 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,9 |
| ЗС-21.01.24.24 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.ген.Горбатова 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,9 |
| ЗС-21.01.25.25 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,9 |
| ЗС-21.01.26.26 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28482,5 |
| ЗС-21.01.27.27 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30041,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30041,8 |
| ЗС-21.01.28.28 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Минеевский 12/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,0 |
| ЗС-21.01.29.29 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Минеевский 14/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 |
| ЗС-21.01.30.30 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Торфмаша 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,5 |
| ЗС-21.01.31.31 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Болотная 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,7 |
| ЗС-21.01.32.32 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,6 |
| ЗС-21.01.33.33 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,7 |
| ЗС-21.01.34.34 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,7 |
| ЗС-21.01.35.35 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Динамовская 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,9 |
| ЗС-21.01.36.36 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Северный 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1 |
| ЗС-21.01.37.37 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.академика Мальцева 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,9 |
| ЗС-21.01.38.38 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фролова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,9 |
| ЗС-21.01.39.39 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 70 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,3 |
| ЗС-21.01.40.40 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5169,1 |
| ЗС-21.01.41.41 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6767,9 |
| ЗС-21.01.42.42 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1808,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1808,9 |
| ЗС-21.01.43.43 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фролова 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1937,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1937,8 |
| ЗС-21.01.44.44 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1058,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1058,3 |
| ЗС-21.01.45.45 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,3 |
| ЗС-21.01.46.46 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,8 |
| ЗС-21.01.47.47 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,5 |
| ЗС-21.01.48.48 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косарева 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,8 |
| ЗС-21.01.49.49 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 53 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4998,1 |
| ЗС-21.01.50.50 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 52а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,4 |
| ЗС-21.01.51.51 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1642,1 |
| ЗС-21.01.52.52 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15632,4 |
| ЗС-21.01.53.53 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 |
| ЗС-21.01.54.54 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 |
| ЗС-21.01.55.55 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 29/13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 |
| ЗС-21.01.56.56 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 |
| ЗС-21.01.57.57 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гагарина 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4976,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4976,4 |
| ЗС-21.01.58.58 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,6 |
| ЗС-21.01.59.59 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5355,6 |
| ЗС-21.01.60.60 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26728,7 |
| ЗС-21.01.61.61 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,1 |
| ЗС-21.01.62.62 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,5 |
| ЗС-21.01.63.63 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 30а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,4 |
| ЗС-21.01.64.64 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тимирязева 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4801,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4801,1 |
| ЗС-21.01.65.65 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 40/9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,6 |
| ЗС-21.01.66.66 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,2 |
| ЗС-21.01.67.67 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1583,9 |
| ЗС-21.01.68.68 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,5 |
| ЗС-21.01.69.69 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
| ЗС-21.01.70.70 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,2 |
| ЗС-21.01.71.71 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,4 |
| ЗС-21.01.72.72 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,4 |
| ЗС-21.01.73.73 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,4 |
| ЗС-21.01.74.74 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Войкова 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,5 |
| ЗС-21.01.75.75 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1453,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1453,7 |
| ЗС-21.01.76.76 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 |
| ЗС-21.01.77.77 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 15/25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,2 |
| ЗС-21.01.78.78 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,5 |
| ЗС-21.01.79.79 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 10а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,9 |
| ЗС-21.01.80.80 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,2 |
| ЗС-21.01.81.81 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 1/3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,2 |
| ЗС-21.01.82.82 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кольчугинская 6а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 |
| ЗС-21.01.83.83 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| ЗС-21.01.84.84 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,8 |
| ЗС-21.01.85.85 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,9 |
| ЗС-21.01.86.86 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 11/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,5 |
| ЗС-21.01.87.87 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 13/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,8 |
| ЗС-21.01.88.88 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,8 |
| ЗС-21.01.89.89 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Минеевская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1664,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1664,2 |
| ЗС-21.01.90.90 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,1 |
| ЗС-21.01.91.91 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Торфмашевская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,1 |
| ЗС-21.01.92.92 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фрунзе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,1 |
| ЗС-21.01.93.93 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 11/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3698,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3698,3 |
| ЗС-21.01.94.94 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,2 |
| ЗС-21.01.95.95 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,3 |
| ЗС-21.01.96.96 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,8 |
| ЗС-21.01.97.97 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,8 |
| ЗС-21.01.98.98 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иванво.ул.Люлина. 2б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,8 |
| ЗС-21.01.99.99 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,9 |
| ЗС-21.01.100.100 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 13/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,6 |
| ЗС-21.01.101.101 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 |
| ЗС-21.01.102.102 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 581,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,4 |
| ЗС-21.01.103.103 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 18/9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 412,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,7 |
| ЗС-21.01.104.104 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,1 | 1875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2053,1 |
| ЗС-21.01.105.105 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Привокзальная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,5 |
| ЗС-21.01.106.106 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 1257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1382,6 |
| ЗС-21.01.107.107 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Вокзальная 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 |
| ЗС-21.01.108.108 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 460,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,5 |
| ЗС-21.01.109.109 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,3 |
| ЗС-21.01.110.110 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,6 |
| ЗС-21.01.111.111 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 73 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 848,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,4 |
| ЗС-21.01.112.112 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 73 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,2 |
| ЗС-21.01.113.113 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 69 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,0 | 5919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6450,5 |
| ЗС-21.01.114.114 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 136 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,3 |
| ЗС-21.01.115.115 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 136 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 548,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,3 |
| ЗС-21.01.116.116 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 2040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2233,5 |
| ЗС-21.01.117.117 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 138 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,6 | 2259,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2472,5 |
| ЗС-21.01.118.118 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.119.119 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.120.120 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.121.121 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.122.122 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.123.123 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.124.124 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.125.125 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.126.126 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.127.127 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.128.128 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,8 | 23622,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25546,4 |
| ЗС-21.01.129.129 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Калашникова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,9 | 32691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35230,9 |
| ЗС-21.01.130.130 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Коллективная, 3Б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,5 | 5544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6043,5 |
| ЗС-21.01.131.131 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 548,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,8 |
| ЗС-21.01.132.132 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 59 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,5 |
| ЗС-21.01.133.133 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 865,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 954,6 |
| ЗС-21.01.134.134 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Боевиков 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 1134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1247,6 |
| ЗС-21.01.135.135 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 134 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,9 |
| ЗС-21.01.136.136 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Узловой 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,1 |
| ЗС-21.01.137.137 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 116 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 389,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,4 |
| ЗС-21.01.138.138 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мальцева 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,1 |
| ЗС-21.01.139.139 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сибирская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 563,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,3 |
| ЗС-21.01.140.140 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 4/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 574,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,5 |
| ЗС-21.01.141.141 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 112а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,2 | 5042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5497,6 |
| ЗС-21.01.142.142 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,2 |
| ЗС-21.01.143.143 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,8 | 3124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,3 |
| ЗС-21.01.144.144 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сибирская 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 2712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,9 |
| ЗС-21.01.145.145 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,7 |
| ЗС-21.01.146.146 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Земляная 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |
| ЗС-21.01.147.147 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 80 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 1218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1339,1 |
| ЗС-21.01.148.148 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 112 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 1318,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,7 |
| ЗС-21.01.149.149 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.2 Зарядьевский 2/10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
| ЗС-21.01.150.150 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 402,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,4 |
| ЗС-21.01.151.151 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 |
| ЗС-21.01.152.152 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,2 |
| ЗС-21.01.153.153 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,6 |
| ЗС-21.01.154.154 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,4 |
| ЗС-21.01.155.155 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 452,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| ЗС-21.01.156.156 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,6 |
| ЗС-21.01.157.157 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 842,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,8 |
| ЗС-21.01.158.158 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,2 |
| ЗС-21.01.159.159 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 |
| ЗС-21.01.160.160 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 |
| ЗС-21.01.161.161 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,4 |
| ЗС-21.01.162.162 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 651,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 |
| ЗС-21.01.163.163 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,2 |
| ЗС-21.01.164.164 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,2 |
| ЗС-21.01.165.165 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 651,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 |
| ЗС-21.01.166.166 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Икрянистовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 |
| ЗС-21.01.167.167 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,3 |
| ЗС-21.01.168.168 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 6/32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 892,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983,6 |
| ЗС-21.01.169.169 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 58а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,1 |
| ЗС-21.01.170.170 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Поселковая 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,0 |
| ЗС-21.01.171.171 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Поселковая 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |
| ЗС-21.01.172.172 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 758,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,7 |
| ЗС-21.01.173.173 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,6 | 1066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1173,0 |
| ЗС-21.01.174.174 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,9 | 1374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1508,7 |
| ЗС-21.01.175.175 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,2 |
| ЗС-21.01.176.176 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 468,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,5 |
| ЗС-21.01.177.177 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 1107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,7 |
| ЗС-21.01.178.178 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,1 | 5299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5776,7 |
| ЗС-21.01.179.179 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 363,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,1 |
| ЗС-21.01.180.180 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Плеханова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,2 |
| ЗС-21.01.181.181 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 389,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,5 |
| ЗС-21.01.182.182 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,8 | 4483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4888,8 |
| ЗС-21.01.183.183 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Плеханова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,1 | 577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,8 |
| ЗС-21.01.184.184 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |
| ЗС-21.01.185.185 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 553,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,1 |
| ЗС-21.01.186.186 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
| ЗС-21.01.187.187 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |
| ЗС-21.01.188.188 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,7 |
| ЗС-21.01.189.189 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,5 |
| ЗС-21.01.190.190 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнечная 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,3 | 6514,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7094,8 |
| ЗС-21.01.191.191 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 870,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,8 |
| ЗС-21.01.192.192 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,4 |
| ЗС-21.01.193.193 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Межевая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,2 | 1566,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1717,2 |
| ЗС-21.01.194.194 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Межевая 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,6 | 1227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1349,2 |
| ЗС-21.01.195.195 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Первомайская 5/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 594,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,8 |
| ЗС-21.01.196.196 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 563,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,6 |
| ЗС-21.01.197.197 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 66 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,1 |
| ЗС-21.01.198.198 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Первомайская 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,7 |
| ЗС-21.01.199.199 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 65 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,1 |
| ЗС-21.01.200.200 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 64 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,0 |
| ЗС-21.01.201.201 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 62 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 534,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,0 |
| ЗС-21.01.202.202 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 60 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,8 |
| ЗС-21.01.203.203 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 1237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1359,3 |
| ЗС-21.01.204.204 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 28а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 497,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,0 |
| ЗС-21.01.205.205 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 526,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,6 |
| ЗС-21.01.206.206 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Рабфаковский 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 762,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,8 |
| ЗС-21.01.207.207 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,1 | 2004,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2194,3 |
| ЗС-21.01.208.208 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,6 |
| ЗС-21.01.209.209 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,4 | 3450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,9 |
| ЗС-21.01.210.210 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,9 |
| ЗС-21.01.211.211 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,9 | 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,4 |
| ЗС-21.01.212.212 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 |
| ЗС-21.01.213.213 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,8 |
| ЗС-21.01.214.214 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,9 |
| ЗС-21.01.215.215 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 380,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,7 |
| ЗС-21.01.216.216 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 3/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,3 |
| ЗС-21.01.217.217 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 3/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,4 | 1111,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,0 |
| ЗС-21.01.218.218 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 1022,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,2 |
| ЗС-21.01.219.219 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 1031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1135,0 |
| ЗС-21.01.220.220 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,3 | 1748,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1915,6 |
| ЗС-21.01.221.221 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 1022,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,2 |
| ЗС-21.01.222.222 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Слесарный 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 500,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,4 |
| ЗС-21.01.223.223 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,9 |
| ЗС-21.01.224.224 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,3 |
| ЗС-21.01.225.225 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,5 | 1042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,1 |
| ЗС-21.01.226.226 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,3 |
| ЗС-21.01.227.227 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Союзная 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 721,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,5 |
| ЗС-21.01.228.228 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 3201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3496,5 |
| ЗС-21.01.229.229 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 900,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| ЗС-21.01.230.230 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,7 |
| ЗС-21.01.232.232 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Нагорная 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,2 | 2657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2904,2 |
| ЗС-21.01.233.233 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Нагорная 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,1 | 2863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3128,7 |
| ЗС-21.01.234.234 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Ефимовская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,5 |
| ЗС-21.01.235.235 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,8 |
| ЗС-21.01.236.236 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,5 | 1719,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1883,7 |
| ЗС-21.01.237.237 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,8 | 1803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1975,1 |
| ЗС-21.01.238.238 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 915,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,6 |
| ЗС-21.01.239.239 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,3 |
| ЗС-21.01.240.240 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,1 |
| ЗС-21.01.241.241 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,2 |
| ЗС-21.01.242.242 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,6 |
| ЗС-21.01.243.243 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 690,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,6 |
| ЗС-21.01.244.244 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,3 |
| ЗС-21.01.245.245 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зверева 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 |
| ЗС-21.01.246.246 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,6 |
| ЗС-21.01.247.247 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 564,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,6 |
| ЗС-21.01.248.248 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Зверева, 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,6 | 4752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5182,6 |
| ЗС-21.01.249.249 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,8 |
| ЗС-21.01.250.250 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Вольная 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,7 |
| ЗС-21.01.251.251 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ленинградская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 808,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,0 |
| ЗС-21.01.252.252 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,2 | 2267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2480,6 |
| ЗС-21.01.253.253 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,3 |
| ЗС-21.01.254.254 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,5 | 1447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,3 |
| ЗС-21.01.255.255 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,7 |
| ЗС-21.01.256.256 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Союзный 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,6 |
| ЗС-21.01.258.258 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 6а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,4 |
| ЗС-21.01.259.259 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 |
| ЗС-21.01.260.260 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,1 |
| ЗС-21.01.261.261 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,6 |
| ЗС-21.01.262.262 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 439,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,3 |
| ЗС-21.01.263.263 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 535,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,1 |
| ЗС-21.01.264.264 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 4а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 768,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849,2 |
| ЗС-21.01.265.265 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Менделеева 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,7 |
| ЗС-21.01.266.266 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,6 |
| ЗС-21.01.267.267 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Менделеева 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,1 |
| ЗС-21.01.268.268 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 13/21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| ЗС-21.01.269.269 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 1156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1271,3 |
| ЗС-21.01.270.270 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1774,4 | 21614,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23388,9 |
| ЗС-21.01.271.271 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 829,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,6 |
| ЗС-21.01.272.272 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 589,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,7 |
| ЗС-21.01.273.273 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,3 |
| ЗС-21.01.274.274 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Герцена 1/9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,9 |
| ЗС-21.01.275.275 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 14/4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,7 |
| ЗС-21.01.276.276 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строительная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,1 |
| ЗС-21.01.277.277 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калужская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 447,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,9 |
| ЗС-21.01.278.278 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,9 | 2324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2542,1 |
| ЗС-21.01.279.279 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 1260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384,9 |
| ЗС-21.01.280.280 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Герцена 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,2 |
| ЗС-21.01.281.281 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.П.Коммуны 20а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,3 |
| ЗС-21.01.282.282 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,2 |
| ЗС-21.01.283.283 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1051,7 |
| ЗС-21.01.284.284 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| ЗС-21.01.285.285 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 638,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,7 |
| ЗС-21.01.286.286 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 34/45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| ЗС-21.01.287.287 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,3 |
| ЗС-21.01.288.288 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кузнецова 42/32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 955,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,3 |
| ЗС-21.01.290.290 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,3 |
| ЗС-21.01.291.291 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Зорь 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 | 2319,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2537,1 |
| ЗС-21.01.292.292 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 681,0 |
| ЗС-21.01.293.293 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,2 |
| ЗС-21.01.294.294 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Королева 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,9 |
| ЗС-21.01.295.295 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,1 | 1265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1389,3 |
| ЗС-21.01.296.296 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Самойлова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,6 |
| ЗС-21.01.297.297 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,3 |
| ЗС-21.01.298.298 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,3 |
| ЗС-21.01.299.299 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
| ЗС-21.01.300.300 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 710,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,7 |
| ЗС-21.01.301.301 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1095,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,8 |
| ЗС-21.01.302.302 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 655,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,8 |
| ЗС-21.01.303.303 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 537,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,9 |
| ЗС-21.01.304.304 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,1 |
| ЗС-21.01.305.305 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,8 |
| ЗС-21.01.306.306 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Конспиративный 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 |
| ЗС-21.01.307.307 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ярославская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 |
| ЗС-21.01.308.308 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мархлевского 31а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,2 |
| ЗС-21.01.309.309 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 130 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,8 |
| ЗС-21.01.310.310 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 963,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 |
| ЗС-21.01.311.311 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,8 |
| ЗС-21.01.312.312 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 389,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,1 |
| ЗС-21.01.313.313 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Меланжистов | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,4 |
| ЗС-21.01.314.314 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 | 454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,4 |
| ЗС-21.01.315.315 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,5 |
| ЗС-21.01.316.316 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,5 |
| ЗС-21.01.317.317 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,5 |
| ЗС-21.01.318.318 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,7 |
| ЗС-21.01.319.319 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,5 | 3587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3915,7 |
| ЗС-21.01.320.320 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 1523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1670,4 |
| ЗС-21.01.321.321 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 130 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 366,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 |
| ЗС-21.01.322.322 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 |
| ЗС-21.01.323.323 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,6 |
| ЗС-21.01.324.324 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,5 |
| ЗС-21.01.325.325 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,7 | 1198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1317,3 |
| ЗС-21.01.326.326 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.327.327 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.328.328 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.329.329 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.330.330 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.331.331 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,5 |
| ЗС-21.01.332.332 | Реконструкция ИТП по адресу: 15 Проезд 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,1 |
| ЗС-21.01.333.333 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 2812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3073,6 |
| ЗС-21.01.334.334 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 1001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,3 |
| ЗС-21.01.335.335 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,2 |
| ЗС-21.01.336.336 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 1257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,1 |
| ЗС-21.01.337.337 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 379,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,1 |
| ЗС-21.01.338.338 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 10 корп.1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 1257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,1 |
| ЗС-21.01.339.339 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 524,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,5 |
| ЗС-21.01.340.340 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,2 |
| ЗС-21.01.341.341 | Реконструкция ИТП по адресу: 14 Проезд 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 741,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,2 |
| ЗС-21.01.342.342 | Реконструкция ИТП по адресу: 13 Проезд 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,5 |
| ЗС-21.01.343.343 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 551,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,9 |
| ЗС-21.01.344.344 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,7 | 3464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3782,5 |
| ЗС-21.01.345.345 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ермака 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,8 |
| ЗС-21.01.346.346 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 1123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,3 |
| ЗС-21.01.347.347 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 53 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 1394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,5 |
| ЗС-21.01.348.348 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 102 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 361,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,1 |
| ЗС-21.01.349.349 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,7 | 4333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4727,4 |
| ЗС-21.01.350.350 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карла Маркса 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,4 |
| ЗС-21.01.351.351 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,7 |
| ЗС-21.01.352.352 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 |
| ЗС-21.01.353.353 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 10/68 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 |
| ЗС-21.01.354.354 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 629,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,6 |
| ЗС-21.01.355.355 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 342,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,6 |
| ЗС-21.01.356.356 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,7 |
| ЗС-21.01.357.357 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 3/70 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 129,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,2 |
| ЗС-21.01.358.358 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 3/70 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| ЗС-21.01.359.359 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 498,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,7 |
| ЗС-21.01.360.360 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,4 | 556,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,8 |
| ЗС-21.01.361.361 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 |
| ЗС-21.01.362.362 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 384,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,6 |
| ЗС-21.01.363.363 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,2 |
| ЗС-21.01.364.364 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шестернина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 554,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,7 |
| ЗС-21.01.366.366 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 380,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,7 |
| ЗС-21.01.367.367 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 7a | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,1 |
| ЗС-21.01.368.368 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,4 |
| ЗС-21.01.369.369 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,8 |
| ЗС-21.01.370.370 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 |
| ЗС-21.01.371.371 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 68 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,3 |
| ЗС-21.01.372.372 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,3 |
| ЗС-21.01.374.374 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,4 | 2134,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2335,5 |
| ЗС-21.01.375.375 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1358,5 |
| ЗС-21.01.376.376 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,7 |
| ЗС-21.01.377.377 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,1 | 1702,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865,7 |
| ЗС-21.01.378.378 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,9 |
| ЗС-21.01.379.379 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,1 | 2198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2405,4 |
| ЗС-21.01.380.380 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,6 |
| ЗС-21.01.381.381 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,5 |
| ЗС-21.01.382.382 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,0 |
| ЗС-21.01.383.383 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 31/20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 1292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1419,2 |
| ЗС-21.01.384.384 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 |
| ЗС-21.01.385.385 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 537,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,3 |
| ЗС-21.01.386.386 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 1332,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463,4 |
| ЗС-21.01.387.387 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 42/62 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 1159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1274,4 |
| ЗС-21.01.388.388 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,5 |
| ЗС-21.01.389.389 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,7 |
| ЗС-21.01.390.390 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,6 |
| ЗС-21.01.391.391 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 1084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,5 |
| ЗС-21.01.392.392 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Октябрьская 29/51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 514,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,6 |
| ЗС-21.01.393.393 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Фурманова 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,4 |
| ЗС-21.01.394.394 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,1 |
| ЗС-21.01.395.395 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.К.Маркса 62/107 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 803,6 |
| ЗС-21.01.396.396 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 503,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,5 |
| ЗС-21.01.397.397 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 516,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,5 |
| ЗС-21.01.398.398 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Января 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 |
| ЗС-21.01.399.399 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,5 |
| ЗС-21.01.400.400 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 895,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,7 |
| ЗС-21.01.401.401 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,3 |
| ЗС-21.01.402.402 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,2 |
| ЗС-21.01.403.403 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,6 |
| ЗС-21.01.404.404 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 1850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026,9 |
| ЗС-21.01.405.405 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,7 |
| ЗС-21.01.406.406 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,7 |
| ЗС-21.01.407.407 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Андрианова 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,0 |
| ЗС-21.01.408.408 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 480,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,2 |
| ЗС-21.01.409.409 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 |
| ЗС-21.01.410.410 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,3 |
| ЗС-21.01.411.411 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 27а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,9 |
| ЗС-21.01.412.412 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,5 |
| ЗС-21.01.413.413 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 5/14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |
| ЗС-21.01.414.414 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,4 |
| ЗС-21.01.415.415 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,7 |
| ЗС-21.01.416.416 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,7 |
| ЗС-21.01.417.417 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 385,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,4 |
| ЗС-21.01.418.418 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,6 |
| ЗС-21.01.419.419 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 41/7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,7 |
| ЗС-21.01.420.420 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 469,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,5 |
| ЗС-21.01.421.421 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,0 |
| ЗС-21.01.422.422 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,5 |
| ЗС-21.01.423.423 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,7 |
| ЗС-21.01.424.424 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 88 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,7 | 1144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,3 |
| ЗС-21.01.425.425 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Громобоя,10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 1424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1561,8 |
| ЗС-21.01.426.426 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 9/14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,8 |
| ЗС-21.01.427.427 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 16/50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 665,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,9 |
| ЗС-21.01.428.428 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 2226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2435,7 |
| ЗС-21.01.429.429 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,7 |
| ЗС-21.01.430.430 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Посадский 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 878,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 |
| ЗС-21.01.431.431 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 407,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,1 |
| ЗС-21.01.432.432 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| ЗС-21.01.433.433 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. пр.Ленина 31а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,9 |
| ЗС-21.01.434.434 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 509,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,3 |
| ЗС-21.01.435.435 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,6 |
| ЗС-21.01.436.436 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 37а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 | 1688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,8 |
| ЗС-21.01.437.437 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,1 |
| ЗС-21.01.438.438 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,2 |
| ЗС-21.01.439.439 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,5 |
| ЗС-21.01.440.440 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,7 |
| ЗС-21.01.441.441 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,9 |
| ЗС-21.01.442.442 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,4 |
| ЗС-21.01.443.443 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Международная 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,1 |
| ЗС-21.01.444.444 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,9 | 1204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1323,0 |
| ЗС-21.01.445.445 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,2 |
| ЗС-21.01.446.446 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,8 |
| ЗС-21.01.447.447 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,4 | 2978,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3254,2 |
| ЗС-21.01.448.448 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,6 |
| ЗС-21.01.449.449 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 533,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,7 |
| ЗС-21.01.450.450 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,6 |
| ЗС-21.01.451.451 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 |
| ЗС-21.01.452.452 | Реконструкция ИТП по адресу: тупик Пограничный 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,2 |
| ЗС-21.01.453.453 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 32а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,3 |
| ЗС-21.01.454.454 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,1 | 2552,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2790,8 |
| ЗС-21.01.455.455 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,2 |
| ЗС-21.01.456.456 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,7 | 2724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2978,3 |
| ЗС-21.01.457.457 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 986,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1087,0 |
| ЗС-21.01.458.458 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,5 |
| ЗС-21.01.459.459 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,0 |
| ЗС-21.01.460.460 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 22/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1017,3 |
| ЗС-21.01.461.461 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 24/ | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,8 |
| ЗС-21.01.462.462 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,8 |
| ЗС-21.01.463.463 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,9 |
| ЗС-21.01.464.464 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,3 |
| ЗС-21.01.465.465 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Калинина.9/21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,3 |
| ЗС-21.01.466.466 | Реконструкция ИТП по адресу: тупик Пограничный 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,5 |
| ЗС-21.01.467.467 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,8 |
| ЗС-21.01.468.468 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,8 |
| ЗС-21.01.469.469 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,5 |
| ЗС-21.01.470.470 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,0 |
| ЗС-21.01.471.471 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 15/12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 666,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,7 |
| ЗС-21.01.472.472 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 15б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 |
| ЗС-21.01.473.473 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,1 |
| ЗС-21.01.474.474 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 1046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151,0 |
| ЗС-21.01.475.475 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,8 |
| ЗС-21.01.476.476 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 13/15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,9 |
| ЗС-21.01.477.477 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Калинина.9/21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,3 |
| ЗС-21.01.478.478 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Калинина 9/21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,8 |
| ЗС-21.01.479.479 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семенчикова 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 590,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,8 |
| ЗС-21.01.480.480 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,9 | 1653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1812,7 |
| ЗС-21.01.481.481 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,5 |
| ЗС-21.01.482.482 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,9 |
| ЗС-21.01.483.483 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 563,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,4 |
| ЗС-21.01.484.484 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 533,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,0 |
| ЗС-21.01.485.485 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,0 |
| ЗС-21.01.486.486 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,2 |
| ЗС-21.01.487.487 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 1126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,9 |
| ЗС-21.01.488.488 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,9 |
| ЗС-21.01.489.489 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 884,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,8 |
| ЗС-21.01.490.490 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 533,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,0 |
| ЗС-21.01.491.491 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, Шереметевский пр-кт, 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 |
| ЗС-21.01.492.492 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Транспортный 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 425,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,2 |
| ЗС-21.01.493.493 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, Шереметевский пр-кт, 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,2 |
| ЗС-21.01.494.494 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 153 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | 2152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2354,9 |
| ЗС-21.01.495.495 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 116 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 588,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,4 |
| ЗС-21.01.496.496 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 116 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 588,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,4 |
| ЗС-21.01.497.497 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,6 |
| ЗС-21.01.498.498 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 117 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,5 |
| ЗС-21.01.499.499 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 60 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,9 |
| ЗС-21.01.500.500 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 866,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,2 |
| ЗС-21.01.501.501 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 141 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,3 |
| ЗС-21.01.502.502 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 96 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 597,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,9 |
| ЗС-21.01.503.503 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дзержинского 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,2 |
| ЗС-21.01.504.504 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,3 |
| ЗС-21.01.505.505 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Генкиной 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 1854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2031,3 |
| ЗС-21.01.506.506 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 117 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,1 |
| ЗС-21.01.507.507 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Громобоя 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 1065,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1173,7 |
| ЗС-21.01.508.508 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,7 |
| ЗС-21.01.509.509 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 1004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,1 |
| ЗС-21.01.510.510 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 1021,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 |
| ЗС-21.01.511.511 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,8 |
| ЗС-21.01.512.512 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 569,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,5 |
| ЗС-21.01.513.513 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 484,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,1 |
| ЗС-21.01.514.514 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,1 |
| ЗС-21.01.515.515 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,5 |
| ЗС-21.01.516.516 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,6 |
| ЗС-21.01.517.517 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1095,4 |
| ЗС-21.01.518.518 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1038,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,9 |
| ЗС-21.01.519.519 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,9 |
| ЗС-21.01.520.520 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жиделева 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 954,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,3 |
| ЗС-21.01.521.521 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,9 |
| ЗС-21.01.522.522 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,9 |
| ЗС-21.01.523.523 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Жиделева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,9 |
| ЗС-21.01.524.524 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,7 | 3697,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4035,8 |
| ЗС-21.01.525.525 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 60 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 |
| ЗС-21.01.526.526 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 60 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 401,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,6 |
| ЗС-21.01.527.527 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 13б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,3 |
| ЗС-21.01.528.528 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,9 |
| ЗС-21.01.529.529 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,9 |
| ЗС-21.01.530.530 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,3 |
| ЗС-21.01.531.531 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,6 |
| ЗС-21.01.532.532 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,9 |
| ЗС-21.01.533.533 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 25а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 363,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,4 |
| ЗС-21.01.534.534 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,5 |
| ЗС-21.01.535.535 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,2 |
| ЗС-21.01.536.536 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,8 | 6680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7274,8 |
| ЗС-21.01.537.537 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 694,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,1 |
| ЗС-21.01.538.538 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 423,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,2 |
| ЗС-21.01.539.539 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,5 |
| ЗС-21.01.540.540 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 |
| ЗС-21.01.541.541 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,9 |
| ЗС-21.01.542.542 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 729,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,1 |
| ЗС-21.01.543.543 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,2 | 3346,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3654,7 |
| ЗС-21.01.544.544 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 380,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,7 |
| ЗС-21.01.545.545 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 |
| ЗС-21.01.546.546 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,9 |
| ЗС-21.01.547.547 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 592,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| ЗС-21.01.548.548 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 1092,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1201,6 |
| ЗС-21.01.549.549 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 665,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,3 |
| ЗС-21.01.550.550 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Базисная 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 551,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,9 |
| ЗС-21.01.551.551 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 665,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,3 |
| ЗС-21.01.552.552 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 |
| ЗС-21.01.553.553 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 |
| ЗС-21.01.554.554 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Базисная 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 |
| ЗС-21.01.555.555 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,3 | 2602,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2845,2 |
| ЗС-21.01.556.556 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,7 |
| ЗС-21.01.557.557 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,7 |
| ЗС-21.01.558.558 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,7 |
| ЗС-21.01.559.559 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,1 |
| ЗС-21.01.560.560 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,7 |
| ЗС-21.01.561.561 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,7 |
| ЗС-21.01.562.562 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,7 |
| ЗС-21.01.563.563 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 877,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,2 |
| ЗС-21.01.564.564 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,6 | 816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,4 |
| ЗС-21.01.565.565 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 41 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| ЗС-21.01.566.566 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,3 | 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,6 |
| ЗС-21.01.567.567 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Комсомольская 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,9 | 775,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,9 |
| ЗС-21.01.568.568 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 676,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,5 |
| ЗС-21.01.569.569 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 75 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 613,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,1 |
| ЗС-21.01.570.570 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,2 |
| ЗС-21.01.571.571 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,9 | 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,7 |
| ЗС-21.01.572.572 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 87 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537,4 |
| ЗС-21.01.573.573 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,0 | 4640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5062,7 |
| ЗС-21.01.574.574 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,5 |
| ЗС-21.01.575.575 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 85 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,7 |
| ЗС-21.01.576.576 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,3 |
| ЗС-21.01.577.577 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,3 | 3650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3984,3 |
| ЗС-21.01.578.578 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,3 | 3619,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3950,8 |
| ЗС-21.01.579.579 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 74 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 800,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,8 |
| ЗС-21.01.580.580 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 869,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,8 |
| ЗС-21.01.581.581 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спартака 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,6 |
| ЗС-21.01.582.582 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,1 |
| ЗС-21.01.583.583 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,4 |
| ЗС-21.01.584.584 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,9 |
| ЗС-21.01.585.585 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,2 |
| ЗС-21.01.586.586 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,2 |
| ЗС-21.01.587.587 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 528,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,6 |
| ЗС-21.01.588.588 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спартака 20а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| ЗС-21.01.589.589 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 438,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,6 |
| ЗС-21.01.590.590 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,3 |
| ЗС-21.01.591.591 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 530,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,6 |
| ЗС-21.01.592.592 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сарментовой 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 535,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,4 |
| ЗС-21.01.593.593 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1057,6 |
| ЗС-21.01.594.594 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 1654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1813,0 |
| ЗС-21.01.595.595 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,6 | 2957,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3231,5 |
| ЗС-21.01.596.596 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,4 | 4894,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5336,9 |
| ЗС-21.01.597.597 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,5 |
| ЗС-21.01.598.598 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 536,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,7 |
| ЗС-21.01.599.599 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 72в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 1146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,5 |
| ЗС-21.01.600.600 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,6 |
| ЗС-21.01.601.601 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 33а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 715,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,8 |
| ЗС-21.01.602.602 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,2 |
| ЗС-21.01.603.603 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,2 |
| ЗС-21.01.604.604 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профсоюзная 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,4 |
| ЗС-21.01.605.605 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,6 |
| ЗС-21.01.606.606 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 45/43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,8 |
| ЗС-21.01.607.607 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 26/26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,4 |
| ЗС-21.01.608.608 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 26/26а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,5 |
| ЗС-21.01.609.609 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,6 | 5080,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5537,7 |
| ЗС-21.01.610.610 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 30/30а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,7 |
| ЗС-21.01.611.611 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,1 |
| ЗС-21.01.612.612 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 49/39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,8 |
| ЗС-21.01.613.613 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ванцетти 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 497,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,0 |
| ЗС-21.01.614.614 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | 1172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1288,5 |
| ЗС-21.01.615.615 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сакко 37а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 903,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,4 |
| ЗС-21.01.616.616 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 626,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,6 |
| ЗС-21.01.617.617 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 626,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,6 |
| ЗС-21.01.618.618 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,2 |
| ЗС-21.01.619.619 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,5 |
| ЗС-21.01.620.620 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,5 |
| ЗС-21.01.621.621 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Демидова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,5 | 6654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7247,2 |
| ЗС-21.01.622.622 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,8 | 6776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7379,4 |
| ЗС-21.01.623.623 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 1437,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,9 |
| ЗС-21.01.624.624 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,1 |
| ЗС-21.01.625.625 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,2 |
| ЗС-21.01.626.626 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 |
| ЗС-21.01.627.627 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,4 |
| ЗС-21.01.628.628 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,7 |
| ЗС-21.01.629.629 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,5 |
| ЗС-21.01.630.630 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,3 | 1456,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1597,5 |
| ЗС-21.01.631.631 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Калинина 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 998,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |
| ЗС-21.01.632.632 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,6 |
| ЗС-21.01.633.633 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,5 |
| ЗС-21.01.634.634 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,4 |
| ЗС-21.01.635.635 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 12/5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,2 |
| ЗС-21.01.636.636 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 318,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,2 |
| ЗС-21.01.637.637 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Батурина 10а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,1 |
| ЗС-21.01.638.638 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 10а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
| ЗС-21.01.639.639 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Набережная 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 609,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,1 |
| ЗС-21.01.640.640 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Набережная 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,7 |
| ЗС-21.01.641.641 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Пограничный 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,9 |
| ЗС-21.01.643.643 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 |
| ЗС-21.01.644.644 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Набережная, 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,1 | 7953,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8656,9 |
| ЗС-21.01.645.645 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Подгорный 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,3 | 5312,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5789,9 |
| ЗС-21.01.646.646 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Батурина.27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,5 | 2037,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,4 |
| ЗС-21.01.647.647 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,9 |
| ЗС-21.01.648.648 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 7238,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7879,7 |
| ЗС-21.01.649.649 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жарова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 426,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,8 |
| ЗС-21.01.650.650 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Конспиративная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,7 |
| ЗС-21.01.651.651 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,2 | 1181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1298,8 |
| ЗС-21.01.652.652 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,3 |
| ЗС-21.01.653.653 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,1 |
| ЗС-21.01.654.654 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 1/14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 735,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,5 |
| ЗС-21.01.655.655 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 |
| ЗС-21.01.656.656 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,2 |
| ЗС-21.01.657.657 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,6 |
| ЗС-21.01.658.658 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,1 |
| ЗС-21.01.659.659 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, ул Арсения, 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,1 |
| ЗС-21.01.660.660 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 330,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,7 |
| ЗС-21.01.661.661 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 431,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,6 |
| ЗС-21.01.662.662 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 1060,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1171,9 |
| ЗС-21.01.663.663 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 1076,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,6 |
| ЗС-21.01.664.664 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Пушкина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,5 |
| ЗС-21.01.665.665 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 20а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 448,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,4 |
| ЗС-21.01.666.666 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 | 833,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,8 |
| ЗС-21.01.667.667 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 576,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,5 |
| ЗС-21.01.668.668 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,5 |
| ЗС-21.01.669.669 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,2 | 3175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3468,7 |
| ЗС-21.01.670.670 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 400,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,8 |
| ЗС-21.01.671.671 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,5 |
| ЗС-21.01.672.672 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 11/7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 |
| ЗС-21.01.673.673 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново г, Шереметевский пр-кт, 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,5 | 5055,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5511,2 |
| ЗС-21.01.674.674 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Советская, 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 447,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,2 |
| ЗС-21.01.675.675 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,1 |
| ЗС-21.01.676.676 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Дунаева 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
| ЗС-21.01.677.677 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,2 |
| ЗС-21.01.678.678 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1266,7 | 14997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16263,7 |
| ЗС-21.01.679.679 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 909,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1001,9 |
| ЗС-21.01.680.680 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,5 |
| ЗС-21.01.681.681 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,8 |
| ЗС-21.01.682.682 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 672,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 |
| ЗС-21.01.683.683 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 |
| ЗС-21.01.684.684 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Марта 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 646,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,9 |
| ЗС-21.01.685.685 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 53 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,6 | 1977,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165,0 |
| ЗС-21.01.686.686 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 |
| ЗС-21.01.687.687 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,0 |
| ЗС-21.01.688.688 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Почтовая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,4 |
| ЗС-21.01.689.689 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,9 |
| ЗС-21.01.690.690 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 1839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015,1 |
| ЗС-21.01.691.691 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Семеновского 6/13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,6 |
| ЗС-21.01.692.692 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,2 |
| ЗС-21.01.693.693 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 38/17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 2110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2311,0 |
| ЗС-21.01.694.694 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,8 |
| ЗС-21.01.695.695 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Семеновского 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,9 |
| ЗС-21.01.696.696 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,9 |
| ЗС-21.01.697.697 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зеленая 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | 1298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,5 |
| ЗС-21.01.698.698 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 10/34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,4 |
| ЗС-21.01.699.699 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 55/8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,6 |
| ЗС-21.01.700.700 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,7 |
| ЗС-21.01.701.701 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Зеленая 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 1310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1439,4 |
| ЗС-21.01.702.702 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Почтовая 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,5 |
| ЗС-21.01.703.703 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 9/18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,7 |
| ЗС-21.01.704.704 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,7 |
| ЗС-21.01.705.705 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,3 |
| ЗС-21.01.706.706 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,4 |
| ЗС-21.01.707.707 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,4 |
| ЗС-21.01.708.708 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Варенцовой, 9/18. стр | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 464,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,5 |
| ЗС-21.01.709.709 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Варенцовой. 9/18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,9 |
| ЗС-21.01.710.710 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 9/12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,5 |
| ЗС-21.01.711.711 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Театральная 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,1 |
| ЗС-21.01.712.712 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 38/17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,2 |
| ЗС-21.01.713.713 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,5 |
| ЗС-21.01.714.714 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Варенцовой 17/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,5 |
| ЗС-21.01.715.715 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Воробьевская 11а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 1669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1829,8 |
| ЗС-21.01.716.716 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Варенцовой. 9/18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 914,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,9 |
| ЗС-21.01.717.717 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 11/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,7 | 1233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1354,7 |
| ЗС-21.01.718.718 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 11/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,7 |
| ЗС-21.01.719.719 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 561,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,3 |
| ЗС-21.01.720.720 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,4 | 4693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5119,1 |
| ЗС-21.01.721.721 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 41 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 361,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,4 |
| ЗС-21.01.722.722 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,2 |
| ЗС-21.01.723.723 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 795,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,1 |
| ЗС-21.01.724.724 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Фридриха Энгельса 33а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,9 |
| ЗС-21.01.725.725 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,1 |
| ЗС-21.01.726.726 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,9 |
| ЗС-21.01.727.727 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Крутицкая 29б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 1257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,7 |
| ЗС-21.01.728.728 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 597,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,8 |
| ЗС-21.01.729.729 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,5 |
| ЗС-21.01.730.730 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,9 | 1090,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1199,8 |
| ЗС-21.01.731.731 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,2 |
| ЗС-21.01.732.732 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,2 |
| ЗС-21.01.733.733 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,3 | 1931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2115,0 |
| ЗС-21.01.734.734 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,6 |
| ЗС-21.01.735.735 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,1 |
| ЗС-21.01.736.736 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 1012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,4 |
| ЗС-21.01.737.737 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 418,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,1 |
| ЗС-21.01.738.738 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1093,7 |
| ЗС-21.01.739.739 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,8 |
| ЗС-21.01.740.740 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,6 | 2216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,3 |
| ЗС-21.01.741.741 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 1385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1522,9 |
| ЗС-21.01.742.742 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 882,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,5 |
| ЗС-21.01.743.743 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 540,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,6 |
| ЗС-21.01.744.744 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,1 |
| ЗС-21.01.745.745 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | 1861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2038,1 |
| ЗС-21.01.746.746 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,6 |
| ЗС-21.01.747.747 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 717,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,8 |
| ЗС-21.01.748.748 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,5 |
| ЗС-21.01.749.749 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 2888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3156,6 |
| ЗС-21.01.750.750 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,4 | 1058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,8 |
| ЗС-21.01.751.751 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 594,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,6 |
| ЗС-21.01.752.752 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 465,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,7 |
| ЗС-21.01.753.753 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 24/26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,2 |
| ЗС-21.01.754.754 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 484,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,6 |
| ЗС-21.01.755.755 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 33/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,1 | 3938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4297,1 |
| ЗС-21.01.756.756 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 508,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| ЗС-21.01.757.757 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ноздрина 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 505,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,4 |
| ЗС-21.01.758.758 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 891,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983,2 |
| ЗС-21.01.759.759 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,7 |
| ЗС-21.01.760.760 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шошина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,0 |
| ЗС-21.01.761.761 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 |
| ЗС-21.01.762.762 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,5 |
| ЗС-21.01.763.763 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,7 |
| ЗС-21.01.764.764 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 1/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,5 |
| ЗС-21.01.765.765 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |
| ЗС-21.01.766.766 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ленина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,5 |
| ЗС-21.01.767.767 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 627,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,2 |
| ЗС-21.01.768.768 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 1/25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,9 | 2145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2348,3 |
| ЗС-21.01.769.769 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Советская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,7 |
| ЗС-21.01.770.770 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,2 |
| ЗС-21.01.771.771 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,9 |
| ЗС-21.01.772.772 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,2 |
| ЗС-21.01.773.773 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,2 |
| ЗС-21.01.774.774 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 |
| ЗС-21.01.775.775 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Советская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,9 |
| ЗС-21.01.776.776 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,7 |
| ЗС-21.01.777.777 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,8 | 3349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3658,6 |
| ЗС-21.01.778.778 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,3 |
| ЗС-21.01.779.779 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,8 |
| ЗС-21.01.780.780 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Палехская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 806,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,5 |
| ЗС-21.01.781.781 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 442,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,5 |
| ЗС-21.01.782.782 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степанова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,9 |
| ЗС-21.01.783.783 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кр.Армии 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,1 |
| ЗС-21.01.784.784 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Степанова 1/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,2 |
| ЗС-21.01.786.786 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Аптечный 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,8 |
| ЗС-21.01.787.787 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,9 |
| ЗС-21.01.788.788 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,0 |
| ЗС-21.01.789.789 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,3 |
| ЗС-21.01.790.790 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 345,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,9 |
| ЗС-21.01.791.791 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Революции 2/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,4 |
| ЗС-21.01.792.792 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Аптечный 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 358,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,4 |
| ЗС-21.01.793.793 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,4 | 4837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5276,8 |
| ЗС-21.01.794.794 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,9 |
| ЗС-21.01.795.795 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 586,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,4 |
| ЗС-21.01.796.796 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,3 |
| ЗС-21.01.797.797 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 25/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 1019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1121,8 |
| ЗС-21.01.798.798 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 1464,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1607,1 |
| ЗС-21.01.799.799 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,9 |
| ЗС-21.01.800.800 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,9 |
| ЗС-21.01.801.801 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,9 |
| ЗС-21.01.802.802 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,0 |
| ЗС-21.01.803.803 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 326,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,6 |
| ЗС-21.01.804.804 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,7 | 1132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1244,8 |
| ЗС-21.01.805.805 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,6 |
| ЗС-21.01.806.806 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 1537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1686,5 |
| ЗС-21.01.807.807 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,5 |
| ЗС-21.01.808.808 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ЗС-21.01.809.809 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ЗС-21.01.810.810 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ЗС-21.01.811.811 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ЗС-21.01.812.812 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Футбольная 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 719,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,8 |
| ЗС-21.01.813.813 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Футбольная 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,2 |
| ЗС-21.01.814.814 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 | 5264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5738,4 |
| ЗС-21.01.815.815 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,8 | 4350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4745,3 |
| ЗС-21.01.816.816 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,2 | 1567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1719,0 |
| ЗС-21.01.817.817 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 588,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 |
| ЗС-21.01.818.818 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 588,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 |
| ЗС-21.01.819.819 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,8 |
| ЗС-21.01.820.820 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,5 |
| ЗС-21.01.821.821 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Владимирская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,3 |
| ЗС-21.01.822.822 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,6 |
| ЗС-21.01.823.823 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,4 |
| ЗС-21.01.824.824 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,5 |
| ЗС-21.01.825.825 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,8 |
| ЗС-21.01.826.826 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Белинского 9а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,9 |
| ЗС-21.01.827.827 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станко 30 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 425,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,3 |
| ЗС-21.01.828.828 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 741,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,9 |
| ЗС-21.01.829.829 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 740,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,8 |
| ЗС-21.01.830.830 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Багаева 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 |
| ЗС-21.01.831.831 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,4 | 3970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4331,2 |
| ЗС-21.01.832.832 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 22/14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,5 |
| ЗС-21.01.833.833 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 27/13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,9 |
| ЗС-21.01.834.834 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Ф.Энгельса 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 474,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,8 |
| ЗС-21.01.835.835 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 2850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3115,4 |
| ЗС-21.01.836.836 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 396,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,8 |
| ЗС-21.01.837.837 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,2 |
| ЗС-21.01.838.838 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 787,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 |
| ЗС-21.01.839.839 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,8 |
| ЗС-21.01.840.840 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 1438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,1 |
| ЗС-21.01.841.841 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Советская 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,9 |
| ЗС-21.01.842.842 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 236 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 959,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,4 |
| ЗС-21.01.843.843 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 541,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,1 |
| ЗС-21.01.844.844 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 484,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,6 |
| ЗС-21.01.845.845 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,4 |
| ЗС-21.01.846.846 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 1520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,1 |
| ЗС-21.01.847.847 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,6 |
| ЗС-21.01.848.848 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,7 |
| ЗС-21.01.849.849 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 726,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,8 |
| ЗС-21.01.850.850 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 704,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,1 |
| ЗС-21.01.851.851 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 834,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,1 |
| ЗС-21.01.852.852 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,9 |
| ЗС-21.01.853.853 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,5 | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1264,0 |
| ЗС-21.01.854.854 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 41 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,3 |
| ЗС-21.01.855.855 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,6 | 13687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14872,6 |
| ЗС-21.01.856.856 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа.43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,3 | 2865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3130,4 |
| ЗС-21.01.857.857 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.М.Рябининой 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 811,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,4 |
| ЗС-21.01.858.858 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Красногвардейская 13/7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,3 |
| ЗС-21.01.859.859 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,2 |
| ЗС-21.01.861.861 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 496,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,2 |
| ЗС-21.01.862.862 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 341,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,1 |
| ЗС-21.01.863.863 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 1836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024,0 |
| ЗС-21.01.864.864 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,0 |
| ЗС-21.01.865.865 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,6 | 3306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3628,4 |
| ЗС-21.01.866.866 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново. ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 581,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,2 |
| ЗС-21.01.867.867 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ремизная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 | 2265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2477,9 |
| ЗС-21.01.868.868 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,5 | 1512,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1658,8 |
| ЗС-21.01.869.869 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,7 | 1411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1549,4 |
| ЗС-21.01.870.870 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,6 |
| ЗС-21.01.871.871 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Бубнова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,6 | 3306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3628,4 |
| ЗС-21.01.872.872 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 955,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,3 |
| ЗС-21.01.873.873 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 644,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,9 |
| ЗС-21.01.874.874 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 2126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2327,3 |
| ЗС-21.01.875.875 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,7 | 1179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,3 |
| ЗС-21.01.876.876 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,6 |
| ЗС-21.01.877.877 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,6 |
| ЗС-21.01.878.878 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,8 |
| ЗС-21.01.879.879 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,9 |
| ЗС-21.01.880.880 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 332,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,8 |
| ЗС-21.01.881.881 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 970,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,6 |
| ЗС-21.01.882.882 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,6 |
| ЗС-21.01.883.883 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,6 |
| ЗС-21.01.884.884 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 87 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 |
| ЗС-21.01.885.885 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 899,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,9 |
| ЗС-21.01.886.886 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 972,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1071,4 |
| ЗС-21.01.887.887 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,4 |
| ЗС-21.01.888.888 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,1 |
| ЗС-21.01.889.889 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 712,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,0 |
| ЗС-21.01.890.890 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 571,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,1 |
| ЗС-21.01.891.891 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,8 |
| ЗС-21.01.892.892 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,1 |
| ЗС-21.01.893.893 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 567,4 | 0,0 | 0,0 | 626,1 |
| ЗС-21.01.894.894 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 627,6 | 0,0 | 0,0 | 693,9 |
| ЗС-21.01.895.895 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 627,6 | 0,0 | 0,0 | 693,9 |
| ЗС-21.01.896.896 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 571,7 | 0,0 | 0,0 | 631,1 |
| ЗС-21.01.897.897 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,7 | 2411,7 | 0,0 | 0,0 | 2637,4 |
| ЗС-21.01.898.898 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 884,6 |
| ЗС-21.01.899.899 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 884,6 |
| ЗС-21.01.900.900 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 884,6 |
| ЗС-21.01.901.901 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 884,6 |
| ЗС-21.01.902.902 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 630,7 |
| ЗС-21.01.903.903 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 568,8 | 0,0 | 0,0 | 627,7 |
| ЗС-21.01.904.904 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 553,5 | 0,0 | 0,0 | 610,6 |
| ЗС-21.01.905.905 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 538,9 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| ЗС-21.01.906.906 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 538,9 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| ЗС-21.01.907.907 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 1128,3 | 0,0 | 0,0 | 1241,0 |
| ЗС-21.01.908.908 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 538,9 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| ЗС-21.01.909.909 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 656,1 | 0,0 | 0,0 | 726,5 |
| ЗС-21.01.910.910 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 1011,6 | 0,0 | 0,0 | 1113,5 |
| ЗС-21.01.911.911 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 818,4 | 0,0 | 0,0 | 903,1 |
| ЗС-21.01.912.912 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 575,3 | 0,0 | 0,0 | 635,1 |
| ЗС-21.01.913.913 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 1020,5 | 0,0 | 0,0 | 1125,3 |
| ЗС-21.01.914.914 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | 1495,8 | 0,0 | 0,0 | 1640,7 |
| ЗС-21.01.915.915 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 659,5 | 0,0 | 0,0 | 729,9 |
| ЗС-21.01.916.916 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 659,5 | 0,0 | 0,0 | 729,9 |
| ЗС-21.01.917.917 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 1720,6 | 0,0 | 0,0 | 1885,2 |
| ЗС-21.01.918.918 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Белороссова 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 1039,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,4 |
| ЗС-21.01.919.919 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,5 | 3806,8 | 0,0 | 0,0 | 4154,3 |
| ЗС-21.01.920.920 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,8 | 8421,3 | 0,0 | 0,0 | 9162,1 |
| ЗС-21.01.921.921 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 668,7 | 0,0 | 0,0 | 739,9 |
| ЗС-21.01.922.922 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Маяковского 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 407,7 | 0,0 | 0,0 | 447,7 |
| ЗС-21.01.923.923 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 48/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 626,2 |
| ЗС-21.01.924.924 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,4 | 3242,6 | 0,0 | 0,0 | 3541,0 |
| ЗС-21.01.925.925 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Красногвардейская | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 1053,6 | 0,0 | 0,0 | 1160,8 |
| ЗС-21.01.926.926 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 583,5 |
| ЗС-21.01.927.927 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 65 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 516,1 | 0,0 | 0,0 | 568,5 |
| ЗС-21.01.928.928 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 585,9 |
| ЗС-21.01.929.929 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 542,3 | 0,0 | 0,0 | 597,8 |
| ЗС-21.01.930.930 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пушкина 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 445,5 | 0,0 | 0,0 | 488,8 |
| ЗС-21.01.931.931 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 404,7 | 0,0 | 0,0 | 444,7 |
| ЗС-21.01.932.932 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 493,5 | 0,0 | 0,0 | 542,8 |
| ЗС-21.01.933.933 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Советская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 520,8 | 0,0 | 0,0 | 574,0 |
| ЗС-21.01.934.934 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 1031,5 | 0,0 | 0,0 | 1135,7 |
| ЗС-21.01.935.935 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 345,8 | 0,0 | 0,0 | 385,8 |
| ЗС-21.01.936.936 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | 412,3 |
| ЗС-21.01.937.937 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 49 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 672,8 | 0,0 | 0,0 | 744,4 |
| ЗС-21.01.938.938 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 626,5 | 0,0 | 0,0 | 692,9 |
| ЗС-21.01.939.939 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Бубнова 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,3 | 4499,3 | 0,0 | 0,0 | 4907,6 |
| ЗС-21.01.940.940 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 390,3 |
| ЗС-21.01.941.941 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 540,9 | 0,0 | 0,0 | 596,2 |
| ЗС-21.01.942.942 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Интернационала 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 540,9 | 0,0 | 0,0 | 596,2 |
| ЗС-21.01.943.943 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 536,5 | 0,0 | 0,0 | 591,3 |
| ЗС-21.01.944.944 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Арсения 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 542,3 | 0,0 | 0,0 | 598,3 |
| ЗС-21.01.945.945 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Садовая 75 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 995,9 | 0,0 | 0,0 | 1096,6 |
| ЗС-21.01.946.946 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 928,6 | 0,0 | 0,0 | 1023,2 |
| ЗС-21.01.947.947 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 528,8 | 0,0 | 0,0 | 582,8 |
| ЗС-21.01.948.948 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул. Колотилова.37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,9 | 3908,2 | 0,0 | 0,0 | 4265,1 |
| ЗС-21.01.949.949 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 404,9 | 0,0 | 0,0 | 444,9 |
| ЗС-21.01.950.950 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа. 85 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,5 | 1460,3 | 0,0 | 0,0 | 1603,8 |
| ЗС-21.01.951.951 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 882,8 | 0,0 | 0,0 | 973,6 |
| ЗС-21.01.952.952 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1354,1 | 16008,4 | 0,0 | 0,0 | 17362,5 |
| ЗС-21.01.954.954 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,4 | 0,0 | 0,0 | 672,3 |
| ЗС-21.01.955.955 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 406,2 | 0,0 | 0,0 | 446,2 |
| ЗС-21.01.956.956 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 414,2 | 0,0 | 0,0 | 454,2 |
| ЗС-21.01.957.957 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 579,6 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| ЗС-21.01.958.958 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | 382,3 |
| ЗС-21.01.959.959 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 439,1 | 0,0 | 0,0 | 481,3 |
| ЗС-21.01.960.960 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 494,3 |
| ЗС-21.01.961.961 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 383,7 |
| ЗС-21.01.962.962 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | 5573,5 | 0,0 | 0,0 | 6073,1 |
| ЗС-21.01.963.963 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 62 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 729,7 | 0,0 | 0,0 | 806,2 |
| ЗС-21.01.964.964 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 66 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 554,6 | 0,0 | 0,0 | 611,6 |
| ЗС-21.01.965.965 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 64 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 634,5 |
| ЗС-21.01.966.966 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 615,9 | 0,0 | 0,0 | 680,9 |
| ЗС-21.01.967.967 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 456,8 | 0,0 | 0,0 | 502,3 |
| ЗС-21.01.968.968 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 483,5 |
| ЗС-21.01.969.969 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,4 | 0,0 | 0,0 | 435,4 |
| ЗС-21.01.970.970 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Коммунальный 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 450,9 | 0,0 | 0,0 | 495,7 |
| ЗС-21.01.971.971 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 71 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 393,7 | 0,0 | 0,0 | 433,7 |
| ЗС-21.01.972.972 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 442,2 | 0,0 | 0,0 | 485,9 |
| ЗС-21.01.973.973 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колотилова 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 483,5 |
| ЗС-21.01.974.974 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Карьерная 80 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 485,1 | 0,0 | 0,0 | 534,3 |
| ЗС-21.01.975.975 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 623,3 | 0,0 | 0,0 | 689,1 |
| ЗС-21.01.976.976 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Запольный 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 647,4 |
| ЗС-21.01.977.977 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коммунальная 13а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 454,4 | 0,0 | 0,0 | 498,8 |
| ЗС-21.01.978.978 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 529,9 | 0,0 | 0,0 | 584,0 |
| ЗС-21.01.979.979 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 585,2 | 0,0 | 0,0 | 646,7 |
| ЗС-21.01.980.980 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 13/13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 446,1 |
| ЗС-21.01.981.981 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 354,8 | 0,0 | 0,0 | 394,8 |
| ЗС-21.01.982.982 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,9 | 1766,2 | 0,0 | 0,0 | 1935,1 |
| ЗС-21.01.983.983 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Запольный 28а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 560,5 | 0,0 | 618,4 |
| ЗС-21.01.984.984 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 622,1 | 0,0 | 688,6 |
| ЗС-21.01.985.985 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 636,1 | 0,0 | 704,7 |
| ЗС-21.01.986.986 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 641,9 | 0,0 | 711,3 |
| ЗС-21.01.987.987 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 731,7 | 0,0 | 808,8 |
| ЗС-21.01.988.988 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Свободный 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 452,9 | 0,0 | 498,0 |
| ЗС-21.01.989.989 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 15/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 646,0 | 0,0 | 715,4 |
| ЗС-21.01.990.990 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 706,6 | 0,0 | 781,3 |
| ЗС-21.01.991.991 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 700,0 | 0,0 | 774,1 |
| ЗС-21.01.992.992 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Свободный 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 575,4 | 0,0 | 635,9 |
| ЗС-21.01.993.993 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 909,0 | 0,0 | 1001,8 |
| ЗС-21.01.994.994 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 541,6 | 0,0 | 597,5 |
| ЗС-21.01.995.995 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 524,6 | 0,0 | 578,0 |
| ЗС-21.01.996.996 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 845,7 | 0,0 | 932,8 |
| ЗС-21.01.997.997 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Свободная 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 701,7 | 0,0 | 775,8 |
| ЗС-21.01.998.998 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 402,8 | 0,0 | 442,8 |
| ЗС-21.01.999.999 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 475,1 | 0,0 | 522,0 |
| ЗС-21.01.1000.1000 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 78 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 456,5 | 0,0 | 501,1 |
| ЗС-21.01.1001.1001 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Суворова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 428,3 | 0,0 | 470,0 |
| ЗС-21.01.1002.1002 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 571,5 | 0,0 | 630,8 |
| ЗС-21.01.1003.1003 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 571,5 | 0,0 | 630,8 |
| ЗС-21.01.1004.1004 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Станко 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 929,1 | 0,0 | 1023,5 |
| ЗС-21.01.1005.1005 | Реконструкция ИТП по адресу: пл.Станко 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 592,6 | 0,0 | 654,6 |
| ЗС-21.01.1006.1006 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,1 | 585,5 | 0,0 | 646,5 |
| ЗС-21.01.1007.1007 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,1 | 585,5 | 0,0 | 646,5 |
| ЗС-21.01.1008.1008 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 583,0 | 0,0 | 643,8 |
| ЗС-21.01.1009.1009 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 583,0 | 0,0 | 643,8 |
| ЗС-21.01.1010.1010 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,4 | 6966,0 | 0,0 | 7584,3 |
| ЗС-21.01.1011.1011 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Лежневская 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 296,6 | 0,0 | 336,6 |
| ЗС-21.01.1012.1012 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 438,1 | 0,0 | 480,1 |
| ЗС-21.01.1013.1013 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6. стр.2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,2 | 5600,6 | 0,0 | 6102,9 |
| ЗС-21.01.1014.1014 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,3 | 5743,9 | 0,0 | 6260,2 |
| ЗС-21.01.1015.1015 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 634,6 | 0,0 | 701,9 |
| ЗС-21.01.1017.1017 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Московская 50/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 530,1 | 0,0 | 584,3 |
| ЗС-21.01.1018.1018 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 714,3 | 0,0 | 789,5 |
| ЗС-21.01.1019.1019 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,5 | 11968,9 | 0,0 | 13001,3 |
| ЗС-21.01.1020.1020 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 562,4 | 0,0 | 620,1 |
| ЗС-21.01.1021.1021 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 1521,8 | 0,0 | 1668,8 |
| ЗС-21.01.1022.1022 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 908,4 | 0,0 | 1001,2 |
| ЗС-21.01.1023.1023 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 908,4 | 0,0 | 1001,2 |
| ЗС-21.01.1024.1024 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,9 | 5576,7 | 0,0 | 6076,6 |
| ЗС-21.01.1025.1025 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6. стр.5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 343,7 | 0,0 | 383,7 |
| ЗС-21.01.1026.1026 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.поэта Майорова 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,7 | 3452,2 | 0,0 | 3768,9 |
| ЗС-21.01.1027.1027 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.поэта Майорова 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,2 | 3500,6 | 0,0 | 3821,9 |
| ЗС-21.01.1028.1028 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 903,3 | 0,0 | 995,5 |
| ЗС-21.01.1029.1029 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 903,3 | 0,0 | 995,5 |
| ЗС-21.01.1030.1030 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Лежневская 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 378,0 | 0,0 | 418,0 |
| ЗС-21.01.1031.1031 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Майорова.18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 944,3 | 0,0 | 1041,5 |
| ЗС-21.01.1032.1032 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849,6 | 9736,2 | 0,0 | 10585,9 |
| ЗС-21.01.1033.1033 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 701,3 | 0,0 | 775,5 |
| ЗС-21.01.1034.1034 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 546,9 | 0,0 | 603,0 |
| ЗС-21.01.1035.1035 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 935,3 | 0,0 | 1030,7 |
| ЗС-21.01.1036.1036 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,2 | 1197,7 | 0,0 | 1315,9 |
| ЗС-21.01.1037.1037 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2123,8 | 0,0 | 2323,9 |
| ЗС-21.01.1038.1038 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 947,3 | 0,0 | 1043,3 |
| ЗС-21.01.1039.1039 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,4 | 2193,6 | 0,0 | 2400,0 |
| ЗС-21.01.1040.1040 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 | 3768,4 | 0,0 | 4113,4 |
| ЗС-21.01.1041.1041 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Майорова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 668,7 | 0,0 | 739,9 |
| ЗС-21.01.1042.1042 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 929,0 | 0,0 | 1023,8 |
| ЗС-21.01.1043.1043 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 573,0 | 0,0 | 632,5 |
| ЗС-21.01.1044.1044 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.10 Августа 20a | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 905,4 | 0,0 | 997,8 |
| ЗС-21.01.1045.1045 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 645,0 | 0,0 | 713,6 |
| ЗС-21.01.1046.1046 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 529,0 | 0,0 | 582,8 |
| ЗС-21.01.1047.1047 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 529,0 | 0,0 | 582,8 |
| ЗС-21.01.1048.1048 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 529,0 | 0,0 | 582,8 |
| ЗС-21.01.1049.1049 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,7 | 1179,7 | 0,0 | 1296,3 |
| ЗС-21.01.1050.1050 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,1 | 2612,9 | 2857,0 |
| ЗС-21.01.1051.1051 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Черниковых 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 1478,5 | 1621,9 |
| ЗС-21.01.1052.1052 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пролетарская 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,2 | 1974,7 | 2162,0 |
| ЗС-21.01.1053.1053 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Косякова 1а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 484,3 | 532,2 |
| ЗС-21.01.1054.1054 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1055.1055 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1056.1056 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 441,1 | 483,7 |
| ЗС-21.01.1057.1057 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 8/32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 597,1 | 659,9 |
| ЗС-21.01.1058.1058 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лакина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 703,6 | 777,9 |
| ЗС-21.01.1059.1059 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Столярный 27/10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,6 | 437,6 |
| ЗС-21.01.1060.1060 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Огородная 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 435,8 | 477,9 |
| ЗС-21.01.1062.1062 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Огородная 314 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 398,9 | 438,9 |
| ЗС-21.01.1063.1063 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Огородная 33 стр.1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 448,1 | 492,2 |
| ЗС-21.01.1064.1064 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1065.1065 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1066.1066 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1067.1067 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново.ул.Карьерная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,4 | 3492,9 | 3820,3 |
| ЗС-21.01.1068.1068 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,6 | 1968,2 | 2154,7 |
| ЗС-21.01.1069.1069 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Суворова 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 426,4 | 467,6 |
| ЗС-21.01.1070.1070 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 1457,3 | 1598,8 |
| ЗС-21.01.1071.1071 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 863,4 | 952,4 |
| ЗС-21.01.1072.1072 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 | 1894,9 | 2075,0 |
| ЗС-21.01.1073.1073 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 762,8 | 842,4 |
| ЗС-21.01.1074.1074 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 122 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 1059,9 | 1165,9 |
| ЗС-21.01.1075.1075 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1076.1076 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1077.1077 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1078.1078 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1079.1079 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 137 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 563,8 | 622,3 |
| ЗС-21.01.1080.1080 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 621,9 | 687,8 |
| ЗС-21.01.1081.1081 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 532,8 | 587,2 |
| ЗС-21.01.1082.1082 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 135 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 504,5 | 555,3 |
| ЗС-21.01.1083.1083 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Сосневская 135а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 433,5 | 475,9 |
| ЗС-21.01.1084.1084 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 126 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,5 | 1796,7 | 1968,2 |
| ЗС-21.01.1085.1085 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 582,9 | 643,8 |
| ЗС-21.01.1086.1086 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Сосневская 128 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 443,5 | 487,1 |
| ЗС-21.01.1087.1087 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.9 Сосневская 126 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 694,3 | 767,8 |
| ЗС-21.01.1088.1088 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 141 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 566,8 | 628,3 |
| ЗС-21.01.1089.1089 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 137а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 1055,8 | 1161,5 |
| ЗС-21.01.1090.1090 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 613,5 | 677,9 |
| ЗС-21.01.1091.1091 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 4509,4 | 4917,6 |
| ЗС-21.01.1092.1092 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 124 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 758,4 | 837,7 |
| ЗС-21.01.1093.1093 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 24/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 342,3 | 382,3 |
| ЗС-21.01.1094.1094 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 5/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 372,7 | 412,7 |
| ЗС-21.01.1095.1095 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Меланжевая 3/4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 518,6 | 571,2 |
| ЗС-21.01.1096.1096 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Меланжевая 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,6 | 437,6 |
| ЗС-21.01.1097.1097 | Реконструкция ИТП по адресу: 11 Проезд 2/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 433,5 | 475,0 |
| ЗС-21.01.1098.1098 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 1508,0 | 1653,6 |
| ЗС-21.01.1100.1100 | Реконструкция ИТП по адресу: 10 Проезд 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 336,8 | 376,8 |
| ЗС-21.01.1101.1101 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Стрелковая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 433,4 | 476,0 |
| ЗС-21.01.1102.1102 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 1298,1 | 1426,7 |
| ЗС-21.01.1103.1103 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 93 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 562,9 | 621,1 |
| ЗС-21.01.1104.1104 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Стрелковая 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 579,1 | 639,3 |
| ЗС-21.01.1105.1105 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 95 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 665,9 | 736,9 |
| ЗС-21.01.1106.1106 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Огородная 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 546,2 | 602,4 |
| ЗС-21.01.1107.1107 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 80 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 537,9 | 593,0 |
| ЗС-21.01.1108.1108 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 80а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 544,0 | 600,0 |
| ЗС-21.01.1109.1109 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1110.1110 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1111.1111 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1112.1112 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1113.1113 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1114.1114 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Смирнова 105а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 810,2 | 894,5 |
| ЗС-21.01.1115.1115 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фруктовый 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 424,2 | 465,0 |
| ЗС-21.01.1116.1116 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 11/6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 463,7 | 509,6 |
| ЗС-21.01.1117.1117 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 1038,9 | 1143,1 |
| ЗС-21.01.1118.1118 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 431,9 | 473,2 |
| ЗС-21.01.1119.1119 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 18/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 471,1 | 517,8 |
| ЗС-21.01.1120.1120 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 437,3 | 479,3 |
| ЗС-21.01.1121.1121 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 434,6 | 476,4 |
| ЗС-21.01.1122.1122 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Заречный 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 353,5 | 393,5 |
| ЗС-21.01.1123.1123 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 460,9 | 506,4 |
| ЗС-21.01.1124.1124 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,7 | 439,7 |
| ЗС-21.01.1125.1125 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 440,4 | 483,8 |
| ЗС-21.01.1126.1126 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 963,3 | 1060,9 |
| ЗС-21.01.1127.1127 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 524,8 | 578,0 |
| ЗС-21.01.1128.1128 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 410,8 | 450,8 |
| ЗС-21.01.1129.1129 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 481,4 | 529,2 |
| ЗС-21.01.1130.1130 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 414,0 | 454,0 |
| ЗС-21.01.1131.1131 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 446,1 | 489,5 |
| ЗС-21.01.1132.1132 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 409,7 | 449,7 |
| ЗС-21.01.1133.1133 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 401,7 | 441,7 |
| ЗС-21.01.1134.1134 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Заречный 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 152,1 | 162,1 |
| ЗС-21.01.1135.1135 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 969,6 | 1067,8 |
| ЗС-21.01.1136.1136 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 445,0 | 488,0 |
| ЗС-21.01.1137.1137 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 532,5 | 586,7 |
| ЗС-21.01.1138.1138 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 416,4 | 456,4 |
| ЗС-21.01.1139.1139 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 414,9 | 454,9 |
| ЗС-21.01.1140.1140 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 445,4 | 488,3 |
| ЗС-21.01.1141.1141 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 449,0 | 492,6 |
| ЗС-21.01.1142.1142 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 420,6 | 461,0 |
| ЗС-21.01.1143.1143 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 405,7 | 445,7 |
| ЗС-21.01.1144.1144 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Фигурный 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 411,6 | 451,6 |
| ЗС-21.01.1145.1145 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 2/1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 451,3 | 495,2 |
| ЗС-21.01.1146.1146 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хрустальная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 405,5 | 445,5 |
| ЗС-21.01.1147.1147 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,1 | 583,1 |
| ЗС-21.01.1148.1148 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 532,1 | 586,2 |
| ЗС-21.01.1149.1149 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,1 | 583,1 |
| ЗС-21.01.1150.1150 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новая 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 529,1 | 583,1 |
| ЗС-21.01.1151.1151 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Сосневская 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 398,7 | 438,7 |
| ЗС-21.01.1152.1152 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Каравайковой 140 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 779,3 | 860,4 |
| ЗС-21.01.1153.1153 | Реконструкция ИТП по адресу: 9 Проезд 56 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,5 | 2271,6 | 2485,1 |
| ЗС-21.01.1154.1154 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Меланжевая 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 633,8 | 701,2 |
| ЗС-21.01.1155.1155 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново. ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,4 | 1706,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,9 |
| ЗС-21.01.1156.1156 | Реконструкция ИТП по адресу: Иваново. ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,4 | 1706,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,9 |
| ЗС-21.01.1157.1157 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 511,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,7 |
| ЗС-21.01.1158.1158 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 1081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,3 |
| ЗС-21.01.1159.1159 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,6 | 2066,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2262,1 |
| ЗС-21.01.1160.1160 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 1081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,3 |
| ЗС-21.01.1161.1161 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
| ЗС-21.01.1162.1162 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
| ЗС-21.01.1163.1163 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
| ЗС-21.01.1164.1164 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 736,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,4 |
| ЗС-21.01.1165.1165 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 1264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1389,1 |
| ЗС-21.01.1166.1166 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 736,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,4 |
| ЗС-21.01.1167.1167 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,4 |
| ЗС-21.01.1168.1168 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,5 | 1684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1845,8 |
| ЗС-21.01.1169.1169 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,7 | 1593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1747,5 |
| ЗС-21.01.1170.1170 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,3 | 1532,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,9 |
| ЗС-21.01.1171.1171 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,9 | 2822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3084,2 |
| ЗС-21.01.1172.1172 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,2 | 2009,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,8 |
| ЗС-21.01.1173.1173 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,3 | 2487,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2720,0 |
| ЗС-21.01.1174.1174 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 867,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956,6 |
| ЗС-21.01.1175.1175 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1176.1176 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,4 |
| ЗС-21.01.1177.1177 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1178.1178 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,6 |
| ЗС-21.01.1179.1179 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,8 |
| ЗС-21.01.1180.1180 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,9 |
| ЗС-21.01.1181.1181 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,8 |
| ЗС-21.01.1182.1182 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 1107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,8 |
| ЗС-21.01.1183.1183 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 1516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1663,0 |
| ЗС-21.01.1184.1184 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 |
| ЗС-21.01.1185.1185 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,1 | 803,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,9 |
| ЗС-21.01.1186.1186 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,2 | 1275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,1 |
| ЗС-21.01.1187.1187 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,2 | 1275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,1 |
| ЗС-21.01.1188.1188 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,5 | 1604,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,3 |
| ЗС-21.01.1189.1189 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,2 | 1275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,1 |
| ЗС-21.01.1190.1190 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,3 |
| ЗС-21.01.1191.1191 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,8 |
| ЗС-21.01.1192.1192 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,7 |
| ЗС-21.01.1193.1193 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 584,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 |
| ЗС-21.01.1194.1194 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,9 |
| ЗС-21.01.1195.1195 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,9 |
| ЗС-21.01.1196.1196 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | 643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,9 |
| ЗС-21.01.1197.1197 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 508,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,3 |
| ЗС-21.01.1198.1198 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 15/5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,6 |
| ЗС-21.01.1199.1199 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 | 1548,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,4 |
| ЗС-21.01.1200.1200 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,5 | 3930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,1 |
| ЗС-21.01.1201.1201 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,5 | 3930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,1 |
| ЗС-21.01.1202.1202 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,7 | 5014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5466,7 |
| ЗС-21.01.1203.1203 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,5 | 3930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,1 |
| ЗС-21.01.1204.1204 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17/5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 341,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,9 |
| ЗС-21.01.1205.1205 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,6 | 3154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3444,8 |
| ЗС-21.01.1206.1206 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 1059,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.1207.1207 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 1059,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.1208.1208 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 1059,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.1209.1209 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 1059,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.1210.1210 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3131,8 | 41654,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44786,4 |
| ЗС-21.01.1211.1211 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 1059,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 |
| ЗС-21.01.1212.1212 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 21а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,7 | 1754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1921,9 |
| ЗС-21.01.1213.1213 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,2 | 1692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1854,3 |
| ЗС-21.01.1214.1214 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,7 | 1799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1971,2 |
| ЗС-21.01.1215.1215 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 1205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,9 |
| ЗС-21.01.1216.1216 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 22в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 |
| ЗС-21.01.1217.1217 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,5 | 11945,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12975,2 |
| ЗС-21.01.1218.1218 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,7 |
| ЗС-21.01.1219.1219 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,9 | 1361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1494,8 |
| ЗС-21.01.1220.1220 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,8 |
| ЗС-21.01.1221.1221 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 |
| ЗС-21.01.1222.1222 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 474,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,9 |
| ЗС-21.01.1223.1223 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,1 |
| ЗС-21.01.1224.1224 | Реконструкция ИТП по адресу: Кохомское шоссе Лит 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,9 | 8019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8727,6 |
| ЗС-21.01.1225.1225 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1226.1226 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1227.1227 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1228.1228 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| ЗС-21.01.1229.1229 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1230.1230 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1231.1231 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,5 |
| ЗС-21.01.1232.1232 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 1364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1498,2 |
| ЗС-21.01.1233.1233 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,9 |
| ЗС-21.01.1234.1234 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,6 |
| ЗС-21.01.1235.1235 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,3 |
| ЗС-21.01.1236.1236 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,3 |
| ЗС-21.01.1237.1237 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,3 |
| ЗС-21.01.1238.1238 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,9 |
| ЗС-21.01.1239.1239 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,9 |
| ЗС-21.01.1240.1240 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,9 |
| ЗС-21.01.1241.1241 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 721,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 |
| ЗС-21.01.1242.1242 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,3 |
| ЗС-21.01.1243.1243 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,7 |
| ЗС-21.01.1244.1244 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,7 |
| ЗС-21.01.1245.1245 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,8 |
| ЗС-21.01.1246.1246 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,8 |
| ЗС-21.01.1247.1247 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,7 |
| ЗС-21.01.1248.1248 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,8 |
| ЗС-21.01.1249.1249 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,8 |
| ЗС-21.01.1250.1250 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 742,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,7 |
| ЗС-21.01.1251.1251 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р 30 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 831,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 917,4 |
| ЗС-21.01.1252.1252 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,9 | 9074,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9870,1 |
| ЗС-21.01.1253.1253 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,5 | 7321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7972,2 |
| ЗС-21.01.1254.1254 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,2 | 2542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2779,5 |
| ЗС-21.01.1255.1255 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,1 |
| ЗС-21.01.1256.1256 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,2 | 2542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2779,5 |
| ЗС-21.01.1257.1257 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | 1044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,8 |
| ЗС-21.01.1258.1258 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 2348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2569,3 |
| ЗС-21.01.1259.1259 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,2 | 1612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1767,6 |
| ЗС-21.01.1260.1260 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,2 | 1612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1767,6 |
| ЗС-21.01.1261.1261 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,2 | 7478,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8139,7 |
| ЗС-21.01.1262.1262 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 1421,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1559,3 |
| ЗС-21.01.1263.1263 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 7б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 1421,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1559,3 |
| ЗС-21.01.1264.1264 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,9 | 631,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,1 |
| ЗС-21.01.1265.1265 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,6 |
| ЗС-21.01.1266.1266 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,6 |
| ЗС-21.01.1267.1267 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,4 | 2754,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3010,9 |
| ЗС-21.01.1268.1268 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,7 | 645,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,5 |
| ЗС-21.01.1269.1269 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,7 |
| ЗС-21.01.1270.1270 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 652,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,8 |
| ЗС-21.01.1271.1271 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 |
| ЗС-21.01.1272.1272 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 |
| ЗС-21.01.1273.1273 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 |
| ЗС-21.01.1274.1274 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 |
| ЗС-21.01.1275.1275 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,4 | 1321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1451,1 |
| ЗС-21.01.1276.1276 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,5 |
| ЗС-21.01.1277.1277 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,6 | 3043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3324,7 |
| ЗС-21.01.1278.1278 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 844,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,2 |
| ЗС-21.01.1279.1279 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,8 |
| ЗС-21.01.1280.1280 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,4 |
| ЗС-21.01.1281.1281 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 |
| ЗС-21.01.1282.1282 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 |
| ЗС-21.01.1283.1283 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 |
| ЗС-21.01.1284.1284 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 22 б в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 |
| ЗС-21.01.1285.1285 | Реконструкция ИТП по адресу: М/р ТЭЦ-3 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 1246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1369,7 |
| ЗС-21.01.1286.1286 | Реконструкция ИТП по адресу: Московский микрорайон | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,0 | 8517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9254,9 |
| ЗС-21.01.1287.1287 | Реконструкция ИТП по адресу: Полевой проезд 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,9 |
| ЗС-21.01.1288.1288 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, пр-кт Строителей, 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,3 | 4012,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4388,9 |
| ЗС-21.01.1289.1289 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул 3-я Южная, 4А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,0 | 6068,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6611,3 |
| ЗС-21.01.1290.1290 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Лежневская, 118Б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1035,8 | 11947,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12983,3 |
| ЗС-21.01.1291.1291 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Постышева, 65 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,6 | 5249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5723,1 |
| ЗС-21.01.1292.1292 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Проездная, 18/27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,6 | 3509,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3830,7 |
| ЗС-21.01.1293.1293 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Проездная, 18/27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,3 | 2524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2761,4 |
| ЗС-21.01.1294.1294 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 1И | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,4 |
| ЗС-21.01.1295.1295 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,9 |
| ЗС-21.01.1296.1296 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,9 |
| ЗС-21.01.1297.1297 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Станкостроителей, 3Б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,9 |
| ЗС-21.01.1298.1298 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 2109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,5 |
| ЗС-21.01.1299.1299 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 1062,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,9 |
| ЗС-21.01.1300.1300 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 1173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1297,4 |
| ЗС-21.01.1301.1301 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,7 | 1446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,3 |
| ЗС-21.01.1302.1302 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 1993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2190,1 |
| ЗС-21.01.1303.1303 | Реконструкция ИТП по адресу: г Иваново, ул Ташкентская, 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 2109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,5 |
| ЗС-21.01.1304.1304 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. Кохомское шоссе 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 392,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,3 |
| ЗС-21.01.1305.1305 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Кохомское шоссе. 3А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,9 |
| ЗС-21.01.1306.1306 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Лежневская.55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,5 | 4751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5193,1 |
| ЗС-21.01.1307.1307 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Лежневская.55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,9 | 6536,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7123,0 |
| ЗС-21.01.1308.1308 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул. Любимова.3А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,7 |
| ЗС-21.01.1309.1309 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,8 |
| ЗС-21.01.1310.1310 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей. 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 1368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1502,0 |
| ЗС-21.01.1311.1311 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново. ул.Станкостроителей. 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 1368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1502,0 |
| ЗС-21.01.1312.1312 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Иваново.ул.Лежневская.118в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,9 | 5513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6020,0 |
| ЗС-21.01.1313.1313 | Реконструкция ИТП по адресу: г. Кохма. | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,7 | 2540,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2793,0 |
| ЗС-21.01.1314.1314 | Реконструкция ИТП по адресу: г.Иваново.ул.Станкостроителей.д.1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,4 | 1729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1895,2 |
| ЗС-21.01.1315.1315 | Реконструкция ИТП по адресу: д.Дерябиха | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | 1297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1436,4 |
| ЗС-21.01.1316.1316 | Реконструкция ИТП по адресу: д.Кочедыково | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,6 |
| ЗС-21.01.1317.1317 | Реконструкция ИТП по адресу: м.Коляново | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,2 |
| ЗС-21.01.1318.1318 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1319.1319 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1320.1320 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1321.1321 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1322.1322 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1323.1323 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1324.1324 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1325.1325 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| ЗС-21.01.1326.1326 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| ЗС-21.01.1327.1327 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,3 |
| ЗС-21.01.1328.1328 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| ЗС-21.01.1329.1329 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| ЗС-21.01.1330.1330 | Реконструкция ИТП по адресу: м/р ДСК 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| ЗС-21.01.1331.1331 | Реконструкция ИТП по адресу: пер. Торфяной.67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,8 | 4073,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,7 |
| ЗС-21.01.1332.1332 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Алексеевский 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,7 |
| ЗС-21.01.1333.1333 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Варгинский 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 687,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,7 |
| ЗС-21.01.1334.1334 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,9 |
| ЗС-21.01.1335.1335 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,0 |
| ЗС-21.01.1336.1336 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| ЗС-21.01.1337.1337 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 19а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,5 |
| ЗС-21.01.1338.1338 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Чапаева 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 2021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2212,4 |
| ЗС-21.01.1339.1339 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,6 | 10683,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11612,4 |
| ЗС-21.01.1340.1340 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 |
| ЗС-21.01.1341.1341 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,7 | 1067,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,6 |
| ЗС-21.01.1342.1342 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 1441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,3 |
| ЗС-21.01.1343.1343 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,6 |
| ЗС-21.01.1344.1344 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 |
| ЗС-21.01.1345.1345 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 691,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,5 |
| ЗС-21.01.1346.1346 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 425,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,1 |
| ЗС-21.01.1347.1347 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 625,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,0 |
| ЗС-21.01.1348.1348 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,2 | 3281,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,9 |
| ЗС-21.01.1349.1349 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 866,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,5 |
| ЗС-21.01.1350.1350 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 2021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2212,4 |
| ЗС-21.01.1351.1351 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,9 | 8045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8754,8 |
| ЗС-21.01.1352.1352 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 544,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,1 |
| ЗС-21.01.1353.1353 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,8 |
| ЗС-21.01.1354.1354 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 633,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,3 |
| ЗС-21.01.1355.1355 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,0 |
| ЗС-21.01.1356.1356 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 846,2 |
| ЗС-21.01.1357.1357 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 47 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,3 |
| ЗС-21.01.1358.1358 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 830,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 |
| ЗС-21.01.1359.1359 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,8 |
| ЗС-21.01.1360.1360 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 50а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 624,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,6 |
| ЗС-21.01.1361.1361 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 2153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2356,3 |
| ЗС-21.01.1362.1362 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 59 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 909,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1001,8 |
| ЗС-21.01.1363.1363 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 62 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,9 |
| ЗС-21.01.1364.1364 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,2 | 2243,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2454,8 |
| ЗС-21.01.1365.1365 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 64 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,3 |
| ЗС-21.01.1366.1366 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,1 |
| ЗС-21.01.1367.1367 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 68а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 3906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4263,4 |
| ЗС-21.01.1368.1368 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,2 | 1039,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,4 |
| ЗС-21.01.1369.1369 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,2 | 2584,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,4 |
| ЗС-21.01.1370.1370 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 94а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1196,8 |
| ЗС-21.01.1371.1371 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 94а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 1892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2072,9 |
| ЗС-21.01.1372.1372 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,5 | 3447,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3763,7 |
| ЗС-21.01.1373.1373 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 659,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,6 |
| ЗС-21.01.1374.1374 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 100а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,4 |
| ЗС-21.01.1375.1375 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 102 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 984,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,5 |
| ЗС-21.01.1376.1376 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 106 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | 1170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,6 |
| ЗС-21.01.1377.1377 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 106а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| ЗС-21.01.1378.1378 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 114 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,1 | 914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,3 |
| ЗС-21.01.1379.1379 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 114а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849,5 |
| ЗС-21.01.1380.1380 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 116 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,6 |
| ЗС-21.01.1381.1381 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,7 |
| ЗС-21.01.1382.1382 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Строителей 124 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,2 |
| ЗС-21.01.1383.1383 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,3 |
| ЗС-21.01.1384.1384 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,3 |
| ЗС-21.01.1385.1385 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,3 |
| ЗС-21.01.1386.1386 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 2а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,3 |
| ЗС-21.01.1387.1387 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 710,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,8 |
| ЗС-21.01.1388.1388 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,9 |
| ЗС-21.01.1389.1389 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 3в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,4 |
| ЗС-21.01.1390.1390 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,8 |
| ЗС-21.01.1391.1391 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 721,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 |
| ЗС-21.01.1392.1392 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 6г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,0 |
| ЗС-21.01.1393.1393 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,7 | 693,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,6 |
| ЗС-21.01.1394.1394 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 10/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 412,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,7 |
| ЗС-21.01.1395.1395 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 10/16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,6 | 1877,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2056,0 |
| ЗС-21.01.1396.1396 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 745,2 |
| ЗС-21.01.1397.1397 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 374,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,1 |
| ЗС-21.01.1398.1398 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 5571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6071,0 |
| ЗС-21.01.1399.1399 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 56а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 707,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782,2 |
| ЗС-21.01.1400.1400 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 58а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,6 |
| ЗС-21.01.1401.1401 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 68а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,8 |
| ЗС-21.01.1402.1402 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 70 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 1022,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,7 |
| ЗС-21.01.1403.1403 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,7 |
| ЗС-21.01.1404.1404 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 1181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1299,3 |
| ЗС-21.01.1405.1405 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 113а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 566,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,9 |
| ЗС-21.01.1406.1406 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 117 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,8 |
| ЗС-21.01.1407.1407 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | 1773,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1943,1 |
| ЗС-21.01.1408.1408 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 |
| ЗС-21.01.1409.1409 | Реконструкция ИТП по адресу: пр.Текстильщиков 119 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,7 |
| ЗС-21.01.1410.1410 | Реконструкция ИТП по адресу: с. Железнодорожный. г. Кохма | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,7 | 2540,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2793,0 |
| ЗС-21.01.1411.1411 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Владимирская 87 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,9 |
| ЗС-21.01.1413.1413 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,3 | 3102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3389,0 |
| ЗС-21.01.1414.1414 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 31 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,7 | 9883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10746,3 |
| ЗС-21.01.1415.1415 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,1 |
| ЗС-21.01.1416.1416 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,1 |
| ЗС-21.01.1418.1418 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 961,9 |
| ЗС-21.01.1419.1419 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,4 |
| ЗС-21.01.1420.1420 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,6 | 6176,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6728,0 |
| ЗС-21.01.1421.1421 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
| ЗС-21.01.1422.1422 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 |
| ЗС-21.01.1423.1423 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 632,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,7 |
| ЗС-21.01.1424.1424 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 632,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,7 |
| ЗС-21.01.1425.1425 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полевая 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,8 |
| ЗС-21.01.1426.1426 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Полетная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,9 | 1606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,1 |
| ЗС-21.01.1427.1427 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,4 |
| ЗС-21.01.1428.1428 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,4 |
| ЗС-21.01.1429.1429 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Лежневская 118 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,4 |
| ЗС-21.01.1430.1430 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Мстерская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 1173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1289,4 |
| ЗС-21.01.1431.1431 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Полевая 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,9 | 3437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3752,9 |
| ЗС-21.01.1432.1432 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 538,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| ЗС-21.01.1433.1433 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 856,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,1 |
| ЗС-21.01.1434.1434 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 88 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 1131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1244,2 |
| ЗС-21.01.1435.1435 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 733,0 | 8326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9059,7 |
| ЗС-21.01.1436.1436 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 487,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,6 |
| ЗС-21.01.1437.1437 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,2 |
| ЗС-21.01.1438.1438 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,5 |
| ЗС-21.01.1439.1439 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Чапаева 94 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,5 |
| ЗС-21.01.1440.1440 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Авиаотpяда 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 828,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,2 |
| ЗС-21.01.1441.1441 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Авиаотpяда 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,3 |
| ЗС-21.01.1442.1442 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 1132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,3 |
| ЗС-21.01.1443.1443 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,2 | 1940,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2124,9 |
| ЗС-21.01.1444.1444 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Полетная 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 895,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,5 |
| ЗС-21.01.1445.1445 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Чапаева 87а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,2 |
| ЗС-21.01.1446.1446 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.3 Чапаева 88а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 639,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,7 |
| ЗС-21.01.1447.1447 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 64 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 1049,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1154,9 |
| ЗС-21.01.1448.1448 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 70 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 578,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,8 |
| ЗС-21.01.1449.1449 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 72 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 1147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1262,0 |
| ЗС-21.01.1450.1450 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 74 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,8 |
| ЗС-21.01.1451.1451 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.5 Коляновская 76 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,7 | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,7 |
| ЗС-21.01.1452.1452 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 54 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,1 |
| ЗС-21.01.1453.1453 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 71 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,4 |
| ЗС-21.01.1454.1454 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 73 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 925,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,1 |
| ЗС-21.01.1455.1455 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Б.Хмельницкого 73 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1049,3 |
| ЗС-21.01.1456.1456 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 469,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,9 |
| ЗС-21.01.1457.1457 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,8 | 2286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2501,3 |
| ЗС-21.01.1458.1458 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,6 | 3102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3388,8 |
| ЗС-21.01.1459.1459 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,8 | 3004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3281,8 |
| ЗС-21.01.1460.1460 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,2 | 2179,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2384,6 |
| ЗС-21.01.1461.1461 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 38 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,6 | 7655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8332,1 |
| ЗС-21.01.1462.1462 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 40а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,1 |
| ЗС-21.01.1463.1463 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Благова 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 891,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 982,6 |
| ЗС-21.01.1464.1464 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 1223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344,3 |
| ЗС-21.01.1465.1465 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 1223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344,3 |
| ЗС-21.01.1466.1466 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 1230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,1 |
| ЗС-21.01.1467.1467 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,6 | 2095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2293,5 |
| ЗС-21.01.1468.1468 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 608,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,7 |
| ЗС-21.01.1469.1469 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 751,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,6 |
| ЗС-21.01.1470.1470 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 53 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 |
| ЗС-21.01.1471.1471 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,6 |
| ЗС-21.01.1472.1472 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 55а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,7 |
| ЗС-21.01.1473.1473 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 57 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,0 |
| ЗС-21.01.1474.1474 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 59 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,2 |
| ЗС-21.01.1475.1475 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 59а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,3 | 2236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2446,6 |
| ЗС-21.01.1476.1476 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Велижская 63 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 554,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 |
| ЗС-21.01.1477.1477 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 40 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,5 |
| ЗС-21.01.1478.1478 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 1124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235,9 |
| ЗС-21.01.1479.1479 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,2 | 1240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1362,4 |
| ЗС-21.01.1480.1480 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 1236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1358,8 |
| ЗС-21.01.1481.1481 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 1236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1358,8 |
| ЗС-21.01.1482.1482 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Володарского 43 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 1236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1358,8 |
| ЗС-21.01.1483.1483 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,4 |
| ЗС-21.01.1484.1484 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,9 | 842,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,8 |
| ЗС-21.01.1485.1485 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 876,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,8 |
| ЗС-21.01.1486.1486 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,0 |
| ЗС-21.01.1487.1487 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 934,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,3 |
| ЗС-21.01.1488.1488 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,6 |
| ЗС-21.01.1489.1489 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 883,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,0 |
| ЗС-21.01.1490.1490 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,3 |
| ЗС-21.01.1491.1491 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 1076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,7 |
| ЗС-21.01.1492.1492 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,9 |
| ЗС-21.01.1493.1493 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 |
| ЗС-21.01.1494.1494 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 |
| ЗС-21.01.1495.1495 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 |
| ЗС-21.01.1496.1496 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,1 | 990,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1090,6 |
| ЗС-21.01.1497.1497 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 371,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,3 |
| ЗС-21.01.1498.1498 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 |
| ЗС-21.01.1499.1499 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,9 |
| ЗС-21.01.1500.1500 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,3 |
| ЗС-21.01.1501.1501 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 970,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,1 |
| ЗС-21.01.1502.1502 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,2 |
| ЗС-21.01.1503.1503 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Воронина 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 452,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| ЗС-21.01.1504.1504 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Голубева 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 475,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,4 |
| ЗС-21.01.1505.1505 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Голубева 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,1 | 579,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,7 |
| ЗС-21.01.1506.1506 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 816,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,8 |
| ЗС-21.01.1507.1507 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 113 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 916,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,5 |
| ЗС-21.01.1508.1508 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 115 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 665,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,8 |
| ЗС-21.01.1509.1509 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 115а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 |
| ЗС-21.01.1510.1510 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 117 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,6 | 2433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2660,8 |
| ЗС-21.01.1511.1511 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Д.Бедного 119 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1044,8 |
| ЗС-21.01.1512.1512 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| ЗС-21.01.1513.1513 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| ЗС-21.01.1514.1514 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 593,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,7 |
| ЗС-21.01.1515.1515 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,7 |
| ЗС-21.01.1516.1516 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 1048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,5 |
| ЗС-21.01.1517.1517 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,3 | 995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1095,5 |
| ЗС-21.01.1518.1518 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,3 |
| ЗС-21.01.1519.1519 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 636,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,3 |
| ЗС-21.01.1520.1520 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 1071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,0 |
| ЗС-21.01.1521.1521 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 |
| ЗС-21.01.1522.1522 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 17а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 870,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,7 |
| ЗС-21.01.1523.1523 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Диановых 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,5 |
| ЗС-21.01.1524.1524 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жугина 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 573,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 |
| ЗС-21.01.1525.1525 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Жугина 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,3 |
| ЗС-21.01.1526.1526 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 1061,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,9 |
| ЗС-21.01.1527.1527 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,0 | 3272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3573,3 |
| ЗС-21.01.1528.1528 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,1 |
| ЗС-21.01.1529.1529 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захаpова 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | 1337,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1467,1 |
| ЗС-21.01.1530.1530 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Захарова 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 | 2512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2746,6 |
| ЗС-21.01.1531.1531 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,6 |
| ЗС-21.01.1532.1532 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1079,1 |
| ЗС-21.01.1533.1533 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 613,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,3 |
| ЗС-21.01.1534.1534 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,2 |
| ЗС-21.01.1535.1535 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 8а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,3 | 1389,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1524,6 |
| ЗС-21.01.1536.1536 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,3 | 7117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7748,3 |
| ЗС-21.01.1537.1537 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 |
| ЗС-21.01.1538.1538 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 |
| ЗС-21.01.1539.1539 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 |
| ЗС-21.01.1540.1540 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 |
| ЗС-21.01.1541.1541 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 44 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 4443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4846,0 |
| ЗС-21.01.1542.1542 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 44б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,3 |
| ЗС-21.01.1543.1543 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 46 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,3 | 3216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3513,1 |
| ЗС-21.01.1544.1544 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,4 | 6966,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7584,5 |
| ЗС-21.01.1545.1545 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 846,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933,6 |
| ЗС-21.01.1546.1546 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 1188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,8 |
| ЗС-21.01.1547.1547 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 56б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,3 |
| ЗС-21.01.1548.1548 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 60а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 2694,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2945,4 |
| ЗС-21.01.1549.1549 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 3176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,1 |
| ЗС-21.01.1550.1550 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 3176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,1 |
| ЗС-21.01.1551.1551 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,8 | 4442,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4845,7 |
| ЗС-21.01.1552.1552 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,2 | 3571,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3898,8 |
| ЗС-21.01.1553.1553 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кавалерийская 144 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,3 | 3562,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3888,8 |
| ЗС-21.01.1554.1554 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,1 |
| ЗС-21.01.1555.1555 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1063,5 |
| ЗС-21.01.1556.1556 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,3 |
| ЗС-21.01.1557.1557 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 1099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1208,5 |
| ЗС-21.01.1558.1558 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,4 |
| ЗС-21.01.1559.1559 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 840,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,4 |
| ЗС-21.01.1560.1560 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 631,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,2 |
| ЗС-21.01.1561.1561 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 1013,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1114,9 |
| ЗС-21.01.1562.1562 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1076,8 |
| ЗС-21.01.1563.1563 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,7 | 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,8 |
| ЗС-21.01.1564.1564 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,7 |
| ЗС-21.01.1565.1565 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 444,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,0 |
| ЗС-21.01.1566.1566 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кирякиных 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,2 |
| ЗС-21.01.1567.1567 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,9 |
| ЗС-21.01.1568.1568 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 546,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,9 |
| ЗС-21.01.1569.1569 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Колесанова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 546,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,9 |
| ЗС-21.01.1570.1570 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 1947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2132,4 |
| ЗС-21.01.1571.1571 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,7 | 1944,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2129,4 |
| ЗС-21.01.1572.1572 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,9 | 3834,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4184,5 |
| ЗС-21.01.1573.1573 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,5 | 5686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6195,5 |
| ЗС-21.01.1574.1574 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Котовского 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,7 |
| ЗС-21.01.1575.1575 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 80 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,3 | 6393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6963,7 |
| ЗС-21.01.1576.1576 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,8 | 4690,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5115,2 |
| ЗС-21.01.1577.1577 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,6 |
| ЗС-21.01.1578.1578 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 101 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,0 |
| ЗС-21.01.1579.1579 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 102 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 1695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1857,4 |
| ЗС-21.01.1580.1580 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 104 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 | 2320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2538,5 |
| ЗС-21.01.1581.1581 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,2 |
| ЗС-21.01.1582.1582 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,2 |
| ЗС-21.01.1583.1583 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 106 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,2 |
| ЗС-21.01.1584.1584 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 108 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 2926,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3197,5 |
| ЗС-21.01.1585.1585 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 110 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 1067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,8 |
| ЗС-21.01.1586.1586 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 110а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,8 |
| ЗС-21.01.1587.1587 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 113а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 674,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,2 |
| ЗС-21.01.1588.1588 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Кудряшова 115 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 681,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,1 |
| ЗС-21.01.1589.1589 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 681,3 |
| ЗС-21.01.1590.1590 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 1000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,5 |
| ЗС-21.01.1591.1591 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 86 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,2 |
| ЗС-21.01.1592.1592 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 88 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,7 |
| ЗС-21.01.1593.1593 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 777,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,5 |
| ЗС-21.01.1594.1594 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,4 |
| ЗС-21.01.1595.1595 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 92а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 707,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782,3 |
| ЗС-21.01.1596.1596 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 94 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,0 |
| ЗС-21.01.1597.1597 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 96 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 |
| ЗС-21.01.1598.1598 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 96 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,4 | 2293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2509,0 |
| ЗС-21.01.1599.1599 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | 1108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1219,8 |
| ЗС-21.01.1600.1600 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 1083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 |
| ЗС-21.01.1602.1602 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 102 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 1025,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1129,2 |
| ЗС-21.01.1603.1603 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 138 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,3 |
| ЗС-21.01.1604.1604 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 140 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,4 |
| ЗС-21.01.1605.1605 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 146 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 3317,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3622,2 |
| ЗС-21.01.1606.1606 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,6 | 1729,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1895,1 |
| ЗС-21.01.1607.1607 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 374,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 |
| ЗС-21.01.1608.1608 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 148а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,1 |
| ЗС-21.01.1609.1609 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,1 | 7848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8543,8 |
| ЗС-21.01.1610.1610 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 491,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,9 |
| ЗС-21.01.1611.1611 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 495,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,6 |
| ЗС-21.01.1612.1612 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куконковых 150а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,4 |
| ЗС-21.01.1613.1613 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,9 |
| ЗС-21.01.1614.1614 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1022,5 |
| ЗС-21.01.1615.1615 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,7 |
| ЗС-21.01.1616.1616 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 |
| ЗС-21.01.1617.1617 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,1 |
| ЗС-21.01.1618.1618 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 830,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,2 |
| ЗС-21.01.1619.1619 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 1513,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1660,1 |
| ЗС-21.01.1620.1620 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 |
| ЗС-21.01.1621.1621 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 898,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,5 |
| ЗС-21.01.1622.1622 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 19 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,8 |
| ЗС-21.01.1623.1623 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,1 |
| ЗС-21.01.1624.1624 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,6 |
| ЗС-21.01.1625.1625 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 23 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 1015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1117,6 |
| ЗС-21.01.1626.1626 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 1083,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 |
| ЗС-21.01.1627.1627 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 798,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881,8 |
| ЗС-21.01.1628.1628 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 1001,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 |
| ЗС-21.01.1629.1629 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,4 |
| ЗС-21.01.1630.1630 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,8 |
| ЗС-21.01.1631.1631 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Куликова 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1233,6 |
| ЗС-21.01.1632.1632 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 1/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 1011,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 |
| ЗС-21.01.1633.1633 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 554,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,2 |
| ЗС-21.01.1634.1634 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,9 | 592,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,5 |
| ЗС-21.01.1635.1635 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лазарева 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,1 |
| ЗС-21.01.1636.1636 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,9 |
| ЗС-21.01.1637.1637 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,5 |
| ЗС-21.01.1638.1638 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лебедева 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 525,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,1 |
| ЗС-21.01.1639.1639 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 113 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | 1112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,2 |
| ЗС-21.01.1640.1640 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 115 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,4 | 4622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5040,9 |
| ЗС-21.01.1641.1641 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 579,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,3 |
| ЗС-21.01.1642.1642 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 1077,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,0 |
| ЗС-21.01.1643.1643 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1644.1644 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 2862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3127,2 |
| ЗС-21.01.1645.1645 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,3 |
| ЗС-21.01.1646.1646 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1647.1647 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1648.1648 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1649.1649 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 583,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,9 |
| ЗС-21.01.1650.1650 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,4 | 5180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5643,9 |
| ЗС-21.01.1651.1651 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1652.1652 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1653.1653 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1654.1654 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1655.1655 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1656.1656 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1657.1657 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1658.1658 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1659.1659 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 120г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1066,0 |
| ЗС-21.01.1660.1660 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 122 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,2 |
| ЗС-21.01.1661.1661 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 122а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 897,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,9 |
| ЗС-21.01.1662.1662 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 124 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 869,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,0 |
| ЗС-21.01.1663.1663 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 126 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 |
| ЗС-21.01.1664.1664 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 128 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 805,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,4 |
| ЗС-21.01.1665.1665 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 128а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,6 |
| ЗС-21.01.1666.1666 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 130 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,1 |
| ЗС-21.01.1667.1667 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 132 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 889,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 |
| ЗС-21.01.1668.1668 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 134 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 535,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
| ЗС-21.01.1669.1669 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 134a | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,7 |
| ЗС-21.01.1670.1670 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 136 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,5 |
| ЗС-21.01.1671.1671 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 136а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,4 |
| ЗС-21.01.1672.1672 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 138 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,3 |
| ЗС-21.01.1673.1673 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 140 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 |
| ЗС-21.01.1674.1674 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 142 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 1476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1619,6 |
| ЗС-21.01.1675.1675 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 142 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,9 |
| ЗС-21.01.1676.1676 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 146 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 770,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 |
| ЗС-21.01.1677.1677 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 148 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,6 |
| ЗС-21.01.1678.1678 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 150а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 |
| ЗС-21.01.1679.1679 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 150в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 954,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1051,6 |
| ЗС-21.01.1680.1680 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 152а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,7 | 1945,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2130,6 |
| ЗС-21.01.1681.1681 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 154 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 4188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4569,4 |
| ЗС-21.01.1682.1682 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 155 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 1258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1382,3 |
| ЗС-21.01.1683.1683 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 155 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 2187,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2393,2 |
| ЗС-21.01.1684.1684 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 156 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,8 | 2283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2498,4 |
| ЗС-21.01.1685.1685 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 157 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 374,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,1 |
| ЗС-21.01.1686.1686 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 157 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
| ЗС-21.01.1687.1687 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 158 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,8 | 4377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4774,8 |
| ЗС-21.01.1688.1688 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 158а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 611,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,1 |
| ЗС-21.01.1689.1689 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 159 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,5 |
| ЗС-21.01.1690.1690 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 160 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 | 1893,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2073,4 |
| ЗС-21.01.1691.1691 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 164А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,6 | 9454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10268,7 |
| ЗС-21.01.1692.1692 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 166 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 |
| ЗС-21.01.1693.1693 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 166 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,0 |
| ЗС-21.01.1694.1694 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,4 |
| ЗС-21.01.1695.1695 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,4 |
| ЗС-21.01.1696.1696 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 168 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,4 |
| ЗС-21.01.1697.1697 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 173 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 779,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,3 |
| ЗС-21.01.1698.1698 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 | 629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,7 |
| ЗС-21.01.1699.1699 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,5 |
| ЗС-21.01.1700.1700 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,5 |
| ЗС-21.01.1701.1701 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,5 |
| ЗС-21.01.1702.1702 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,0 | 5122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5585,9 |
| ЗС-21.01.1703.1703 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,5 |
| ЗС-21.01.1704.1704 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 181 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,5 |
| ЗС-21.01.1705.1705 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 205 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,8 |
| ЗС-21.01.1706.1706 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,1 |
| ЗС-21.01.1707.1707 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,1 |
| ЗС-21.01.1708.1708 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 1223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344,5 |
| ЗС-21.01.1709.1709 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 207а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,9 |
| ЗС-21.01.1710.1710 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 209 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | 1776,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1945,9 |
| ЗС-21.01.1711.1711 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | 1776,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1945,9 |
| ЗС-21.01.1712.1712 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,6 | 1708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1872,1 |
| ЗС-21.01.1713.1713 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,9 |
| ЗС-21.01.1714.1714 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,7 | 3273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3575,6 |
| ЗС-21.01.1715.1715 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская 211в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,6 | 1851,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028,5 |
| ЗС-21.01.1716.1716 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Лежневская166А | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,6 | 9454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10268,7 |
| ЗС-21.01.1717.1717 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,1 |
| ЗС-21.01.1718.1718 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,6 |
| ЗС-21.01.1719.1719 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,0 |
| ЗС-21.01.1720.1720 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,4 | 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,9 |
| ЗС-21.01.1721.1721 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 669,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,7 |
| ЗС-21.01.1722.1722 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,6 |
| ЗС-21.01.1723.1723 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 576,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,4 |
| ЗС-21.01.1724.1724 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,7 |
| ЗС-21.01.1725.1725 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,8 |
| ЗС-21.01.1726.1726 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,8 |
| ЗС-21.01.1727.1727 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 |
| ЗС-21.01.1728.1728 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,3 |
| ЗС-21.01.1729.1729 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,3 |
| ЗС-21.01.1730.1730 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,4 |
| ЗС-21.01.1731.1731 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,6 |
| ЗС-21.01.1732.1732 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,6 |
| ЗС-21.01.1733.1733 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,5 |
| ЗС-21.01.1734.1734 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,0 |
| ЗС-21.01.1735.1735 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 550,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,4 |
| ЗС-21.01.1736.1736 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 567,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,8 |
| ЗС-21.01.1737.1737 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 538,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,5 |
| ЗС-21.01.1738.1738 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,9 |
| ЗС-21.01.1739.1739 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,4 | 3778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4124,2 |
| ЗС-21.01.1740.1740 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,1 | 3097,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3383,2 |
| ЗС-21.01.1741.1741 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |
| ЗС-21.01.1742.1742 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,4 |
| ЗС-21.01.1743.1743 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,4 |
| ЗС-21.01.1744.1744 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 789,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,1 |
| ЗС-21.01.1745.1745 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,6 |
| ЗС-21.01.1746.1746 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,3 | 1033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,8 |
| ЗС-21.01.1747.1747 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,6 |
| ЗС-21.01.1748.1748 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 |
| ЗС-21.01.1749.1749 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 785,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,9 |
| ЗС-21.01.1750.1750 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |
| ЗС-21.01.1751.1751 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,8 |
| ЗС-21.01.1752.1752 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 5а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,7 | 1381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1516,2 |
| ЗС-21.01.1753.1753 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 | 1227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,2 |
| ЗС-21.01.1754.1754 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 568,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,6 |
| ЗС-21.01.1755.1755 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,7 |
| ЗС-21.01.1756.1756 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 784,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,9 |
| ЗС-21.01.1757.1757 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 900,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| ЗС-21.01.1758.1758 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,1 |
| ЗС-21.01.1759.1759 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 2301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2518,2 |
| ЗС-21.01.1760.1760 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Любимова 20а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 1169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,0 |
| ЗС-21.01.1761.1761 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мстерская 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 1014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1116,7 |
| ЗС-21.01.1762.1762 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мстерская 15а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,2 |
| ЗС-21.01.1763.1763 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 734,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,3 |
| ЗС-21.01.1764.1764 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 4а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 1476,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1619,6 |
| ЗС-21.01.1765.1765 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 1604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,3 |
| ЗС-21.01.1766.1766 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Мякишева 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,1 | 2474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2706,0 |
| ЗС-21.01.1767.1767 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Некрасова 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,5 |
| ЗС-21.01.1768.1768 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Некрасова 51а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 1084,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1192,6 |
| ЗС-21.01.1769.1769 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нефедова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 1076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,7 |
| ЗС-21.01.1770.1770 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нижняя 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 675,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,1 |
| ЗС-21.01.1771.1771 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Нижняя 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,4 |
| ЗС-21.01.1772.1772 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,0 |
| ЗС-21.01.1773.1773 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 |
| ЗС-21.01.1774.1774 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 541,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,7 |
| ЗС-21.01.1775.1775 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,9 |
| ЗС-21.01.1776.1776 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 8б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 1757,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1926,2 |
| ЗС-21.01.1777.1777 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,4 |
| ЗС-21.01.1778.1778 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Новосельская 12б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| ЗС-21.01.1779.1779 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Отдельная.4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,3 | 4912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5355,3 |
| ЗС-21.01.1780.1780 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 446,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,9 |
| ЗС-21.01.1781.1781 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,6 |
| ЗС-21.01.1782.1782 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,1 |
| ЗС-21.01.1783.1783 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,1 |
| ЗС-21.01.1784.1784 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 531,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,4 |
| ЗС-21.01.1785.1785 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Павленко 28 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,8 |
| ЗС-21.01.1786.1786 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 807,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,4 |
| ЗС-21.01.1787.1787 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,0 |
| ЗС-21.01.1788.1788 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 |
| ЗС-21.01.1789.1789 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 1017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119,4 |
| ЗС-21.01.1790.1790 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,7 |
| ЗС-21.01.1791.1791 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 26 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,0 |
| ЗС-21.01.1792.1792 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 26а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,8 |
| ЗС-21.01.1793.1793 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Панина 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,8 |
| ЗС-21.01.1794.1794 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,7 | 1205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,6 |
| ЗС-21.01.1795.1795 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,7 |
| ЗС-21.01.1796.1796 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Плетневая 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 |
| ЗС-21.01.1797.1797 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 42 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,9 | 1124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,0 |
| ЗС-21.01.1798.1798 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,2 |
| ЗС-21.01.1799.1799 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,7 |
| ЗС-21.01.1800.1800 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,0 |
| ЗС-21.01.1801.1801 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 399,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,1 |
| ЗС-21.01.1802.1802 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 517,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| ЗС-21.01.1803.1803 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Постышева 57/3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,1 | 1552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1702,2 |
| ЗС-21.01.1804.1804 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,1 |
| ЗС-21.01.1805.1805 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 1001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,3 |
| ЗС-21.01.1806.1806 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 998,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,3 |
| ЗС-21.01.1807.1807 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,1 |
| ЗС-21.01.1808.1808 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,1 |
| ЗС-21.01.1809.1809 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 39 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,3 |
| ЗС-21.01.1810.1810 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 516,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,2 |
| ЗС-21.01.1811.1811 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 |
| ЗС-21.01.1812.1812 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,1 | 578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| ЗС-21.01.1813.1813 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 45 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,7 |
| ЗС-21.01.1814.1814 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Профессиональная 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,2 |
| ЗС-21.01.1815.1815 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Пучежская 51 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 949,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1046,0 |
| ЗС-21.01.1816.1816 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 2034,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,9 |
| ЗС-21.01.1817.1817 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,7 |
| ЗС-21.01.1818.1818 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 |
| ЗС-21.01.1819.1819 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 12б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,2 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,5 |
| ЗС-21.01.1820.1820 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,5 |
| ЗС-21.01.1821.1821 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 514,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,8 |
| ЗС-21.01.1822.1822 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,6 | 1639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1797,4 |
| ЗС-21.01.1823.1823 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,2 |
| ЗС-21.01.1824.1824 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Радищева 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 |
| ЗС-21.01.1825.1825 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Родниковская 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 971,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,3 |
| ЗС-21.01.1826.1826 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Родниковская 50а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1032,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1136,6 |
| ЗС-21.01.1827.1827 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Рязанская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 3409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3723,1 |
| ЗС-21.01.1828.1828 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Рязанская 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,5 | 1912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2093,7 |
| ЗС-21.01.1829.1829 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,2 | 6255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6814,3 |
| ЗС-21.01.1830.1830 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Смирнова 103 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 1070,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1178,0 |
| ЗС-21.01.1831.1831 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 | 4489,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4896,7 |
| ЗС-21.01.1832.1832 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 1355,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488,1 |
| ЗС-21.01.1833.1833 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,9 |
| ЗС-21.01.1834.1834 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,9 |
| ЗС-21.01.1835.1835 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,3 |
| ЗС-21.01.1836.1836 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 1609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1763,0 |
| ЗС-21.01.1837.1837 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Станкостроителей 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 1781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1951,3 |
| ЗС-21.01.1838.1838 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Т.Александрова 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,8 |
| ЗС-21.01.1839.1839 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 64 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 986,8 |
| ЗС-21.01.1840.1840 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 65а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,9 |
| ЗС-21.01.1841.1841 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 66 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,3 |
| ЗС-21.01.1842.1842 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 66 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,2 |
| ЗС-21.01.1843.1843 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 79 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 982,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,8 |
| ЗС-21.01.1844.1844 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 79а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 2964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3238,1 |
| ЗС-21.01.1845.1845 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 81 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,9 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,9 |
| ЗС-21.01.1846.1846 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 842,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,3 |
| ЗС-21.01.1847.1847 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,4 |
| ЗС-21.01.1848.1848 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,1 |
| ЗС-21.01.1849.1849 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 83б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,8 |
| ЗС-21.01.1850.1850 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,1 |
| ЗС-21.01.1851.1851 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 1018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,7 |
| ЗС-21.01.1852.1852 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 873,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,8 |
| ЗС-21.01.1853.1853 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1044,8 |
| ЗС-21.01.1854.1854 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85г | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 869,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,5 |
| ЗС-21.01.1855.1855 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 85д | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 935,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,6 |
| ЗС-21.01.1856.1856 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 1216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1336,7 |
| ЗС-21.01.1857.1857 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 | 1075,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1182,9 |
| ЗС-21.01.1858.1858 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,6 |
| ЗС-21.01.1859.1859 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 86б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,2 |
| ЗС-21.01.1860.1860 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 87 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 809,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,3 |
| ЗС-21.01.1861.1861 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 496,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,4 |
| ЗС-21.01.1862.1862 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 2641,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2886,9 |
| ЗС-21.01.1863.1863 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 88б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,8 | 1856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2033,4 |
| ЗС-21.01.1864.1864 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 |
| ЗС-21.01.1865.1865 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 338,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,4 |
| ЗС-21.01.1866.1866 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,7 |
| ЗС-21.01.1867.1867 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 90 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,3 |
| ЗС-21.01.1868.1868 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,8 |
| ЗС-21.01.1869.1869 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 92 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,9 |
| ЗС-21.01.1870.1870 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 93 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1086,0 |
| ЗС-21.01.1871.1871 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 94 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 464,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,4 |
| ЗС-21.01.1872.1872 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,3 |
| ЗС-21.01.1873.1873 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,3 |
| ЗС-21.01.1874.1874 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 95 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,3 |
| ЗС-21.01.1875.1875 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 97 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,6 |
| ЗС-21.01.1876.1876 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 98 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,9 |
| ЗС-21.01.1877.1877 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 99 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 1054,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160,1 |
| ЗС-21.01.1878.1878 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 100 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 878,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,3 |
| ЗС-21.01.1879.1879 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 100а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 592,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,4 |
| ЗС-21.01.1880.1880 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 101 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 1013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,2 |
| ЗС-21.01.1881.1881 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 102 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,9 |
| ЗС-21.01.1882.1882 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 105 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 879,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,5 |
| ЗС-21.01.1883.1883 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 106 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 887,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,0 |
| ЗС-21.01.1884.1884 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 106а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 682,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,0 |
| ЗС-21.01.1885.1885 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 107 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 1107,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,9 |
| ЗС-21.01.1886.1886 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 107 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,6 |
| ЗС-21.01.1887.1887 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 108 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 876,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,1 |
| ЗС-21.01.1888.1888 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 109 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,4 | 1604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1758,8 |
| ЗС-21.01.1889.1889 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Ташкентская 109 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 1419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557,6 |
| ЗС-21.01.1890.1890 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Типографская 25/55 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,6 |
| ЗС-21.01.1891.1891 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,4 |
| ЗС-21.01.1892.1892 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,1 |
| ЗС-21.01.1893.1893 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 351,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,2 |
| ЗС-21.01.1894.1894 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 832,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,4 |
| ЗС-21.01.1895.1895 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| ЗС-21.01.1896.1896 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,8 |
| ЗС-21.01.1897.1897 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 10 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 1649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1807,9 |
| ЗС-21.01.1898.1898 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 1564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1715,2 |
| ЗС-21.01.1899.1899 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 1443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1583,6 |
| ЗС-21.01.1900.1900 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 14а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,7 |
| ЗС-21.01.1901.1901 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 16а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 475,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,2 |
| ЗС-21.01.1902.1902 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,5 | 2830,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3092,5 |
| ЗС-21.01.1903.1903 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 363,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,1 |
| ЗС-21.01.1904.1904 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,4 | 2829,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3091,8 |
| ЗС-21.01.1905.1905 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,3 | 2858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3123,8 |
| ЗС-21.01.1906.1906 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,5 |
| ЗС-21.01.1907.1907 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 | 1099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1209,3 |
| ЗС-21.01.1908.1908 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 653,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,3 |
| ЗС-21.01.1909.1909 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 654,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,2 |
| ЗС-21.01.1910.1910 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,3 |
| ЗС-21.01.1911.1911 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,3 |
| ЗС-21.01.1912.1912 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,9 | 1103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1213,2 |
| ЗС-21.01.1913.1913 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 36 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,9 |
| ЗС-21.01.1914.1914 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,9 | 1668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1828,0 |
| ЗС-21.01.1915.1915 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Хлебникова 50 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 460,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,2 |
| ЗС-21.01.1916.1916 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Школьная 80 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 813,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,6 |
| ЗС-21.01.1917.1917 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2 | 641,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,8 |
| ЗС-21.01.1918.1918 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 3а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 614,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,7 |
| ЗС-21.01.1919.1919 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,8 |
| ЗС-21.01.1920.1920 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,2 |
| ЗС-21.01.1921.1921 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,6 |
| ЗС-21.01.1922.1922 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 561,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,2 |
| ЗС-21.01.1923.1923 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 16в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 743,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,9 |
| ЗС-21.01.1924.1924 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 29а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,1 |
| ЗС-21.01.1925.1925 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шубиных 29б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 560,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,8 |
| ЗС-21.01.1926.1926 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шуйская 59а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,8 |
| ЗС-21.01.1927.1927 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Юношеская 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 1280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1405,7 |
| ЗС-21.01.1928.1928 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Юношеская 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 745,2 |
| ЗС-21.01.1929.1929 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 936,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,8 |
| ЗС-21.01.1930.1930 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 6а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 1043,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,3 |
| ЗС-21.01.1931.1931 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 1089,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1199,3 |
| ЗС-21.01.1932.1932 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 547,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,6 |
| ЗС-21.01.1933.1933 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7б | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,6 |
| ЗС-21.01.1934.1934 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 7в | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584,0 |
| ЗС-21.01.1935.1935 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 12 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,9 |
| ЗС-21.01.1936.1936 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,8 |
| ЗС-21.01.1937.1937 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,8 |
| ЗС-21.01.1938.1938 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,8 |
| ЗС-21.01.1939.1939 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.марш.Василевского 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 704,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,2 |
| ЗС-21.01.1940.1940 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,5 | 2597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2840,0 |
| ЗС-21.01.1941.1941 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 1500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1646,0 |
| ЗС-21.01.1942.1942 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 3522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3845,7 |
| ЗС-21.01.1943.1943 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 5007,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5458,9 |
| ЗС-21.01.1944.1944 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,6 | 3443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3760,1 |
| ЗС-21.01.1945.1945 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,1 | 2581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2822,1 |
| ЗС-21.01.1946.1946 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 1467,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1610,1 |
| ЗС-21.01.1947.1947 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,3 | 2583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2824,4 |
| ЗС-21.01.1948.1948 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.т.Александрова 15 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,1 | 2581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2822,1 |
| ЗС-21.04.1949.1949 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Шувандиной 113 Поликлиника №9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 |
| ЗС-21.04.1950.1950 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Поликлиника (блок"В") | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 |
| ЗС-21.04.1951.1951 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Генигологический корпус | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,0 |
| ЗС-21.04.1952.1952 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Лабораторный корпус | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 692,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,8 |
| ЗС-21.04.1953.1953 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Пищеблок | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,3 | 1180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1297,4 |
| ЗС-21.04.1954.1954 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Победы 20 Акушерский корпус (2) | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,2 | 1827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2002,0 |
| ЗС-21.04.1955.1955 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 366 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,4 | 1829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014,4 |
| ЗС-21.04.1956.1956 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 285 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,4 |
| ЗС-21.04.1957.1957 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 593,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,5 |
| ЗС-21.04.1958.1958 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 593,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,5 |
| ЗС-21.04.1959.1959 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 67 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 2023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2215,4 |
| ЗС-21.04.1960.1960 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 837,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,6 |
| ЗС-21.04.1961.1961 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 242 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 2026,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2225,0 |
| ЗС-21.04.1962.1962 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,8 |
| ЗС-21.04.1963.1963 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.8 Минеевская 69 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,8 |
| ЗС-21.04.1964.1964 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 243 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 397,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,8 |
| ЗС-21.04.1965.1965 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 219 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 |
| ЗС-21.04.1966.1966 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 376 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 384,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,2 |
| ЗС-21.04.1967.1967 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 314 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,6 |
| ЗС-21.04.1968.1968 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 275 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,9 |
| ЗС-21.04.1969.1969 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 91 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 2066,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2261,6 |
| ЗС-21.04.1970.1970 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 93 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,8 | 2422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2649,5 |
| ЗС-21.04.1971.1971 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 89 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,3 | 2189,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2396,2 |
| ЗС-21.04.1972.1972 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 2484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2716,9 |
| ЗС-21.04.1973.1973 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,4 | 853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,6 |
| ЗС-21.04.1974.1974 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,6 |
| ЗС-21.04.1975.1975 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,3 | 2148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2350,4 |
| ЗС-21.04.1976.1976 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1580,2 |
| ЗС-21.04.1977.1977 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 | 1880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2059,3 |
| ЗС-21.04.1978.1978 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 83 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 1744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1911,0 |
| ЗС-21.04.1979.1979 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 66 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,3 |
| ЗС-21.04.1980.1980 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 174 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
| ЗС-21.04.1981.1981 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 240 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,4 |
| ЗС-21.04.1982.1982 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 223 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,5 |
| ЗС-21.04.1984.1984 | Реконструкция ИТП по адресу: АРЗ 308 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,7 |
| ЗС-21.04.1985.1985 | Реконструкция ИТП по адресу: | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 |
| ЗС-21.04.1986.1986 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 330 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 1142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1255,6 |
| ЗС-21.04.1987.1987 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 112 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,7 |
| ЗС-21.04.1988.1988 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 312 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,1 | 2141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2344,0 |
| ЗС-21.04.1989.1989 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 312 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,1 | 2141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2344,0 |
| ЗС-21.04.1990.1990 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,5 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,6 |
| ЗС-21.04.1991.1991 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,4 |
| ЗС-21.04.1992.1992 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 290 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |
| ЗС-21.04.1993.1993 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч 13696 352 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 319,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,3 |
| ЗС-21.04.1994.1994 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,7 |
| ЗС-21.04.1995.1995 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 118 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 |
| ЗС-21.04.1996.1996 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,9 |
| ЗС-21.04.1997.1997 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 в/ч 13696 297 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 335,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 |
| ЗС-21.04.1998.1998 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 183 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,8 |
| ЗС-21.04.1999.1999 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,1 |
| ЗС-21.04.2000.2000 | Реконструкция ИТП по адресу: В/ч №13696 6 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,7 | 1709,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,6 |
| ЗС-21.04.2001.2001 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о 14 в/ч13696 277 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,7 |
| ЗС-21.04.2002.2002 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 252 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 3124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,6 |
| ЗС-21.04.2003.2003 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 245 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 | 832,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,2 |
| ЗС-21.04.2004.2004 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 316 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 1142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1255,6 |
| ЗС-21.04.2005.2005 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 333 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1279,3 |
| ЗС-21.04.2006.2006 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 267 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 1000,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,8 |
| ЗС-21.04.2007.2007 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 267 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 1000,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,8 |
| ЗС-21.04.2008.2008 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.4 Деревенская 27 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 610,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ЗС-21.04.2009.2009 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 260 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | 575,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,1 |
| ЗС-21.04.2010.2010 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 371 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 1172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1289,3 |
| ЗС-21.04.2011.2011 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 260 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,5 |
| ЗС-21.04.2012.2012 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 534,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,5 |
| ЗС-21.04.2013.2013 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,8 |
| ЗС-21.04.2014.2014 | Реконструкция ИТП по адресу: П/о №14 254 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 534,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,5 |
| ЗС-21.04.2015.2015 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Тельмана 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,8 |
| ЗС-21.04.2016.2016 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| ЗС-21.04.2017.2017 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 568,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,3 |
| ЗС-21.04.2018.2018 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,4 |
| ЗС-21.04.2019.2019 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 84 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,4 |
| ЗС-21.04.2020.2020 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 614,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,9 |
| ЗС-21.04.2021.2021 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 1087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1196,2 |
| ЗС-21.04.2023.2023 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 73а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,9 |
| ЗС-21.04.2024.2024 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 86 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 614,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,9 |
| ЗС-21.04.2025.2025 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Гнедина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 |
| ЗС-21.04.2026.2026 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 25 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,0 |
| ЗС-21.04.2027.2027 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,4 |
| ЗС-21.04.2028.2028 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 10/17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,6 |
| ЗС-21.04.2029.2029 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 13а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,8 |
| ЗС-21.04.2030.2030 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 13 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,4 |
| ЗС-21.04.2031.2031 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 5 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,8 | 1286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,8 |
| ЗС-21.04.2032.2032 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Коллективная 32 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 327,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,6 |
| ЗС-21.04.2033.2033 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,4 |
| ЗС-21.04.2034.2034 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,9 | 630,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,5 |
| ЗС-21.04.2035.2035 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 430,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,4 |
| ЗС-21.04.2036.2036 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 48 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 387,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,3 |
| ЗС-21.04.2037.2037 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 17 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,6 |
| ЗС-21.04.2038.2038 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 82 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,7 |
| ЗС-21.04.2039.2039 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 61 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,2 |
| ЗС-21.04.2040.2040 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 18/8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,5 |
| ЗС-21.04.2041.2041 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.полка Нормандия-Неман 59 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1 |
| ЗС-21.04.2042.2042 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.1 Спортивный 8 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,1 | 1826,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,6 |
| ЗС-21.04.2043.2043 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.2 Спортивный 3 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,9 | 2443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2672,3 |
| ЗС-21.04.2044.2044 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,6 |
| ЗС-21.04.2045.2045 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 |
| ЗС-21.04.2046.2046 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 4 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,1 |
| ЗС-21.04.2047.2047 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 37 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 559,3 | 0,0 | 0,0 | 616,9 |
| ЗС-21.04.2048.2048 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 35 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 521,2 |
| ЗС-21.04.2049.2049 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Люлина 14 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 554,8 | 0,0 | 0,0 | 611,9 |
| ЗС-21.04.2050.2050 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 19/2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 405,4 |
| ЗС-21.04.2051.2051 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 2 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 486,8 |
| ЗС-21.04.2052.2052 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 1006,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,2 |
| ЗС-21.04.2053.2053 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,9 | 1002,7 | 0,0 | 0,0 | 1103,5 |
| ЗС-21.04.2054.2054 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,6 | 5046,0 | 0,0 | 0,0 | 5501,6 |
| ЗС-21.04.2055.2055 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,0 | 3223,9 | 0,0 | 0,0 | 3520,9 |
| ЗС-21.04.2056.2056 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 5929,8 | 0,0 | 0,0 | 6459,7 |
| ЗС-21.04.2057.2057 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 19а | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 522,7 |
| ЗС-21.04.2058.2058 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 22 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 453,4 | 0,0 | 0,0 | 497,6 |
| ЗС-21.04.2059.2059 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21/18 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 514,6 | 0,0 | 0,0 | 566,5 |
| ЗС-21.04.2060.2060 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 24 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 753,0 | 0,0 | 0,0 | 831,8 |
| ЗС-21.04.2061.2061 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Музыкальная 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 448,3 | 0,0 | 0,0 | 491,5 |
| ЗС-21.04.2062.2062 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 11 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 832,5 |
| ЗС-21.04.2063.2063 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 33 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 349,6 | 0,0 | 0,0 | 389,6 |
| ЗС-21.04.2064.2064 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 988,6 | 0,0 | 0,0 | 1088,2 |
| ЗС-21.04.2065.2065 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 34 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 381,8 | 0,0 | 0,0 | 421,8 |
| ЗС-21.04.2066.2066 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 591,4 | 0,0 | 0,0 | 653,1 |
| ЗС-21.04.2067.2067 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 587,3 | 0,0 | 0,0 | 648,4 |
| ЗС-21.04.2068.2068 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,1 | 3204,5 | 0,0 | 0,0 | 3499,6 |
| ЗС-21.04.2069.2069 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 435,6 | 0,0 | 0,0 | 477,6 |
| ЗС-21.04.2070.2070 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,7 | 5605,0 | 0,0 | 0,0 | 6107,7 |
| ЗС-21.04.2071.2071 | Реконструкция ИТП по адресу: пер.Межсоюзный 16 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 587,3 | 0,0 | 0,0 | 648,4 |
| ЗС-21.04.2072.2072 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,8 | 3877,5 | 0,0 | 0,0 | 4231,3 |
| ЗС-21.04.2073.2073 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Спортивная 21 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,9 | 11234,5 | 0,0 | 0,0 | 12205,4 |
| ЗС-21.04.2074.2074 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Cолнечная 7 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,1 | 1428,1 | 0,0 | 0,0 | 1567,2 |
| ЗС-21.04.2075.2075 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Балахнина 29 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 465,8 | 0,0 | 0,0 | 511,9 |
| ЗС-21.04.2076.2076 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Солнечная 9 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 442,3 |
| ЗС-21.04.2077.2077 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 987,4 | 0,0 | 0,0 | 1086,9 |
| ЗС-21.04.2078.2078 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 683,0 |
| ЗС-21.04.2079.2079 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Степана Халтурина 1 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 972,6 | 0,0 | 0,0 | 1070,7 |
| ЗС-21.04.2080.2080 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.2 Дачная 20 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,6 | 6717,0 | 0,0 | 0,0 | 7314,6 |
| ЗС-21.04.2081.2081 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сахарова 58 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 490,6 | 0,0 | 0,0 | 539,6 |
| ЗС-21.04.2082.2082 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Сахарова 52 | нетарифный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 986,3 | 0,0 | 0,0 | 1087,6 |
| ИТОГО по группе №21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 286029 | 606309 | 334964 | 243087 | 180706 | 94910 | 95424 | 148460 | 150122 | 109140 | 106915 | 90979 | 2447045 |