

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Схема теплоснабжения**  **в административных границах города Иваново на период**  **до 2035 года**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 16**  **Реестр мероприятий**  **Схемы теплоснабжения** |

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc91184576)

[2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 4](#_Toc91184577)

[3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 14](#_Toc91184578)

[4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 56](#_Toc91184579)

**РЕЕСТР ТАБЛИЦ**

[Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) 5](#_Toc102050909)

[Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.) 15](#_Toc102050910)

1. **Общие положения**

Согласно пункту 85 Требований к схемам теплоснабжения Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» должна содержать:

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Согласно пункту 86 Требований к схемам теплоснабжения в перечнях, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 85 Требований, должны содержаться следующие сведения:

а) уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

б) краткое описание;

в) срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

г) объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации;

д) источник инвестиций. При этом согласно п. 86.1. Требований в ценовых зонах теплоснабжения подпункты "г" и "д" пункта 86 Требований применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

Город Иваново отнесен к ценовой зоне теплоснабжения Распоряжением Правительства РФ N 3127-р об отнесении муниципального образования «Город Иваново» к ценовой зоне теплоснабжения от 02.11.2021 года.

Регулируемые виды деятельности на территории города Иваново осуществляет одна организация - АО «ИвГТЭ» в зоне действия концессионного соглашения.

Таким образом, в Главе 16 объем планируемых инвестиций на реализацию проектов и источник инвестиций указываются только для проектов, реализуемых на объектах концессионного соглашения АО «ИвГТЭ».

По прочим проектам объемы и источники финансирования не указываются. Для обозначения сроков реализации таких проектов в таблицах 1 - 3 применяются цветовые обозначения. Ячейки с заливкой серого цвета обозначают сроки реализации соответствующих проектов.

1. **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

Первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

Вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

Третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

Четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Справочно стоимости мероприятий на источниках тепловой энергии приведены в Главе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности)

| **Стоимость проектов** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проекты ЕТО № 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 160 468,4 | 2 533 145,7 | 170 130,7 | 325 186,6 | 337 359,2 | 435 107,1 | 288 464,5 | 179 528,4 | 158 159,0 | 173 951,4 | 120 406,9 | 82 890,3 | 105 925,0 | 157 855,9 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 160 468,4 | 2 693 614,1 | 2 863 744,8 | 3 188 931,3 | 3 526 290,5 | 3 961 397,5 | 4 249 862,0 | 4 429 390,3 | 4 587 549,3 | 4 761 500,7 | 4 881 907,5 | 4 964 797,8 | 5 070 722,7 | 5 228 578,6 |
| **Группа проектов 1.01.00.000 «Источники тепловой энергии (мощности)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 160 468,4 | 2 533 145,7 | 170 130,7 | 325 186,6 | 337 359,2 | 435 107,1 | 288 464,5 | 179 528,4 | 158 159,0 | 173 951,4 | 120 406,9 | 82 890,3 | 105 925,0 | 157 855,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 160 468,4 | 2 693 614,1 | 2 863 744,8 | 3 188 931,3 | 3 526 290,5 | 3 961 397,5 | 4 249 862,0 | 4 429 390,3 | 4 587 549,3 | 4 761 500,7 | 4 881 907,5 | 4 964 797,8 | 5 070 722,7 | 5 228 578,6 |
| **Подгруппа проектов 1.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего стоимость группы проектов** | **0,0** | **0,0** | **26 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего стоимость группы проектов накопленным итогом** | **0,0** | **0,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** | **26 800,0** |
| **Проект 001.01.01.001 «Строительство БМК для нужд в ОТ и ГВС Детского сада №19»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| **Проект 1.01.01.2 «Строительство БМК "ИСМА"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 |
| **Подгруппа проектов 1.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего стоимость группы проектов** | **0,0** | **7 991,6** | **37 570,1** | **14 392,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего стоимость группы проектов накопленным итогом** | **0,0** | **7 991,6** | **45 561,7** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** | **59 954,3** |
| **Проект 001.01.02.001 «Модернизация котельной №19»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7 991,6 | 7 362,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7 991,6 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 | 15 353,7 |
| **Проект 001.01.02.002 «Модернизация котельной №23»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 12 789,3 | 10 843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 12 789,3 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 | 23 632,7 |
| **Проект 001.01.02.003 «Модернизация котельной №35»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 858,6 | 2 533,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 858,6 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 | 3 392,0 |
| **Проект 001.01.02.004 «Модернизация котельной №37»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 | 1 015,8 |
| **Проект 001.01.02.005 «Реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 16 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 | 16 560,0 |
| **Подгруппа проектов 1.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего стоимость группы проектов** | **0,0** | **152 476,8** | **2 468 775,6** | **155 738,1** | **325 186,6** | **337 359,2** | **435 107,1** | **288 464,5** | **179 528,4** | **158 159,0** | **173 951,4** | **120 406,9** | **82 890,3** | **105 925,0** | **157 855,9** |
| **Всего стоимость группы проектов накопленным итогом** | **0,0** | **152 476,8** | **2 621 252,4** | **2 776 990,5** | **3 102 177,1** | **3 439 536,2** | **3 874 643,3** | **4 163 107,7** | **4 342 636,1** | **4 500 795,1** | **4 674 746,4** | **4 795 153,3** | **4 878 043,5** | **4 983 968,5** | **5 141 824,4** |
| **Проект 001.01.03.001 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ЗАО «ИвГТЭ» (кроме объектов по концессии)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 18 678,1 | 27 928,9 | 20 069,6 | 146 053,2 | 180 056,7 | 198 809,6 | 153 622,1 | 23 487,0 | 1 725,5 | 16 968,9 | 6 264,5 | 248,9 | 2 742,6 | 5 723,4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 18 678,1 | 46 607,0 | 66 676,6 | 212 729,8 | 392 786,5 | 591 596,1 | 745 218,2 | 768 705,2 | 770 430,7 | 787 399,6 | 793 664,1 | 793 913,0 | 796 655,6 | 802 379,0 |
| **Проект 001.01.03.002 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Железобетон"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 1 665,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 665,0 | 3 330,0 | 4 995,0 | 6 660,0 | 8 325,0 | 9 990,0 | 11 655,0 | 13 320,0 | 14 985,0 | 16 650,0 | 18 315,0 | 19 980,0 | 21 645,0 | 23 310,0 |
| **Проект 001.01.03.003 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 1 126,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 126,0 | 2 252,0 | 3 378,0 | 4 504,0 | 5 630,0 | 6 756,0 | 7 882,0 | 9 008,0 | 10 134,0 | 11 260,0 | 12 386,0 | 13 512,0 | 14 638,0 | 15 764,0 |
| **Проект 001.01.03.004 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Ивстройкерамика"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 65 000,0 | 70 000,0 |
| **Проект 001.01.03.005 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ЦОУМТС МВД России»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 96,0 | 192,0 | 288,0 | 384,0 | 480,0 | 576,0 | 672,0 | 768,0 | 864,0 | 960,0 | 1 056,0 | 1 152,0 | 1 248,0 | 1 344,0 |
| **Проект 001.01.03.006 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Ивхимпром"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 346,3 | 692,5 | 1 038,8 | 1 385,0 | 1 731,3 | 2 077,6 | 2 423,8 | 2 770,1 | 3 116,3 | 3 462,6 | 3 808,9 | 4 155,1 | 4 501,4 | 4 847,6 |
| **Проект 001.01.03.007 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "Альфа"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 215,0 | 430,0 | 645,0 | 860,0 | 1 075,0 | 1 290,0 | 1 505,0 | 1 720,0 | 1 935,0 | 2 150,0 | 2 365,0 | 2 580,0 | 2 795,0 | 3 010,0 |
| **Проект 001.01.03.008 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "ТЭС"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 | 3 134,2 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 3 134,2 | 6 268,4 | 9 402,6 | 12 536,8 | 15 671,0 | 18 805,2 | 21 939,4 | 25 073,6 | 28 207,8 | 31 342,0 | 34 476,2 | 37 610,4 | 40 744,6 | 43 878,8 |
| **Проект 001.01.03.009 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - МП "ГОЦ"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 643,0 | 1 285,9 | 1 928,9 | 2 571,9 | 3 214,9 | 3 857,8 | 4 500,8 | 5 143,8 | 5 786,7 | 6 429,7 | 7 072,7 | 7 715,6 | 8 358,6 | 9 001,6 |
| **Проект 001.01.03.010 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ОАО "РЖД"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 | 1 391,4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 391,4 | 2 782,8 | 4 174,2 | 5 565,6 | 6 957,0 | 8 348,3 | 9 739,7 | 11 131,1 | 12 522,5 | 13 913,9 | 15 305,3 | 16 696,7 | 18 088,1 | 19 479,5 |
| **Проект 001.01.03.011 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "СТС"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 564,6 | 1 129,2 | 1 693,7 | 2 258,3 | 2 822,9 | 3 387,5 | 3 952,1 | 4 516,6 | 5 081,2 | 5 645,8 | 6 210,4 | 6 775,0 | 7 339,5 | 7 904,1 |
| **Проект 001.01.03.012 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "РесурсЭнерго"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 347,3 | 694,7 | 1 042,0 | 1 389,4 | 1 736,7 | 2 084,0 | 2 431,4 | 2 778,7 | 3 126,1 | 3 473,4 | 3 820,7 | 4 168,1 | 4 515,4 | 4 862,8 |
| **Проект 001.01.03.013 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "Альянс Профи"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 61,0 | 122,0 | 183,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |
| **Проект 001.01.03.014 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "ИЭК-1"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 209,0 | 418,0 | 627,0 | 836,0 | 1 045,0 | 1 254,0 | 1 463,0 | 1 672,0 | 1 881,0 | 2 090,0 | 2 299,0 | 2 508,0 | 2 717,0 | 2 926,0 |
| **Проект 001.01.03.015 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "ТДЛ-Энерго"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 70,2 | 140,5 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 |
| **Проект 001.01.03.016 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "ИСМА"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 377,2 | 1 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 377,2 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 754,3 |
| **Проект 001.01.03.017 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ПАО МРСК Центра и Приволжья»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 70,5 | 141,0 | 211,5 | 282,0 | 352,5 | 422,9 | 493,4 | 563,9 | 634,4 | 704,9 | 775,4 | 845,9 | 916,4 | 986,9 |
| **Проект 001.01.03.018 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО Газпромнефть-Терминал»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 73,9 | 147,8 | 221,7 | 295,6 | 369,5 | 443,4 | 517,3 | 591,2 | 665,1 | 739,0 | 812,9 | 886,8 | 960,7 | 1 034,6 |
| **Проект 001.01.03.019 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Ивановоглавснаб"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 514,3 | 1 028,5 | 1 542,8 | 2 057,1 | 2 571,4 | 3 085,6 | 3 599,9 | 4 114,2 | 4 628,4 | 5 142,7 | 5 657,0 | 6 171,2 | 6 685,5 | 7 199,8 |
| **Проект 001.01.03.020 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 869,5 | 1 739,0 | 2 608,5 | 3 478,0 | 4 347,5 | 5 216,9 | 6 086,4 | 6 955,9 | 7 825,4 | 8 694,9 | 9 564,4 | 10 433,9 | 11 303,4 | 12 172,9 |
| **Проект 001.01.03.021 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО «Водоканал»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 192,4 | 1 158,9 | 1 158,9 | 1 158,9 | 3 200,0 | 1 200,0 | 1 158,9 | 1 158,9 | 1 200,0 | 11 000,0 | 1 158,9 | 1 158,9 | 1 158,9 | 3 200,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 192,4 | 2 351,3 | 3 510,2 | 4 669,1 | 7 869,1 | 9 069,1 | 10 227,9 | 11 386,8 | 12 586,8 | 23 586,8 | 24 745,7 | 25 904,6 | 27 063,5 | 30 263,5 |
| **Проект 001.01.03.022 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "Теплоснаб-2010"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 32,0 | 63,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| **Проект 001.01.03.023 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 | 1 071,3 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 071,3 | 2 142,7 | 3 214,0 | 4 285,3 | 5 356,7 | 6 428,0 | 7 499,3 | 8 570,6 | 9 642,0 | 10 713,3 | 11 784,6 | 12 856,0 | 13 927,3 | 14 998,6 |
| **Проект 001.01.03.024 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "Владгазкомпания" Революционная»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 913,1 | 1 826,3 | 2 739,4 | 3 652,6 | 4 565,7 | 5 478,8 | 6 392,0 | 7 305,1 | 8 218,3 | 9 131,4 | 10 044,5 | 10 957,7 | 11 870,8 | 12 784,0 |
| **Проект 001.01.03.025 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО Август-Т»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 977,7 | 1 955,3 | 2 933,0 | 3 910,7 | 4 888,4 | 5 866,0 | 6 843,7 | 7 821,4 | 8 799,0 | 9 776,7 | 10 754,4 | 11 732,0 | 12 709,7 | 13 687,4 |
| **Проект 001.01.03.026 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО «ИвТБС» »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 | 2 234,8 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 2 234,8 | 4 469,5 | 6 704,3 | 8 939,0 | 11 173,8 | 13 408,6 | 15 643,3 | 17 878,1 | 20 112,8 | 22 347,6 | 24 582,4 | 26 817,1 | 29 051,9 | 31 286,6 |
| **Проект 001.01.03.027 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосервисная компания»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 132,4 | 264,8 | 397,1 | 529,5 | 661,9 | 794,3 | 926,7 | 1 059,0 | 1 191,4 | 1 323,8 | 1 456,2 | 1 588,6 | 1 720,9 | 1 853,3 |
| **Проект 001.01.03.028 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО «Энергосетьком»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 98,5 | 197,1 | 295,6 | 394,1 | 492,7 | 591,2 | 689,7 | 788,2 | 886,8 | 985,3 | 1 083,8 | 1 182,4 | 1 280,9 | 1 379,4 |
| **Проект 001.01.03.029 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО «Ивановская областная типография- ИОТ»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 14,4 | 28,7 | 43,1 | 57,4 | 71,8 | 86,1 | 100,5 | 114,8 | 129,2 | 143,5 | 157,9 | 172,2 | 186,6 | 200,9 |
| **Проект 001.01.03.030 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО «Купол»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 552,2 | 1 104,4 | 1 656,7 | 2 208,9 | 2 761,1 | 3 313,3 | 3 865,5 | 4 417,8 | 4 970,0 | 5 522,2 | 6 074,4 | 6 626,6 | 7 178,9 | 7 731,1 |
| **Проект 001.01.03.031 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ЗАО «УП ЖКХ» »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 | 4 571,9 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 4 571,9 | 9 143,8 | 13 715,8 | 18 287,7 | 22 859,6 | 27 431,5 | 32 003,4 | 36 575,4 | 41 147,3 | 45 719,2 | 50 291,1 | 54 863,0 | 59 435,0 | 64 006,9 |
| **Проект 001.01.03.032 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО «ТЭС» »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 66,4 | 132,8 | 199,2 | 265,6 | 332,0 | 398,4 | 464,8 | 531,2 | 597,6 | 664,0 | 730,4 | 796,8 | 863,2 | 929,6 |
| **Проект 001.01.03.033 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - АО "ПСК"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 62,0 | 124,0 | 186,0 | 248,0 | 310,0 | 372,0 | 434,0 | 496,0 | 558,0 | 620,0 | 682,0 | 744,0 | 806,0 | 868,0 |
| **Проект 001.01.03.034 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 | 1 726,5 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 726,5 | 3 452,9 | 5 179,4 | 6 905,8 | 8 632,3 | 10 358,8 | 12 085,2 | 13 811,7 | 15 538,1 | 17 264,6 | 18 991,1 | 20 717,5 | 22 444,0 | 24 170,4 |
| **Проект 001.01.03.035 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "Гринвиль тепло"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 262,8 | 525,5 | 788,3 | 1 051,0 | 1 313,8 | 1 576,5 | 1 839,3 | 2 102,0 | 2 364,8 | 2 627,5 | 2 890,3 | 3 153,0 | 3 415,8 | 3 678,5 |
| **Проект 001.01.03.036 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ЗАО "НТК"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 227,7 | 455,3 | 683,0 | 910,7 | 1 138,4 | 1 366,0 | 1 593,7 | 1 821,4 | 2 049,0 | 2 276,7 | 2 504,4 | 2 732,0 | 2 959,7 | 3 187,4 |
| **Проект 001.01.03.037 «Реновация выработавшего ресурс оборудования - ООО "Квартал"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 276,0 | 552,0 | 828,0 | 1 104,0 | 1 380,0 | 1 656,0 | 1 932,0 | 2 208,0 | 2 484,0 | 2 760,0 | 3 036,0 | 3 312,0 | 3 588,0 | 3 864,0 |
| **Проект 001.01.03.038 ««Модернизация АИИС КУЭ с целью получения акта соответствия требованиямОРЭМ Ивановской ТЭЦ-2 для нужд филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 510,0 |
| **Проект 001.01.03.039 «ТП главного корпуса ТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| **Проект 001.01.03.040 «ТП ЗиС ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| **Проект 001.01.03.041 «ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 27 947,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 | 27 947,3 |
| **Проект 001.01.03.042 «Реконструкция оборудования ИвТЭЦ-2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 5 000,0 | 4 500,0 | 4 000,0 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 11 000,0 | 15 500,0 | 19 500,0 | 23 000,0 | 25 500,0 | 28 000,0 | 30 500,0 | 33 000,0 | 35 500,0 | 38 000,0 |
| **Проект 001.01.03.043 «ТП ГРУ-6кВ, ЗРУ 35 кВ, ОРУ-110 кВ с заменой коммутационных аппаратов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 13 822,8 | 21 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 13 822,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 | 35 019,8 |
| **Проект 001.01.03.044 «Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной и ГПА»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 10 813,0 | 2 308 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 10 813,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 | 2 319 660,0 |
| **Проект 001.01.03.045 «ТПиР лифта в башне ГК ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| **Проект 001.01.03.046 «ТПиР ТП-87 №4 ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
| **Проект 001.01.03.047 «ТПиР Градирни №3 ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 7 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
| **Проект 001.01.03.048 «ТПиР 1 ступ.ВЗП ка ТП-87 №2 ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 75 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 | 75 502,7 |
| **Проект 001.01.03.049 «ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 500,0 | 44 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 500,0 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 | 45 229,9 |
| **Проект 001.01.03.050 «Техническое перевооружение ка №4 ТП-87»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Проект 001.01.03.051 «Техническое перевооружение электролизной установки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| **Проект 001.01.03.052 «Техническое перевооружение ка ТП-87 ст.№3 (замена труб фронтового экранаот отм. +21 до отм. +32)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Проект 001.01.03.053 «ТПиР освещ.кот,турб ,скруб ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Проект 001.01.03.054 «ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| **Проект 001.01.03.055 «ТП жд путей для перевозки опасных грузов ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 | 4 347,0 |
| **Проект 001.01.03.056 «Тех пер. ММХ (устранение крена МБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 | 5 966,0 |
| **Проект 001.01.03.057 «Техпер мазутного хозяйства ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| **Проект 001.01.03.058 «Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Проект 001.01.03.059 «ТП кровли ГК и фонаря ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 | 7 270,0 |
| **Проект 001.01.03.060 «Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФФ-120-2ст.№2 с заменой на микропроцессорное»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.061 «Замена масляных выключателей У-110-2000-40 трансформатор 1ТР»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 | 16 160,0 |
| **Проект 001.01.03.062 «Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№3 (под ключ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| **Проект 001.01.03.063 «Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№4 (под ключ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| **Проект 001.01.03.064 «Модернизация регистратора аварийных событий "Парма"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| **Проект 001.01.03.065 «Модернизация системы связи и телемеханики»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| **Проект 001.01.03.066 «Техническое перевооружение системы потолочного освещения в зданиикотельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 наэнергосберегающее светодиодное»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 2 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 | 2 116,8 |
| **Проект 001.01.03.067 «Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.068 «Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **Проект 001.01.03.069 « Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3 (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **Проект 001.01.03.070 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.071 «Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 |
| **Проект 001.01.03.072 « Реконструкция насосов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **Проект 001.01.03.073 «Реконструкция насосов ПЭН -1,2,3,4,5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **Проект 001.01.03.074 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |
| **Проект 001.01.03.075 «Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
| **Проект 001.01.03.076 «Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ"»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.077 « Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.078 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (4ст. ПП 40,919 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.079 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.080 «Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 |
| **Проект 001.01.03.081 «Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 | 9 760,0 |
| **Проект 001.01.03.082 «Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **Проект 001.01.03.083 «Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| **Проект 001.01.03.084 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.085 «Реконструкция насосов ПЭН -1 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 |
| **Проект 001.01.03.086 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **Проект 001.01.03.087 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.088 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **Проект 001.01.03.089 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **Проект 001.01.03.090 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 | 30 219,0 |
| **Проект 001.01.03.091 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.092 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.093 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.094 «Техническое перевооружение остекления главного корпуса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Проект 001.01.03.095 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.096 «Реконструкция насосов СН -2А с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 |
| **Проект 001.01.03.097 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| **Проект 001.01.03.098 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.099 «Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 | 20 990,0 |
| **Проект 001.01.03.100 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.101 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.102 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.103 «Техническое перевооружение остекления главного корпуса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Проект 001.01.03.104 «Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 |
| **Проект 001.01.03.105 «Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 |
| **Проект 001.01.03.106 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.107 «Реконструкция насосов ПЭН -2 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 |
| **Проект 001.01.03.108 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| **Проект 001.01.03.109 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| **Проект 001.01.03.110 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| **Проект 001.01.03.111 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2ст.)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 | 23 700,0 |
| **Проект 001.01.03.112 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (3ст.)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 | 45 300,0 |
| **Проект 001.01.03.113 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.114 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| **Проект 001.01.03.115 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| **Проект 001.01.03.116 «Техническое перевооружение остекления главного корпуса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Проект 001.01.03.117 «Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| **Проект 001.01.03.118 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.119 «Реконструкция насосов СН -2Б с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 |
| **Проект 001.01.03.120 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
| **Проект 001.01.03.121 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| **Проект 001.01.03.122 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| **Проект 001.01.03.123 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| **Проект 001.01.03.124 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Проект 001.01.03.125 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 |
| **Проект 001.01.03.126 «Техническое перевооружение остекления главного корпуса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Проект 001.01.03.127 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.128 «Реконструкция насосов ПЭН -3 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 |
| **Проект 001.01.03.129 «Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 |
| **Проект 001.01.03.130 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.131 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.132 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **Проект 001.01.03.133 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| **Проект 001.01.03.134 «Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| **Проект 001.01.03.135 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 | 69 000,0 |
| **Проект 001.01.03.136 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| **Проект 001.01.03.137 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| **Проект 001.01.03.138 «Техническое перевооружение остекления главного корпуса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Проект 001.01.03.139 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.140 «Реконструкция насосов СН -2В с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 |
| **Проект 001.01.03.141 «Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| **Проект 001.01.03.142 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| **Проект 001.01.03.143 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| **Проект 001.01.03.144 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| **Проект 001.01.03.145 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.146 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.147 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.148 «Реконструкция насосов ПЭН -4 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 | 12 630,0 |
| **Проект 001.01.03.149 «Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
| **Проект 001.01.03.150 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| **Проект 001.01.03.151 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 |
| **Проект 001.01.03.152 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.153 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.154 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| **Проект 001.01.03.155 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.156 «Реконструкция насосов СН -2Г с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 | 22 879,0 | 22 879,0 |
| **Проект 001.01.03.157 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| **Проект 001.01.03.158 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| **Проект 001.01.03.159 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **Проект 001.01.03.160 « Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.161 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **Проект 001.01.03.162 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| **Проект 001.01.03.163 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| **Проект 001.01.03.164 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева(2,3ст. 86,152 тн) (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| **Проект 001.01.03.165 «Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| **Проект 001.01.03.166 «Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| **Проект 001.01.03.167 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.168 «Реконструкция насосов ПЭН -5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 630,0 | 12 630,0 |
| **Проект 001.01.03.169 «Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ (ПИР)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Проект 001.01.03.170 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Проект 001.01.03.171 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **Проект 001.01.03.172 «Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 900,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 900,0 | 26 900,0 |
| **Проект 001.01.03.173 «Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 040,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 040,0 | 22 040,0 |
| **Проект 001.01.03.174 «Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| **Проект 001.01.03.175 «Реконструкция насосов СН -2Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек »** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 879,0 |
| **Проект 001.01.03.176 «Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| **Проект 001.01.03.177 «Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| **Проект 001.01.03.178 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| **Проект 001.01.03.179 «Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с.»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 |
| **Проект 001.01.03.180 «Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| **Проект 001.01.03.181 «Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева(2,3ст. 86,152 тн)»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 000,0 |
| **Проект 001.01.03.182 «Реконструкция здания котельной №24»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 6 776,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 | 6 776,1 |
| **Подгруппа проектов 1.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего стоимость группы проектов** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего стоимость группы проектов накопленным итогом** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения (**Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.)**, представлен в таблице ниже.

**Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (Для объектов Концессии стоимости приведены в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.)**

| **Стоимость проектов** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проекты ЕТО №001** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 187,5 | 5447,7 | 46913,8 | 81473,2 | 32760,8 | 34136,7 | 35536,3 | 36957,8 | 38436,1 | 39973,5 | 41572,5 | 43235,4 | 44964,8 | 46763,4 | 45229,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 187,5 | 5635,2 | 52549,0 | 134022,2 | 166783,0 | 200919,7 | 236456,0 | 273413,8 | 311849,9 | 351823,5 | 393395,9 | 436631,3 | 481596,1 | 528359,5 | 573589,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Крутицкая, 7 с тепловой нагрузкой - 0,515 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 187,5 | 2490,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 187,5 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 | 2677,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 480,5 | 6696,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 480,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 | 7176,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1001,0 | 13950,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1001,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 | 14951,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 364,0 | 5072,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 364,0 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 | 5436,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Набережная с тепловой нагрузкой - 3,054744 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1111,9 | 15496,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1111,9 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 | 16607,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Третьего Интернационала, д. 34 (заявитель - ИП Кузнецов Л.И., ТУ №50100-171-05273 от 09.11.2021) с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 97,4 | 1354,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 97,4 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 | 1451,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Батурина 2 (ТЭЦ-1) (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05662 от 01.12.2021) с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 3436,4 | 47800,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 3436,4 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 | 51236,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Куконковых 141 (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05661 от 01.12.2021) с тепловой нагрузкой - 5,255 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 2006,5 | 27910,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 2006,5 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 | 29916,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 (заявитель - ИП Курылева, ТУ №50100-32-06070 от 27.12.2021) с тепловой нагрузкой - 0,416 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 158,8 | 2209,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 158,8 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 | 2368,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 599,6 | 8309,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 599,6 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 | 8909,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 199,9 | 2769,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 199,9 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 199,9 | 2769,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 199,9 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 | 2969,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 719,6 | 9971,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 719,6 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 | 10690,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 239,9 | 3323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 239,9 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 239,9 | 3323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 239,9 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 | 3563,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 625,4 | 8658,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 625,4 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 | 9283,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 208,5 | 2886,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 208,5 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 208,5 | 2886,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 208,5 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 | 3094,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 750,5 | 10390,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 750,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 | 11140,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 250,2 | 3463,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 250,2 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 250,2 | 3463,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 250,2 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 | 3713,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 651,7 | 9013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 651,7 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 | 9665,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 217,2 | 3004,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 217,2 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 217,2 | 3004,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 217,2 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 782,0 | 10816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 782,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 | 11598,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 260,7 | 3605,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 260,7 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 260,7 | 3605,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 260,7 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 | 3866,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 678,4 | 9373,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 678,4 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 | 10052,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 3124,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 3124,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 | 3350,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 814,1 | 11248,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 814,1 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 | 12062,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 271,4 | 3749,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 271,4 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 271,4 | 3749,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 271,4 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 | 4020,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 705,6 | 9748,8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 705,6 | 10454,3 | 10454,3 | 10454,3 | 10454,3 | 10454,3 | 10454,3 | 10454,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 235,2 | 3249,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 235,2 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 235,2 | 3249,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 235,2 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 | 3484,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 846,7 | 11698,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 846,7 | 12545,2 | 12545,2 | 12545,2 | 12545,2 | 12545,2 | 12545,2 | 12545,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 282,2 | 3899,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 282,2 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 282,2 | 3899,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 282,2 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 | 4181,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,8 | 10138,7 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,8 | 10872,5 | 10872,5 | 10872,5 | 10872,5 | 10872,5 | 10872,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,6 | 3379,6 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,6 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,6 | 3379,6 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,6 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,5 | 12166,5 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,5 | 13047,0 | 13047,0 | 13047,0 | 13047,0 | 13047,0 | 13047,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,5 | 4055,5 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,5 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,5 | 4055,5 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,5 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 | 4349,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,1 | 10544,3 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,1 | 11307,4 | 11307,4 | 11307,4 | 11307,4 | 11307,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,4 | 3514,8 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,4 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,4 | 3514,8 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,4 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 | 3769,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,8 | 12653,2 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,8 | 13568,9 | 13568,9 | 13568,9 | 13568,9 | 13568,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,3 | 4217,7 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,3 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,3 | 4217,7 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,3 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,7 | 10966,1 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,7 | 11759,7 | 11759,7 | 11759,7 | 11759,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,6 | 3655,4 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,6 | 3919,9 | 3919,9 | 3919,9 | 3919,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,6 | 3655,4 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,6 | 3919,9 | 3919,9 | 3919,9 | 3919,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,4 | 13159,3 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,4 | 14111,7 | 14111,7 | 14111,7 | 14111,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,5 | 4386,4 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,5 | 4703,9 | 4703,9 | 4703,9 | 4703,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,5 | 4386,4 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,5 | 4703,9 | 4703,9 | 4703,9 | 4703,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,4 | 11404,7 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,4 | 12230,1 | 12230,1 | 12230,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,1 | 3801,6 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,1 | 4076,7 | 4076,7 | 4076,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,1 | 3801,6 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,1 | 4076,7 | 4076,7 | 4076,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,5 | 13685,6 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,5 | 14676,1 | 14676,1 | 14676,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,2 | 4561,9 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,2 | 4892,0 | 4892,0 | 4892,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,2 | 4561,9 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,2 | 4892,0 | 4892,0 | 4892,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,4 | 11860,9 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,4 | 12719,3 | 12719,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,1 | 3953,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,1 | 4239,8 | 4239,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,1 | 3953,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,1 | 4239,8 | 4239,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,1 | 14233,1 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,1 | 15263,2 | 15263,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,4 | 4744,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,4 | 5087,7 | 5087,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,4 | 4744,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,4 | 5087,7 | 5087,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,8 | 12335,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,8 | 13228,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,6 | 4111,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,6 | 4409,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-2 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,6 | 4111,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,6 | 4409,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.073 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,3 | 14802,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,3 | 15873,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.074 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,1 | 4934,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,1 | 5291,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.075 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч в зоне действия ИвТЭЦ-3 (АО «ИвГТЭ»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,1 | 4934,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,1 | 5291,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 208253,2 | 1782,6 | 61974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 208253,2 | 210035,8 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 | 272010,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.148 - Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Перевод потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 127370,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 | 127370,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.149 - Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Перевод потребителей ООО "Теплоснаб" на котельную ИБХР МВД с увеличением мощности котельной ИБХР МВД** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 55125,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 | 55125,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.150 - Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Строительство БМК вместо выводимой из эксплуатации котельной ООО "ИСМА"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 25757,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 | 25757,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.02.152 - Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО "Т Плюс" (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 61974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 | 61974,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 9968,63 | 280039,04 | 472888,76 | 537484,06 | 510747,24 | 409243,34 | 207643,86 | 179485,46 | 65841,22 | 96641,34 | 106690,08 | 107754,21 | 107833,14 | 114878,92 | 89862,67 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9968,6 | 290007,7 | 762896,4 | 1300380,5 | 1811127,7 | 2220371,1 | 2428014,9 | 2607500,4 | 2673341,6 | 2769982,9 | 2876673,0 | 2984427,2 | 3092260,4 | 3207139,3 | 3297002,0 |
| **ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.156 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 2 этап** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 | 1940,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.157 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 | 1320,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.158 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.159 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 (1 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.160 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 (1 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.161 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 | 649,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.162 - Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.163 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 | 2979,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.164 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.165 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.166 - Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 364,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 | 364,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.167 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 | 543,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.168 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 2140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 | 2140,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.169 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 2442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 | 2442,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.170 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 | 734,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.171 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 | 605,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.172 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.173 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.174 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.175 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.176 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 | 535,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.177 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.178 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.179 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 | 1429,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.180 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.181 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 | 1551,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.182 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.183 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.184 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.185 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 | 2414,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.186 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 | 566,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.187 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 700,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.188 - Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 | 3517,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.189 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 412,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.190 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 201,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.191 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 | 298,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.192 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 | 2004,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.193 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.194 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.195 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.196 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.197 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 370,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.198 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.199 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.200 - Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 617,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.201 - Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.202 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 | 1809,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.203 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 | 1506,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.204 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | 353,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.205 - Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 | 697,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.206 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.207 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 | 490,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.208 - Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.209 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 | 2728,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.210 - Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.211 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.212 - Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.213 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 | 7824,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.214 - Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 1 этап** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 | 13338,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.215 - Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 | 3525,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.216 - Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.217 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 | 3871,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.218 - Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 | 1303,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.219 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 | 1495,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.220 - Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.221 - Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 | 2342,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.222 - Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 | 1295,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.223 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 | 5478,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.224 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 | 1113,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.225 - Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 | 2148,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.226 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.227 - Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 | 7792,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.228 - Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 | 1852,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.229 - Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 | 7642,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.230 - Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.231 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.232 - Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.233 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 | 11145,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.234 - Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,7 | 3665,7 | 3665,7 | 3665,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.235 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 (2 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,1 | 9662,1 | 9662,1 | 9662,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.236 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (2 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 1511,8 | 1511,8 | 1511,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.237 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.238 - Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 | 1283,9 | 1283,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.239 - Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3643,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3643,9 | 3643,9 | 3643,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.240 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,1 | 1536,1 | 1536,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.241 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,9 | 994,9 | 994,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.242 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,5 | 2010,5 | 2010,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.243 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,9 | 2953,9 | 2953,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.244 - Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,0 | 2583,0 | 2583,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.245 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (1 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,1 | 1823,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.246 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (2 этап)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,4 | 1101,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.247 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,4 | 3450,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.248 - Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8559,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8559,0 | 8559,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.249 - Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.250 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.251 - Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.252 - Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.253 - Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.254 - Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.255 - Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5162,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5162,3 |
| **ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.256 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 16427,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 | 16427,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.257 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 52944,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 | 52944,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.258 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 4231,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 | 4231,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.259 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.260 - Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.259 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 3037,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 | 3037,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.260 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 73032,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 | 73032,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.261 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 25669,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 | 25669,1 |
| Всего стоимость группы проектов |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.276 - Реконструкция магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 69079,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 | 69079,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.277 - Реконструкция магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 24874,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 | 24874,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.286 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 46058,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 | 46058,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.287 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 39162,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 | 39162,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.288 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 19436,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 | 19436,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.289 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 15093,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 | 15093,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.290 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 25730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 | 25730,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.291 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 18557,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 | 18557,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.292 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 16666,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 | 16666,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.293 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 29591,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 | 29591,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.294 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 22006,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 | 22006,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.295 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 24801,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 | 24801,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.296 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 30750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 | 30750,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.307 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 4751,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 | 4751,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.308 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 19919,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 | 19919,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.309 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 22010,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 | 22010,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.310 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 23963,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 | 23963,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.311 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 21564,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 | 21564,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.312 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 12435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 | 12435,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.315 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 16806,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 | 16806,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.316 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 15908,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 | 15908,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.317 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 17572,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 | 17572,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.318 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 13163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 | 13163,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.319 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 64296,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 | 64296,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.320 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 32611,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 | 32611,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.321 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 31997,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 | 31997,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.322 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 10272,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 | 10272,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.323 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 52339,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 | 52339,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.324 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 9691,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 | 9691,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.325 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 14686,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 | 14686,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.326 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 37819,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 | 37819,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.327 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 14179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 | 14179,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.328 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 13086,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 | 13086,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.342 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 4941,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 | 4941,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.343 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 25370,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 | 25370,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.344 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 25241,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 | 25241,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.345 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 9150,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 | 9150,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.346 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 20735,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 | 20735,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.347 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 24431,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 | 24431,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.348 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 45527,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 | 45527,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.349 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 23117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 | 23117,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.350 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 38846,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 | 38846,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.351 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 45916,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 | 45916,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.352 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 39604,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 | 39604,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.353 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 15652,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 | 15652,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.354 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 40666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 | 40666,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.355 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 26977,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 | 26977,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.356 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 25156,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 | 25156,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.357 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 23566,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 | 23566,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.358 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 28660,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.359 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 23811,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 | 23811,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.368 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 5138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 | 5138,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.369 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 17544,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 | 17544,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.370 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 10186,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 | 10186,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.371 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 18824,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 | 18824,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.372 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 29052,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 | 29052,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.373 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 21454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 | 21454,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.374 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 38708,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 | 38708,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.375 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 43260,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 | 43260,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.376 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 47284,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 | 47284,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.377 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 72137,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 | 72137,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.378 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 25233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 | 25233,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.379 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 42806,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 | 42806,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.380 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 11467,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 | 11467,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.388 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 5344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 | 5344,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.389 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 14077,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 | 14077,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.390 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 5419,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 | 5419,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.391 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 9848,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 | 9848,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.392 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 30352,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 | 30352,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.393 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 50131,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 | 50131,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.394 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 35763,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 | 35763,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.395 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 33291,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 | 33291,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.401 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 5557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 | 5557,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.402 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 18606,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 | 18606,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.403 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 11193,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.404 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 36999,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 | 36999,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.405 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 36657,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 | 36657,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.406 - Техническое перевооружение магистральной тепловой Д16 до Д17 Суховка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 47968,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 | 47968,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.410 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 5780,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 | 5780,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.411 - Техническое перевооружение магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 15960,7 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 15960,7 | 15960,7 | 15960,7 | 15960,7 | 15960,7 | 15960,7 | 15960,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.412 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5076,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5076,0 | 5076,0 | 5076,0 | 5076,0 | 5076,0 | 5076,0 | 5076,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.413 - Техническое перевооружение магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 15850,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 15850,0 | 15850,0 | 15850,0 | 15850,0 | 15850,0 | 15850,0 | 15850,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.417 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 | 6011,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.418 - Техническое перевооружение магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30712,7 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30712,7 | 30712,7 | 30712,7 | 30712,7 | 30712,7 | 30712,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.419 - Техническое перевооружение магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17801,6 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17801,6 | 17801,6 | 17801,6 | 17801,6 | 17801,6 | 17801,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.420 - Техническое перевооружение магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11850,2 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11850,2 | 11850,2 | 11850,2 | 11850,2 | 11850,2 | 11850,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.426 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6251,0 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6251,0 | 6251,0 | 6251,0 | 6251,0 | 6251,0 | 6251,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.427 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8590,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8590,0 | 8590,0 | 8590,0 | 8590,0 | 8590,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.428 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6271,9 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6271,9 | 6271,9 | 6271,9 | 6271,9 | 6271,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.429 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4881,6 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4881,6 | 4881,6 | 4881,6 | 4881,6 | 4881,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.430 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39812,2 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39812,2 | 39812,2 | 39812,2 | 39812,2 | 39812,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.431 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16607,3 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16607,3 | 16607,3 | 16607,3 | 16607,3 | 16607,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.435 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6501,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6501,0 | 6501,0 | 6501,0 | 6501,0 | 6501,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.436 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50313,1 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50313,1 | 50313,1 | 50313,1 | 50313,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.437 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12241,8 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12241,8 | 12241,8 | 12241,8 | 12241,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.438 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12641,9 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12641,9 | 12641,9 | 12641,9 | 12641,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.443 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6761,0 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6761,0 | 6761,0 | 6761,0 | 6761,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.444 - Техническое перевооружение магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24539,1 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24539,1 | 24539,1 | 24539,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.445 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27738,9 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27738,9 | 27738,9 | 27738,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.446 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034,9 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034,9 | 5034,9 | 5034,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.447 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18580,8 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18580,8 | 18580,8 | 18580,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.451 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7032,0 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7032,0 | 7032,0 | 7032,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.452 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57831,4 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57831,4 | 57831,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.453 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15755,1 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15755,1 | 15755,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.454 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8644,1 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8644,1 | 8644,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.459 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7313,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7313,0 | 7313,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.460 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21272,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21272,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.461 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8786,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8786,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21533,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21533,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.463 - Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7466,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7466,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.464 - Разработка ПИР на техническое перевооружение D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.465 - Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7606,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7606,0 |
| **ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.446 - Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 9306,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 | 9306,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.447 - Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2893,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 | 2893,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.448 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1901,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 | 1901,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.449 - Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1993,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.450 - Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1754,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 | 1754,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.451 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1521,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.452 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 4193,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 | 4193,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.453 - Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2108,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 | 2108,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.454 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 988,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.455 - Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2145,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 | 2145,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.456 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 783,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 783,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.457 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1966,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.458 - Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 3736,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 | 3736,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.459 - Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1467,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.460 - Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 968,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 | 968,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.461 - Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 600,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 | 600,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.462 - Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 953,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.463 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 928,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 | 928,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.464 - Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1342,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.465 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 986,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.466 - Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 752,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 | 752,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.467 - Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 827,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 | 827,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.468 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1654,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.469 - Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 761,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.470 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2468,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 | 2468,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.471 - Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1139,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 | 1139,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.472 - Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 3874,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 | 3874,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.473 - Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1993,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.474 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2378,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.475 - Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1978,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 | 1978,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.476 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 765,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.477 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 428,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.478 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 398,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 | 398,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.479 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.480 - Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1815,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 | 1815,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.481 - Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1268,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 | 1268,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.482 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1228,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.483 - Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1851,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.484 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 | 1254,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.485 - Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1993,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 | 1993,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.486 - Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 1737,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 | 1737,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.487 - Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 380,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 | 380,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.488 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 888,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 888,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.489 - Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2542,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 | 2542,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.490 - Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 4156,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 | 4156,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.491 - Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 2565,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 | 2565,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.492 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 3532,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 | 3532,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.493 - Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 3484,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 | 3484,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.494 - Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 8655,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 | 8655,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.495 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 3758,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 | 3758,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.496 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 318,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.497 - Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1229,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 | 1229,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.498 - Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1788,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 | 1788,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.499 - Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 557,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.500 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1751,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 | 1751,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.501 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1653,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 | 1653,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.502 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1549,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 | 1549,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.503 - Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1043,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 | 1043,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.504 - Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 2827,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 | 2827,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.505 - Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 | 1020,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.506 - Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 577,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.507 - Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 3951,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 | 3951,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.508 - Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1065,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 | 1065,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.509 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 996,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.510 - Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 797,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.511 - Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1461,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 | 1461,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.512 - оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 599,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 | 599,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.513 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 | 1698,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.514 - оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 996,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 | 996,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.515 - Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 | 1332,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.516 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 488,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 | 488,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.517 - Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1998,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.518 - Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 316,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.519 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1603,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 | 1603,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.520 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 577,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 | 577,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.521 - Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 1179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 | 1179,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.522 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 263,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.523 - Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 641,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.524 - Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 5385,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 | 5385,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.525 - Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 3316,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 | 3316,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.526 - Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 4825,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 | 4825,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.527 - Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1755,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 | 1755,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.528 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 500,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.529 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 2057,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 | 2057,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.530 - Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 500,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.531 - Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1879,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 | 1879,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.532 - Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 819,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 | 819,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.533 - Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1375,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 | 1375,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.534 - Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 486,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.535 - Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1329,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 | 1329,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.536 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 511,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.537 - Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 370,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 | 370,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.538 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 952,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 | 952,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.539 - Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 511,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 | 511,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.540 - Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.541 - Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 237,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.542 - Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1068,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 | 1068,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.543 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.544 - Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1543,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 | 1543,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.545 - Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 625,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 | 625,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.546 - Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 452,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.547 - Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 417,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 | 417,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.548 - Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 255,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 | 255,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.549 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1321,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 | 1321,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.550 - Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 347,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 347,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.551 - Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1356,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.552 - Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.553 - Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 556,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.554 - Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1216,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1216,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.555 - Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 488,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | 488,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.556 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 348,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.557 - Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 | 418,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.558 - Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 581,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.559 - Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 873,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | 873,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.560 - Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 529,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.561 - Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 507,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 | 507,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.562 - лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 264,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.563 - Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 529,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 | 529,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.564 - Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 882,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 | 882,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.565 - лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 485,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.566 - Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 297,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.567 - Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 621,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.568 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 604,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.569 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 264,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.570 - Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1527,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 | 1527,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.571 - Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 | 441,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.572 - Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1611,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.573 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 242,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.574 - Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 264,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.575 - Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1007,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.576 - Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1323,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 | 1323,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.577 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 839,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 839,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.578 - Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 403,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.579 - Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 242,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.580 - Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 595,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 | 595,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.581 - Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 419,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 | 419,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.582 - Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 242,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.583 - Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 805,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 | 805,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.584 - Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 220,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.585 - Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 485,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 | 485,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.586 - Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 242,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.587 - Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 308,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.588 - Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1041,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 | 1041,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.589 - Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 1242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 | 1242,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.590 - Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 264,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.591 - Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 3492,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 | 3492,2 |
| **ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.592 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.593 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.594 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.595 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.596 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.597 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.598 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.599 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.600 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.601 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.602 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.603 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.604 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 | 5383,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.605 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383,1 |
| **ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.606 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.607 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.608 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.609 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.610 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.612 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.613 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.614 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.615 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.616 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.617 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.618 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 | 2234,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.619 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2234,8 |
| **ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.620 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.621 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.622 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.623 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.624 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.625 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.626 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.627 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.628 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.629 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.630 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.631 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.632 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.633 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 |
| **ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.634 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.635 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.636 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.637 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.638 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.639 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.640 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.641 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.642 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.643 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.644 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.645 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.646 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.647 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |
| **ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.648 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.649 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.650 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.651 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.652 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.653 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.654 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.655 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.656 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.657 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.658 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.659 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.660 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.661 - Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.07.000 - подгруппа проектов реконструкции насосных станций** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 182,00 | 2536,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 182,0 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.08.663 - Реконструкция ПНС пp. Бакинский, 57А** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов |  | 182,0 | 2536,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 182,0 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 | 2718,5 |

**\* -** *По данной строке учтены расходы на финансирование мероприятий, выполнение которых было предусмотрено Концессионным соглашением на 2020 г., но которые фактически не были выполнены. Однако по мнению разработчиков настоящей актуализации схемы теплоснабжения необходимость реализации данных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей сохраняется и их выполнение в настоящей актуализации схемы предварительно отнесено на 2022 г. Однако поскольку регулирующий орган руководствуется только текущими условиями Концессионного соглашения, в котором на данный момент средства на финансирование данных мероприятий и их источники не учтены, разработчику настоящей актуализации схемы теплоснабжения определить источники финансирования этих мероприятий и учесть их в расчете тарифных последствий не представляется возможным. Решение вопроса в части уточнения периода выполнения данных мероприятий, а также определения источников их финансирования должно быть принято собственником данного имущества-концедентом (Муниципальное образование городской округ Иваново Ивановской области, от имени которого выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Иванова) с учетом предложений организации-концессионера (АО «ИвГТЭ»). Эти решения должны быть внесены в концессионное соглашение и только после этого могут быть полноценно учтены в расчете тарифных последствий реализации мероприятий***.**

***Справочно стоимости мероприятий на тепловых сетях приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.***

1. **Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения**

В Главе 9 выполнена оценка эффективности мероприятий. По результатам выявлено, что положительный эффект не достигается в разумные сроки (менее 10 лет). Таким образом, при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год, мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС, исключены из проекта.