## Тепловаяя нагрузка 2018
Справка по подключенной нагрузке котельных АО "ИвГТЭ" по состоянию на 31.12.2018г.
Источник | адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей | [5 empty] | Потери в тепловых сетях (в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (по режимным картам), Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения для раскрытие информации, Гкал/ч | Возможная выработка ТЭ при максимальной загрузке всех установленных котлов, Гкал/год | Установленная мощность котельной (по паспортным характеристикам), Гкал/ч | Загрузка оборудования,%
|  | Qотоп (Гк/ч) | Q п/с (Гк/ч) | Qвент (Гк/ч) | Qтехн (Гк/ч) | Qгвс (Гк/ч) | ИТОГО
котельная №1 | Ивановская обл.,Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 3.5979 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.37581 | 3.9769 | 0.49708 | 0.17259 | 0 | 4.6465 | 6.981 | 2.0735 | 2.0735 | 61153.56 | 6.72 | 66.5599
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3565 | 0.05754 | 0.013535 | 0 | 0.42758 | 0.954 | 0.73742 | 0.73742 | 8357.04 | 1.165 | 44.8192
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0.01259 | 0.72347 | 0.13907 | 0.015336 | 0 | 0.87788 | 0.978 | 0.070121 | 0.070121 | 8567.28 | 0.948 | 89.7626
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.36733 | 0.015833 | 0.017137 | 0 | 0.4003 | 0.751 | 0.2688 | 0.2688 | 6578.76 | 0.6691 | 53.3023
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.38644 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.41769 | 0.14716 | 0.028172 | 0 | 0.59303 | 0.88 | 0.35497 | 0.35497 | 7708.8 | 0.948 | 67.3893
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.2936 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.14544 | 1.4596 | 0.050027 | 0.032863 | 0 | 1.5425 | 1.72 | 0.17754 | 0.17754 | 15067.2 | 1.72 | 89.6779
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.1969 | 0.0046 | 0.012 | 0 | 0.1781 | 2.3916 | 0.07832 | 0.06664 | 0 | 2.5366 | 5.394 | 2.8574 | 2.8574 | 47251.44 | 8 | 47.0256
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 1.5958 | 0.15336 | 0.008145 | 17.6378 | 20.162 | 2.5242 | 2.0841 | 176619.12 | 21.9 | 87.4803
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.6626 | 0.066331 | 0.027903 | 0 | 0.75683 | 0.688 | -3.3871e-05 | нет | 6026.88 | 0.7568 | 110.0049
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.2156 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.008 | 0.229 | 0.028535 | 0.013051 | 0 | 0.27059 | 0.615 | 1.5594 | нет | 5387.4 | 1.83 | 43.9977
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 1.294 | 0.075121 | 0.0175 | 0 | 1.3866 | 1.96 | 0.57337 | 0.57337 | 17169.6 | 2.0119 | 70.7465
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2.3507 | 0.199 | 0 | 0 | 0.52008 | 3.0697 | 0.089435 | 0.041935 | 0 | 3.2011 | 4.643 | 1.4789 | нет | 40672.68 | 4.68 | 68.9449
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4.7844 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.42693 | 5.3413 | 0.46073 | 0.091062 | 0 | 5.8931 | 6.858 | 1.8469 | нет | 60076.08 | 7.74 | 85.9304
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4726 | 0.15112 | 0.024462 | 0 | 0.64818 | 1.579 | 0.93782 | 0.93782 | 13832.04 | 2.13 | 41.0499
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36.0921 | 0.5831 | 0.7125 | 0 | 2.6253 | 40.013 | 4.398 | 0.90629 | 0 | 45.3173 | 52.512 | 7.1947 | 7.1947 | 460005.12 | 78.4 | 86.2989
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.031116 | 0.0029704 | 0 | 0.28149 | 0.385 | 0.10451 | 0.10451 | 3372.6 | 0.386 | 73.1133
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.52118 | 0.023132 | 0.013185 | 0 | 0.5575 | 0.799 | 0.2415 | 0.2415 | 6999.24 | 0.88 | 69.7744
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0030108 | 0.0026075 | 0 | 0.18862 | 0.248 | 0.059382 | 0.059382 | 2172.48 | 0.344 | 76.0558
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0.24616 | 0.019086 | 0.222 | 1.6213 | 1.64 | 0.012708 | 0.012708 | 14366.4 | 1.634 | 100
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0.040175 | 0.01129 | 0 | 0.44567 | 0.373 | -0.072665 | нет | 3267.48 | 1.72 | 119.4812
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.3482 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.05466 | 1.414 | 0.23559 | 0.030255 | 0 | 1.6799 | 1.763 | 0.083133 | 0.083133 | 15443.88 | 1.763 | 95.2846
ИТОГО |  | 73.9599 | 1.0303 | 0.7245 | 0 | 4.835 | 80.5496 | 8.4293 | 1.7012 | 0.23014 | 90.9103 | 111.883 | 23.0836 | 17.831 | 980095.08 | 146.3458 | 81.2548
*установленная мощность указана по паспортным характеристикам без учета котла №2 ДЕ, находящийся в консервации
0.4251
Note on M9: Автор: Новые котлы 2 по 1000 или 4 по 500 кВТ
Note on M11: Автор: без котла №1
Note on M18: Автор: законсервированы 2 и 4 ДКВр и 2 ДЕ - приказ о выводе из эксплуатации в СЭК
Note on O18: Автор: минус плановые т/у
Note on K22: Автор: по данным ОТА
Note on M24: Автор: по паспорту

## Тепловая нагрузка 2019
Справка по подключенной нагрузке котельных АО "ИвГТЭ" по состоянию на 31.12.2019г.
Источник | адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей | [5 empty] | Потери в тепловых сетях (в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (по режимным картам), Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения для раскрытие информации, Гкал/ч | Возможная выработка ТЭ при максимальной загрузке всех установленных котлов, Гкал/год | Установленная мощность котельной (по паспортным характеристикам), Гкал/ч | Загрузка оборудования,%
|  | Qотоп (Гк/ч) | Q п/с (Гк/ч) | Qвент (Гк/ч) | Qтехн (Гк/ч) | Qгвс (Гк/ч) | ИТОГО
котельная №1 | Ивановская обл.,Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 3.5979 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.37581 | 3.9769 | 0.49708 | 0.17259 | 0 | 4.6465 | 6.981 | 2.0735 | 2.0735 | 61153.56 | 6.72 | 66.5599
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3565 | 0.05754 | 0.013535 | 0 | 0.42758 | 0.954 | 0.73742 | 0.73742 | 8357.04 | 1.165 | 44.8192
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0.01259 | 0.72347 | 0.13907 | 0.015336 | 0 | 0.87788 | 0.978 | 0.070121 | 0.070121 | 8567.28 | 0.948 | 89.7626
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.36733 | 0.015833 | 0.017137 | 0 | 0.4003 | 0.751 | 0.2688 | 0.2688 | 6578.76 | 0.6691 | 53.3023
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.38644 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.41769 | 0.14716 | 0.028172 | 0 | 0.59303 | 0.88 | 0.35497 | 0.35497 | 7708.8 | 0.948 | 67.3893
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.2936 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.14544 | 1.4596 | 0.050027 | 0.032863 | 0 | 1.5425 | 1.72 | 0.17754 | 0.17754 | 15067.2 | 1.72 | 89.6779
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.1969 | 0.0046 | 0.012 | 0 | 0.1781 | 2.3916 | 0.07832 | 0.06664 | 0 | 2.5366 | 5.394 | 2.8574 | 2.8574 | 47251.44 | 8 | 47.0256
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 1.5958 | 0.15336 | 0.008145 | 17.6378 | 20.162 | 2.5242 | 2.0841 | 176619.12 | 21.9 | 87.4803
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.6626 | 0.066331 | 0.027903 | 0 | 0.75683 | 0.688 | -3.3871e-05 | нет | 6026.88 | 0.7568 | 110.0049
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.2156 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.008 | 0.229 | 0.028535 | 0.013051 | 0 | 0.27059 | 0.615 | 1.5594 | нет | 5387.4 | 1.83 | 43.9977
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 1.294 | 0.075121 | 0.0175 | 0 | 1.3866 | 1.96 | 0.57337 | 0.57337 | 17169.6 | 2.0119 | 70.7465
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2.3507 | 0.199 | 0 | 0 | 0.52008 | 3.0697 | 0.089435 | 0.041935 | 0 | 3.2011 | 4.643 | 1.4789 | нет | 40672.68 | 4.68 | 68.9449
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4.7844 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.42693 | 5.3413 | 0.46073 | 0.091062 | 0 | 5.8931 | 6.858 | 1.8469 | нет | 60076.08 | 7.74 | 85.9304
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4726 | 0.15112 | 0.024462 | 0 | 0.64818 | 1.579 | 0.93782 | 0.93782 | 13832.04 | 2.13 | 41.0499
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36.0921 | 0.5831 | 0.7125 | 0 | 2.6253 | 40.013 | 4.398 | 0.90629 | 0 | 45.3173 | 52.512 | 7.1947 | 7.1947 | 460005.12 | 78.4 | 86.2989
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.031116 | 0.0029704 | 0 | 0.28149 | 0.385 | 0.10451 | 0.10451 | 3372.6 | 0.386 | 73.1133
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.52118 | 0.023132 | 0.013185 | 0 | 0.5575 | 0.799 | 0.2415 | 0.2415 | 6999.24 | 0.88 | 69.7744
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0030108 | 0.0026075 | 0 | 0.18862 | 0.248 | 0.059382 | 0.059382 | 2172.48 | 0.344 | 76.0558
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0.24616 | 0.019086 | 0.222 | 1.6213 | 1.64 | 0.012708 | 0.012708 | 14366.4 | 1.634 | 100
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0.040175 | 0.01129 | 0 | 0.44567 | 0.373 | -0.072665 | нет | 3267.48 | 1.72 | 119.4812
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.3482 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.05466 | 1.414 | 0.23559 | 0.030255 | 0 | 1.6799 | 1.763 | 0.083133 | 0.083133 | 15443.88 | 1.763 | 95.2846
ИТОГО |  | 73.9599 | 1.0303 | 0.7245 | 0 | 4.835 | 80.5496 | 8.4293 | 1.7012 | 0.23014 | 90.9103 | 111.883 | 23.0836 | 17.831 | 980095.08 | 146.3458 | 81.2548
*установленная мощность указана по паспортным характеристикам без учета котла №2 ДЕ, находящийся в консервации
0.4251
Note on M9: Автор: Новые котлы 2 по 1000 или 4 по 500 кВТ
Note on M11: Автор: без котла №1
Note on M18: Автор: законсервированы 2 и 4 ДКВр и 2 ДЕ - приказ о выводе из эксплуатации в СЭК
Note on O18: Автор: минус плановые т/у
Note on K22: Автор: по данным ОТА
Note on M24: Автор: по паспорту

## Тепловая нагрузка 2020
Справка по подключенной нагрузке котельных АО "ИвГТЭ" по состоянию на 31.12.2020 г.
Источник | адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей | [5 empty] | Потери в тепловых сетях (в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (по режимным картам), Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения для раскрытие информации, Гкал/ч | Возможная выработка ТЭ при максимальной загрузке всех установленных котлов, Гкал/год | Установленная мощность котельной (по паспортным характеристикам), Гкал/ч | Загрузка оборудования,%
|  | Qотоп (Гк/ч) | Q п/с (Гк/ч) | Qвент (Гк/ч) | Qтехн (Гк/ч) | Qгвс (Гк/ч) | ИТОГО
котельная №1 | Ивановская обл.,Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 3.5979 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.37581 | 3.9769 | 0.49708 | 0.17259 | 0 | 4.6465 | 6.981 | 2.0735 | 2.0735 | 61153.56 | 6.72 | 66.5599
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3565 | 0.05754 | 0.013535 | 0 | 0.42758 | 0.954 | 0.73742 | 0.73742 | 8357.04 | 1.165 | 44.8192
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0.01259 | 0.72347 | 0.13907 | 0.015336 | 0 | 0.87788 | 0.978 | 0.070121 | 0.070121 | 8567.28 | 0.948 | 89.7626
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.36733 | 0.015833 | 0.017137 | 0 | 0.4003 | 0.751 | 0.2688 | 0.2688 | 6578.76 | 0.6691 | 53.3023
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.38644 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.41769 | 0.14716 | 0.028172 | 0 | 0.59303 | 0.88 | 0.35497 | 0.35497 | 7708.8 | 0.948 | 67.3893
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.2936 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.14544 | 1.4596 | 0.050027 | 0.032863 | 0 | 1.5425 | 1.72 | 0.17754 | 0.17754 | 15067.2 | 1.72 | 89.6779
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.1969 | 0.0046 | 0.012 | 0 | 0.1781 | 2.3916 | 0.07832 | 0.06664 | 0 | 2.5366 | 5.394 | 2.8574 | 2.8574 | 47251.44 | 8 | 47.0256
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 1.5958 | 0.15336 | 0.008145 | 17.6378 | 20.162 | 2.5242 | 2.0841 | 176619.12 | 21.9 | 87.4803
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.6626 | 0.066331 | 0.027903 | 0 | 0.75683 | 0.688 | -3.3871e-05 | нет | 6026.88 | 0.7568 | 110.0049
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.2156 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.008 | 0.229 | 0.028535 | 0.013051 | 0 | 0.27059 | 0.615 | 1.5594 | нет | 5387.4 | 1.83 | 43.9977
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 1.294 | 0.075121 | 0.0175 | 0 | 1.3866 | 1.96 | 0.57337 | 0.57337 | 17169.6 | 2.0119 | 70.7465
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2.3507 | 0.199 | 0 | 0 | 0.52008 | 3.0697 | 0.089435 | 0.041935 | 0 | 3.2011 | 4.643 | 1.4789 | нет | 40672.68 | 4.68 | 68.9449
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4.7844 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.42693 | 5.3413 | 0.46073 | 0.091062 | 0 | 5.8931 | 6.858 | 1.8469 | нет | 60076.08 | 7.74 | 85.9304
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4726 | 0.15112 | 0.024462 | 0 | 0.64818 | 1.579 | 0.93782 | 0.93782 | 13832.04 | 2.13 | 41.0499
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36.0921 | 0.5831 | 0.7125 | 0 | 2.6253 | 40.013 | 4.398 | 0.90629 | 0 | 45.3173 | 52.512 | 7.1947 | 7.1947 | 460005.12 | 78.4 | 86.2989
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.031116 | 0.0029704 | 0 | 0.28149 | 0.385 | 0.10451 | 0.10451 | 3372.6 | 0.386 | 73.1133
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.52118 | 0.023132 | 0.013185 | 0 | 0.5575 | 0.799 | 0.2415 | 0.2415 | 6999.24 | 0.88 | 69.7744
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0030108 | 0.0026075 | 0 | 0.18862 | 0.248 | 0.059382 | 0.059382 | 2172.48 | 0.344 | 76.0558
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0.24616 | 0.019086 | 0.222 | 1.6213 | 1.64 | 0.012708 | 0.012708 | 14366.4 | 1.634 | 100
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0.040175 | 0.01129 | 0 | 0.44567 | 0.373 | -0.072665 | нет | 3267.48 | 1.72 | 119.4812
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.3482 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.05466 | 1.414 | 0.23559 | 0.030255 | 0 | 1.6799 | 1.763 | 0.083133 | 0.083133 | 15443.88 | 1.763 | 95.2846
ИТОГО |  | 73.9599 | 1.0303 | 0.7245 | 0 | 4.835 | 80.5496 | 8.4293 | 1.7012 | 0.23014 | 90.9103 | 111.883 | 23.0836 | 17.831 | 980095.08 | 146.3458 | 81.2548
*установленная мощность указана по паспортным характеристикам без учета котла №2 ДЕ, находящийся в консервации
0.4251
Note on M9: Автор: Новые котлы 2 по 1000 или 4 по 500 кВТ
Note on M11: Автор: без котла №1
Note on M18: Автор: законсервированы 2 и 4 ДКВр и 2 ДЕ - приказ о выводе из эксплуатации в СЭК
Note on O18: Автор: минус плановые т/у
Note on K22: Автор: по данным ОТА
Note on M24: Автор: по паспорту

## Тепловая нагрузка 2021
Справка по подключенной нагрузке котельных АО "ИвГТЭ" по состоянию на 31.12.2021 г.
Источник | адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей | [5 empty] | Потери в тепловых сетях (в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (по режимным картам), Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения для раскрытие информации, Гкал/ч | Возможная выработка ТЭ при максимальной загрузке всех установленных котлов, Гкал/год | Установленная мощность котельной (по паспортным характеристикам), Гкал/ч | Загрузка оборудования,%
|  | Qотоп (Гк/ч) | Q п/с (Гк/ч) | Qвент (Гк/ч) | Qтехн (Гк/ч) | Qгвс (Гк/ч) | ИТОГО
котельная №1 | Ивановская обл.,Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 3.5979 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.37581 | 3.9769 | 0.49708 | 0.17259 | 0 | 4.6465 | 6.981 | 2.0735 | 2.0735 | 61153.56 | 6.72 | 66.5599
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3565 | 0.05754 | 0.013535 | 0 | 0.42758 | 0.954 | 0.73742 | 0.73742 | 8357.04 | 1.165 | 44.8192
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0.01259 | 0.72347 | 0.13907 | 0.015336 | 0 | 0.87788 | 0.978 | 0.070121 | 0.070121 | 8567.28 | 0.948 | 89.7626
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.36733 | 0.015833 | 0.017137 | 0 | 0.4003 | 0.751 | 0.2688 | 0.2688 | 6578.76 | 0.6691 | 53.3023
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.38644 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.41769 | 0.14716 | 0.028172 | 0 | 0.59303 | 0.88 | 0.35497 | 0.35497 | 7708.8 | 0.948 | 67.3893
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.2936 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.14544 | 1.4596 | 0.050027 | 0.032863 | 0 | 1.5425 | 1.72 | 0.17754 | 0.17754 | 15067.2 | 1.72 | 89.6779
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.1969 | 0.0046 | 0.012 | 0 | 0.1781 | 2.3916 | 0.07832 | 0.06664 | 0 | 2.5366 | 5.394 | 2.8574 | 2.8574 | 47251.44 | 8 | 47.0256
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 1.5958 | 0.15336 | 0.008145 | 17.6378 | 20.162 | 2.5242 | 2.0841 | 176619.12 | 21.9 | 87.4803
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.6626 | 0.066331 | 0.027903 | 0 | 0.75683 | 0.688 | -3.3871e-05 | нет | 6026.88 | 0.7568 | 110.0049
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.2156 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.008 | 0.229 | 0.028535 | 0.013051 | 0 | 0.27059 | 0.615 | 1.5594 | нет | 5387.4 | 1.83 | 43.9977
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 1.294 | 0.075121 | 0.0175 | 0 | 1.3866 | 1.96 | 0.57337 | 0.57337 | 17169.6 | 2.0119 | 70.7465
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2.3507 | 0.199 | 0 | 0 | 0.52008 | 3.0697 | 0.089435 | 0.041935 | 0 | 3.2011 | 4.643 | 1.4789 | нет | 40672.68 | 4.68 | 68.9449
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4.7844 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.42693 | 5.3413 | 0.46073 | 0.091062 | 0 | 5.8931 | 6.858 | 1.8469 | нет | 60076.08 | 7.74 | 85.9304
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4726 | 0.15112 | 0.024462 | 0 | 0.64818 | 1.579 | 0.93782 | 0.93782 | 13832.04 | 2.13 | 41.0499
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36.0921 | 0.5831 | 0.7125 | 0 | 2.6253 | 40.013 | 4.398 | 0.90629 | 0 | 45.3173 | 52.512 | 7.1947 | 7.1947 | 460005.12 | 78.4 | 86.2989
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.031116 | 0.0029704 | 0 | 0.28149 | 0.385 | 0.10451 | 0.10451 | 3372.6 | 0.386 | 73.1133
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.52118 | 0.023132 | 0.013185 | 0 | 0.5575 | 0.799 | 0.2415 | 0.2415 | 6999.24 | 0.88 | 69.7744
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0030108 | 0.0026075 | 0 | 0.18862 | 0.248 | 0.059382 | 0.059382 | 2172.48 | 0.344 | 76.0558
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0.24616 | 0.019086 | 0.222 | 1.6213 | 1.64 | 0.012708 | 0.012708 | 14366.4 | 1.634 | 100
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0.040175 | 0.01129 | 0 | 0.44567 | 0.373 | -0.072665 | нет | 3267.48 | 1.72 | 119.4812
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.3482 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.05466 | 1.414 | 0.23559 | 0.030255 | 0 | 1.6799 | 1.763 | 0.083133 | 0.083133 | 15443.88 | 1.763 | 95.2846
ИТОГО |  | 73.9599 | 1.0303 | 0.7245 | 0 | 4.835 | 80.5496 | 8.4293 | 1.7012 | 0.23014 | 90.9103 | 111.883 | 23.0836 | 17.831 | 980095.08 | 146.3458 | 81.2548
*установленная мощность указана по паспортным характеристикам без учета котла №2 ДЕ, находящийся в консервации
0.4251
Note on M9: Автор: Новые котлы 2 по 1000 или 4 по 500 кВТ
Note on M11: Автор: без котла №1
Note on M18: Автор: законсервированы 2 и 4 ДКВр и 2 ДЕ - приказ о выводе из эксплуатации в СЭК
Note on O18: Автор: минус плановые т/у
Note on K22: Автор: по данным ОТА
Note on M24: Автор: по паспорту

## Тепловая нагрузка 2022
Справка по подключенной нагрузке котельных АО "ИвГТЭ" по состоянию на 31.12.2022 г.
Источник | адрес объекта | Подключенная нагрузка потребителей | [5 empty] | Потери в тепловых сетях (в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (по режимным картам), Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч | Резерв мощности системы теплоснабжения для раскрытие информации, Гкал/ч | Возможная выработка ТЭ при максимальной загрузке всех установленных котлов, Гкал/год | Установленная мощность котельной (по паспортным характеристикам), Гкал/ч | Загрузка оборудования,%
|  | Qотоп (Гк/ч) | Q п/с (Гк/ч) | Qвент (Гк/ч) | Qтехн (Гк/ч) | Qгвс (Гк/ч) | ИТОГО
котельная №1 | Ивановская обл.,Ивановский р-н, с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 3.5979 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.37581 | 3.9769 | 0.49708 | 0.17259 | 0 | 4.6465 | 6.981 | 2.0735 | 2.0735 | 61153.56 | 6.72 | 66.5599
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.3565 | 0.05754 | 0.013535 | 0 | 0.42758 | 0.954 | 0.73742 | 0.73742 | 8357.04 | 1.165 | 44.8192
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0.01259 | 0.72347 | 0.13907 | 0.015336 | 0 | 0.87788 | 0.978 | 0.070121 | 0.070121 | 8567.28 | 0.948 | 89.7626
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.00633 | 0.36733 | 0.015833 | 0.017137 | 0 | 0.4003 | 0.751 | 0.2688 | 0.2688 | 6578.76 | 0.6691 | 53.3023
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.38644 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.41769 | 0.14716 | 0.028172 | 0 | 0.59303 | 0.88 | 0.35497 | 0.35497 | 7708.8 | 0.948 | 67.3893
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.2936 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.14544 | 1.4596 | 0.050027 | 0.032863 | 0 | 1.5425 | 1.72 | 0.17754 | 0.17754 | 15067.2 | 1.72 | 89.6779
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.1969 | 0.0046 | 0.012 | 0 | 0.1781 | 2.3916 | 0.07832 | 0.06664 | 0 | 2.5366 | 5.394 | 2.8574 | 2.8574 | 47251.44 | 8 | 47.0256
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8805 | 1.5958 | 0.15336 | 0.008145 | 17.6378 | 20.162 | 2.5242 | 2.0841 | 176619.12 | 21.9 | 87.4803
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0.02559 | 0.6626 | 0.066331 | 0.027903 | 0 | 0.75683 | 0.688 | -3.3871e-05 | нет | 6026.88 | 0.7568 | 110.0049
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.2156 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.008 | 0.229 | 0.028535 | 0.013051 | 0 | 0.27059 | 0.615 | 1.5594 | нет | 5387.4 | 1.83 | 43.9977
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 1.294 | 0.075121 | 0.0175 | 0 | 1.3866 | 1.96 | 0.57337 | 0.57337 | 17169.6 | 2.0119 | 70.7465
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 2.3507 | 0.199 | 0 | 0 | 0.52008 | 3.0697 | 0.089435 | 0.041935 | 0 | 3.2011 | 4.643 | 1.4789 | нет | 40672.68 | 4.68 | 68.9449
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 4.7844 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.42693 | 5.3413 | 0.46073 | 0.091062 | 0 | 5.8931 | 6.858 | 1.8469 | нет | 60076.08 | 7.74 | 85.9304
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4726 | 0.15112 | 0.024462 | 0 | 0.64818 | 1.579 | 0.93782 | 0.93782 | 13832.04 | 2.13 | 41.0499
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 36.0921 | 0.5831 | 0.7125 | 0 | 2.6253 | 40.013 | 4.398 | 0.90629 | 0 | 45.3173 | 52.512 | 7.1947 | 7.1947 | 460005.12 | 78.4 | 86.2989
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 | 0.031116 | 0.0029704 | 0 | 0.28149 | 0.385 | 0.10451 | 0.10451 | 3372.6 | 0.386 | 73.1133
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.52118 | 0.023132 | 0.013185 | 0 | 0.5575 | 0.799 | 0.2415 | 0.2415 | 6999.24 | 0.88 | 69.7744
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0030108 | 0.0026075 | 0 | 0.18862 | 0.248 | 0.059382 | 0.059382 | 2172.48 | 0.344 | 76.0558
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0.24616 | 0.019086 | 0.222 | 1.6213 | 1.64 | 0.012708 | 0.012708 | 14366.4 | 1.634 | 100
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0.040175 | 0.01129 | 0 | 0.44567 | 0.373 | -0.072665 | нет | 3267.48 | 1.72 | 119.4812
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.3482 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.05466 | 1.414 | 0.23559 | 0.030255 | 0 | 1.6799 | 1.763 | 0.083133 | 0.083133 | 15443.88 | 1.763 | 95.2846
ИТОГО |  | 73.9599 | 1.0303 | 0.7245 | 0 | 4.835 | 80.5496 | 8.4293 | 1.7012 | 0.23014 | 90.9103 | 111.883 | 23.0836 | 17.831 | 980095.08 | 146.3458 | 81.2548
*установленная мощность указана по паспортным характеристикам без учета котла №2 ДЕ, находящийся в консервации
0.4251
Note on M9: Автор: Новые котлы 2 по 1000 или 4 по 500 кВТ
Note on M11: Автор: без котла №1
Note on M18: Автор: законсервированы 2 и 4 ДКВр и 2 ДЕ - приказ о выводе из эксплуатации в СЭК
Note on O18: Автор: минус плановые т/у
Note on K22: Автор: по данным ОТА
Note on M24: Автор: по паспорту