## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.78 |  | 22.34 |  | -0.56 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
02/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.5 |  | 21.84 |  | -0.34 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
03/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.6 |  | 20.8 |  | -0.2 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7 |  | 21.38 |  | -0.68 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1 |  | 22.02 |  | -0.92 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.58 |  | 22.62 |  | -1.04 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.42 |  | 23.58 |  | -1.16 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.22 |  | 24.48 |  | -1.26 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.22 |  | 25.5 |  | -1.28 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.32 |  | 26.56 |  | -1.24 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.96 |  | 26.02 |  | -1.06 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.5 |  | 25.58 |  | -1.08 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.02 |  | 26.22 |  | -1.2 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.46 |  | 26.64 |  | -1.18 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.98 |  | 27.16 |  | -1.18 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.52 |  | 27.7 |  | -1.18 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.62 |  | 27.62 |  | -1 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.82 |  | 26.82 |  | -1 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1 |  | 27.06 |  | -0.96 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.76 |  | 26.52 |  | -0.76 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.76 |  | 24.34 |  | -0.58 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
22/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.68 |  | 23.08 |  | -0.4 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21 |  | 21.1 |  | -0.1 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.92 |  | 20.2 |  | -0.28 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.38 |  | 19.86 |  | -0.48 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.94 |  | 20.54 |  | -0.6 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.88 |  | 21.58 |  | -0.7 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.78 |  | 21.48 |  | -0.7 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
29/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6 |  | 22.12 |  | -0.52 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.52 |  | 22.2 |  | -0.68 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
31/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.64 |  | 23.48 |  | -0.84 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Среднее | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.009 |  | 23.8206 |  | -0.81161 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1351.7981 |  |  | 1358.0372 |  |  |  | 6.2391 |  |  |  |  | 125987.5639 |  |  |  |  | 125167.0296
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1351.7981 |  |  | 1358.0372 |  |  |  | 6.2391 |  |  |  |  | 125987.5639 |  |  |  |  | 125167.0296
ИТОГО: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 16 362.23 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/07:23 | 21 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/07:23 | 20.54 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/07:23 | 19.88 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/07:23 | 20.58 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/07:23 | 21.76 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/07:23 | 22.42 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/07:23 | 23.1 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/07:23 | 22.52 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/07:23 | 23.82 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/07:23 | 25.44 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/07:23 | 25.22 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/07:23 | 24.88 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/07:23 | 25.54 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/07:23 | 25.88 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/07:23 | 26.3 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/07:23 | 26.84 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/07:23 | 26.86 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/07:23 | 26.12 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/07:23 | 26.34 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/07:23 | 25.84 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/07:23 | 23.66 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/07:23 | 22.46 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/07:23 | 20.56 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/07:23 | 20 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/07:23 | 19.38 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/07:23 | 19.92 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/07:23 | 20.58 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/07:23 | 20.66 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/07:23 | 21.2 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/07:23 | 20.7 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/07:23 | 22.34 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0
Среднее | 22.9787 |  | 2.0394 |  | 0
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31.5897
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31.5897
ИТОГО: | [5 empty] | 0
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись