## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/02:23 | 274.9025 |  |  | 273.8154 |  |  | 1.0871 |  | 55 |  | 44.08 |  | 10.92 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5697 |  | 3.0553 |  |  |  | 3.0555 |  | 0.00020551 |  |  | *
02/02:23 | 275.237 |  |  | 273.3709 |  |  | 1.8661 |  | 57.08 |  | 45.34 |  | 11.74 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7023 |  | 3.3275 |  |  |  | 3.3275 |  | 0 |  |  | *
03/02:23 | 272.9483 |  |  | 271.933 |  |  | 1.0153 |  | 63.02 |  | 48.98 |  | 14.04 |  |  | 4.8131 |  |  | 2.8144 |  | 3.8898 |  |  |  | 3.89 |  | 0.00014036 |  |  | *
04/02:23 | 272.9778 |  |  | 271.1107 |  |  | 1.8671 |  | 64.96 |  | 50.54 |  | 14.42 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7227 |  | 4.0386 |  |  |  | 4.0391 |  | 0.00051872 |  |  | *
05/02:23 | 272.2391 |  |  | 270.7779 |  |  | 1.4612 |  | 63.32 |  | 49.32 |  | 14 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6921 |  | 3.8951 |  |  |  | 3.8952 |  | 2.6566e-05 |  |  | *
06/02:23 | 270.9268 |  |  | 270.3926 |  |  | 0.5343 |  | 64.72 |  | 50.3 |  | 14.42 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.743 |  | 3.9465 |  |  |  | 3.9465 |  | 0 |  |  | *
07/02:23 | 271.6776 |  |  | 270.3766 |  |  | 1.3009 |  | 60.88 |  | 47.78 |  | 13.1 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5799 |  | 3.6293 |  |  |  | 3.6296 |  | 0.00027505 |  |  | *
08/02:23 | 273.2751 |  |  | 271.2233 |  |  | 2.0519 |  | 53.6 |  | 43.06 |  | 10.54 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.4983 |  | 2.9711 |  |  |  | 2.9713 |  | 0.00023927 |  |  | *
09/02:23 | 272.7318 |  |  | 271.0964 |  |  | 1.6354 |  | 54.92 |  | 43.84 |  | 11.08 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6309 |  | 3.1008 |  |  |  | 3.1008 |  | 0 |  |  | *
10/02:23 | 272.2312 |  |  | 271.011 |  |  | 1.2202 |  | 55.2 |  | 44.22 |  | 10.98 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6309 |  | 3.0501 |  |  |  | 3.0501 |  | 1.9415e-05 |  |  | *
11/02:23 | 266.9627 |  |  | 266.2116 |  |  | 0.75106 |  | 53.92 |  | 43.24 |  | 10.68 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5697 |  | 2.8942 |  |  |  | 2.8942 |  | 0 |  |  | *
12/02:23 | 263.7072 |  |  | 263.7222 |  |  | -0.01507 |  | 56.64 |  | 44.72 |  | 11.92 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6513 |  | 3.1481 |  |  |  | 3.1481 |  | 0 |  |  | *
13/02:23 | 264.7346 |  |  | 263.6494 |  |  | 1.0852 |  | 56.78 |  | 45.08 |  | 11.7 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6309 |  | 3.1458 |  |  |  | 3.1458 |  | 0 |  |  | *
14/02:23 | 265.7389 |  |  | 263.6859 |  |  | 2.053 |  | 55.76 |  | 44.26 |  | 11.5 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5595 |  | 3.1567 |  |  |  | 3.1567 |  | 0 |  |  | *
15/02:23 | 268.9286 |  |  | 266.8442 |  |  | 2.0844 |  | 56.56 |  | 44.92 |  | 11.64 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6309 |  | 3.2296 |  |  |  | 3.2298 |  | 0.00021534 |  |  | *
16/02:23 | 268.8231 |  |  | 266.9942 |  |  | 1.8289 |  | 57.2 |  | 45.48 |  | 11.72 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7532 |  | 3.245 |  |  |  | 3.2451 |  | 0.00014822 |  |  | *
17/02:23 | 265.898 |  |  | 263.9364 |  |  | 1.9616 |  | 53.52 |  | 42.96 |  | 10.56 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6207 |  | 2.9017 |  |  |  | 2.9017 |  | 0 |  |  | *
18/02:23 | 266.1065 |  |  | 263.938 |  |  | 2.1685 |  | 51.46 |  | 41.4 |  | 10.06 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5289 |  | 2.7702 |  |  |  | 2.7702 |  | 0 |  |  | *
19/02:23 | 269.0719 |  |  | 266.9776 |  |  | 2.0943 |  | 53.58 |  | 43 |  | 10.58 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6309 |  | 2.9416 |  |  |  | 2.9416 |  | 5.3301e-05 |  |  | *
20/02:23 | 273.1149 |  |  | 270.5886 |  |  | 2.5263 |  | 52.4 |  | 42.24 |  | 10.16 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6003 |  | 2.8871 |  |  |  | 2.8871 |  | 0 |  |  | *
21/02:23 | 272.8956 |  |  | 270.5583 |  |  | 2.3373 |  | 53.44 |  | 42.98 |  | 10.46 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.6411 |  | 2.9648 |  |  |  | 2.9648 |  | 2.1163e-05 |  |  | *
22/02:23 | 273.3386 |  |  | 270.8661 |  |  | 2.4725 |  | 51.94 |  | 42.18 |  | 9.76 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5901 |  | 2.7812 |  |  |  | 2.7812 |  | 0 |  |  | *
23/02:23 | 273.1716 |  |  | 270.6897 |  |  | 2.4819 |  | 51.92 |  | 41.94 |  | 9.98 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5697 |  | 2.8388 |  |  |  | 2.8388 |  | 0 |  |  | *
24/02:23 | 272.0826 |  |  | 270.4017 |  |  | 1.6809 |  | 57.32 |  | 45.32 |  | 12 |  |  | 4.7723 |  |  | 2.7634 |  | 3.3444 |  |  |  | 3.3444 |  | 0 |  |  | *
25/02:23 | 267.5052 |  |  | 266.2084 |  |  | 1.2968 |  | 56.36 |  | 44.8 |  | 11.56 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.7736 |  | 3.157 |  |  |  | 3.1573 |  | 0.00027995 |  |  | *
26/02:23 | 265.673 |  |  | 264.1228 |  |  | 1.5503 |  | 53.94 |  | 43.08 |  | 10.86 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7328 |  | 2.9576 |  |  |  | 2.9576 |  | 0 |  |  | *
27/02:23 | 264.8997 |  |  | 263.779 |  |  | 1.1208 |  | 56.9 |  | 44.84 |  | 12.06 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.8144 |  | 3.2519 |  |  |  | 3.2519 |  | 0 |  |  | *
28/02:23 | 263.3739 |  |  | 263.0488 |  |  | 0.32511 |  | 59.98 |  | 46.82 |  | 13.16 |  |  | 4.7723 |  |  | 2.8552 |  | 3.481 |  |  |  | 3.4811 |  | 2.5173e-05 |  |  | *
Итого | 7555.1741 |  |  | 7511.331 |  |  | 43.8431 | [13 empty] | 90.0007 |  |  |  | 90.0028 |  | 0.002168
Среднее | 269.8276 |  |  | 268.2618 |  |  | 1.5658 |  | 56.5114 |  | 44.8829 |  | 11.6286 |  |  | 4.6386 |  |  | 2.6607 |  | 3.2143 |  |  |  | 3.2144 |  | 7.743e-05
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1785.8691 |  |  | 1792.188 |  |  |  | 6.319 |  |  |  |  | 165021.2432 |  |  |  |  | 164082.5186
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1875.8697 |  |  | 1882.1909 |  |  |  | 6.3211 |  |  |  |  | 172576.4177 |  |  |  |  | 171593.85
ИТОГО: | [5 empty] | 90.0007 |  |  | 90.0028 |  |  |  | 0.002168 |  |  |  |  | 7555.1745 |  |  |  |  | 7511.3314
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 21 450.53 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.02.2022 23 по 28.02.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/02:23 | 34.22 |  | 2.0292 |  | 0.00619 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 27.72 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 26.26 |  | 2.0292 |  | 0.0057048 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 31.48 |  | 2.0292 |  | 0.020161 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 39.36 |  | 2.121 |  | 0.00067562 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 38.72 |  | 2.121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 35.98 |  | 2.0292 |  | 0.0076761 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 30.66 |  | 2.0292 |  | 0.0073653 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 27.92 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 28.14 |  | 2.0394 |  | 0.00067746 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 28.46 |  | 1.9885 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 28.8 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 29.1 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 29.12 |  | 1.9885 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 25.2 |  | 1.9885 |  | 0.0073323 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 27.42 |  | 1.9987 |  | 0.0055226 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 28.38 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 28.22 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 30.26 |  | 2.07 |  | 0.0018531 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 35.98 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 36.2 |  | 1.9987 |  | 0.00067696 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 34.06 |  | 2.0088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 34.72 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 34.06 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 31.82 |  | 1.9987 |  | 0.010008 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 32.82 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 31.76 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 39.2 |  | 2.0088 |  | 0.00067594 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.074519
Среднее | 31.6443 |  | 2.0311 |  | 0.0026614
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 34.6765
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 34.751
ИТОГО: | [5 empty] | 0.074519
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.03.22
ФИО подпись