## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 276.2877 |  |  | 274.7088 |  |  | 1.5789 |  | 44.68 |  | 37.78 |  | 6.9 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5493 |  | 1.9723 |  |  |  | 1.9725 |  | 0.000251 |  |  | *
02/10:23 | 276.0811 |  |  | 274.527 |  |  | 1.5541 |  | 43.68 |  | 37.06 |  | 6.62 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5697 |  | 1.8942 |  |  |  | 1.8942 |  | 0 |  |  | *
03/10:23 | 276.1725 |  |  | 274.636 |  |  | 1.5366 |  | 42.6 |  | 36.26 |  | 6.34 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5391 |  | 1.8151 |  |  |  | 1.8152 |  | 4.5205e-05 |  |  | *
04/10:23 | 276.3807 |  |  | 274.863 |  |  | 1.5177 |  | 42.42 |  | 36.14 |  | 6.28 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5187 |  | 1.7981 |  |  |  | 1.7981 |  | 1.835e-05 |  |  | *
05/10:23 | 276.7614 |  |  | 275.2562 |  |  | 1.5052 |  | 42.8 |  | 36.22 |  | 6.58 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5391 |  | 1.8821 |  |  |  | 1.8822 |  | 0.00013321 |  |  | *
06/10:23 | 277.3866 |  |  | 275.8004 |  |  | 1.5862 |  | 46.76 |  | 38.88 |  | 7.88 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5085 |  | 2.2461 |  |  |  | 2.2473 |  | 0.0012066 |  |  | *
07/10:23 | 277.4262 |  |  | 275.8601 |  |  | 1.5661 |  | 46.3 |  | 38.64 |  | 7.66 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5391 |  | 2.1876 |  |  |  | 2.1889 |  | 0.0012492 |  |  | *
08/10:23 | 277.4088 |  |  | 275.8495 |  |  | 1.5592 |  | 46.56 |  | 38.78 |  | 7.78 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.5595 |  | 2.2229 |  |  |  | 2.2239 |  | 0.0010109 |  |  | *
09/10:23 | 277.5099 |  |  | 275.9635 |  |  | 1.5464 |  | 44.78 |  | 37.88 |  | 6.9 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5289 |  | 1.98 |  |  |  | 1.9807 |  | 0.00077141 |  |  | *
10/10:23 | 270.0206 |  |  | 269.5477 |  |  | 0.47295 |  | 39.24 |  | 33.82 |  | 5.42 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5697 |  | 1.4833 |  |  |  | 1.4833 |  | 1.5941e-05 |  |  | *
11/10:23 | 269.4095 |  |  | 268.94 |  |  | 0.46957 |  | 42 |  | 35.4 |  | 6.6 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6003 |  | 1.7924 |  |  |  | 1.793 |  | 0.00061298 |  |  | *
12/10:23 | 269.1447 |  |  | 268.6023 |  |  | 0.54242 |  | 44.4 |  | 37.4 |  | 7 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.5697 |  | 1.9103 |  |  |  | 1.9109 |  | 0.00053293 |  |  | *
13/10:23 | 269.5728 |  |  | 269.0865 |  |  | 0.48625 |  | 40.98 |  | 35.22 |  | 5.76 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5085 |  | 1.576 |  |  |  | 1.5762 |  | 0.00025016 |  |  | *
14/10:23 | 269.6531 |  |  | 269.2034 |  |  | 0.44972 |  | 39.08 |  | 33.68 |  | 5.4 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.4983 |  | 1.4747 |  |  |  | 1.4749 |  | 0.00016721 |  |  | *
15/10:23 | 270.0542 |  |  | 268.9915 |  |  | 1.0627 |  | 45.36 |  | 37.98 |  | 7.38 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5595 |  | 2.0456 |  |  |  | 2.047 |  | 0.0014134 |  |  | *
16/10:23 | 276.1239 |  |  | 274.6707 |  |  | 1.4533 |  | 42.5 |  | 36.3 |  | 6.2 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5085 |  | 1.7754 |  |  |  | 1.7755 |  | 7.8216e-05 |  |  | *
17/10:23 | 275.3768 |  |  | 273.8864 |  |  | 1.4904 |  | 45.78 |  | 38.3 |  | 7.48 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.6717 |  | 2.1221 |  |  |  | 2.1223 |  | 0.00022438 |  |  | *
18/10:23 | 274.9642 |  |  | 273.427 |  |  | 1.5372 |  | 49.06 |  | 40.42 |  | 8.64 |  |  | 4.7825 |  |  | 2.7532 |  | 2.4475 |  |  |  | 2.4475 |  | 0 |  |  | *
19/10:23 | 276.2123 |  |  | 274.6221 |  |  | 1.5902 |  | 51.06 |  | 41.94 |  | 9.12 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5901 |  | 2.5914 |  |  |  | 2.5923 |  | 0.00090859 |  |  | *
20/10:23 | 276.0647 |  |  | 274.4911 |  |  | 1.5737 |  | 52 |  | 42.38 |  | 9.62 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5901 |  | 2.7288 |  |  |  | 2.7293 |  | 0.00048898 |  |  | *
21/10:23 | 277.1831 |  |  | 275.7044 |  |  | 1.4788 |  | 42.7 |  | 36.54 |  | 6.16 |  |  | 4.548 |  |  | 2.4881 |  | 1.7679 |  |  |  | 1.7685 |  | 0.00064319 |  |  | *
22/10:23 | 272.9831 |  |  | 272.1536 |  |  | 0.82945 |  | 38.42 |  | 33.04 |  | 5.38 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5391 |  | 1.4994 |  |  |  | 1.4996 |  | 0.0001951 |  |  | *
23/10:23 | 267.6566 |  |  | 267.1405 |  |  | 0.51608 |  | 44.82 |  | 37.44 |  | 7.38 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5595 |  | 1.9995 |  |  |  | 1.9996 |  | 0.00011116 |  |  | *
24/10:23 | 267.2367 |  |  | 266.6508 |  |  | 0.58585 |  | 50.8 |  | 41.16 |  | 9.64 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6105 |  | 2.609 |  |  |  | 2.609 |  | 3.8176e-05 |  |  | *
25/10:23 | 267.8271 |  |  | 267.1593 |  |  | 0.66776 |  | 54.14 |  | 43.52 |  | 10.62 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5493 |  | 2.8816 |  |  |  | 2.8819 |  | 0.00022906 |  |  | *
26/10:23 | 267.8574 |  |  | 267.2584 |  |  | 0.59901 |  | 50 |  | 40.84 |  | 9.16 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.5799 |  | 2.4848 |  |  |  | 2.4853 |  | 0.00056256 |  |  | *
27/10:23 | 267.6666 |  |  | 267.0619 |  |  | 0.60477 |  | 49.58 |  | 40.6 |  | 8.98 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4881 |  | 2.4333 |  |  |  | 2.4337 |  | 0.00045929 |  |  | *
28/10:23 | 267.3288 |  |  | 266.7783 |  |  | 0.55055 |  | 45.38 |  | 37.68 |  | 7.7 |  |  | 4.395 |  |  | 2.4677 |  | 2.083 |  |  |  | 2.0831 |  | 8.7841e-05 |  |  | *
29/10:23 | 267.0498 |  |  | 266.4323 |  |  | 0.6175 |  | 49.1 |  | 40.22 |  | 8.88 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5697 |  | 2.4048 |  |  |  | 2.4051 |  | 0.00024796 |  |  | *
30/10:23 | 269.0962 |  |  | 268.606 |  |  | 0.49019 |  | 40.3 |  | 34.28 |  | 6.02 |  |  | 4.446 |  |  | 2.4983 |  | 1.6452 |  |  |  | 1.6453 |  | 0.00011247 |  |  | *
31/10:23 | 268.2964 |  |  | 267.763 |  |  | 0.53338 |  | 43.88 |  | 36.74 |  | 7.14 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6819 |  | 1.9399 |  |  |  | 1.94 |  | 0.0001205 |  |  | *
Итого | 8448.1937 |  |  | 8415.6418 |  |  | 32.5519 | [13 empty] | 63.6942 |  |  |  | 63.7064 |  | 0.012186
Среднее | 272.5224 |  |  | 271.4723 |  |  | 1.0501 |  | 45.1987 |  | 37.8239 |  | 7.3748 |  |  | 4.5512 |  |  | 2.5582 |  | 2.0547 |  |  |  | 2.055 |  | 0.0003931
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1385.8153 |  |  | 1392.0623 |  |  |  | 6.247 |  |  |  |  | 131811.6603 |  |  |  |  | 130973.0669
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1449.5095 |  |  | 1455.7687 |  |  |  | 6.2592 |  |  |  |  | 140259.8545 |  |  |  |  | 139388.7092
ИТОГО: | [5 empty] | 63.6942 |  |  | 63.7064 |  |  |  | 0.012186 |  |  |  |  | 8448.1942 |  |  |  |  | 8415.6422
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 18 569.38 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 24.72 |  | 2.0802 |  | 0.011558 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 26.34 |  | 2.172 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 25.92 |  | 2.172 |  | 0.0016747 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 26.44 |  | 2.0394 |  | 0.00067778 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/10:23 | 23.7 |  | 2.0292 |  | 0.0055268 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 23.08 |  | 2.0598 |  | 0.065808 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 22.6 |  | 2.0802 |  | 0.068023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 23.52 |  | 2.0904 |  | 0.057324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 24.94 |  | 2.1822 |  | 0.0434 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 26.56 |  | 2.2026 |  | 0.00067813 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 24.16 |  | 2.1006 |  | 0.034047 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 22.3 |  | 2.07 |  | 0.033881 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 24.22 |  | 2.0598 |  | 0.010915 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 25.62 |  | 2.0394 |  | 0.0073451 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 24.58 |  | 2.0802 |  | 0.11367 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 25.3 |  | 2.1822 |  | 0.003211 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 24.4 |  | 2.172 |  | 0.010702 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 26.06 |  | 2.1006 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 21.5 |  | 2.0904 |  | 0.042381 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 26.5 |  | 2.0598 |  | 0.018284 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 22.88 |  | 2.1006 |  | 0.030288 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.2833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 25.74 |  | 2.121 |  | 0.0082009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 24.36 |  | 2.172 |  | 0.0052103 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 26.72 |  | 2.172 |  | 0.0013551 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 29.36 |  | 2.0496 |  | 0.0076902 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 33.7 |  | 1.9987 |  | 0.018508 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 33.96 |  | 2.0292 |  | 0.013692 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 32.26 |  | 2.0904 |  | 0.0027073 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 33.38 |  | 2.1108 |  | 0.0075442 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 30.38 |  | 2.1516 |  | 0.0040266 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 31.78 |  | 2.1516 |  | 0.0042048 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.63253
Среднее | 26.3542 |  | 2.1036 |  | 0.020404
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32.0375
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32.67
ИТОГО: | [5 empty] | 0.63253
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись