## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T037056 - Нормандия-Неман 89 |  | 2.5 | 55.3 |  | 2021-05-29 | 14:50 | 2021-05-29 | 15:30 | 0 | 114.84 | 0.66667 | 0 | 76.56 | по сообщению
2 |  | A-60.16 - A-60.17 |  | 3 | 8 |  | 2021-05-30 | 10:42 | 2021-05-30 | 11:15 | 0 | 2.6328 | 0.55 | 0 | 1.448 | по сообщению
3 |  | вых. из зем. - 4 Деревенская 23 | 5.1 |  |  |  | 2021-06-01 | 11:50 | 2021-06-06 | 11:45 |  |  |  | 814.2 |  | по пр. учёта кот.
4 |  | T037032 - T037034 | 4.9 |  |  |  | 2021-05-31 | 16:00 | 2021-06-07 | 11:30
5 |  | T037032 - T037034 | 4.9 |  | 5 |  | 2021-06-07 | 15:40 | 2021-06-08 | 11:35 | 1.3143 | 0 | 19.9167 | 26.1775 | 0 | при вкл.
6 |  | T037032 - T037034 | 4.9 |  | 5 |  | 2021-06-08 | 15:50 | 2021-06-09 | 11:00 | 1.3143 | 0 | 19.1667 | 25.1917 | 0 | при вкл.
7 |  | A-60.17 - A-60.19 | 4.5 |  | 3.5 |  | 2021-06-11 | 11:25 | 2021-06-11 | 13:55 | 0.61718 | 0 | 2.5 | 1.543 | 0 | по сообщению
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 3.2459 | 117.4728 |  | 867.1121 | 78.008
|  | ИТОГО за месяц: | 963.4969 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 882.918 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 80.5788 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2021-05-29 | T037056 - Нормандия-Неман 89 | [7 empty] | 82 | 15 | 0 | 0.079213
2 |  | устр.повр. т/с | 2021-05-30 | A-60.16 - A-60.17 | [7 empty] | 150 | 141 | 0 | 2.4916
3 |  | устр.повр. т/с | 2021-06-06 | вых. из зем. - 4 Деревенская 23 | [6 empty] | 150 |  | 70 | 1.237 | 0
4 |  | устр.повр. т/с | 2021-06-07 | T037032 - T037034 | [6 empty] | 150 |  | 184 | 3.2515 | 0
5 |  | устр.повр. т/с | 2021-06-08 | T037032 - T037034 | [6 empty] | 150 |  | 184 | 3.2515 | 0
6 |  | устр.повр. т/с | 2021-06-09 | T037032 - T037034 | [6 empty] | 150 |  | 184 | 3.2515 | 0
7 |  | замена трубопровода | 2021-06-11 | T037056 - Нормандия-Неман 89 | [6 empty] | 82 |  | 15 | 0.079213 | 0
8 |  | устр.повр. т/с | 2021-06-11 | A-60.17 - A-60.19 | [6 empty] | 100 |  | 104 | 0.81679 | 0
9 |  | замена задвижки | 2021-06-17 | T037018 - T037021 | [6 empty] | 100 |  | 118 | 0.92674 | 0
[11 empty] | 70 |  | 64 | 0.24629 | 0
10 |  | тек. ремонт | 2021-06-18 | T001001W - T001020W | [6 empty] | 100 |  | 103 | 0.80894 | 0
[11 empty] | 82 |  | 323 | 1.7057 | 0
[11 empty] | 70 |  | 60 | 0.2309 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 15.8059 | 2.5708
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________