## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды при гидравлических испытаниях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  |  | с 01.08.21 г. по 31.08.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-89 → В-89.02 Т1 | [6 empty] | 2021-08-02 | 10:40 |  |  |  |  | 7
2 |  | B-89 → В-89.02 Т2 | [6 empty] | 2021-08-02 | 14:00 |  |  |  |  | 3
3 |  | А-11 → А-11.02 Т1 | [6 empty] | 2021-08-03 | 10:20 |  |  |  |  | 3.5
4 |  | А-11 → А-11.02 Т2 | [6 empty] | 2021-08-03 | 14:20 |  |  |  |  | 0.8
5 |  | B-69 → В-69.02 Т1 | [6 empty] | 2021-08-04 | 10:20 |  |  |  |  | 7
6 |  | B-69 → В-69.02 Т2 | [6 empty] | 2021-08-04 | 14:20 |  |  |  |  | 4
7 |  | А-11 → А-11.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-05 | 10:20 |  |  |  |  | 3.5
8 |  | А-11 → А-11.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-05 | 14:20 |  |  |  |  | 1
9 |  | С-11 → С-11.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-06 | 11:00 |  |  |  |  | 3
10 |  | С-11 → С-11.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-06 | 14:00 |  |  |  |  | 1
11 |  | С-35 → С-53 Т1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 10:20 |  |  |  |  | 8
12 |  | С-35 → С-53 Т2 | [6 empty] | 2021-08-09 | 14:20 |  |  |  |  | 4
13 |  | Д-57 → Д-135 Т1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 10:20 |  |  |  |  | 5.5
14 |  | Д-57 → Д-135 Т2 | [6 empty] | 2021-08-11 | 14:20 |  |  |  |  | 3.5
15 |  | Д-54 → Д-54.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 11:00 |  |  |  |  | 5.5
16 |  | Д-54 → Д-54.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-12 | 14:00 |  |  |  |  | 0.5
17 |  | Д-45 → Д-45.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-13 | 11:00 |  |  |  |  | 6
18 |  | Д-45 → Д-45.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-13 | 14:00 |  |  |  |  | 1
19 |  | Д-33 → Д-33.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-16 | 10:20 |  |  |  |  | 12
20 |  | Д-33 → Д-33.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-16 | 14:20 |  |  |  |  | 5
21 |  | А-36 → А-36.02 Т1 | [6 empty] | 2021-08-17 | 10:20 |  |  |  |  | 4
22 |  | А-36 → А-36.02 Т2 | [6 empty] | 2021-08-17 | 14:20 |  |  |  |  | 0.8
23 |  | А-22/1 → А-19.43 Т1 | [6 empty] | 2021-08-18 | 11:00 |  |  |  |  | 9
24 |  | А-22/1 → А-19.43 Т2 | [6 empty] | 2021-08-18 | 14:00 |  |  |  |  | 2.5
25 |  | С-13 → С-13.04 Т1 | [6 empty] | 2021-08-19 | 11:00 |  |  |  |  | 4.5
26 |  | С-13 → С-13.04 Т2 | [6 empty] | 2021-08-19 | 14:00 |  |  |  |  | 0.9
27 |  | С-49 → С-49.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-20 | 11:00 |  |  |  |  | 5.5
28 |  | С-49 → С-49.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-20 | 14:00 |  |  |  |  | 2.5
29 |  | Д-80 - Д-112 Т1 | [6 empty] | 2021-08-23 | 11:00 |  |  |  |  | 12
30 |  | Д-80 - Д-112 Т2 | [6 empty] | 2021-08-23 | 14:00 |  |  |  |  | 4
31 |  | Д-33.02 → Д-33.02/1 Т1 | [6 empty] | 2021-08-24 | 10:20 |  |  |  |  | 12
32 |  | Д-33.02 → Д-33.02/1 Т2 | [6 empty] | 2021-08-24 | 14:20 |  |  |  |  | 4
33 |  | Д-135 - В-128 Т1 | [6 empty] | 2021-08-25 | 10:20 |  |  |  |  | 2.5
34 |  | Д-135 - В-128 Т2 | [6 empty] | 2021-08-25 | 14:20 |  |  |  |  | 0.5
35 |  | Д-5 → Д-5.02 Т1 | [6 empty] | 2021-08-26 | 11:00 |  |  |  |  | 7
36 |  | Д-5 → Д-5.02 Т2 | [6 empty] | 2021-08-26 | 14:00 |  |  |  |  | 1
37 |  | Д-14.06 → УТ2 Т1 | [6 empty] | 2021-08-27 | 11:00 |  |  |  |  | 1.5
38 |  | Д-14.06 → УТ2 Т2 | [6 empty] | 2021-08-27 | 14:00 |  |  |  |  | 0.5
39 |  | B-82 → В-82.01 Т1 | [6 empty] | 2021-08-30 | 10:20 |  |  |  |  | 8
40 |  | B-82 → В-82.01 Т2 | [6 empty] | 2021-08-30 | 14:20 |  |  |  |  | 5
41 |  | С-16 → С-16/1 Т1 | [6 empty] | 2021-08-31 | 10:20 |  |  |  |  | 7.5
42 |  | С-16 → С-16/1 Т2 | [6 empty] | 2021-08-31 | 14:20 |  |  |  |  | 2.5
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 182.5
|  | ИТОГО за месяц: | 182.5 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 0 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 182.5 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.21 г. по 31.08.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 0 | 0
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________