## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/12:23 | 268.0472 |  |  | 267.3279 |  |  | 0.71925 |  | 58.12 |  | 45.74 |  | 12.38 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.7736 |  | 3.3629 |  |  |  | 3.3629 |  | 0 |  |  | *
02/12:23 | 267.6439 |  |  | 266.9382 |  |  | 0.70562 |  | 60.26 |  | 47.2 |  | 13.06 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6921 |  | 3.5353 |  |  |  | 3.5353 |  | 4.2096e-05 |  |  | *
03/12:23 | 268.2417 |  |  | 267.6563 |  |  | 0.58535 |  | 54.06 |  | 43.4 |  | 10.66 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5901 |  | 2.8951 |  |  |  | 2.8954 |  | 0.00024694 |  |  | *
04/12:23 | 268.0037 |  |  | 267.4908 |  |  | 0.51288 |  | 56.8 |  | 44.8 |  | 12 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.7532 |  | 3.2451 |  |  |  | 3.2451 |  | 0 |  |  | *
05/12:23 | 265.9691 |  |  | 265.4898 |  |  | 0.47931 |  | 66.82 |  | 50.76 |  | 16.06 |  |  | 4.8029 |  |  | 2.9062 |  | 4.3049 |  |  |  | 4.3049 |  | 0 |  |  | *
06/12:23 | 264.9156 |  |  | 264.4624 |  |  | 0.45318 |  | 71.82 |  | 54.1 |  | 17.72 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.6003 |  | 4.7293 |  |  |  | 4.7293 |  | 0 |  |  | *
07/12:23 | 266.603 |  |  | 266.2099 |  |  | 0.39307 |  | 60.5 |  | 47.24 |  | 13.26 |  |  | 4.3644 |  |  | 2.4575 |  | 3.5612 |  |  |  | 3.562 |  | 0.00081026 |  |  | *
08/12:23 | 267.1064 |  |  | 266.8387 |  |  | 0.26777 |  | 58.86 |  | 45.78 |  | 13.08 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.7125 |  | 3.5127 |  |  |  | 3.5127 |  | 3.9339e-05 |  |  | *
09/12:23 | 265.2951 |  |  | 265.0085 |  |  | 0.28662 |  | 70.3 |  | 52.84 |  | 17.46 |  |  | 4.8131 |  |  | 2.9164 |  | 4.661 |  |  |  | 4.661 |  | 0 |  |  | *
10/12:23 | 265.1421 |  |  | 264.8661 |  |  | 0.27597 |  | 79.38 |  | 58.46 |  | 20.92 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7736 |  | 5.5781 |  |  |  | 5.5785 |  | 0.00039965 |  |  | *
11/12:23 | 264.4826 |  |  | 264.3068 |  |  | 0.17575 |  | 77.1 |  | 57.3 |  | 19.8 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5901 |  | 5.2627 |  |  |  | 5.263 |  | 0.00027489 |  |  | *
12/12:23 | 264.5113 |  |  | 264.4301 |  |  | 0.081135 |  | 71.78 |  | 54 |  | 17.78 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.4983 |  | 4.7173 |  |  |  | 4.7177 |  | 0.00044648 |  |  | *
13/12:23 | 265.7825 |  |  | 265.8243 |  |  | -0.041821 |  | 61.48 |  | 47.62 |  | 13.86 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.5085 |  | 3.6902 |  |  |  | 3.6907 |  | 0.00053338 |  |  | *
14/12:23 | 272.8607 |  |  | 272.3294 |  |  | 0.53131 |  | 57.54 |  | 45.32 |  | 12.22 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6615 |  | 3.3628 |  |  |  | 3.3628 |  | 1.9012e-05 |  |  | *
15/12:23 | 274.5341 |  |  | 273.8303 |  |  | 0.70385 |  | 57.48 |  | 45.42 |  | 12.06 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.6921 |  | 3.3526 |  |  |  | 3.3527 |  | 5.9158e-05 |  |  | *
16/12:23 | 274.6902 |  |  | 274.1337 |  |  | 0.55646 |  | 54.76 |  | 43.88 |  | 10.88 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6717 |  | 3.0243 |  |  |  | 3.0244 |  | 0.0001738 |  |  | *
17/12:23 | 272.9147 |  |  | 271.739 |  |  | 1.1758 |  | 53.88 |  | 43.26 |  | 10.62 |  |  | 4.7519 |  |  | 2.7227 |  | 2.989 |  |  |  | 2.9892 |  | 0.00022503 |  |  | *
18/12:23 | 276.6979 |  |  | 274.8951 |  |  | 1.8028 |  | 57.2 |  | 45.42 |  | 11.78 |  |  | 4.7927 |  |  | 2.7634 |  | 3.3531 |  |  |  | 3.3531 |  | 0 |  |  | *
19/12:23 | 276.6872 |  |  | 274.8324 |  |  | 1.8548 |  | 58.42 |  | 46.24 |  | 12.18 |  |  | 4.7621 |  |  | 2.7328 |  | 3.466 |  |  |  | 3.466 |  | 0 |  |  | *
20/12:23 | 274.893 |  |  | 273.0434 |  |  | 1.8496 |  | 66.14 |  | 50.66 |  | 15.48 |  |  | 4.8947 |  |  | 2.8858 |  | 4.3592 |  |  |  | 4.3592 |  | 0 |  |  | *
21/12:23 | 274.4638 |  |  | 272.5601 |  |  | 1.9038 |  | 80.86 |  | 59.72 |  | 21.14 |  |  | 4.9456 |  |  | 2.947 |  | 5.9317 |  |  |  | 5.9317 |  | 0 |  |  | *
22/12:23 | 275.0161 |  |  | 273.109 |  |  | 1.9072 |  | 87.72 |  | 63.96 |  | 23.76 |  |  | 4.7927 |  |  | 2.794 |  | 6.674 |  |  |  | 6.674 |  | 0 |  |  | *
23/12:23 | 273.4134 |  |  | 271.7882 |  |  | 1.6252 |  | 77.74 |  | 58.2 |  | 19.54 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4371 |  | 5.4552 |  |  |  | 5.4556 |  | 0.00040884 |  |  | *
24/12:23 | 272.8134 |  |  | 271.5746 |  |  | 1.2389 |  | 69.02 |  | 52.44 |  | 16.58 |  |  | 4.446 |  |  | 2.4575 |  | 4.5972 |  |  |  | 4.5975 |  | 0.00033819 |  |  | *
25/12:23 | 272.2386 |  |  | 271.5355 |  |  | 0.70303 |  | 69.72 |  | 52.74 |  | 16.98 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6003 |  | 4.676 |  |  |  | 4.6763 |  | 0.00025922 |  |  | *
26/12:23 | 271.8842 |  |  | 271.9122 |  |  | -0.028001 |  | 68.48 |  | 52.02 |  | 16.46 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6105 |  | 4.487 |  |  |  | 4.4873 |  | 0.00032995 |  |  | *
27/12:23 | 270.7194 |  |  | 271.8102 |  |  | -1.0908 |  | 71.12 |  | 53.68 |  | 17.44 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.8552 |  | 4.675 |  |  |  | 4.6754 |  | 0.00045535 |  |  | *
28/12:23 | 266.4175 |  |  | 267.3404 |  |  | -0.92294 |  | 72.34 |  | 54.22 |  | 18.12 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5595 |  | 4.7859 |  |  |  | 4.7867 |  | 0.0007832 |  |  | *
29/12:23 | 264.3318 |  |  | 265.6581 |  |  | -1.3264 |  | 75.5 |  | 55.92 |  | 19.58 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5391 |  | 5.1117 |  |  |  | 5.1119 |  | 0.00017796 |  |  | *
30/12:23 | 266.4636 |  |  | 265.8948 |  |  | 0.56874 |  | 69.52 |  | 52.66 |  | 16.86 |  |  | 4.3542 |  |  | 2.4473 |  | 4.5356 |  |  |  | 4.5363 |  | 0.00070273 |  |  | *
31/12:23 | 265.6333 |  |  | 266.4712 |  |  | -0.83794 |  | 63.1 |  | 48.58 |  | 14.52 |  |  | 4.344 |  |  | 2.4371 |  | 3.831 |  |  |  | 3.831 |  | 2.5091e-05 |  |  | *
Итого | 8358.4169 |  |  | 8341.3075 |  |  | 17.1093 | [13 empty] | 131.7229 |  |  |  | 131.7297 |  | 0.0067506
Среднее | 269.6264 |  |  | 269.0744 |  |  | 0.55191 |  | 66.3813 |  | 50.7606 |  | 15.6206 |  |  | 4.6128 |  |  | 2.6641 |  | 4.2491 |  |  |  | 4.2493 |  | 0.00021776
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1532.9607 |  |  | 1539.2252 |  |  |  | 6.2645 |  |  |  |  | 148407.2117 |  |  |  |  | 147502.2695
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1664.6836 |  |  | 1670.9549 |  |  |  | 6.2712 |  |  |  |  | 156765.629 |  |  |  |  | 155843.5775
ИТОГО: | [5 empty] | 131.7229 |  |  | 131.7297 |  |  |  | 0.0067506 |  |  |  |  | 8358.4173 |  |  |  |  | 8341.308
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 20 057.45 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.12.2021 23 по 31.12.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/12:23 | 29 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 29.86 |  | 2.0292 |  | 0.0013541 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 26.8 |  | 2.0292 |  | 0.0097328 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 29.44 |  | 2.0904 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 29.98 |  | 2.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 29.02 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 32.72 |  | 2.0088 |  | 0.024362 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 29.16 |  | 2.0088 |  | 0.0013547 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 29.42 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 42.32 |  | 2.0088 |  | 0.010471 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 42.02 |  | 2.07 |  | 0.0069909 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 36.16 |  | 2.1006 |  | 0.013838 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 28.8 |  | 2.07 |  | 0.018634 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 25.6 |  | 2.0496 |  | 0.00067754 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 28.22 |  | 2.0598 |  | 0.0018517 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 28.38 |  | 2.07 |  | 0.0060579 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 30.18 |  | 2.07 |  | 0.014167 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 28.86 |  | 2.1312 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 28.78 |  | 2.1414 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 29.18 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 38.08 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 44.66 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 26.16 |  | 2.0394 |  | 0.02964 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.1833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 39.9 |  | 2.07 |  | 0.0088418 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 40.24 |  | 2.121 |  | 0.0066746 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 38.22 |  | 2.1108 |  | 0.010133 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 38.16 |  | 2.0292 |  | 0.012605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 35.52 |  | 2.0292 |  | 0.021815 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 42.08 |  | 2.0088 |  | 0.0045083 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 39 |  | 2.0394 |  | 0.019185 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 38.68 |  | 2.1108 |  | 0.000676 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.22357
Среднее | 33.3742 |  | 2.0565 |  | 0.007212
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 32.8523
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33.0759
ИТОГО: | [5 empty] | 0.22357
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 02.01.22
ФИО подпись