## 1 26.09-25.10 ЦТС
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
| Устраненные | с 26.09.06 по 25.10.06679. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | С-13.12-Арсения.33/16 | 6.8 | 12.5 | 15:20 | 2006-09-26 | 15:50 | 2006-09-26 | 13.2254 | 0.5 |  | 4
2 | А-2.13-А-2.15 Колот.62 | 7.5 | 7.2 | 16:15 | 2006-09-26 | 16:45 | 2006-09-26 | 4.6082 | 0.5 |  | 2.3041
3 | В-19.09-В-19.11Смирн.16б | 7 | 6.1 | 13:05 | 2006-09-26 | 17:05 | 2006-09-26 | 3.1955 | 4 |  | 12.7822
4 | А-45-ленина.108 | 5.2 | 4.6 | 9:20 | 2006-09-27 | 9:50 | 2006-09-27 | 1.5662 | 0.5 |  | 0.78311
5 | А-11.06-Бубнова.43 | 6.6 | 5.7 | 9:35 | 2006-09-27 | 10:05 | 2006-09-27 | 2.7093 | 0.5 |  | 1.3547
6 | С-8.09-пКоммун.13а | 7.5 | 3.5 | 11:05 | 2006-09-27 | 11:30 | 2006-09-27 | 1.0889 | 0.4 |  | 0.43557
7 | С-21.13-Сарментовой.9 | 7.8 | 6 | 15:00 | 2006-09-27 | 15:20 | 2006-09-27 | 3.2635 | 0.3 |  | 0.97905
8 | В-115.01-Герцена.14/4 | 5.2 | 4.5 | 15:00 | 2006-09-27 | 15:30 | 2006-09-27 | 1.4989 | 0.5 |  | 0.74943
9 | А-19.27-Ф.Энгельса.43 | 5.5 | 5 | 13:00 | 2006-09-27 | 14:00 | 2006-09-27 | 1.9031 | 1 |  | 1.9031
10 | С-13.18-Садовая.30 | 6.8 | 5 | 15:30 | 2006-09-27 | 16:00 | 2006-09-27 | 2.1161 | 0.5 |  | 1.058
11 | А-2-А-2.07 | 7.8 | 51 | 10:50 | 2006-09-28 | 11:20 | 2006-09-28 | 235.7888 | 0.5 |  | 117.8944
12 | н/ст-Сарментовой.4 | 5.7 | 7.2 | 15:35 | 2006-09-28 | 16:05 | 2006-09-28 | 4.0173 | 0.5 |  | 4.01
13 | В-60.04-Дзержинск.13 | 6.2 | 3 | 16:20 | 2006-09-28 | 16:50 | 2006-09-28 | 0.7274 | 0.5 |  | 0.3637
14 | В-114-В-114.02П.К.20 | 5.5 | 6 | 15:35 | 2006-09-28 | 16:15 | 2006-09-28 | 2.7404 | 0.7 |  | 1.9183
15 | Комсомол.37 | 7.5 | 9 | 10:10 | 2006-09-29 | 10:50 | 2006-09-29 | 7.2003 | 0.5 |  | 3.6002
16 | А-49.06-Ленина.67 | 5.2 | 5.1 | 14:30 | 2006-09-29 | 15:00 | 2006-09-29 | 1.9252 | 0.5 |  | 0.9626
17 | А-34.04-Громоб.16/50 | 3 | 5 | 20:30 | 2006-09-29 | 21:30 | 2006-09-29 | 1.4055 | 1 |  | 1.4055
18 | В-27.04-В-27.06 | 6.2 | 8.1 | 13:00 | 2006-09-30 | 13:30 | 2006-09-30 | 5.3028 | 0.5 |  | 2.6514
19 | А-45.03-ж/д вокзал | 5.2 | 3.8 | 16:30 | 2006-09-30 | 17:00 | 2006-09-30 | 1.0688 | 0.5 |  | 0.53441
20 | А-28-8 Марта.25 | 7 | 6.3 | 18:40 | 2006-09-30 | 19:30 | 2006-09-30 | 3.4085 | 0.8 |  | 2.7268
21 | В-83.13-В-86.17 | 4.8 | 4 | 19:00 | 2006-09-30 | 19:30 | 2006-09-30 | 1.1378 | 0.5 |  | 0.56891
22 | А-10-бубнова.49 | 7.5 | 17.5 | 19:50 | 2006-10-01 | 20:15 | 2006-10-01 | 27.2234 | 0.6 |  | 16.334
23 | А-49.04-Боевиков.1 | 5 | 4.3 | 10:25 | 2006-10-02 | 10:55 | 2.10ю06 | 1.342 | 0.5 |  | 0.67101
24 | А-49.16-Мальцева.14 | 3 | 4 | 11:50 | 2006-10-02 | 12:20 | 2006-10-02 | 0.89953 | 0.5 |  | 0.44977
25 | В.112.20-П.Ком.5 к.2 | 5.2 | 7 | 9:50 | 2006-10-02 | 10:20 | 2006-10-02 | 3.6269 | 0.5 |  | 1.8134
26 | А-77-Горбатова.1 | 6 | 3.5 | 17:55 | 2006-10-02 | 18:40 | 2006-10-02 | 0.97397 | 0.8 |  | 0.77918
27 | А-49.30-Мальцева.30 | 5.2 | 4.7 | 9:30 | 2006-10-03 | 10:00 | 2006-10-03 | 1.6351 | 0.5 |  | 0.81753
28 | С-9-С-9.01Сакко.48 | 7.6 | 3.9 | 16:45 | 2006-10-03 | 17:20 | 2006-10-03 | 1.361 | 0.6 |  | 0.81663
29 | В-66.02-Ермака.15 | 6 | 11 | 10:10 | 2006-10-04 | 17:50 | 2006-10-04 | 9.6205 | 7.7 |  | 74.0777
30 | В-66-В-66.02 Ермака.31 | 6 | 3.5 | 9:45 | 2006-10-04 | 10:15 | 2006-10-04 | 0.97397 | 0.5 |  | 0.48699
31 | В-107-Мархлевск.34/45 | 5.5 | 7.5 | 14:40 | 2006-10-04 | 15:10 | 2006-10-04 | 4.2819 | 0.5 |  | 2.141
32 | В-40.05-Королева.6 | 5 | 3 | 12:00 | 2006-10-04 | 12:35 | 2006-10-04 | 0.65323 | 0.6 |  | 0.39194
33 | А-9.03-Колотилова.25 | 6.5 | 4.4 | 10:10 | 2006-10-05 | 10:40 | 2006-10-05 | 1.6021 | 0.5 |  | 0.80106
34 | В-91-В91.01 К.Зорь.17а | 5.5 | 4.7 | 10:15 | 2006-10-05 | 10:45 | 2006-10-05 | 1.6816 | 0.5 |  | 0.84078
35 | А-86.02-пл.Революц.8 | 6.2 | 48 | 11:55 | 2006-10-05 | 12:30 | 2006-10-05 | 186.2146 | 0.6 |  | 111.7288
36 | С-8.05-Суворова.7 | 7.2 | 4.3 | 13:20 | 2006-10-05 | 13:50 | 2006-10-05 | 1.6104 | 0.5 |  | 0.80521
37 | А-43.46-9Января.3 | 6 | 4.5 | 15:20 | 2006-10-05 | 15:50 | 2006-10-05 | 1.61 | 0.5 |  | 0.8
38 | В-114-П.Коммуны.20 | 5 | 7.2 | 15:15 | 2006-10-05 | 16:10 | 2006-10-05 | 3.7626 | 0.9 |  | 3.3863
39 | В-71-Боевиков.3 | 5.1 | 4.2 | 17:30 | 2006-10-06 | 18:10 | 2006-10-06 | 1.2931 | 0.7 |  | 0.90514
40 | А-71-Торфмаша.4 | 6.5 | 20 | 22:30 | 2006-10-06 | 23:00 | 2006-10-06 | 33.1018 | 0.5 |  | 16.5509
41 | В-19.13-Московская.10 | 6.5 | 4.1 | 14:40 | 2006-10-06 | 15:20 | 2006-10-06 | 1.3911 | 0.7 |  | 0.97377
42 | В-110.01-Калужская.1 | 5.4 | 2.5 | 10:20 | 2006-10-07 | 10:50 | 2006-10-07 | 0.47142 | 0.5 |  | 0.23571
43 | С-13.12Арсения.29 | 6.9 | 3.5 | 10:45 | 2006-10-09 | 11:15 | 2006-10-09 | 1.0445 | 0.5 |  | 0.52224
44 | В-19.05-Смирнова.8 | 6.5 | 4 | 14:00 | 2006-10-10 | 14:30 | 2006-10-10 | 1.3241 | 0.5 |  | 0.66204
45 | С21.08-Ф.Энгельса.85 | 7.5 | 3.5 | 8:20 | 2006-10-10 | 10:40 | 2006-10-10 | 1.0889 | 1.7 |  | 1.8512
46 | С-13.12-Садовая.12 | 6.8 | 6 | 9:50 | 2006-10-10 | 10:30 | 2006-10-10 | 3.0471 | 0.7 |  | 2.133
47 | В-24.74-Б.хмельн.6 | 6 | 8.1 | 13:50 | 2006-10-10 | 14:20 | 2006-10-10 | 5.2165 | 0.5 |  | 2.6083
48 | н/ст.П.Коммуны.13 | 5.2 | 6.1 | 15:20 | 2006-10-11 | 16:05 | 2006-10-11 | 2.7542 | 0.75 |  | 2.0657
49 | В-55-В-55.02 Жид.27 | 6.1 | 3.7 | 15:00 | 2006-10-11 | 9:05 | 2006-10-12 | 1.0975 | 18.1 |  | 19.8647
50 | А-39.35-пл.Вокзальн 1. | 6.5 | 3 | 9:00 | 2006-10-13 | 10:00 | 2006-10-13 | 0.74479 | 1 |  | 0.74479
51 | В-11.01-В-11.03 в тк | 7.8 | 5.3 | 11:40 | 2006-10-13 | 12:10 | 2006-10-13 | 2.5464 | 0.5 |  | 1.2732
52 | В-89.10-Поселковая.6 | 6.7 | 7.6 | 9:00 | 2006-10-16 | 10:00 | 2006-10-16 | 4.8529 | 1 |  | 4.8529
53 | А-37.05-Генкиной.39 | 6.8 | 5.6 | 16:30 | 2006-10-16 | 17:00 | 2006-10-16 | 2.6544 | 0.5 |  | 1.3272
54 | В-112.34-П.Комм.5б | 5.2 | 4.8 | 16:35 | 2006-10-18 | 17:00 | 2006-10-18 | 1.7054 | 0.4 |  | 0.68215
55 | В-61.05-Дзержинск.8 | 6.1 | 6.3 | 8:47 | 2006-10-18 | 9:17 | 2006-10-18 | 3.1819 | 0.5 |  | 1.5909
56 | В-107.02-Мархлев.34/45 | 6.1 | 5.2 | 0:30 | 2006-10-19 | 1:00 | 2006-10-19 | 2.1677 | 0.56 |  | 1.2139
57 | н/ст-К.Маркса.32 | 6.5 | 8 | 13:55 | 2006-10-19 | 14:25 | 2006-10-19 | 5.2963 | 0.5 |  | 2.6481
58 | В.11.03-Лимпопо | 7.1 | 4 | 15:30 | 2006-10-19 | 16:00 | 2006-10-19 | 1.3838 | 0.5 |  | 0.69192
59 | А-45-2 Сибирская. | 5.1 | 6.2 | 7:10 | 2006-10-20 | 7:40 | 2006-10-20 | 2.8178 | 0.5 |  | 1.4089
60 | В-89.01-В-89.05 | 5.2 | 5.9 | 12:00 | 2006-10-20 | 12:30 | 2006-10-20 | 2.5766 | 0.5 |  | 0.77
61 | В-110.03-Калужская.2 | 6.1 | 8.2 | 14:00 | 2006-10-21 | 14:30 | 2006-10-21 | 5.3905 | 0.5 |  | 2.6952
62 | А-62-43-А-62.49 | 5.3 | 7.1 | 8:25 | 2006-10-23 | 8:55 | 2006-10-23 | 3.767 | 0.5 |  | 1.8835
63 | С-13.08--13.16 | 4.5 | 5.7 | 8:40 | 2006-10-24 | 13:07 | 2006-10-24 | 2.2371 | 3.7 |  | 8.2774
64 | А-85-А-85.02 | 6.1 | 5.4 | 15:10 | 2006-10-24 | 15:40 | 2006-10-24 | 2.3377 | 0.5 |  | 1.1688
65 | С-21.08-Фр.Энгельса89 | 7.5 | 6.2 | 10:15 | 2006-10-24 | 10:45 | 2006-10-24 | 3.417 | 0.5 |  | 1.7085
66 | ИТОГО | [6 empty] | 647.8785 |  |  | 461.4369
| ИТОГО за месяц: | 782.4694 |  |  |  |  | "____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
25.09.06-25.10.06
I район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2006-09-26 | С-13.12-Арсения.33/16 |  |  |  |  | 89 | 100 | 1 |  | 0
2 | Повреждение | 2006-09-26 | А-2.13-А-2.15 Колотилова-62.64 |  |  |  |  | 159 | 17 | 0.58 |  | 0
3 | [7 empty] | 133 | 46 | 1.1 |  | 0
4 | [7 empty] | 108 | 47 | 0.74 |  | 0
5 | Повреждение | 2006-09-26 | В-19.09-В-19.11 Смирнова.16б |  |  |  |  | 57 | 6 | 0.2 |  | 0
6 | Повреждение | 2006-09-27 | А45-Пр.Ленина.108 |  |  |  |  | 57 | 103 | 0.4 |  | 0
| Повреждение | 2006-09-27 | А-11.06-Бубнова.43 |  |  |  |  | 108 | 58 | 0.92 |  | 0
7 | Повреждение | 2006-09-27 | А-8.09-пер.Коммунальный.13а |  |  |  |  | 57 | 66 | 0.26 |  | 0
8 | Повреждение | 2006-09-27 | С-21.13-Сарментовой.9 |  |  |  |  | 219 | 58 | 2.82 |  | 0
9 | Повреждение | 2006-09-27 | В115.01-Герцена.14/4 |  |  |  |  | 57 | 27 | 0.1 |  | 0
10 | Повреждение | 2006-09-27 | А-19.27-Ф.Энгельса.43.45 |  |  |  |  | 89 | 28 | 0.46 |  | 0
11 | Повреждение | 2006-09-27 | С13.18-Садовая.30 |  |  |  |  | 76 | 67 | 0.54 |  | 0
12 | Повреждение | 2006-09-28 | А-2-А-2.07 |  |  |  |  | 325 | 300 | 45 |  | 0
13 | [7 empty] | 219 | 129 | 8.5 |  | 0
14 | Повреждение | 2006-09-28 | н/ст.-Сарментовой.4 |  |  |  |  | 108 | 10 | 0.16 |  | 0
15 | Повреждение | 2006-09-28 | В-64-Дзержинского.13 |  |  |  |  | 57 | 61 | 0.24 |  | 0
16 | Повреждение | 2006-09-28 | В-114-В-114.02 П.Ком.20.20а |  |  |  |  | 108 | 100 | 1.6
17 | Повреждение | 2006-09-29 | С-21.74-Комсомольская.37 |  |  |  |  | 89 | 40 | 0.4 |  | 0
18 | Повреждение | 2006-09-29 | А-49.06-Ленина.67 |  |  |  |  | 219 | 60 | 3.6 |  | 0
19 | Повреждение | 2006-09-29 | А-34.04-А-34.20 Громобоя.16/50 |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.3 |  | 0
20 | Повреждение | 2006-09-30 | В-27.04-В-27.06 |  |  |  |  | 159 | 67 | 2.28 |  | 0
21 | Повреждение | 2006-09-30 | А-45.03-ж/д вокзал |  |  |  |  | 159 | 340 | 11.58 |  | 0
22 | Повреждение | 2006-09-30 | А-28-8Марта.25 |  |  |  |  | 108 | 75 | 1.2 |  | 0
23 | Повреждение | 2006-09-30 | В-86.13-В-86.17-Ленингр.2.4 |  |  |  |  | 159 | 170 | 5.8 |  | 0
24 | Повреждение | 2006-10-01 | А-10-Бубнова.49 |  |  |  |  | 89 | 152 | 1.52 |  | 0
25 | Повреждение | 2006-10-02 | А-49.04-Боевиков.1 |  |  |  |  | 89 | 60 | 0.6 |  | 0
26 | Повреждение | 2006-10-02 | А-49.16-Мальцева.14 |  |  |  |  | 57 | 21 | 0.08 |  | 0
27 | Повреждение | 2006-10-02 | В-112.20-П.Коммуны.5 кор.2 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.08 |  | 0
28 | Повреждение | 2006-10-02 | А-77-Горбатова.1 |  |  |  |  | 76 | 32 | 0.3 |  | 0
29 | Повреждение | 2006-10-03 | А-49.30-Мальцева.3 |  |  |  |  | 159 | 86 | 2.92 |  | 0
30 | Повреждение | 2006-10-03 | С-9-С-9.01-Сакко.48 |  |  |  |  | 219 | 127 | 7.62 |  | 0
31 | [7 empty] | 159 | 71 | 2.4 |  | 0
32 | [7 empty] | 108 | 42 | 0.66 |  | 0
33 | Повреждение | 2006-10-04 | В-66.02-В-66.04-Ермака.15 |  |  |  |  | 159 | 88 | 3 |  | 0
34 | Повреждение | 2006-10-04 | В-66-В-66.02-Ермака.31.33 |  |  |  |  | 89 | 35 | 0.14 |  | 0
35 | Повреждение | 2006-10-04 | В-107-Мархлевского.34/45 |  |  |  |  | 89 | 33 | 0.32 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-04 | В-40.05-Королева.6 |  |  |  |  | 159 | 60 | 2.04 |  | 0
36 | [7 empty] | 133 | 126 | 3.02 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-05 | А-9.03-Колотилова.25 |  |  |  |  | 76 | 170 | 1.36 |  | 0
37 | Повреждение | 2006-10-05 | В-91-В-91.01-Кр.Зорь.17а |  |  |  |  | 108 | 209 | 3.34 |  | 0
38 | Повреждение | 2006-10-05 | А-86.02-Пл.Революции.8 |  |  |  |  | 108 | 130 | 2.08 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-05 | С-8.05-Суворова.7 |  |  |  |  | 76 | 48 | 0.38 |  | 0
39 | Повреждение | 2006-10-05 | А-39.05-К.Маркса.44 |  |  |  |  | 108 | 34 | 0.54 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-05 | А-43.46-9Января.3 |  |  |  |  | 57 | 33 | 0.12 |  | 0
40 | Повреждение | 2006-10-05 | В-114-П.Коммуны.20 |  |  |  |  | 108 | 100 | 1.6 |  | 0
41 | Повреждение | 2006-10-06 | В-71-Боевиков.3 |  |  |  |  | 108 | 65 | 1.04 |  | 0
42 | Повреждение | 2006-10-06 | А-70-А71-уТорфмаша.4 |  |  |  |  | 57 | 43 | 0.16 |  | 0
43 | Повреждение | 2006-10-06 | В-19.13-Московская.10 |  |  |  |  | 57 | 51 | 0.2 |  | 0
44 | Повреждение | 2006-10-07 | В-66-В-66.02-Ермака.31.33 |  |  |  |  | 57 | 50 | 0.2 |  | 0
45 | Повреждение | 2006-10-07 | В-110.01-В-110.03 |  |  |  |  | 108 | 86 | 1.4 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-09 | А-13.12-Арсения.29 |  |  |  |  | 57 | 52 | 0.2 |  | 0
46 | Повреждение | 2006-10-10 | В-19.05-Смирнова.8 |  |  |  |  | 57 | 5 | 0.02 |  | 0
47 | Повреждение | 2006-10-10 | С21.08-С-21.60-Ф.Энгельса.85 |  |  |  |  | 159 | 37 | 1.26 |  | 0
48 | [7 empty] | 108 | 39 | 0.31 |  | 0
49 | Повреждение | 2006-10-10 | С-13.08-Садовая.12 |  |  |  |  | 159 | 74 | 1.26 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-10 | В-24.74-Б.Хмельницкого.6 |  |  |  |  | 159 | 31 | 1.04 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-11 | н/ст-П.Коммуны.13 |  |  |  |  | 159 | 66 | 2.24 |  | 0
50 | Повреждение | 2006-10-11 | В-55-В-55.02-Жиделева.27 |  |  |  |  | 76 | 35 | 0.28 |  | 0
51 | Повреждение | 2006-10-13 | А.39.35-пл.Вокзальная.1 |  |  |  |  | 108 | 13 | 0.2 |  | 0
52 | Повреждение | 2006-10-13 | В-11.01-В-11.03 в тк |  |  |  |  | 89 | 175 | 0.87 |  | 0
53 | Повреждение | 2006-10-16 | В-89.10-Поселковая.6 |  |  |  |  | 219/57 | 41/20 | 5.56 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-16 | А-37.05-Генкиной.39 |  |  |  |  | 219/108 | 160/129 | 25.24 |  | 0
54 | Повреждение | 2006-10-16 | В-112.34П.Коммуны.5б |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.22 |  | 0
| Повреждение | 2006-10-18 | В-61.05-Дзержинского.8 |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.12 |  | 0
55 | Повреждение | 2006-10-19 | В-107.02-Мархлевского.34/45 |  |  |  |  | 108 | 79 | 1.26 |  | 0
56 | Повреждение | 2006-10-19 | н/ст-К.Маркса.32 |  |  |  |  | 108 | 46 | 0.72 |  | 0
57 | Повреждение | 2006-10-19 | В-11.03-Лимпопо |  |  |  |  | 108 | 66 | 1.04 |  | 0
58 | Повреждение | 2006-10-20 | А-45-2Сибирская |  |  |  |  | 159 | 54 | 1.82 |  | 0
59 | Повреждение | 2006-10-20 | В-89.01-В-89.05 |  |  |  |  | 133 | 90 | 2.16 |  | 0
60 | Повреждение | 2006-10-21 | В-110.03-Калужская.2 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.16 |  | 0
61 | Повреждение | 2006-10-23 | А-62.43-А.62.49 |  |  |  |  | 108 | 60 | 0.96 |  | 0
62 | Повреждение | 2006-10-24 | С-13.08-С-13.16 |  |  |  |  | 219/159 | 108/60 | 9.12 |  | 0
63 | Повреждение | 2006-10-24 | А-85-А-85.02 |  |  |  |  | 89 | 50 | 0.5 |  | 0
64 | Повреждение | 2006-10-24 | С-21.08-Фр.Энгельса.89 |  |  |  |  | 20.5 | 89 | 0.2 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 183.66 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
|  | "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап. ремонт | 2006-09-26 | н/ст.-М.Рябининой.6 |  |  |  |  | 89 | 90 | 0.44 |  | 0
2 | Кап. ремонт | 2006-09-26 | А-11-06-А-11-18 |  |  |  |  | 108 | 108 | 0.98935 |  | 0
3 | [7 empty] | 89 | 52 | 0.32349 |  | 0
4 | Кап.ремонт | 2006-09-27 | А-2.29-А-2.31 |  |  |  |  | 108 | 420 | 3.8475 |  | 0
5 | Кап.ремонт | 2006-09-27 | В-59.07-Ермака.3 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812 |  | 0
6 | Кап.ремонт | 2006-09-27 | А-34.12-А-32.24 |  |  |  |  | 89 | 98 | 0.60965 |  | 0
7 | Кап. ремонт | 2006-10-02 | В-112.08-В-112.28 |  |  |  |  | 159 | 440 | 8.7362 |  | 0
8 | Кап.ремонт | 2006-10-04 | А-18-А-18.01 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285 |  | 0
9 | Кап.ремонт | 2006-10-04 | А-77-А-77.01 |  |  |  |  | 89 | 94 | 0.58477 |  | 0
10 | Кап.ремонт | 2006-10-05 | В-37-В37.01 |  |  |  |  | 159 | 304 | 6.0359 |  | 0
11 | Кап. ремонт | 2006-10-08 | А-5.01-ролетарская.22 |  |  |  |  | 89 | 90 | 0.55989 |  | 0
12 | Кап. ремонт | 2006-10-12 | А-89-Минская.20 |  |  |  |  | 133 | 180 | 2.5006 |  | 0
13 | Кап. ремонт | 2006-10-13 | В-27.03-Театральная.13 |  |  |  |  | 89 | 104 | 0.64698 |  | 0
14 | Кап. ремонт | 2006-10-14 | В-66.02-В-66.04 |  |  |  |  | 159 | 424 | 8.4185 |  | 0
15 | Кап.ремонт | 2006-10-14 | В-37.01-В-37.03 Самойл.8.10 |  |  |  |  | 159 | 304 | 6.0359 |  | 0
16 | Кап. ремонт | 2006-10-16 | В-89.01-В-89.05 |  |  |  |  | 133 | 180 | 2.5006 |  | 0
17 | Кап. ремонт | 2006-10-23 | В-37-В-37.01 |  |  |  |  | 159 | 304 | 6.0359 |  | 0
18 | Кап. ремонт | 2006-10-24 | А-60.75-Дачная.20 |  |  |  |  | 159 | 134 | 2.6606 |  | 0
19 | Зам.задвижки | 2006-09-26 | В-24.44-В-24.50 |  |  |  |  | 133 | 40 | 0.5557 |  | 0
20 | [7 empty] | 108 | 50 | 0.45803 |  | 0
21 | [7 empty] | 76 | 38 | 0.17238 |  | 0
22 | Зам.задвижки | 2006-10-08 | С-21.10-С-21.04 |  |  |  |  | 273 | 300 | 17.56 |  | 0
23 | [7 empty] | 159 | 212 | 4.2093 |  | 0
24 | Зам. задвижки | 2006-10-13 | А-19.03-А-19.37 |  |  |  |  | 219 | 312 | 11.7522 |  | 0
25 | Зам. задвижки | 2006-10-14 | А-72.07-А-72.09 |  |  |  |  | 159 | 110 | 2.1841 |  | 0
26 | [7 empty] | 133 | 240 | 3.3342 |  | 0
27 | Переврезка | 2006-10-16 | А-59.04-Н.Неман.55 |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.12702 |  | 0
28 | Зам. задвижки | 2006-10-18 | А-65.25-А-65.27 |  |  |  |  | 325 | 324 | 26.8775 |  | 0
29 | [7 empty] | 108 | 234 | 2.1436 |  | 0
30 | Переврезка | 2006-10-19 | В-107-В-107.02 |  |  |  |  | 108 | 158 | 1.4474 |  | 0
31 | Переврезка | 2006-10-20 | А-2.29-А-2.31 |  |  |  |  | 108 | 420 | 3.8475 |  | 0
32 | Зам. задвижки | 2006-10-24 | А-11-06-А-11.32 |  |  |  |  | 108 | 144 | 1.3191 |  | 0
33 | [7 empty] | 57 | 108 | 0.27558 |  | 0
34 | Зам. задвижки | 2006-10-24 | А-11.01-А-11.03 |  |  |  |  | 159 | 110 | 2.1841 |  | 0
35 | [7 empty] | 133 | 100 | 1.3892 |  | 0
36 | Зам. задвижки | 2006-10-24 | С-21.60-С-21.78 |  |  |  |  | 159 | 130 | 2.5812 |  | 0
37 | [7 empty] | 108 | 78 | 0.71453 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 137.3725 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
|  | "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2 26.09-25.10 ЦТС
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.09.06 по 25.10.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Д44.05-Д44.07 | 9.8 | 2 | 9:30 | 2006-09-26 | 11:00 | 2006-09-26 | 0.40645 | 1.5 |  | 0.60968
2 | Д5.24-Д5.26 | 11.4 | 1.5 | 10:40 | 2006-09-26 | 11:40 | 2006-09-26 | 0.24659 | 1 |  | 0.24659
3 | Кудр.100-нас/ст Текстил.119 | 8.3 | 1.5 | 12:00 | 2006-09-26 | 14:10 | 2006-09-26 | 0.21041 | 2.1 |  | 0.44185
4 | в ТК Д45.12 | 9.6 | 2.1 | 14:48 | 2006-09-26 | 15:25 | 2006-09-26 | 0.44352 | 1.17 |  | 0.51891
5 | Д109-Д109.02 | 8.6 | 6 | 15:15 | 2006-09-26 | 16:55 | 2006-09-26 | 3.4268 | 1.4 |  | 4.7975
6 | Д41.54-пр.Строителей.63 | 10.7 | 3 | 9:15 | 2006-09-27 | 10:20 | 2006-09-27 | 0.95559 | 1.05 |  | 1.0034
7 | Д129-Д129.02 | 7.4 | 1 | 9:20 | 2006-09-27 | 11:40 | 2006-09-27 | 0.088298 | 2.2 |  | 0.19426
8 | В134.109-В134.107 | 7.5 | 4 | 17:46 | 2006-09-27 | 19:30 | 2006-09-27 | 1.4223 | 1.84 |  | 2.617
9 | С58.03-Дружбы.6а | 6.1 | 2 | 16:57 | 2006-09-27 | 17:50 | 2006-09-27 | 0.32067 | 1.33 |  | 0.42649
10 | Захарова.30-Ташкентская.67 | 7.5 | 10 | 8:20 | 2006-09-28 | 9:20 | 2006-09-28 | 8.8893 | 1 |  | 8.8893
11 | в ТК В132.04 | 7.5 | 3 | 10:00 | 2006-09-28 | 11:06 | 2006-09-28 | 0.80003 | 1.06 |  | 0.84804
13 | Д111.09-Шубиных.4а | 8.6 | 4 | 17:50 | 2006-09-28 | 18:26 | 2006-09-28 | 1.523 | 1.16 |  | 1.7667
14 | С59-С60 | 6 | 2 | 8:20 | 2006-09-29 | 9:30 | 2006-09-29 | 0.31803 | 1.1 |  | 0.34984
15 | В134.67-Радищева.15 | 7.5 | 3 | 12:48 | 2006-09-29 | 15:50 | 2006-09-29 | 0.80003 | 3.02 |  | 2.4161
16 | С48.12-С48.14 | 5.8 | 4 | 18:45 | 2006-09-28 | 19:50 | 2006-09-28 | 1.2507 | 1.05 |  | 1.3133
17 | В131.83-В131.85 | 5.4 | 4 | 11:20 | 2006-10-02 | 13:40 | 2006-10-02 | 1.2068 | 2.2 |  | 2.6551
18 | В124.09-Велижская.50 | 5.6 | 3 | 8:58 | 2006-10-04 | 10:00 | 2006-10-04 | 0.69131 | 1.02 |  | 0.70513
19 | Д33.53-Кавалерийская.3 | 9.8 | 6 | 9:37 | 2006-10-04 | 10:30 | 2006-10-04 | 3.6581 | 1.07 |  | 3.9141
20 | Д33.75/1-Строителей.78 | 9.8 | 8 | 9:45 | 2006-10-04 | 10:18 | 2006-10-04 | 6.5032 | 0.33 |  | 2.1461
21 | В131.05-В131.07 | 5.4 | 6 | 14:00 | 2006-10-06 | 9:05 | 2006-10-07 | 2.7154 | 19.05 |  | 51.7285
22 | С50.08-4 Меланжевая.8 | 5.8 | 1 | 16:45 | 2006-10-06 | 9:42 | 2006-10-07 | 0.078172 | 16.97 |  | 1.3266
23 | В131.95-Жугина.10 | 5.4 | 2 | 10:05 | 2006-10-09 | 11:40 | 2006-10-09 | 0.30171 | 1.35 |  | 0.40731
24 | Д45.25-Д. Бедного.77 | 9.6 | 2 | 15:35 | 2006-10-06 | 14:00 | 2006-10-09 | 0.40228 | 32.4 |  | 13.034
25 | Д50.38-Д50.40 | 8.4 | 2 | 14:00 | 2006-10-09 | 11:00 | 2006-10-10 | 0.3763 | 21 |  | 7.9023
26 | Д47.03-Д47.05 | 9 | 1.5 | 13:13 | 2006-10-10 | 15:45 | 2006-10-10 | 0.2191 | 2.32 |  | 0.50831
27 | Д38.04-Куконковых.84 | 11.1 | 3.5 | 16:55 | 2006-10-10 | 18:00 | 2006-10-10 | 1.3247 | 1.05 |  | 1.391
28 | Д161.02-Д161.04 | 9.4 | 2.5 | 20:05 | 2006-10-13 | 21:48 | 2006-10-13 | 0.62198 | 1.43 |  | 0.88944
29 | нас/ст-1 Полевая.38 | 7.3 | 1.5 | 9:40 | 2006-10-16 | 11:50 | 2006-10-16 | 0.19732 | 2.1 |  | 0.41438
30 | Д92.08-Д92.10 | 8.4 | 6 | 10:00 | 2006-10-17 | 11:32 | 2006-10-17 | 3.3867 | 1.32 |  | 4.4705
31 | Д130-Д131 | 7.2 | 10 | 12:09 | 2006-10-18 | 9:40 | 2006-10-19 | 8.7097 | 21.31 |  | 185.6031
32 | В131.43-В131.45 | 5.4 | 4 | 11:40 | 2006-10-19 | 12:25 | 2006-10-19 | 1.2068 | 0.45 |  | 0.54308
33 | в ТК В125.10 | 5.5 | 5 | 14:45 | 2006-10-19 | 15:25 | 2006-10-19 | 1.9031 | 0.4 |  | 0.76123
34 | В24.26-нас/ст Б.Хмельн.9-7 | 5.3 | 20 | 14:36 | 2006-10-20 | 9:20 | 2006-10-21 | 29.8905 | 18.84 |  | 563.1374
35 | Д54.15-Кудряшова.82 | 7.9 | 3.5 | 9:55 | 2006-10-21 | 12:28 | 2006-10-21 | 1.1176 | 2.73 |  | 3.051
36 | В24.26-нас/ст Б.Хмельн.9-7 | 5.3 | 5 | 19:55 | 2006-10-21 | 10:33 | 2006-10-22 | 1.8682 | 14.78 |  | 27.6114
37 | Д50.38-Д50.40 | 8.4 | 0.5 | 16:40 | 2006-10-12 | 10:00 | 2006-10-23 | 0.023519 | 257.6 |  | 6.0584
| ИТОГО | [7 empty] | 441.7 | 0 | 904.6971
| ИТОГО за месяц: | 1457.375 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2006-09-26 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 426 | 370 | 52.7349 |  | 0
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
2 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д44-Д44.01 |  |  |  |  | 159 | 234 | 4.6461 |  | 0
[8 empty] | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
3 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д5.08-Д5.22 |  |  |  |  | 159 | 276 | 5.48 |  | 0
[8 empty] | 108 | 135 | 1.2367
[8 empty] | 89 | 125 | 0.77762
4 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Кудряшова.100-Текстильщиков.119 |  |  |  |  | 108 | 39 | 0.35726 |  | 0
5 | Повреждение в ТК | 2006-09-26 | Д45.06-Д45.18 |  |  |  |  | 219 | 467 | 17.5907 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д109-Д109.02 |  |  |  |  | 108 | 90 | 0.82446 |  | 0
[8 empty] | 76 | 55 | 0.2495
[8 empty] | 57 | 7 | 0.017862
7 | Устранение повреждения | 2006-09-26 | Д45.12-Хлебникова.42 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д41.54-пр. Строителей.63 |  |  |  |  | 108 | 94 | 0.8611 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д129-Д129.02 |  |  |  |  | 159 | 307 | 6.0955 |  | 0
[8 empty] | 108 | 85 | 0.77865
10 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | Д44.05-Д44.07 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285 |  | 0
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
11 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | С58.03-Дружбы.6а |  |  |  |  | 57 | 36 | 0.091861 |  | 0
12 | Устранение повреждения | 2006-09-27 | В134.105-В134.107 |  |  |  |  | 159 | 278 | 5.5197 |  | 0
[8 empty] | 76 | 34 | 0.15424
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442
13 | Устранение повреждения | 2006-09-28 | В132.02-В132.22 |  |  |  |  | 108 | 45 | 0.41223 |  | 0
[8 empty] | 89 | 49 | 0.30483
[8 empty] | 76 | 46 | 0.20867
[8 empty] | 57 | 16 | 0.040827
14 | Замена задвижек | 2006-09-28 | Д43-Д45.06 |  |  |  |  | 219 | 768.5 | 28.9474 |  | 0
15 | Повреждение в ТК | 2006-09-28 | В132.02-В132.04 |  |  |  |  | 159 | 75 | 1.4891 |  | 0
[8 empty] | 89 | 38 | 0.2364
[8 empty] | 57 | 12 | 0.03062
16 | Замена задвижек | 2006-09-28 | В134.15-В134.47 |  |  |  |  | 219 | 252.5 | 9.511 |  | 0
[8 empty] | 159 | 74 | 1.4693
17 | Устранение повреждения | 2006-09-28 | Д111.09-Шубиных.4а |  |  |  |  | 108 | 14 | 0.12825 |  | 0
[8 empty] | 89 | 13 | 0.080872
18 | Устранение повреждения | 2006-09-29 | В134.67-Радищева.15 |  |  |  |  | 57 | 95 | 0.24241 |  | 0
19 | Устранение повреждения | 2006-09-29 | С59-С60 |  |  |  |  | 89 | 115 | 0.71541 |  | 0
[8 empty] | 76 | 66 | 0.2994
[8 empty] | 57 | 12 | 0.03062
20 | Замена задвижек | 2006-09-30 | Д92.02-Д92.12 |  |  |  |  | 219 | 400.7 | 15.0933 |  | 0
21 | Замена задвижек | 2006-09-30 | С33.14-С33.16 |  |  |  |  | 76 | 65 | 0.29486 |  | 0
[8 empty] | 57 | 58 | 0.148
22 | Устранение повреждения | 2006-10-01 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194 |  | 0
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
23 | Капитальный ремонт | 2006-10-02 | Д15.01-базы ИГТЭ | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Замена задвижек | 2006-10-02 | Д45.06-Д45.18 |  |  |  |  | 219 | 467 | 17.5907 |  | 0
[8 empty] | 108 | 40 | 0.36642
25 | Замена задвижек | 2006-10-02 | В131-В131.01 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921
[8 empty] | 108 | 133 | 1.2184
[8 empty] | 89 | 30 | 0.18663
26 | Устранение повреждения | 2006-10-02 | В131.09-В131.11 |  |  |  |  | 219 | 178.5 | 6.7236 |  | 0
27 | Замена задвижек | 2006-10-03 | Д50-Д50.10 |  |  |  |  | 325 | 135 | 11.199 |  | 0
[8 empty] | 76 | 75 | 0.34022
[8 empty] | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
28 | Врезки в ТК | 2006-10-03 | В134.105-В134.107 |  |  |  |  | 159 | 278 | 5.5197 |  | 0
[8 empty] | 76 | 34 | 0.15424
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442
29 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | В124.09-Велижская.50 |  |  |  |  | 89 | 85 | 0.52878 |  | 0
30 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | Д33.53-Каваоерийская.3 |  |  |  |  | 76 | 27 | 0.12248 |  | 0
31 | Устранение повреждения | 2006-10-04 | Д33.75/1-пр. Строителей.78 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
32 | Замена задвижек | 2006-10-04 | Д41.04-Д41.28 |  |  |  |  | 159 | 347.5 | 6.8996 |  | 0
[8 empty] | 57 | 43.9 | 0.11202
33 | Замена задвижек | 2006-10-04 | Д41.22-Д41.14 |  |  |  |  | 133 | 55 | 0.76409 |  | 0
[8 empty] | 108 | 67 | 0.61376
[8 empty] | 159 | 106 | 2.1046
[8 empty] | 76 | 14 | 0.063509
34 | Переврезки в ТК | 2006-10-05 | С33.40-С33.38 |  |  |  |  | 89 | 56 | 0.34837 |  | 0
[8 empty] | 57 | 9 | 0.022965
[8 empty] | 108 | 88 | 0.80613
35 | Капитальный ремонт | 2006-10-05 | В131.75-Велижская.58а |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.076551 |  | 0
36 | Капитальный ремонт | 2006-10-06 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 27 | 0.53609 |  | 0
[8 empty] | 108 | 150.6 | 1.3796
37 | Капитальный ремонт | 2006-10-06 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202 |  | 0
38 | Устранение повреждения | 2006-10-07 | В131-В131.05 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921
39 | Устранение повреждения | 2006-10-07 | С50.08-4 Меланжевая.8 |  |  |  |  | 76 | 41 | 0.18599 |  | 0
40 | Врезка задвижек | 2006-10-08 | 2 Меланжевая.7-С50.06 |  |  |  |  | 108 | 57 | 0.52215 |  | 0
[8 empty] | 76 | 12 | 0.054436
[8 empty] | 89 | 59 | 0.36704
41 | Устранение повреждения | 2006-10-09 | В131.95-Жугина.10 |  |  |  |  | 57 | 38 | 0.096964
42 | Замена задвижек | 2006-10-09 | Д42.05-Д42.25 |  |  |  |  | 159 | 100 | 1.9855
[8 empty] | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 131 | 0.81495
43 | Устранение повреждения | 2006-10-09 | Д42.25-Д. Бедного.77 |  |  |  |  | 89 | 76 | 0.47279
44 | Капитальный ремонт | 2006-10-10 | В119-Московская.44 |  |  |  |  | 89 | 53 | 0.32971
45 | Устранение повреждения | 2006-10-10 | Д50.06-Д50.40 |  |  |  |  | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
[8 empty] | 76 | 65 | 0.29486
46 | Замена задвижек | 2006-10-10 | В124.05-В124.07 |  |  |  |  | 325 | 416 | 34.5094
[8 empty] | 89 | 85 | 0.52878
47 | Устранение повреждения | 2006-10-10 | Д47.01-Д47.07 |  |  |  |  | 108 | 71 | 0.6504
[8 empty] | 57 | 64 | 0.16331
48 | Устранение повреждения | 2006-10-11 | Д38.04-Куконковых.84 |  |  |  |  | 76 | 29 | 0.13155
49 | Капитальный ремонт | 2006-10-11 | Д69.05-Д69.07 |  |  |  |  | 273 | 59 | 3.4535
[8 empty] | 159 | 91 | 1.8068
50 | Замена задвижек | 2006-10-11 | Д65.13-Д65.17 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
51 | Замена задвижек | 2006-10-12 | Д65.13-Д65.17 |  |  |  |  | 108 | 72 | 0.65956
52 | Капитальный ремонт | 2006-10-12 | Д33.78-Кавалерийская.56б |  |  |  |  | 89 | 116 | 0.72163
53 | Капитальный ремонт | 2006-10-12 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 426 | 370 | 52.7349
[8 empty] | 325 | 614.8 | 51.0009
54 | Капитальный ремонт | 2006-10-13 | Д52.52-Д52.54 |  |  |  |  | 108 | 134.7 | 1.2339
55 | Капитальный ремонт | 2006-10-13 | Д69.11-Лежневская.128а |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858
56 | Устранение повреждения | 2006-10-14 | Д161-Д161.02 |  |  |  |  | 219 | 155 | 5.8384
57 | Набивка сальников | 2006-10-16 | Д135.01-Д135.11 |  |  |  |  | 159 | 331 | 6.572
58 | Устранение повреждения | 2006-10-16 | нас/ст-1 Полевая.38 |  |  |  |  | 159 | 23 | 0.45667
[8 empty] | 133 | 50 | 0.69462
[8 empty] | 108 | 97.2 | 0.89041
59 | Устранение повреждения | 2006-10-17 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 27 | 0.53609
[8 empty] | 108 | 150.6 | 1.3796
60 | Устранение повреждения | 2006-10-19 | Д130-Д137 |  |  |  |  | 325 | 599 | 49.6902 |  | 0
[8 empty] | 426 | 198 | 28.2203
61 | Замена задвижек | 2006-10-19 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
62 | Капитальный ремонт | 2006-10-19 | Д69.11-Лежневская.128а |  |  |  |  | 108 | 97 | 0.88858
63 | Устранение повреждения | 2006-10-19 | В131.35-В131.41 |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.7505
[8 empty] | 159 | 82 | 1.6281
[8 empty] | 89 | 115.3 | 0.71728
64 | Повреждение в ТК | 2006-10-19 | В125-В125.10 |  |  |  |  | 325 | 11 | 0.91251
[8 empty] | 108 | 6 | 0.054964
[8 empty] | 159 | 170 | 3.3754
65 | Замена задвижек | 2006-10-19 | В131.33-В131.35 |  |  |  |  | 133 | 126 | 1.7505
[8 empty] | 159 | 82 | 1.6281
[8 empty] | 89 | 115.3 | 0.71728
[8 empty] | 219 | 30 | 1.13
66 | Замена прокладки | 2006-10-20 | Д33.02-Д33.02/1 |  |  |  |  | 325 | 638 | 52.9254
67 | Замена задвижек | 2006-10-20 | Д137-Д130 |  |  |  |  | 325 | 599 | 49.6902
[8 empty] | 426 | 198 | 28.2203
68 | Замена задвижек | 2006-10-20 | С48.12-С48.14 |  |  |  |  | 108 | 93 | 0.85194
[8 empty] | 57 | 88 | 0.22455
69 | Капитальный ремонт | 2006-10-20 | Д33.78-Кавалерийская.56б |  |  |  |  | 89 | 116 | 0.72163
70 | Замена задвижек | 2006-10-20 | Д45.14-Д45.26 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
[8 empty] | 89 | 70 | 0.43547
71 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | В24.20-В124.33 |  |  |  |  | 325 | 136 | 11.2819
[8 empty] | 219 | 626.3 | 23.5911
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
72 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | Д54.15-Кудряшова.82 |  |  |  |  | 159 | 67 | 1.3303
73 | Устранение повреждения | 2006-10-21 | Д44.05-Д44.07 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
74 | Устранение повреждения | 2006-10-22 | В24.20-В124.33 |  |  |  |  | 325 | 136 | 11.2819
[8 empty] | 219 | 626.3 | 23.5911
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
75 | Устранение повреждения | 2006-10-23 | Д50.06-Д50.40 |  |  |  |  | 159 | 38 | 0.75449
[8 empty] | 108 | 46 | 0.42139
[8 empty] | 76 | 65 | 0.29486
76 | Капитальный ремонт | 2006-10-24 | Д38.01-Д38.03 |  |  |  |  | 159 | 262 | 5.202
77 | Капитальный ремонт | 2006-10-24 | Д93.17-Д93.05 |  |  |  |  | 273 | 340 | 19.9013
[8 empty] | 325 | 102 | 8.4614
78 | Замена задвижек | 2006-10-25 | Д45.14-Д45.26 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
[8 empty] | 89 | 70 | 0.43547
[10 empty] | 552.6779 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.07.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0