## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2009г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-124.29-Белоросова.2 | 1.8 | 4 |  | 2009-08-04 | 13:40 | 2009-08-04 | 13:50 | 0.50983 | 0.16667 | 0.084972
2 | Д-114.20-Д-114.12 | 2.6 | 2 | 2009-07-24 | 2009-07-25 | 0:00 | 2009-08-04 | 18:45 | 0.15319 | 258.75 | 39.6369
3 | Д-49.08-Д-49.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Д-49.06-Д-49.18 | 7.5 | 9.97 |  | 2009-08-06 | 10:50 | 2009-08-06 | 11:10 | 6.4654 | 0.33333 | 2.1551 | При производстве работ
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | на Текстильщиков.40
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | При включении после
8 | Д-67.02-Д-67.12 | 3.3 | 6.67 |  | 2009-05-21 | 10:57 | 2009-05-21 | 11:00 | 1.9195 | 0.05 | 0.095974 | замены задвижки
9 | Д-71-Д-22.08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
10 | Д-114.28-Кудряшова.110 | 7.4 | 3 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 0:00 | 2009-08-10 | 16:50 | 0.58148 | 256.8333 | 149.3422
11 | Д-129-Д-129.02 | 5 | 1 | 2009-08-01 | 2009-08-02 | 0:00 | 2009-08-12 | 11:50 | 0.053108 | 251.8333 | 13.3743
12 | Д-33.112-Кавалерийская.56а | 4.8 | 20.34 |  | 2009-08-18 | 9:00 | 2009-08-18 | 11:45 | 21.5276 | 2.75 | 59.2009 | По сообщению
13 | В-131.33-В-131.31 | 6.6 | 4.07 | 2009-08-09 | 2009-08-10 | 0:00 | 2009-08-20 | 12:27 | 1.0107 | 252.45 | 255.1579
14 | Н/ст.Ташкентская.11-В-122.23 | 8.8 | 3 |  | 2009-08-24 | 11:30 | 2009-08-24 | 13:30 | 0.6341 | 2 | 1.2682
15 | В-131.63-Б.Хмельницкого.67 | 8 | 29.86 |  | 2009-08-24 | 14:50 | 2009-08-24 | 16:25 | 59.896 | 1.5833 | 94.8353
16 | В-125.02-2Алексеевскийпер.10 |  |  |  | 2009-08-25 | 4:15 | 2009-08-25 | 4:50 | 0 | 0.58333 | 0 | Акт при раскопке
17 | Н/ст.-Куконковых.98 | 8.55 | 6 |  | 2009-06-04 | 0:00 | 2009-06-04 | 16:00 | 2.5001 | 16 | 40.0017
18 | Д-33.97-н/ст.Куконковых.98 | 3.05 | 6.55 | 2009-06-19 | 2009-06-20 | 24:00 | 2009-06-25 | 16:10 | 1.7795 | 112.1667 | 199.604
19 | Д-45.10-30М-рн52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
20 | Д-5.12-Д-5.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
21 | Д-92.10-Профессиональная.39 | 7.8 | 5.67 |  | 2009-08-26 | 10:38 | 2009-08-26 | 11:15 | 2.1325 | 0.61667 | 1.315 | По сообщению
22 | Эл.уз.Ташкентская.79а-Захарова.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Акт при раскопке
23 | Д-135-Д-137 |  |  |  | 2009-08-27 | 14:52 | 2009-08-27 | 18:35 | 0 | 3.7167 | 0 | Акт при раскопке
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 99.1629 |  | 856.0725
| ИТОГО за месяц: | 1160.078 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.08.09 г. по 31.08.09 г. | [8 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Ревизия задвижки | 2009-08-03 | Д-44-Д-44.01 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
2 | Замена задвижки | 2009-08-03 | Д-44.29-д42.31 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
3 | Замена задвижки | 2009-08-04 | Д-66.03-Д-66.35 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
4 | Кап.ремонт | 2009-08-04 | В-124.29-В-124.21 | [5 empty] | 125 | 86.6 | 1.0627
5 | Повреждение | 2009-08-04 | В-124.29-Белороссова.2 | [5 empty] | 100 | 23.5 | 0.18456
6 | Ревизия задвижки | 2009-08-05 | Д-42.05-Д-42.25 | [5 empty] | 125 | 105 | 1.2885
7 | Повреждение | 2009-08-04 | Д-114.20-Д-124.12 | [5 empty] | 207 | 48 | 1.6153
8 | Разглушение | 2009-08-06 | В-131.33-В-131.73 | [5 empty] | 309 | 328 | 24.5962
9 | Кап.ремонт | 2009-08-06 | В-124.15-В-124.29 | [5 empty] | 207 | 230 | 7.7401
10 | Замена шайбы | 2009-08-06 | Д-121.12-Диановых.8 | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
11 | Установка проглушки | 2009-08-06 | Д-49.14-Д-49.14/1 | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
12 | Замена задвижки | 2009-08-05 | Д-114.20-Д-124.12 | [5 empty] | 207 | 48 | 1.6153
13 | Повреждение | 2009-08-05 | Д-49-Д-49.02 | [5 empty] | 309 | 462 | 34.6446
14 | Повреждение | 2009-08-05 | Д-49.08-Д-49.36 | [5 empty] | 207 | 240 | 8.0766
15 | Повреждение | 2009-08-05 | Д-49-Д-49.02 | [5 empty] | 309 | 462 | 34.6446
16 | Повреждение | 2009-08-06 | Д-49.06-Д-49.18 | [5 empty] | 150 | 118 | 2.0852
17 | Кап.ремонт | 2009-08-07 | В-124.29-В-124.21 | [5 empty] | 125 | 86.6 | 1.0627
18 | Ревизия задвижки | 2009-08-07 | Д-93.11-Д-93.21 | [5 empty] | 150 | 167 | 2.951
19 | Установка узла учета | 2009-08-07 | Д-33.60/1-н/ст.Любимова.2 | [5 empty] | 150 | 340 | 6.0081
20 | Кап.ремонт | 2009-08-07 | В-131.67-В-131.69 | [5 empty] | 82 | 66 | 0.34854
21 | Повреждение | 2009-08-07 | Д-71-Д-22.08 | [5 empty] | 309 | 505 | 37.8691
22 | Кап.ремонт | 2009-08-07 | В-132.62-В-132.22 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
23 | Замена задвижки | 2009-08-10 | Д-114.24-Д-114.26 | [5 empty] | 150 | 86.6 | 1.5303
24 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-11 | В-124.15-В-124.29 | [5 empty] | 207 | 96 | 3.2306
25 | Демонтаж | 2009-08-10 | Д-33.60-н/ст.Любимова.2 | [5 empty] | 150 | 201 | 3.5519
26 | Кап.ремонт | 2009-08-11 | Д-134.05-2Полевая.8 | [5 empty] | 125 | 27 | 0.33133
27 | Кап.ремонт | 2009-08-11 | Д-44-Д-44.01 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
28 | Повреждение | 2009-08-10 | Д-114.28-Кудряшова.110 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
29 | Замена задвижки | 2009-08-12 | Д-67-Д-67.02 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
30 | Врезка задвижки | 2009-08-13 | Н/ст.1Полевая.5-Д-134.03 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
31 | Ремонт в тк | 2009-05-13 | В-131.33-В-131.61 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
32 | Кап.ремонт | 2009-08-13 | Д-49.14-Д-49.14/1 | [5 empty] | 150 | 21 | 0.37109
33 | Кап.ремонт | 2009-08-14 | Д-69-Д-69.01 | [5 empty] | 309 | 57 | 4.2743
34 | Кап.ремонт | 2009-08-22 | Д-33.83-Д-33.85 | [5 empty] | 100 | 240 | 1.8849
35 | Повреждение | 2009-08-12 | Д-129-Д-129.02 | [5 empty] | 150 | 99 | 1.7494
36 | Врезка задвижки | 2009-08-13 | Н/ст.1Полевая.5 | [5 empty] | 207 | 5.4 | 0.18172
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | Кап.ремонт | 2009-08-22 | Д-33.83-Д-33.85 | [5 empty] | 100 | 120 | 0.94245
41 | Кап.ремонт | 2009-08-14 | В-124.03-н/ст.Белороссова.1 | [5 empty] | 82 | 42.5 | 0.22444
42 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-14 | В-131.71-В-131.73;В-131.61-В-131.33 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
43 | [8 empty] | 207 | 50 | 1.6826
44 | Кап.ремонт | 2009-08-17 | Д-134.05-2Полевая.8 | [5 empty] | 127 | 27 | 0.34202
45 | Кап.ремонт | 2009-08-15 | В-124.03-Белороссова.1 | [5 empty] | 150 | 34 | 0.60081
46 | Проглушение | 2009-08-17 | Н/ст1Полевая.5-Д-134.03 | [5 empty] | 207 | 5.4 | 0.18172
47 | Кап.ремонт | 2009-08-17 | Д-134.03-Д-134.05 | [7 empty] | 0
48 | Проглушение | 2009-08-18 | Д-22.02-Д-22.04 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
49 | Врезка в тк | 2009-08-19 | Д-33.03-Куконковых.98 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
50 | [10 empty] | 0
51 | Замена задвижки | 2009-08-19 | Д-33.09-Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 48.5 | 0.85704
52 | Замена задвижки | 2009-08-20 | Д-33.09-Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 48.5 | 0.85704
53 | Замена задвижки | 2009-08-20 | Д-65.05-Д-65.25 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
54 | Кап.ремонт | 2009-08-21 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
55 | Повреждение | 2009-08-18 | Н/ст.-Кавалерийская.56а | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
56 | [8 empty] | 100 | 24 | 0.18849
57 | [8 empty] | 82 | 50 | 0.26404
58 | Повреждение | 2009-08-20 | В-131.33-В-131.31 | [5 empty] | 207 | 51.8 | 1.7432
59 | Кап.ремонт | 2009-08-21 | Н/ст-Д-134.03 | [5 empty] | 207 | 5.4 | 0.18172
60 | Кап.ремонт | 2009-08-24 | Д-33.97-уконковых.98 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
61 | Замена задвижки | 2009-08-24 | Д-33.21-Д-33.23;Д-33.31-Д-33.27 | [5 empty] | 150 | 154 | 2.7213
62 | Кап.ремонт | 2009-08-24 | Д-69-Д-69.01 | [5 empty] | 309 | 114 | 8.5487
63 | Замена задвижки | 2009-08-24 | Д-65.05-Д-65.25 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
64 | Повреждение | 2009-08-24 | Н/ст.Ташкентская.11-В-122.23 | [5 empty] | 150 | 161 | 2.845
65 | Повреждение | 2009-08-24 | В-131.63-Б.Хмельницкого.67 | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
66 | Повреждение | 2009-08-25 | В-122.02-2Алексеевский.пер.10 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
67 | [8 empty] | 70 | 137 | 0.52722
68 | Замена задвижки | 2009-08-26 | Д-114.24-Д-114.26 | [5 empty] | 150 | 86.6 | 1.5303
69 | Кап.ремонт | 2009-08-25 | В-131.37-В-131.39 | [5 empty] | 150 | 240 | 4.241
70 | Кап.ремонт | 2009-08-26 | Д-134.03-Д-134.05 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
71 | Монтаж ш/кр. | 2009-08-26 | Кот.МУП"Посад"-ЖДТ070(ГВС) | [7 empty] | 0
72 | Повреждение | 2009-08-25 | Д-45.10-30М/р-н52 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
73 | Кап.ремонт | 2009-08-26 | Д-161.04-Д-161.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
74 | Замена задвижки | 2009-08-26 | Д-33.31-Д-33.33 | [5 empty] | 150 | 91 | 1.6081
75 | Замена задвижки | 2009-08-26 | Д-42-Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 94 | 7.0489
76 | Замена задвижки | 2009-08-26 | Д-50.06-Д-50.30 | [5 empty] | 150 | 94 | 1.6611
77 | Установка проглушки | 2009-08-26 | Н/ст.-Д-134.03 | [5 empty] | 207 | 5.4 | 0.18172
78 | Повреждение | 2009-08-26 | Д-5.12-Д-5.14 | [5 empty] | 150 | 76.5 | 1.3518
79 | Замена тр./пр. | 2009-08-27 | Н/ст.Та шкентская.11-В-122.03 обр. | [5 empty] | 150 | 161 | 2.845
80 | Повреждение | 2009-08-26 | Д-92.10-Профессиональная.39 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
81 | Повреждение | 2009-08-27 | Эл.узелТашкентская.79а-Захарова.25 | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
82 | Врезка в тр./пр. | 2009-08-27 | Д-33.03-Д-33.97 | [5 empty] | 150 | 146 | 2.58
83 | Замена задвижки | 2009-08-28 | В-131.33-В-131.63;В-131.73-В-1431.71 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
84 | [8 empty] | 309 | 95 | 7.1239
85 | Замена задвижки | 2009-08-28 | Д-43-Д-43.01;Д-45.18-Д-45.20 | [5 empty] | 207 | 364 | 12.2495
86 | Повреждение | 2009-08-28 | Д-135-Д-137 | [5 empty] | 309 | 124 | 9.2986
87 | Установка уз.учета | 2009-08-28 | Д-50.06-Д-50.30 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
88 | Тек.ремонт | 2009-08-28 | Д-92.10-Профессиональная.39 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
89 | Повреждение | 2009-08-28 | Д-73-Любимова.1 | [5 empty] | 70 |  | 0
90 | [10 empty] | 0
91 | [10 empty] | 0
92 | [10 empty] | 0
93 | [10 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | [10 empty] | 0
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 304.0055
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.