## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.08.2022 по 31.08.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс |  |  |  | 0.47
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | dMжд | M1 | Qотп
01/08:23 | 81.4105 |  |  | 53.5598 |  |  |  | 27.8506 |  |  | 64.56 |  | 50.26 |  | 14.3 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 2.0306 |  |  |  | 1.1676 |  |  | 0.86299 |  |  |  | 16.5706 | 70.1305 | 1.4899
02/08:23 | 81.7837 |  |  | 55.0369 |  |  |  | 26.7468 |  |  | 60.96 |  | 47.72 |  | 13.24 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.8385 |  |  |  | 1.0921 |  |  | 0.74638 |  |  |  | 15.4668 | 70.5037 | 1.3488
03/08:23 | 78.5465 |  |  | 52.1041 |  |  |  | 26.4424 |  |  | 65.56 |  | 51.66 |  | 13.9 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.9122 |  |  |  | 1.1054 |  |  | 0.80676 |  |  |  | 15.1624 | 67.2665 | 1.4019
04/08:23 | 80.0363 |  |  | 53.1548 |  |  |  | 26.8815 |  |  | 58.34 |  | 47.18 |  | 11.16 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.6514 |  |  |  | 0.91819 |  |  | 0.7332 |  |  |  | 15.6015 | 68.7563 | 1.1778
05/08:23 | 80.358 |  |  | 52.4962 |  |  |  | 27.8618 |  |  | 65.26 |  | 51.36 |  | 13.9 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.9921 |  |  |  | 1.1286 |  |  | 0.86349 |  |  |  | 16.5818 | 69.078 | 1.4658
06/08:23 | 80.5686 |  |  | 53.7259 |  |  |  | 26.8427 |  |  | 64.06 |  | 52.24 |  | 11.82 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7441 |  |  |  | 0.95712 |  |  | 0.78698 |  |  |  | 15.5627 | 69.2886 | 1.3072
07/08:23 | 81.1098 |  |  | 54.5584 |  |  |  | 26.5513 |  |  | 59.82 |  | 48.7 |  | 11.12 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.5848 |  |  |  | 0.91626 |  |  | 0.6685 |  |  |  | 15.2713 | 69.8298 | 1.2015
08/08:23 | 80.7756 |  |  | 52.9637 |  |  |  | 27.8119 |  |  | 63.36 |  | 50.44 |  | 12.92 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.8708 |  |  |  | 1.0502 |  |  | 0.82059 |  |  |  | 16.5319 | 69.4956 | 1.3867
09/08:23 | 80.5898 |  |  | 53.8792 |  |  |  | 26.7106 |  |  | 61.3 |  | 48.64 |  | 12.66 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7954 |  |  |  | 1.0374 |  |  | 0.75806 |  |  |  | 15.4306 | 69.3098 | 1.306
10/08:23 | 83.0118 |  |  | 54.0028 |  |  |  | 29.0089 |  |  | 59.72 |  | 48.3 |  | 11.42 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7992 |  |  |  | 0.96983 |  |  | 0.8294 |  |  |  | 17.7289 | 71.7318 | 1.3055
11/08:23 | 81.1893 |  |  | 52.9757 |  |  |  | 28.2135 |  |  | 60.64 |  | 48.3 |  | 12.34 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7959 |  |  |  | 1.0229 |  |  | 0.77303 |  |  |  | 16.9335 | 69.9093 | 1.3272
12/08:23 | 80.4345 |  |  | 53.8479 |  |  |  | 26.5866 |  |  | 61.4 |  | 48.64 |  | 12.76 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7917 |  |  |  | 1.0364 |  |  | 0.75529 |  |  |  | 15.3066 | 69.1545 | 1.3075
13/08:23 | 81.025 |  |  | 53.1477 |  |  |  | 27.8773 |  |  | 63.06 |  | 49.76 |  | 13.3 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.842 |  |  |  | 1.0793 |  |  | 0.76265 |  |  |  | 16.5973 | 69.745 | 1.4071
14/08:23 | 80.7041 |  |  | 54.2928 |  |  |  | 26.4113 |  |  | 60.24 |  | 48.98 |  | 11.26 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.6078 |  |  |  | 0.92299 |  |  | 0.68478 |  |  |  | 15.1313 | 69.4241 | 1.2071
15/08:23 | 82.2979 |  |  | 53.6646 |  |  |  | 28.6334 |  |  | 60.9 |  | 48.84 |  | 12.06 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7846 |  |  |  | 0.99842 |  |  | 0.78623 |  |  |  | 17.3534 | 71.0179 | 1.3418
16/08:23 | 79.3075 |  |  | 52.5473 |  |  |  | 26.7603 |  |  | 61.72 |  | 49.26 |  | 12.46 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.7564 |  |  |  | 0.99599 |  |  | 0.76044 |  |  |  | 15.4803 | 68.0275 | 1.2871
17/08:23 | 79.1922 |  |  | 53.1054 |  |  |  | 26.0868 |  |  | 59.98 |  | 47.48 |  | 12.5 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 1.713 |  |  |  | 1.0035 |  |  | 0.70952 |  |  |  | 14.8068 | 67.9122 | 1.2429
18/08:23 | 82.5121 |  |  | 54.0497 |  |  |  | 28.4624 |  |  | 59.84 |  | 48.84 |  | 11 |  |  |  | 5.5167 |  |  | 3.9055 |  | 1.7048 |  |  |  | 0.91993 |  |  | 0.78487 |  |  |  | 17.1824 | 71.2321 | 1.2641
19/08:23 | 81.1384 |  |  | 55.2703 |  |  |  | 25.868 |  |  | 61.52 |  | 49.08 |  | 12.44 |  |  |  | 5.843 |  |  | 3.8036 |  | 1.7747 |  |  |  | 1.0171 |  |  | 0.75768 |  |  |  | 14.588 | 69.8584 | 1.2806
20/08:23 | 80.8571 |  |  | 54.5685 |  |  |  | 26.2886 |  |  | 61.6 |  | 48.28 |  | 13.32 |  |  |  | 5.8124 |  |  | 3.8036 |  | 1.8196 |  |  |  | 1.0913 |  |  | 0.72836 |  |  |  | 15.0086 | 69.5771 | 1.3382
21/08:23 | 82.3673 |  |  | 53.5817 |  |  |  | 28.7856 |  |  | 65.54 |  | 51.14 |  | 14.4 |  |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8036 |  | 2.0777 |  |  |  | 1.1929 |  |  | 0.8848 |  |  |  | 17.5056 | 71.0873 | 1.5536
22/08:23 | 80.5296 |  |  | 52.5036 |  |  |  | 28.026 |  |  | 65.58 |  | 52.16 |  | 13.42 |  |  |  | 5.741 |  |  | 3.8036 |  | 1.9733 |  |  |  | 1.084 |  |  | 0.88926 |  |  |  | 16.746 | 69.2496 | 1.4533
23/08:23 | 81.1141 |  |  | 53.849 |  |  |  | 27.265 |  |  | 60.8 |  | 49.02 |  | 11.78 |  |  |  | 5.7104 |  |  | 3.7934 |  | 1.7174 |  |  |  | 0.96772 |  |  | 0.7497 |  |  |  | 15.985 | 69.8341 | 1.2726
24/08:23 | 82.5757 |  |  | 54.4189 |  |  |  | 28.1568 |  |  | 60.54 |  | 48.02 |  | 12.52 |  |  |  | 5.7002 |  |  | 3.8036 |  | 1.8161 |  |  |  | 1.0545 |  |  | 0.76164 |  |  |  | 16.8768 | 71.2957 | 1.3508
25/08:23 | 81.9063 |  |  | 53.9813 |  |  |  | 27.9251 |  |  | 62.88 |  | 50.02 |  | 12.86 |  |  |  | 5.7002 |  |  | 3.7934 |  | 1.8828 |  |  |  | 1.0647 |  |  | 0.81813 |  |  |  | 16.6451 | 70.6263 | 1.3935
26/08:23 | 82.2625 |  |  | 55.2835 |  |  |  | 26.979 |  |  | 61.3 |  | 49.34 |  | 11.96 |  |  |  | 5.7614 |  |  | 3.8036 |  | 1.7221 |  |  |  | 0.99181 |  |  | 0.73033 |  |  |  | 15.699 | 70.9825 | 1.2959
27/08:23 | 81.7204 |  |  | 54.2689 |  |  |  | 27.4515 |  |  | 61.22 |  | 48.84 |  | 12.38 |  |  |  | 5.7002 |  |  | 3.7934 |  | 1.7798 |  |  |  | 1.0256 |  |  | 0.75413 |  |  |  | 16.1715 | 70.4404 | 1.3244
28/08:23 | 83.0974 |  |  | 53.8377 |  |  |  | 29.2597 |  |  | 62.68 |  | 49.84 |  | 12.84 |  |  |  | 5.7104 |  |  | 3.7934 |  | 1.9155 |  |  |  | 1.0789 |  |  | 0.83657 |  |  |  | 17.9797 | 71.8174 | 1.443
29/08:23 | 83.4557 |  |  | 53.5124 |  |  |  | 29.9432 |  |  | 61.46 |  | 49.4 |  | 12.06 |  |  |  | 5.6798 |  |  | 3.7934 |  | 1.8508 |  |  |  | 1.0206 |  |  | 0.83028 |  |  |  | 18.6632 | 72.1757 | 1.4029
30/08:23 | 83.1959 |  |  | 54.8607 |  |  |  | 28.3352 |  |  | 61.52 |  | 49.26 |  | 12.26 |  |  |  | 5.7614 |  |  | 3.8036 |  | 1.8381 |  |  |  | 1.0322 |  |  | 0.80587 |  |  |  | 17.0552 | 71.9159 | 1.3659
31/08:23 | 84.0393 |  |  | 54.0519 |  |  |  | 29.9875 |  |  | 61.78 |  | 49.2 |  | 12.58 |  |  |  | 5.741 |  |  | 3.8036 |  | 1.9627 |  |  |  | 1.0731 |  |  | 0.88964 |  |  |  | 18.7075 | 72.7593 | 1.4453
Итого | 2523.1128 |  |  | 1667.1015 |  |  |  | 856.0114 | [15 empty] | 56.346 |  |  |  | 32.0165 |  |  | 24.3295 |  |  |  | 506.3314 | 2173.4329 | 41.6956
Среднее | 81.3907 |  |  | 53.7775 |  |  |  | 27.6133 |  |  | 61.9077 |  | 49.3613 |  | 12.5465 |  |  |  | 5.5456 |  |  | 3.8947 |  | 1.8176 |  |  |  | 1.0328 |  |  | 0.78482
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
31/07/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 4895,18953882652 |  |  |  | 4077,73766149716 |  |  |  | 817,451877329249 | [5 empty] | 182610,105721149 |  |  |  |  | 159796,440449307
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 4951,53557941972 |  |  |  | 4109,75416047201 |  |  |  | 841,781418947714 | [5 empty] | 185133,218671735 |  |  |  |  | 161463,541995378
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,87 град С Время работы прибора после сброса 26 513,32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.09.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.08.2022 по 31.08.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Mподп | dMжд | dMнии | M1 | Qотп
01/08:23 | 1.0233 |  |  | 0 |  |  |  | 1.0233 |  |  | 26.58 |  | 26.32 |  | 0.26 |  |  |  | 2.6615 |  |  | 3.7526 |  | 0.0090068 |  |  |  | 0.00022323 |  |  | 0.0087835 |  |  |  | 15.0732 | 16.5706 | -1.4974 | 0 | 0
02/08:23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.38 |  | 26.14 |  | 0.24 |  |  |  | 2.896 |  |  | 3.1917 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.0286 | 15.4668 | -0.43814 | 0 | 0
03/08:23 | 0.073345 |  |  | 0.061291 |  |  |  | 0.012054 |  |  | 26.26 |  | 26.08 |  | 0.18 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 2.8348 |  | 0.029316 |  |  |  | 0.014642 |  |  | 0.014674 |  |  |  | 14.03 | 15.1624 | -1.1324 | 0 | 0
04/08:23 | 0.00051994 |  |  | 0.00043449 |  |  |  | 8.5452e-05 |  |  | 26.14 |  | 25.98 |  | 0.16 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 0.00020782 |  |  |  | 0.00010379 |  |  | 0.00010402 |  |  |  | 17.2343 | 15.6015 | 1.6328 | 0 | 0
05/08:23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.14 |  | 26.02 |  | 0.12 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.0887 | 16.5818 | -1.4931 | 0 | 0
06/08:23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.14 |  | 26.06 |  | 0.08 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.0097 | 15.5627 | -1.553 | 0 | 0
07/08:23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.2 |  | 26.16 |  | 0.040001 |  |  |  | 5.3943 |  |  | 3.9667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.6187 | 15.2713 | 0.34732 | 0 | 0
08/08:23 | 92.1944 |  |  | 28.9045 |  |  |  | 63.29 |  |  | 48.74 |  | 42.38 |  | 6.36 |  |  |  | 5.5371 |  |  | 4.0483 |  | 3.3562 |  |  |  | 1.05 |  |  | 2.3062 |  |  |  | 15.6493 | 16.5319 | -0.88263 | 92.1944 | 1.05
09/08:23 | 142.2117 |  |  | 26.807 |  |  |  | 115.4046 |  |  | 61.36 |  | 52.48 |  | 8.88 |  |  |  | 5.7716 |  |  | 4.1095 |  | 4.9534 |  |  |  | 1.2571 |  |  | 3.6962 |  |  |  | 16.2037 | 15.4306 | 0.77311 | 142.2117 | 1.2571
10/08:23 | 141.3133 |  |  | 33.314 |  |  |  | 107.9993 |  |  | 59.82 |  | 52 |  | 7.82 |  |  |  | 5.7818 |  |  | 4.1197 |  | 4.6498 |  |  |  | 1.1068 |  |  | 3.543 |  |  |  | 19.4417 | 17.7289 | 1.7127 | 141.3133 | 1.1068
11/08:23 | 138.138 |  |  | 23.1306 |  |  |  | 115.0074 |  |  | 60.72 |  | 52.52 |  | 8.2 |  |  |  | 5.69 |  |  | 4.1197 |  | 4.8483 |  |  |  | 1.1515 |  |  | 3.6969 |  |  |  | 17.5411 | 16.9335 | 0.60762 | 138.138 | 1.1515
12/08:23 | 136.0694 |  |  | 6.862 |  |  |  | 129.2074 |  |  | 61.4 |  | 53.3 |  | 8.1 |  |  |  | 5.7614 |  |  | 4.1197 |  | 5.3806 |  |  |  | 1.1124 |  |  | 4.2683 |  |  |  | 17.1093 | 15.3066 | 1.8028 | 136.0694 | 1.1124
13/08:23 | 133.3925 |  |  | 6.409 |  |  |  | 126.9836 |  |  | 63.06 |  | 54.38 |  | 8.68 |  |  |  | 5.7206 |  |  | 4.1197 |  | 5.2729 |  |  |  | 1.1777 |  |  | 4.0952 |  |  |  | 15.1403 | 16.5973 | -1.457 | 133.3925 | 1.1777
14/08:23 | 133.3985 |  |  | 6.4854 |  |  |  | 126.9132 |  |  | 60.24 |  | 52.76 |  | 7.48 |  |  |  | 5.7614 |  |  | 4.1197 |  | 4.8437 |  |  |  | 1.0324 |  |  | 3.8113 |  |  |  | 14.6853 | 15.1313 | -0.44601 | 133.3985 | 1.0324
15/08:23 | 218.8379 |  |  | 112.4079 |  |  |  | 106.43 |  |  | 61.08 |  | 53.4 |  | 7.68 |  |  |  | 5.7512 |  |  | 4.1197 |  | 5.0751 |  |  |  | 1.6618 |  |  | 3.4133 |  |  |  | 29.3054 | 17.3534 | 11.952 | 124.3599 | 1.5906
16/08:23 | 277.1566 |  |  | 191.0425 |  |  |  | 86.1141 |  |  | 61.96 |  | 57.4 |  | 4.56 |  |  |  | 5.6391 |  |  | 4.1197 |  | 4.3949 |  |  |  | 1.2774 |  |  | 3.1175 |  |  |  | 30.7396 | 15.4803 | 15.2593 | 206.3019 | 1.8131
17/08:23 | 281.7043 |  |  | 190.0268 |  |  |  | 91.6775 |  |  | 60.2 |  | 55.4 |  | 4.8 |  |  |  | 5.69 |  |  | 4.1197 |  | 4.5069 |  |  |  | 1.3603 |  |  | 3.1466 |  |  |  | 35.4902 | 14.8068 | 20.6834 | 210.7102 | 2.1525
18/08:23 | 285.469 |  |  | 190.8401 |  |  |  | 94.6289 |  |  | 60.06 |  | 55.92 |  | 4.14 |  |  |  | 5.8226 |  |  | 4.1197 |  | 4.4516 |  |  |  | 1.198 |  |  | 3.2535 |  |  |  | 40.1236 | 17.1824 | 22.9412 | 213.7813 | 2.1627
19/08:23 | 288.3851 |  |  | 194.1411 |  |  |  | 94.244 |  |  | 61.78 |  | 57.34 |  | 4.44 |  |  |  | 5.9042 |  |  | 4.1197 |  | 4.8065 |  |  |  | 1.3024 |  |  | 3.5041 |  |  |  | 36.8893 | 14.588 | 22.3013 | 216.4424 | 2.2346
20/08:23 | 288.6024 |  |  | 201.456 |  |  |  | 87.1464 |  |  | 61.86 |  | 56.8 |  | 5.06 |  |  |  | 5.8838 |  |  | 4.1197 |  | 4.6037 |  |  |  | 1.4685 |  |  | 3.1352 |  |  |  | 31.049 | 15.0086 | 16.0403 | 217.4963 | 2.0079
21/08:23 | 286.7625 |  |  | 198.389 |  |  |  | 88.3735 |  |  | 65.84 |  | 60.6 |  | 5.24 |  |  |  | 5.8838 |  |  | 4.1197 |  | 5.0476 |  |  |  | 1.4924 |  |  | 3.5552 |  |  |  | 34.4056 | 17.5056 | 16.9 | 215.289 | 2.1484
22/08:23 | 284.1682 |  |  | 183.515 |  |  |  | 100.6531 |  |  | 65.88 |  | 61.14 |  | 4.74 |  |  |  | 5.7512 |  |  | 4.1197 |  | 5.4052 |  |  |  | 1.3538 |  |  | 4.0514 |  |  |  | 42.6654 | 16.746 | 25.9194 | 209.4344 | 2.5715
23/08:23 | 281.7707 |  |  | 179.3464 |  |  |  | 102.4243 |  |  | 61.04 |  | 56.98 |  | 4.06 |  |  |  | 5.7206 |  |  | 4.1197 |  | 4.7356 |  |  |  | 1.1569 |  |  | 3.5787 |  |  |  | 45.3125 | 15.985 | 29.3275 | 208.6739 | 2.5116
24/08:23 | 283.6478 |  |  | 178.2182 |  |  |  | 105.4296 |  |  | 60.78 |  | 56.26 |  | 4.52 |  |  |  | 5.7104 |  |  | 4.1197 |  | 4.9351 |  |  |  | 1.2889 |  |  | 3.6461 |  |  |  | 48.4992 | 16.8768 | 31.6224 | 209.8406 | 2.7203
25/08:23 | 283.7097 |  |  | 177.6331 |  |  |  | 106.0765 |  |  | 63.12 |  | 58.76 |  | 4.36 |  |  |  | 5.7104 |  |  | 4.1197 |  | 5.2306 |  |  |  | 1.2499 |  |  | 3.9806 |  |  |  | 47.7477 | 16.6451 | 31.1027 | 208.7358 | 2.7305
26/08:23 | 285.4016 |  |  | 181.0017 |  |  |  | 104.4 |  |  | 61.52 |  | 57.48 |  | 4.04 |  |  |  | 5.7818 |  |  | 4.1197 |  | 4.7733 |  |  |  | 1.1577 |  |  | 3.6157 |  |  |  | 46.3615 | 15.699 | 30.6625 | 211.6641 | 2.6106
27/08:23 | 282.5809 |  |  | 185.8062 |  |  |  | 96.7748 |  |  | 61.48 |  | 57.2 |  | 4.28 |  |  |  | 5.7002 |  |  | 4.1197 |  | 4.6972 |  |  |  | 1.2269 |  |  | 3.4703 |  |  |  | 38.1762 | 16.1715 | 22.0047 | 207.8109 | 2.143
28/08:23 | 282.23 |  |  | 186.209 |  |  |  | 96.021 |  |  | 62.94 |  | 58.56 |  | 4.38 |  |  |  | 5.7206 |  |  | 4.1197 |  | 4.8085 |  |  |  | 1.2435 |  |  | 3.5649 |  |  |  | 39.925 | 17.9797 | 21.9453 | 208.1543 | 2.1918
29/08:23 | 280.3284 |  |  | 173.8292 |  |  |  | 106.4992 |  |  | 61.7 |  | 57.6 |  | 4.1 |  |  |  | 5.6696 |  |  | 4.1197 |  | 4.9249 |  |  |  | 1.1708 |  |  | 3.7541 |  |  |  | 51.16 | 18.6632 | 32.4968 | 206.326 | 2.7103
30/08:23 | 287.179 |  |  | 183.579 |  |  |  | 103.6 |  |  | 61.8 |  | 57.54 |  | 4.26 |  |  |  | 5.7818 |  |  | 4.1197 |  | 4.9608 |  |  |  | 1.2393 |  |  | 3.7215 |  |  |  | 47.9811 | 17.0552 | 30.9259 | 214.5049 | 2.6862
31/08:23 | 285.244 |  |  | 181.2932 |  |  |  | 103.9509 |  |  | 62.08 |  | 57.68 |  | 4.4 |  |  |  | 5.7614 |  |  | 4.1197 |  | 5.1738 |  |  |  | 1.2676 |  |  | 3.9063 |  |  |  | 49.9434 | 18.7075 | 31.2359 | 212.529 | 2.7296
Итого | 5680.9932 |  |  | 3220.7087 |  |  |  | 2460.2846 | [15 empty] | 115.8748 |  |  |  | 30.019 |  |  | 85.8558 |  |  |  | 917.6284 | 506.3314 | 413.3205 | 4418.7729 | 47.6029
Среднее | 183.2578 |  |  | 103.8938 |  |  |  | 79.364 |  |  | 61.2692 |  | 55.6617 |  | 5.6075 |  |  |  | 5.4979 |  |  | 4.0141 |  | 3.7379 |  |  |  | 0.96835 |  |  | 2.7695
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр | [10 empty] | СН ГВС | 2022-07-31 | 4524 | м3
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс | [22 empty] | 2022-08-31 | 4544 | м3
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т | [12 empty] | -20 | м3
31/07/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 15507,4284761927 |  |  |  | 13496,8385655916 |  |  |  | 2010,58991060102 | [5 empty] | 670295,28627498 |  |  |  |  | 620866,758087164
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 15623,3032636828 |  |  |  | 13526,8575672832 |  |  |  | 2096,44569639966 | [5 empty] | 675976,279775998 |  |  |  |  | 624087,466918242
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,87 град С Время работы прибора после сброса 26 513,32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.09.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.08.2022 по 31.08.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 975.7048 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.6907 |  |  |  | -------- |  |  | 49.6907
02/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 974.1108 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.0821 |  |  |  | -------- |  |  | 49.0821
03/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 955.5738 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.9429 |  |  |  | -------- |  |  | 46.9429
04/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 955.845 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.8687 |  |  |  | -------- |  |  | 47.8687
05/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 965.5035 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.5941 |  |  |  | -------- |  |  | 47.5941
06/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 971.7569 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.0391 |  |  |  | -------- |  |  | 46.0391
07/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 974.1821 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.2247 |  |  |  | -------- |  |  | 45.2247
08/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 961.7999 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.8895 |  |  |  | -------- |  |  | 46.8895
09/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 967.1195 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.7075 |  |  |  | -------- |  |  | 47.7075
10/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 970.9724 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.9362 |  |  |  | -------- |  |  | 48.9362
11/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 964.6993 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.4746 |  |  |  | -------- |  |  | 47.4746
12/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 967.7182 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.1447 |  |  |  | -------- |  |  | 48.1447
13/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 963.0563 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.2849 |  |  |  | -------- |  |  | 46.2849
14/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 968.5228 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.8008 |  |  |  | -------- |  |  | 45.8008
15/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 963.6479 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.0531 |  |  |  | -------- |  |  | 47.0531
16/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 953.2734 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.9942 |  |  |  | -------- |  |  | 46.9942
17/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 954.2434 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.2003 |  |  |  | -------- |  |  | 47.2003
18/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 965.7847 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.2353 |  |  |  | -------- |  |  | 47.2353
19/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 976.5603 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.1477 |  |  |  | -------- |  |  | 49.1477
20/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 968.0944 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.9419 |  |  |  | -------- |  |  | 47.9419
21/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 968.1682 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.1941 |  |  |  | -------- |  |  | 48.1941
22/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 958.8543 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.6071 |  |  |  | -------- |  |  | 47.6071
23/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 961.717 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.5679 |  |  |  | -------- |  |  | 46.5679
24/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 958.1086 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.7673 |  |  |  | -------- |  |  | 46.7673
25/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 957.2407 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.1309 |  |  |  | -------- |  |  | 47.1309
26/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 966.743 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.1192 |  |  |  | -------- |  |  | 46.1192
27/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 957.6613 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.6363 |  |  |  | -------- |  |  | 46.6363
28/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 956.9667 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.499 |  |  |  | -------- |  |  | 46.499
29/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 954.087 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.9617 |  |  |  | -------- |  |  | 45.9617
30/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 963.0442 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.2086 |  |  |  | -------- |  |  | 47.2086
31/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 960.1523 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.4029 |  |  |  | -------- |  |  | 48.4029
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 29880.9128 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1466.3478 |  |  |  | -------- |  |  | 1466.3478
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 963.9004 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.3015 |  |  |  | -------- |  |  | 47.3015
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
31/07/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 28974,3171795741 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 28974,3171795741 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 30440,6650581914 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 30440,6650581914 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,87 град С Время работы прибора после сброса 26 513,32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.09.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.08.2022 по 31.08.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [9 empty] | Температура | [7 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  |  | т |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 990.7781 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.4072 |  |  |  | -------- |  |  | 50.4072
02/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 989.1395 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.7871 |  |  |  | -------- |  |  | 49.7871
03/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 969.6038 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.5792 |  |  |  | -------- |  |  | 47.5792
04/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 973.0793 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.6812 |  |  |  | -------- |  |  | 48.6812
05/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 980.5922 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.2865 |  |  |  | -------- |  |  | 48.2865
06/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 985.7666 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.6451 |  |  |  | -------- |  |  | 46.6451
07/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 989.8007 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 45.8986 |  |  |  | -------- |  |  | 45.8986
08/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 977.4492 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 47.5982 |  |  |  | -------- |  |  | 47.5982
09/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 983.3232 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.4542 |  |  |  | -------- |  |  | 48.4542
10/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 990.414 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.8709 |  |  |  | -------- |  |  | 49.8709
11/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 982.2404 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.2816 |  |  |  | -------- |  |  | 48.2816
12/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 984.8275 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.9388 |  |  |  | -------- |  |  | 48.9388
13/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 978.1967 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.9474 |  |  |  | -------- |  |  | 46.9474
14/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 983.2081 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 46.4388 |  |  |  | -------- |  |  | 46.4388
15/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 992.9532 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.4157 |  |  |  | -------- |  |  | 48.4157
16/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 984.0131 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.4424 |  |  |  | -------- |  |  | 48.4424
17/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 989.7336 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.8927 |  |  |  | -------- |  |  | 48.8927
18/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1005.9083 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.1539 |  |  |  | -------- |  |  | 49.1539
19/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1013.4496 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.9458 |  |  |  | -------- |  |  | 50.9458
20/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 999.1434 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.4229 |  |  |  | -------- |  |  | 49.4229
21/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1002.5737 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.8572 |  |  |  | -------- |  |  | 49.8572
22/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1001.5197 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.6709 |  |  |  | -------- |  |  | 49.6709
23/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1007.0295 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.7014 |  |  |  | -------- |  |  | 48.7014
24/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1006.6078 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.0711 |  |  |  | -------- |  |  | 49.0711
25/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1004.9885 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.427 |  |  |  | -------- |  |  | 49.427
26/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1013.1044 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.2646 |  |  |  | -------- |  |  | 48.2646
27/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 995.8375 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.4486 |  |  |  | -------- |  |  | 48.4486
28/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 996.8917 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.3978 |  |  |  | -------- |  |  | 48.3978
29/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1005.2471 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.3835 |  |  |  | -------- |  |  | 48.3835
30/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1011.0253 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 49.5059 |  |  |  | -------- |  |  | 49.5059
31/08:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 1010.0957 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 50.8652 |  |  |  | -------- |  |  | 50.8652
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 30798.5413 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 1509.6816 |  |  |  | -------- |  |  | 1509.6816
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  | 993.5013 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 48.6994 |  |  |  | -------- |  |  | 48.6994
Дата |  | Время |  |  |  |  | Тепловая энергия | [13 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[7 empty] | Qсум |  |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[7 empty] | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал | [5 empty] | т |  |  |  |  | т
31/07/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 32460,2321113363 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 32460,2321113363 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  |  | 33969,9137507104 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 33969,9137507104 | [5 empty] | ------------- |  |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 20,87 град С Время работы прибора после сброса 26 513,32 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.09.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных дополнительных параметрах с 01.08.2022 по 31.08.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [16 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар | dР/P |  | Нарушение допустим. пред. условий
[12 empty] | Тсо |  |  |  | Тхв |  |  |  | Тпом1 |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  | dP/P |  |  |  | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С | кг/см2 |  | 9 |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  | А | 9 |  | А |  | 9 |  | А | 3 |  | 4
[12 empty] | час |  | час |  | час |  | час |  | час |  | час | час |  | час |  | час |  | час | час |  | час |  | час
01/08:23 | ------ |  | 19.04 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
02/08:23 | ------ |  | 19.54 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
03/08:23 | ------ |  | 20.94 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
04/08:23 | ------ |  | 19.78 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
05/08:23 | ------ |  | 20.64 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
06/08:23 | ------ |  | 22.58 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
07/08:23 | ------ |  | 23.54 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
08/08:23 | ------ |  | 21.2 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
09/08:23 | ------ |  | 20.62 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
10/08:23 | ------ |  | 19.54 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
11/08:23 | ------ |  | 20.74 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
12/08:23 | ------ |  | 20.2 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
13/08:23 | ------ |  | 21.88 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
14/08:23 | ------ |  | 22.64 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
15/08:23 | ------ |  | 21.08 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
16/08:23 | ------ |  | 20.66 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
17/08:23 | ------ |  | 20.48 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
18/08:23 | ------ |  | 21.02 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
19/08:23 | ------ |  | 19.62 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
20/08:23 | ------ |  | 20.42 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
21/08:23 | ------ |  | 20.12 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
22/08:23 | ------ |  | 20.28 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
23/08:23 | ------ |  | 21.52 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
24/08:23 | ------ |  | 21.12 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
25/08:23 | ------ |  | 20.7 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
26/08:23 | ------ |  | 22.22 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
27/08:23 | ------ |  | 21.24 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
28/08:23 | ------ |  | 21.32 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
29/08:23 | ------ |  | 21.76 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
30/08:23 | ------ |  | 20.92 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
31/08:23 | ------ |  | 19.54 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | ------- | [5 empty] | 0 |  | 0
Среднее | ------ |  | 20.8677 |  | ------ |  | ------ |  | ------ | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [32 empty] | 01.09.2022
ФИО подпись