## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 271.2163 |  |  | 269.5277 |  |  | 1.6886 |  | 40.38 |  | 34.24 |  | 6.14 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.6207 |  | 1.7264 |  |  |  | 1.7265 |  | 6.4443e-05 |  |  | *
02/05:23 | 272.018 |  |  | 270.2433 |  |  | 1.7746 |  | 40.12 |  | 34.42 |  | 5.7 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.4983 |  | 1.6154 |  |  |  | 1.6159 |  | 0.00052943 |  |  | *
03/05:23 | 272.6003 |  |  | 270.792 |  |  | 1.8083 |  | 40.68 |  | 34.96 |  | 5.72 |  |  | 4.3746 |  |  | 2.3861 |  | 1.6266 |  |  |  | 1.6266 |  | 5.3275e-05 |  |  | *
04/05:23 | 278.3987 |  |  | 276.3928 |  |  | 2.006 |  | 40.2 |  | 34.16 |  | 6.04 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6105 |  | 1.7555 |  |  |  | 1.7555 |  | 3.7107e-05 |  |  | *
05/05:23 | 278.1578 |  |  | 276.0646 |  |  | 2.0933 |  | 42.82 |  | 36.42 |  | 6.4 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.4983 |  | 1.8613 |  |  |  | 1.8614 |  | 0.00013824 |  |  | *
06/05:23 | 280.0603 |  |  | 278.0852 |  |  | 1.9752 |  | 33.7 |  | 30.1 |  | 3.6 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5289 |  | 1.0697 |  |  |  | 1.07 |  | 0.00028762 |  |  | *
07/05:23 | 279.8893 |  |  | 277.9573 |  |  | 1.9319 |  | 34.22 |  | 30 |  | 4.22 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5391 |  | 1.2437 |  |  |  | 1.2438 |  | 7.0146e-05 |  |  | *
08/05:23 | 279.5945 |  |  | 277.5981 |  |  | 1.9964 |  | 36.64 |  | 32.08 |  | 4.56 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5085 |  | 1.3431 |  |  |  | 1.3434 |  | 0.00031071 |  |  | *
09/05:23 | 277.8382 |  |  | 275.8386 |  |  | 1.9996 |  | 41.54 |  | 35.24 |  | 6.3 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6309 |  | 1.8281 |  |  |  | 1.8282 |  | 4.2294e-05 |  |  | *
10/05:23 | 278.8604 |  |  | 276.8859 |  |  | 1.9744 |  | 37.72 |  | 32.76 |  | 4.96 |  |  | 4.548 |  |  | 2.4677 |  | 1.4523 |  |  |  | 1.4526 |  | 0.00026573 |  |  | *
11/05:23 | 148.7121 |  |  | 147.5898 |  |  | 1.1223 |  | 35.62 |  | 33.54 |  | 2.08 |  |  | 3.5384 |  |  | 2.3861 |  | 0.91181 |  |  |  | 0.91241 |  | 0.00059998 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.32 |  | 24.28 |  | -1.96 |  |  | 2.3352 |  |  | 2.2434 |  | -7.4661e-06 |  |  |  | 0 |  | 7.4661e-06 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.46 |  | 22.86 |  | -1.4 |  |  | 2.3454 |  |  | 2.2638 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.26 |  | 20.26 |  | -1 |  |  | 2.3556 |  |  | 2.2638 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.64 |  | 20.72 |  | -1.08 |  |  | 2.3454 |  |  | 2.2536 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.32 |  | 20.38 |  | -1.06 |  |  | 2.3454 |  |  | 2.2536 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.56 |  | 20.82 |  | -1.26 |  |  | 2.3658 |  |  | 2.2638 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.32 |  | 22.84 |  | -1.52 |  |  | 2.3658 |  |  | 2.274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.52 |  | 23.94 |  | -1.42 |  |  | 2.3759 |  |  | 2.2842 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.98 |  | 23.06 |  | -1.08 |  |  | 2.3658 |  |  | 2.274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.32 |  | 19.5 |  | -0.18 |  |  | 3.7424 |  |  | 2.3963 |  | -0.00074303 |  |  |  | 0 |  | 0.00074303 |  |  | *
22/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17 |  | 17.62 |  | -0.62 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.76 |  | 18.76 |  | -1 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.38 |  | 19.26 |  | -0.88 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.48 |  | 18.18 |  | -0.7 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.96 |  | 17.74 |  | -0.78 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.22 |  | 17.64 |  | -0.42 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.2 |  | 17.76 |  | -0.56 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
29/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.7 |  | 18.18 |  | -0.48 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.22 |  | 15.32 |  | -0.099999 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
31/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.96 |  | 14.2 |  | -0.24 |  |  | 5.0986 |  |  | 2.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 2917.3459 |  |  | 2896.9753 |  |  | 20.3706 | [13 empty] | 16.4332 |  |  |  | 16.4363 |  | 0.0031495
Среднее | 94.1079 |  |  | 93.4508 |  |  | 0.65712 |  | 25.7813 |  | 24.5561 |  | 1.2252 |  |  | 4.0391 |  |  | 2.4496 |  | 0.5301 |  |  |  | 0.5302 |  | 0.0001016
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1335.365 |  |  | 1341.6008 |  |  |  | 6.2358 |  |  |  |  | 123070.2179 |  |  |  |  | 122270.0541
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1351.7982 |  |  | 1358.0372 |  |  |  | 6.239 |  |  |  |  | 125987.5639 |  |  |  |  | 125167.0296
ИТОГО: | [5 empty] | 16.4332 |  |  | 16.4363 |  |  |  | 0.0031495 |  |  |  |  | 2917.3461 |  |  |  |  | 2896.9755
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 14 898.55 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.05.2021 23 по 31.05.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 30.48 |  | 1.9681 |  | 0.0021716 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 25.1 |  | 1.9885 |  | 0.028188 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 29.76 |  | 1.9885 |  | 0.0020333 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 31.24 |  | 1.9885 |  | 0.0011748 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 23.36 |  | 1.9783 |  | 0.007711 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 25.98 |  | 1.9885 |  | 0.015844 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 28.68 |  | 1.9171 |  | 0.0023508 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 27.28 |  | 1.8763 |  | 0.013334 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 32.24 |  | 1.9783 |  | 0.0013541 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 28.82 |  | 2.0088 |  | 0.010592 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 29.12 |  | 1.9375 |  | 0.023658 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 21.3 |  | 1.9273 |  | 0.00067924 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 22.52 |  | 1.9783 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 20.14 |  | 1.9783 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 20.74 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 20.44 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 20.92 |  | 1.9681 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 22.7 |  | 1.9681 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/05:23 | 22.24 |  | 1.9579 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/05:23 | 22.94 |  | 1.9783 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/05:23 | 18.68 |  | 2.0088 |  | 0.049167 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/05:23 | 17.66 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/05:23 | 18.86 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/05:23 | 19.32 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/05:23 | 18.28 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/05:23 | 17.86 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/05:23 | 17.66 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/05:23 | 17.38 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/05:23 | 17.86 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/05:23 | 15.06 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/05:23 | 14.34 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.15826
Среднее | 22.5471 |  | 1.9927 |  | 0.0051051
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31.4281
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31.5864
ИТОГО: | [5 empty] | 0.15826
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.21
ФИО подпись