## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | 219.1774 |  |  | 197.9347 |  |  | 21.2427 |  | 75.96 | 47.96 |  | 28 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 7.0824 |  |  | 6.155 |  |  | 0.92744
02/12:23 | 219.9154 |  |  | 198.6293 |  |  | 21.286 |  | 81.4 | 51.1 |  | 30.3 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 7.6874 |  |  | 6.6786 |  |  | 1.0089
03/12:23 | 218.4328 |  |  | 198.7955 |  |  | 19.6373 |  | 74.66 | 48.46 |  | 26.2 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.6152 |  |  | 5.7311 |  |  | 0.8841
04/12:23 | 219.0194 |  |  | 198.6458 |  |  | 20.3736 |  | 73.72 | 47.22 |  | 26.5 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.7134 |  |  | 5.8217 |  |  | 0.89177
05/12:23 | 219.4979 |  |  | 198.8234 |  |  | 20.6745 |  | 92.58 | 55.38 |  | 37.2 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.2675 |  |  | 8.1891 |  |  | 1.0785
06/12:23 | 218.9889 |  |  | 199.4366 |  |  | 19.5523 |  | 93.7 | 56.04 |  | 37.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.3085 |  |  | 8.2684 |  |  | 1.0402
07/12:23 | 218.8871 |  |  | 199.3598 |  |  | 19.5273 |  | 82.84 | 52.02 |  | 30.82 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.7214 |  |  | 6.7581 |  |  | 0.96332
08/12:23 | 218.7637 |  |  | 198.9678 |  |  | 19.7959 |  | 75.34 | 47.82 |  | 27.52 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.9436 |  |  | 6.0427 |  |  | 0.90092
09/12:23 | 218.6352 |  |  | 199.2852 |  |  | 19.35 |  | 95.56 | 55.9 |  | 39.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.7394 |  |  | 8.7013 |  |  | 1.038
10/12:23 | 217.5478 |  |  | 199.3531 |  |  | 18.1946 |  | 107.86 | 61.38 |  | 46.48 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 11.2237 |  |  | 10.1483 |  |  | 1.0754
11/12:23 | 217.5351 |  |  | 199.2691 |  |  | 18.266 |  | 108.72 | 61.98 |  | 46.74 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 11.3012 |  |  | 10.2075 |  |  | 1.0937
12/12:23 | 219.7882 |  |  | 198.9536 |  |  | 20.8346 |  | 96.22 | 57.62 |  | 38.6 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 9.6301 |  |  | 8.4938 |  |  | 1.1362
13/12:23 | 218.71 |  |  | 200.0075 |  |  | 18.7025 |  | 81.38 | 51.02 |  | 30.36 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.5655 |  |  | 6.6532 |  |  | 0.91225
14/12:23 | 218.3531 |  |  | 199.686 |  |  | 18.667 |  | 77.64 | 49.22 |  | 28.42 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.0945 |  |  | 6.2177 |  |  | 0.87688
15/12:23 | 218.9446 |  |  | 199.9576 |  |  | 18.987 |  | 80.02 | 50.5 |  | 29.52 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.384 |  |  | 6.4745 |  |  | 0.90949
16/12:23 | 219.1345 |  |  | 199.4974 |  |  | 19.6371 |  | 71.88 | 47 |  | 24.88 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3251 |  |  | 5.4601 |  |  | 0.86503
17/12:23 | 218.6044 |  |  | 199.9739 |  |  | 18.6305 |  | 70.24 | 46 |  | 24.24 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.1199 |  |  | 5.3159 |  |  | 0.80399
18/12:23 | 218.3979 |  |  | 199.532 |  |  | 18.8659 |  | 74.48 | 48.14 |  | 26.34 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.6143 |  |  | 5.7647 |  |  | 0.84959
19/12:23 | 219.8426 |  |  | 198.9615 |  |  | 20.8811 |  | 75.2 | 47.76 |  | 27.44 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.011 |  |  | 6.0601 |  |  | 0.9509
20/12:23 | 219.697 |  |  | 199.2037 |  |  | 20.4932 |  | 86.98 | 52.66 |  | 34.32 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.5893 |  |  | 7.561 |  |  | 1.0283
21/12:23 | 217.5207 |  |  | 199.0392 |  |  | 18.4814 |  | 108.32 | 60.62 |  | 47.7 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 11.4998 |  |  | 10.4163 |  |  | 1.0835
22/12:23 | 216.2292 |  |  | 197.8545 |  |  | 18.3747 |  | 124.98 | 67.66 |  | 57.32 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 13.6696 |  |  | 12.4628 |  |  | 1.2068
23/12:23 | 218.9946 |  |  | 198.6185 |  |  | 20.3761 |  | 115.04 | 65.08 |  | 49.96 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 12.247 |  |  | 10.9681 |  |  | 1.279
24/12:23 | 225.7268 |  |  | 199.7183 |  |  | 26.0085 |  | 98.74 | 58.3 |  | 40.44 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.7118 |  | 10.6047 |  |  | 9.1349 |  |  | 1.4698
25/12:23 | 231.1147 |  |  | 199.6567 |  |  | 31.4581 |  | 93.88 | 56.02 |  | 37.86 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.4723 |  |  | 8.7733 |  |  | 1.699
26/12:23 | 231.3372 |  |  | 199.051 |  |  | 32.2862 |  | 92.92 | 55.54 |  | 37.38 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.3921 |  |  | 8.6631 |  |  | 1.729
27/12:23 | 253.8012 |  |  | 199.4718 |  |  | 54.3293 |  | 96.84 | 56.68 |  | 40.16 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 13.1348 |  |  | 10.1756 |  |  | 2.9592
28/12:23 | 221.8411 |  |  | 200.1573 |  |  | 21.6838 |  | 101.82 | 59.34 |  | 42.48 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.7014 |  |  | 9.4578 |  |  | 1.2436
29/12:23 | 219.6428 |  |  | 199.5721 |  |  | 20.0707 |  | 101.38 | 58.76 |  | 42.62 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.5418 |  |  | 9.3992 |  |  | 1.1427 |  |  | СН ГВС | 2021-11-30 | 4225.02 | м3
30/12:23 | 219.4362 |  |  | 199.7945 |  |  | 19.6418 |  | 100.64 | 59.4 |  | 41.24 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 10.1914 |  |  | 9.0659 |  |  | 1.1256 |  |  |  | 2021-12-31 | 4265.42 | м3
31/12:23 | 222.866 |  |  | 197.9967 |  |  | 24.8693 |  | 86.7 | 53.5 |  | 33.2 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.6867 |  |  | 7.4139 |  |  | 1.2728
Итого | 6856.3835 |  |  | 6175.2044 |  |  | 681.1791 | [12 empty] | 282.0791 |  |  | 246.6331 |  |  | 35.446 |  |  |  |  | 40.4 | м3
Среднее | 221.1737 |  |  | 199.2001 |  |  | 21.9735 |  | 90.2465 | 54.3897 |  | 35.8568 |  |  | 5.8321 |  |  | 3.7216 |  | 9.0993 |  |  | 7.9559 |  |  | 1.1434
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3628.5155 |  |  | 3017.5894 |  |  | 610.926 |  |  |  |  | 139752.9652 |  |  |  | 122133.4147
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 3910.5946 |  |  | 3264.2225 |  |  | 646.372 |  |  |  |  | 146609.3489 |  |  |  | 128308.6193
ИТОГО: | [5 empty] | 282.0791 |  |  | 246.6331 |  |  | 35.446 |  |  |  |  | 6856.3837 |  |  |  | 6175.2046
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.45 град С Время работы прибора после сброса 20 708.43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | 855.7286 |  |  | 799.2014 |  |  | 56.5272 |  | 76.5 | 50.22 |  | 26.28 |  |  | 5.4555 |  |  | 4.0279 |  | 25.1167 |  |  | 22.5211 |  |  | 2.5956
02/12:23 | 839.2438 |  |  | 783.0133 |  |  | 56.2305 |  | 82.04 | 53.04 |  | 29 |  |  | 5.4555 |  |  | 4.0279 |  | 27.147 |  |  | 24.3711 |  |  | 2.7758
03/12:23 | 830.2098 |  |  | 767.9763 |  |  | 62.2335 |  | 75.14 | 49.88 |  | 25.26 |  |  | 5.4555 |  |  | 4.0279 |  | 23.8734 |  |  | 20.9983 |  |  | 2.8751
04/12:23 | 849.8093 |  |  | 799.8474 |  |  | 49.9619 |  | 73.96 | 48.98 |  | 24.98 |  |  | 5.4555 |  |  | 4.0279 |  | 23.5197 |  |  | 21.2454 |  |  | 2.2743
05/12:23 | 824.3438 |  |  | 778.8561 |  |  | 45.4877 |  | 93.06 | 57.66 |  | 35.4 |  |  | 5.4453 |  |  | 4.0381 |  | 31.7479 |  |  | 29.2726 |  |  | 2.4753
06/12:23 | 865.1787 |  |  | 816.2982 |  |  | 48.8805 |  | 94.3 | 58.84 |  | 35.46 |  |  | 5.4453 |  |  | 4.0483 |  | 33.4776 |  |  | 30.7435 |  |  | 2.7342
07/12:23 | 846.6875 |  |  | 793.5055 |  |  | 53.182 |  | 83.42 | 53.88 |  | 29.54 |  |  | 5.4555 |  |  | 4.0381 |  | 27.7102 |  |  | 25.007 |  |  | 2.7033
08/12:23 | 862.9819 |  |  | 801.6847 |  |  | 61.2972 |  | 75.76 | 49.78 |  | 25.98 |  |  | 5.4657 |  |  | 4.0381 |  | 25.3736 |  |  | 22.4711 |  |  | 2.9025
09/12:23 | 839.3954 |  |  | 789.4957 |  |  | 49.8998 |  | 96.08 | 58.96 |  | 37.12 |  |  | 5.4453 |  |  | 4.0483 |  | 34.0677 |  |  | 31.2424 |  |  | 2.8253
10/12:23 | 836.4917 |  |  | 795.1916 |  |  | 41.3001 |  | 108.4 | 65.18 |  | 43.22 |  |  | 5.4351 |  |  | 4.0585 |  | 38.8673 |  |  | 36.2727 |  |  | 2.5946
11/12:23 | 819.3244 |  |  | 784.8223 |  |  | 34.5021 |  | 109.26 | 64.98 |  | 44.28 |  |  | 5.4351 |  |  | 4.0585 |  | 38.5852 |  |  | 36.4183 |  |  | 2.1668
12/12:23 | 850.9614 |  |  | 812.906 |  |  | 38.0553 |  | 96.88 | 60.4 |  | 36.48 |  |  | 5.4249 |  |  | 4.0483 |  | 33.2224 |  |  | 31.0281 |  |  | 2.1943
13/12:23 | 867.5289 |  |  | 813.4042 |  |  | 54.1247 |  | 82.16 | 53.36 |  | 28.8 |  |  | 5.4657 |  |  | 4.0483 |  | 27.7844 |  |  | 25.0285 |  |  | 2.7558
14/12:23 | 836.4505 |  |  | 782.353 |  |  | 54.0975 |  | 78.2 | 51 |  | 27.2 |  |  | 5.5065 |  |  | 4.0381 |  | 25.4263 |  |  | 22.7894 |  |  | 2.6369
15/12:23 | 824.6664 |  |  | 771.8991 |  |  | 52.7673 |  | 80.58 | 52.16 |  | 28.42 |  |  | 5.5167 |  |  | 4.0381 |  | 26.0841 |  |  | 23.4577 |  |  | 2.6263
16/12:23 | 840.5479 |  |  | 785.0468 |  |  | 55.5012 |  | 72.18 | 48.52 |  | 23.66 |  |  | 5.4657 |  |  | 4.0279 |  | 22.4291 |  |  | 19.9009 |  |  | 2.5282
17/12:23 | 829.5611 |  |  | 772.7047 |  |  | 56.8564 |  | 70.52 | 47.42 |  | 23.1 |  |  | 5.4147 |  |  | 4.0279 |  | 21.7369 |  |  | 19.1977 |  |  | 2.5392
18/12:23 | 824.2708 |  |  | 778.2075 |  |  | 46.0633 |  | 74.94 | 49.7 |  | 25.24 |  |  | 5.3943 |  |  | 4.0279 |  | 22.9665 |  |  | 20.8216 |  |  | 2.1449
19/12:23 | 850.36 |  |  | 801.4242 |  |  | 48.9358 |  | 75.78 | 50.04 |  | 25.74 |  |  | 5.3943 |  |  | 4.0279 |  | 24.1681 |  |  | 21.8449 |  |  | 2.3232
20/12:23 | 842.9807 |  |  | 789.6663 |  |  | 53.3144 |  | 87.72 | 55.38 |  | 32.34 |  |  | 5.3841 |  |  | 4.0381 |  | 30.1759 |  |  | 27.362 |  |  | 2.8139
21/12:23 | 842.569 |  |  | 799.969 |  |  | 42.6 |  | 108.86 | 64.78 |  | 44.08 |  |  | 5.4045 |  |  | 4.0585 |  | 39.8479 |  |  | 37.1711 |  |  | 2.6768
22/12:23 | 819.8638 |  |  | 764.3943 |  |  | 55.4696 |  | 125.6 | 72.54 |  | 53.06 |  |  | 5.3331 |  |  | 4.0687 |  | 47.6769 |  |  | 43.7512 |  |  | 3.9258
23/12:23 | 814.0808 |  |  | 761.5114 |  |  | 52.5694 |  | 115.72 | 68.78 |  | 46.94 |  |  | 5.3229 |  |  | 4.0687 |  | 41.8223 |  |  | 38.3111 |  |  | 3.5112
24/12:23 | 821.9906 |  |  | 769.9198 |  |  | 52.0708 |  | 99.4 | 61.44 |  | 37.96 |  |  | 5.3331 |  |  | 4.0483 |  | 34.2976 |  |  | 31.1985 |  |  | 3.0991
25/12:23 | 836.4056 |  |  | 790.0984 |  |  | 46.3072 |  | 94.64 | 59.48 |  | 35.16 |  |  | 5.3433 |  |  | 4.0483 |  | 32.128 |  |  | 29.4679 |  |  | 2.6601
26/12:23 | 828.4406 |  |  | 783.6143 |  |  | 44.8263 |  | 93.74 | 58.86 |  | 34.88 |  |  | 5.3535 |  |  | 4.0483 |  | 31.5109 |  |  | 28.9632 |  |  | 2.5477
27/12:23 | 836.1948 |  |  | 785.4439 |  |  | 50.7509 |  | 97.58 | 60.38 |  | 37.2 |  |  | 5.3535 |  |  | 4.0483 |  | 34.1258 |  |  | 31.152 |  |  | 2.9738
28/12:23 | 816.3294 |  |  | 762.6832 |  |  | 53.6463 |  | 102.36 | 62.44 |  | 39.92 |  |  | 5.4249 |  |  | 4.0483 |  | 35.9411 |  |  | 32.694 |  |  | 3.2471
29/12:23 | 837.4201 |  |  | 787.4571 |  |  | 49.963 |  | 102 | 62.3 |  | 39.7 |  |  | 5.4249 |  |  | 4.0585 |  | 36.3648 |  |  | 33.3387 |  |  | 3.0261
30/12:23 | 813.577 |  |  | 767.9641 |  |  | 45.613 |  | 101.16 | 62.06 |  | 39.1 |  |  | 5.4351 |  |  | 4.0483 |  | 34.6529 |  |  | 31.9187 |  |  | 2.7343
31/12:23 | 815.6675 |  |  | 774.9896 |  |  | 40.6779 |  | 87.62 | 55.84 |  | 31.78 |  |  | 5.3229 |  |  | 4.0483 |  | 28.1777 |  |  | 25.9881 |  |  | 2.1896
Итого | 25919.2617 |  |  | 24365.5492 |  |  | 1553.7127 | [12 empty] | 960.0258 |  |  | 875.9486 |  |  | 84.0773
Среднее | 836.1052 |  |  | 785.9855 |  |  | 50.1198 |  | 90.8245 | 57.0413 |  | 33.7832 |  |  | 5.4183 |  |  | 4.0437 |  | 30.9686 |  |  | 28.2564 |  |  | 2.7122
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 11216.7554 |  |  | 9927.4497 |  |  | 1289.3058 |  |  |  |  | 513371.9641 |  |  |  | 480592.2907
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 12176.7813 |  |  | 10803.3982 |  |  | 1373.3831 |  |  |  |  | 539291.2267 |  |  |  | 504957.8407
ИТОГО: | [5 empty] | 960.0259 |  |  | 875.9486 |  |  | 84.0773 |  |  |  |  | 25919.2626 |  |  |  | 24365.5499
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.45 град С Время работы прибора после сброса 20 708.43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 278.0287 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.2628 |  |  | -------- |  |  | 18.2628
02/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 251.7186 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.711 |  |  | -------- |  |  | 16.711
03/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 230.9629 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.4117 |  |  | -------- |  |  | 15.4117
04/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 196.6635 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.0901 |  |  | -------- |  |  | 13.0901
05/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 180.2034 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.0094 |  |  | -------- |  |  | 12.0094
06/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 165.0584 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.1121 |  |  | -------- |  |  | 11.1121
07/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.0497 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8833 |  |  | -------- |  |  | 14.8833
08/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.0057 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.9079 |  |  | -------- |  |  | 14.9079
09/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 198.0179 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.3785 |  |  | -------- |  |  | 13.3785
10/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 139.23 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.4335 |  |  | -------- |  |  | 9.4335
11/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 128.9401 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.752 |  |  | -------- |  |  | 8.752
12/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 124.5958 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.4552 |  |  | -------- |  |  | 8.4552
13/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 155.5557 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.5719 |  |  | -------- |  |  | 10.5719
14/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 176.1525 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.9533 |  |  | -------- |  |  | 11.9533
15/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 174.8764 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.8174 |  |  | -------- |  |  | 11.8174
16/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 235.0093 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.805 |  |  | -------- |  |  | 15.805
17/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.8257 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.9336 |  |  | -------- |  |  | 18.9336
18/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 178.0374 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.9013 |  |  | -------- |  |  | 11.9013
19/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 169.3783 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3484 |  |  | -------- |  |  | 11.3484
20/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 181.8022 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.2592 |  |  | -------- |  |  | 12.2592
21/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 118.1319 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.9964 |  |  | -------- |  |  | 7.9964
22/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 105.4755 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.1808 |  |  | -------- |  |  | 7.1808
23/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 103.9964 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.0952 |  |  | -------- |  |  | 7.0952
24/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 106.4086 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.2434 |  |  | -------- |  |  | 7.2434
25/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 106.869 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.2662 |  |  | -------- |  |  | 7.2662
26/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 107.1892 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 7.2962 |  |  | -------- |  |  | 7.2962
27/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 178.7658 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.1789 |  |  | -------- |  |  | 12.1789
28/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 118.6379 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.0739 |  |  | -------- |  |  | 8.0739
29/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 118.5499 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.084 |  |  | -------- |  |  | 8.084
30/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 118.5621 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 8.0945 |  |  | -------- |  |  | 8.0945
31/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 141.8825 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.6476 |  |  | -------- |  |  | 9.6476
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 5210.5811 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 351.1548 |  |  | -------- |  |  | 351.1548
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.0833 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3276 |  |  | -------- |  |  | 11.3276
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 25420.2526 |  |  | ------------- |  |  | 25420.2526 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 25771.4074 |  |  | ------------- |  |  | 25771.4074 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 351.1548 |  |  | ------------- |  |  | 351.1548 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.45 град С Время работы прибора после сброса 20 708.43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 333.378 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.8775 |  |  | -------- |  |  | 21.8775
02/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 304.4755 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1948 |  |  | -------- |  |  | 20.1948
03/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 283.1396 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.8774 |  |  | -------- |  |  | 18.8774
04/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 243.0799 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.1637 |  |  | -------- |  |  | 16.1637
05/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 222.6399 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8253 |  |  | -------- |  |  | 14.8253
06/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.282 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.4777 |  |  | -------- |  |  | 14.4777
07/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 273.5551 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.4824 |  |  | -------- |  |  | 18.4824
08/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.1987 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.6985 |  |  | -------- |  |  | 18.6985
09/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 246.6982 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6501 |  |  | -------- |  |  | 16.6501
10/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 183.7684 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.4396 |  |  | -------- |  |  | 12.4396
11/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 165.8608 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.246 |  |  | -------- |  |  | 11.246
12/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 166.5316 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.2907 |  |  | -------- |  |  | 11.2907
13/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 206.965 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0512 |  |  | -------- |  |  | 14.0512
14/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 229.9216 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.5868 |  |  | -------- |  |  | 15.5868
15/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 225.8112 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.2434 |  |  | -------- |  |  | 15.2434
16/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 290.9824 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.5498 |  |  | -------- |  |  | 19.5498
17/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 338.304 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.7057 |  |  | -------- |  |  | 22.7057
18/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.7428 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.7419 |  |  | -------- |  |  | 14.7419
19/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.521 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.4274 |  |  | -------- |  |  | 14.4274
20/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 231.8665 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.6195 |  |  | -------- |  |  | 15.6195
21/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 161.559 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.9259 |  |  | -------- |  |  | 10.9259
22/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 149.0555 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.1383 |  |  | -------- |  |  | 10.1383
23/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 150.7897 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.2786 |  |  | -------- |  |  | 10.2786
24/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 158.1224 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.7547 |  |  | -------- |  |  | 10.7547
25/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 149.9848 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.1873 |  |  | -------- |  |  | 10.1873
26/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 149.0171 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.1336 |  |  | -------- |  |  | 10.1336
27/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 227.9571 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.5141 |  |  | -------- |  |  | 15.5141
28/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 167.5089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3902 |  |  | -------- |  |  | 11.3902
29/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 165.9376 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3041 |  |  | -------- |  |  | 11.3041
30/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 160.9649 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 10.9789 |  |  | -------- |  |  | 10.9789
31/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 183.4822 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.4628 |  |  | -------- |  |  | 12.4628
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 6699.1012 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 451.2177 |  |  | -------- |  |  | 451.2177
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 216.1 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.5554 |  |  | -------- |  |  | 14.5554
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 28140.9893 |  |  | ------------- |  |  | 28140.9893 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 28592.207 |  |  | ------------- |  |  | 28592.207 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 451.2177 |  |  | ------------- |  |  | 451.2177 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.45 град С Время работы прибора после сброса 20 708.43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 278.0287 |  |  | 18.2628 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 251.7186 |  |  | 16.711 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 230.9629 |  |  | 15.4117 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 196.6635 |  |  | 13.0901 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 180.2034 |  |  | 12.0094 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 165.0584 |  |  | 11.1121 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 220.0497 |  |  | 14.8833 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 220.0057 |  |  | 14.9079 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 198.0179 |  |  | 13.3785 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 139.23 |  |  | 9.4335 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 128.9401 |  |  | 8.752 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 124.5958 |  |  | 8.4552 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 155.5557 |  |  | 10.5719 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 176.1525 |  |  | 11.9533 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 174.8764 |  |  | 11.8174 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 235.0093 |  |  | 15.805 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 281.8257 |  |  | 18.9336 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 178.0374 |  |  | 11.9013 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 169.3783 |  |  | 11.3484 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 181.8022 |  |  | 12.2592 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 118.1319 |  |  | 7.9964 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 105.4755 |  |  | 7.1808 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 103.9964 |  |  | 7.0952 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 106.4086 |  |  | 7.2434 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.016667 |  |  | 0
25/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 106.869 |  |  | 7.2662 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 107.1892 |  |  | 7.2962 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 178.7658 |  |  | 12.1789 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 118.6379 |  |  | 8.0739 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 118.5499 |  |  | 8.084 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 118.5621 |  |  | 8.0945 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 141.8825 |  |  | 9.6476 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 5210.5811 |  |  | 351.1548
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 168.0833 |  |  | 11.3276
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 443120.4408 |  |  | 25420.2526
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 448331.0221 |  |  | 25771.4074
ИТОГО: | [5 empty] | 5210.5812 |  |  | 351.1548
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.12.2021 по 31.12.2021
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/12:23 | 70 |  | 1.5092 |  | 333.378 |  |  | 21.8775 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 70 |  | 1.448 |  | 304.4755 |  |  | 20.1948 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 70 |  | 1.4684 |  | 283.1396 |  |  | 18.8774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 70 |  | 1.4684 |  | 243.0799 |  |  | 16.1637 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 222.6399 |  |  | 14.8253 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 215.282 |  |  | 14.4777 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 273.5551 |  |  | 18.4824 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 70 |  | 1.4072 |  | 276.1987 |  |  | 18.6985 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 70 |  | 1.3664 |  | 246.6982 |  |  | 16.6501 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 70 |  | 1.3868 |  | 183.7684 |  |  | 12.4396 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 165.8608 |  |  | 11.246 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 70 |  | 1.4072 |  | 166.5316 |  |  | 11.2907 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 70 |  | 1.4072 |  | 206.965 |  |  | 14.0512 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 229.9216 |  |  | 15.5868 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 225.8112 |  |  | 15.2434 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 290.9824 |  |  | 19.5498 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 338.304 |  |  | 22.7057 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 220.7428 |  |  | 14.7419 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 70 |  | 1.4276 |  | 215.521 |  |  | 14.4274 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 231.8665 |  |  | 15.6195 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 70 |  | 1.397 |  | 161.559 |  |  | 10.9259 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 70 |  | 1.3868 |  | 149.0555 |  |  | 10.1383 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 70 |  | 1.397 |  | 150.7897 |  |  | 10.2786 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 70 |  | 1.397 |  | 158.1224 |  |  | 10.7547 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.016667 |  |  | 0
25/12:23 | 70 |  | 1.4072 |  | 149.9848 |  |  | 10.1873 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 70 |  | 1.397 |  | 149.0171 |  |  | 10.1336 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 70 |  | 1.3766 |  | 227.9571 |  |  | 15.5141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 70 |  | 1.3766 |  | 167.5089 |  |  | 11.3902 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 70 |  | 1.3766 |  | 165.9376 |  |  | 11.3041 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 70 |  | 1.3664 |  | 160.9649 |  |  | 10.9789 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 70 |  | 1.4174 |  | 183.4822 |  |  | 12.4628 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 6699.1012 |  |  | 451.2177
Среднее | 70 |  | 1.4131 |  | 216.1 |  |  | 14.5554
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/11/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 488623.2521 |  |  | 28140.9893
31/12/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 495322.3536 |  |  | 28592.207
ИТОГО: | [5 empty] | 6699.1015 |  |  | 451.2177
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.22
ФИО подпись