## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/04:23 | 269.2346 |  |  | 267.5013 |  |  | 1.7334 |  | 48.7 |  | 39.9 |  | 8.8 |  |  | 4.4358 |  |  | 2.5085 |  | 2.448 |  |  |  | 2.4482 |  | 0.00019487 |  |  | *
02/04:23 | 269.0998 |  |  | 267.3318 |  |  | 1.7679 |  | 51.18 |  | 41.46 |  | 9.72 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5391 |  | 2.6973 |  |  |  | 2.6974 |  | 0.0001108 |  |  | *
03/04:23 | 269.6107 |  |  | 267.8083 |  |  | 1.8024 |  | 51.46 |  | 41.76 |  | 9.7 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5187 |  | 2.6981 |  |  |  | 2.6986 |  | 0.00050834 |  |  | *
04/04:23 | 269.4345 |  |  | 267.6331 |  |  | 1.8015 |  | 52.14 |  | 42.3 |  | 9.84 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.5391 |  | 2.7338 |  |  |  | 2.7343 |  | 0.00053487 |  |  | *
05/04:23 | 269.5594 |  |  | 267.7877 |  |  | 1.7717 |  | 48.76 |  | 40.08 |  | 8.68 |  |  | 4.4562 |  |  | 2.5187 |  | 2.4147 |  |  |  | 2.4151 |  | 0.0003928 |  |  | *
06/04:23 | 273.6432 |  |  | 271.7541 |  |  | 1.8891 |  | 46.62 |  | 38.8 |  | 7.82 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5595 |  | 2.2134 |  |  |  | 2.2141 |  | 0.00065608 |  |  | *
07/04:23 | 277.3691 |  |  | 275.3175 |  |  | 2.0516 |  | 45.22 |  | 37.86 |  | 7.36 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.5901 |  | 2.1224 |  |  |  | 2.1229 |  | 0.0004857 |  |  | *
08/04:23 | 276.3065 |  |  | 274.1749 |  |  | 2.1316 |  | 49.9 |  | 40.78 |  | 9.12 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.6207 |  | 2.6178 |  |  |  | 2.6179 |  | 0.00010174 |  |  | *
09/04:23 | 277.3886 |  |  | 275.2299 |  |  | 2.1587 |  | 50.28 |  | 41.16 |  | 9.12 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5391 |  | 2.6257 |  |  |  | 2.626 |  | 0.00029595 |  |  | *
10/04:23 | 278.5615 |  |  | 276.4602 |  |  | 2.1013 |  | 45.98 |  | 38.34 |  | 7.64 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5085 |  | 2.2122 |  |  |  | 2.2129 |  | 0.00067809 |  |  | *
11/04:23 | 278.8181 |  |  | 276.7521 |  |  | 2.066 |  | 41.98 |  | 35.66 |  | 6.32 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.4983 |  | 1.8414 |  |  |  | 1.842 |  | 0.00058419 |  |  | *
12/04:23 | 279.3451 |  |  | 277.2958 |  |  | 2.0492 |  | 39.24 |  | 33.94 |  | 5.3 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.5289 |  | 1.5516 |  |  |  | 1.5524 |  | 0.00077093 |  |  | *
13/04:23 | 279.2609 |  |  | 277.3051 |  |  | 1.9558 |  | 35.3 |  | 31.1 |  | 4.2 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5493 |  | 1.2341 |  |  |  | 1.2345 |  | 0.00041035 |  |  | *
14/04:23 | 279.4159 |  |  | 277.473 |  |  | 1.9429 |  | 34.12 |  | 30.44 |  | 3.68 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.4881 |  | 1.0954 |  |  |  | 1.0957 |  | 0.00027135 |  |  | *
15/04:23 | 278.8042 |  |  | 276.8116 |  |  | 1.9926 |  | 38.36 |  | 33.46 |  | 4.9 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.5799 |  | 1.4371 |  |  |  | 1.4375 |  | 0.00038514 |  |  | *
16/04:23 | 278.8164 |  |  | 276.8276 |  |  | 1.9888 |  | 38.12 |  | 33.32 |  | 4.8 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.5799 |  | 1.4071 |  |  |  | 1.4074 |  | 0.00031911 |  |  | *
17/04:23 | 279.2254 |  |  | 277.2523 |  |  | 1.9731 |  | 37.32 |  | 32.56 |  | 4.76 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.5697 |  | 1.3955 |  |  |  | 1.3958 |  | 0.00028677 |  |  | *
18/04:23 | 279.3307 |  |  | 277.2989 |  |  | 2.0319 |  | 38.76 |  | 33.82 |  | 4.94 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.5187 |  | 1.4526 |  |  |  | 1.4531 |  | 0.00050282 |  |  | *
19/04:23 | 276.774 |  |  | 274.7833 |  |  | 1.9907 |  | 41.1 |  | 34.84 |  | 6.26 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6105 |  | 1.7735 |  |  |  | 1.7739 |  | 0.00045263 |  |  | *
20/04:23 | 271.6446 |  |  | 269.8471 |  |  | 1.7974 |  | 42.34 |  | 36.14 |  | 6.2 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5289 |  | 1.7523 |  |  |  | 1.7529 |  | 0.00054088 |  |  | *
21/04:23 | 269.5393 |  |  | 267.74 |  |  | 1.7994 |  | 47.3 |  | 39.08 |  | 8.22 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5493 |  | 2.2942 |  |  |  | 2.2943 |  | 7.6651e-05 |  |  | *
22/04:23 | 271.465 |  |  | 269.7082 |  |  | 1.7568 |  | 39.38 |  | 33.94 |  | 5.44 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6105 |  | 1.5401 |  |  |  | 1.5405 |  | 0.00031282 |  |  | *
23/04:23 | 272.1265 |  |  | 270.403 |  |  | 1.7234 |  | 35.7 |  | 31.36 |  | 4.34 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5493 |  | 1.2375 |  |  |  | 1.2378 |  | 0.00036751 |  |  | *
24/04:23 | 271.5545 |  |  | 269.8473 |  |  | 1.7072 |  | 37.3 |  | 32.4 |  | 4.9 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.6513 |  | 1.3925 |  |  |  | 1.3927 |  | 0.00023923 |  |  | *
25/04:23 | 269.0165 |  |  | 267.1736 |  |  | 1.8429 |  | 51.78 |  | 41.9 |  | 9.88 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6207 |  | 2.7442 |  |  |  | 2.7442 |  | 0 |  |  | *
26/04:23 | 270.1717 |  |  | 268.371 |  |  | 1.8007 |  | 46.16 |  | 38.44 |  | 7.72 |  |  | 4.4052 |  |  | 2.4473 |  | 2.1592 |  |  |  | 2.1595 |  | 0.00031512 |  |  | *
27/04:23 | 270.5158 |  |  | 268.6955 |  |  | 1.8203 |  | 46.66 |  | 38.78 |  | 7.88 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5697 |  | 2.2044 |  |  |  | 2.2049 |  | 0.00052748 |  |  | *
28/04:23 | 270.5748 |  |  | 268.8102 |  |  | 1.7646 |  | 44.36 |  | 37.26 |  | 7.1 |  |  | 4.548 |  |  | 2.5901 |  | 1.9936 |  |  |  | 1.9939 |  | 0.00028216 |  |  | *
29/04:23 | 270.0101 |  |  | 268.2501 |  |  | 1.76 |  | 45.8 |  | 38.1 |  | 7.7 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.5595 |  | 2.1501 |  |  |  | 2.1503 |  | 0.00017934 |  |  | *
30/04:23 | 271.1964 |  |  | 269.4038 |  |  | 1.7926 |  | 42.8 |  | 36.5 |  | 6.3 |  |  | 4.4868 |  |  | 2.5289 |  | 1.7765 |  |  |  | 1.7771 |  | 0.00053359 |  |  | *
Итого | 8217.8139 |  |  | 8161.0482 |  |  | 56.7655 | [13 empty] | 59.2163 |  |  |  | 59.2277 |  | 0.011317
Среднее | 273.9271 |  |  | 272.0349 |  |  | 1.8922 |  | 43.804 |  | 36.8493 |  | 6.9547 |  |  | 4.5517 |  |  | 2.5524 |  | 1.9739 |  |  |  | 1.9743 |  | 0.00037724
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1276.1487 |  |  | 1282.3732 |  |  |  | 6.2245 |  |  |  |  | 114852.4036 |  |  |  |  | 114109.0053
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1335.365 |  |  | 1341.6008 |  |  |  | 6.2358 |  |  |  |  | 123070.2179 |  |  |  |  | 122270.0541
ИТОГО: | [5 empty] | 59.2163 |  |  | 59.2277 |  |  |  | 0.011317 |  |  |  |  | 8217.8143 |  |  |  |  | 8161.0488
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 14 153.98 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 32.7 |  | 1.9375 |  | 0.0065554 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 32.94 |  | 1.9171 |  | 0.0033433 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 29.18 |  | 1.9579 |  | 0.018342 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 24.28 |  | 1.9579 |  | 0.031947 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 29.72 |  | 1.9477 |  | 0.014536 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 32.22 |  | 1.9273 |  | 0.023002 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 30.32 |  | 1.9069 |  | 0.018026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 30.22 |  | 1.9273 |  | 0.0033463 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 30.52 |  | 1.9885 |  | 0.011224 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 27.92 |  | 2.0292 |  | 0.028159 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 27.1 |  | 2.0292 |  | 0.033691 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 25.74 |  | 1.9885 |  | 0.035659 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 27.84 |  | 1.9885 |  | 0.015997 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 25.68 |  | 1.9885 |  | 0.012519 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 25.5 |  | 1.9987 |  | 0.024844 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 29.26 |  | 2.0088 |  | 0.011903 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.4833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 27.36 |  | 2.0496 |  | 0.012194 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 24.78 |  | 2.0292 |  | 0.027833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 24.06 |  | 1.9885 |  | 0.021539 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.3 |  |  |  | 1.0333 |  |  | 0
20/04:23 | 25.22 |  | 1.9783 |  | 0.024896 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 23.7 |  | 1.9783 |  | 0.0035329 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 25.38 |  | 1.9987 |  | 0.014372 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 28.58 |  | 1.9783 |  | 0.013898 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 25.44 |  | 2.0394 |  | 0.011843 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 28.28 |  | 2.0088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 28.24 |  | 1.9885 |  | 0.012728 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 29.44 |  | 2.0088 |  | 0.020203 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 29.88 |  | 1.9477 |  | 0.0098657 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.0167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 31.24 |  | 1.9171 |  | 0.0060167 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 27.16 |  | 1.9477 |  | 0.02235 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.49436
Среднее | 27.9967 |  | 1.9786 |  | 0.016479
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 30.9337
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 31.4281
ИТОГО: | [5 empty] | 0.49436
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись