## АВГУСТ (2)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.11.06 по 26.12.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Дата последнего обхода | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [7 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | нас/ст - Ташкентская.40 | 5.6 | 3 | 11:30 | 2006-11-21 | 22:30 | 2006-11-28 | 0.69131 | 179 |  | 123.7443 |  |  | 2006-11-21
2 | Д135.09 - Лазарева.4 | 7.1 | 2 | 12:25 | 2006-11-21 | 13:25 | 2006-11-29 | 0.34596 | 193 |  | 66.7701 |  |  | 2006-11-21
3 | Д50.06- Д50.30 | 8.4 | 1 | 15:15 | 2006-11-30 | 12:15 | 2006-12-01 | 0.094075 | 21 |  | 1.9756 |  |  | 2006-11-21
4 | в ТК С33.42 | 7.1 | 0.1 | 13:00 | 2006-11-30 | 10:00 | 2006-12-02 | 0.0008649 | 45 |  | 0.03892
5 | С43.06-3 Сосневская.120 | 6 | 4 | 12:30 | 2006-12-05 | 9:30 | 2006-12-08 | 1.2721 | 69 |  | 87.7769 |  |  | 2006-12-05
6 | Д50.42-пр. Строителей.22 | 8.4 | 3.5 | 14:30 | 2006-12-07 | 11:00 | 2006-12-08 | 1.1524 | 20.5 |  | 23.6246 |  |  | 2006-12-06
7 | Д88.03-Д88.13 | 8.6 | 1.5 | 11:00 | 2006-11-29 | 10:00 | 2006-12-09 | 0.21417 | 239 |  | 51.1876 |  |  | 2006-11-29
8 | в ТК С33.40 | 7.1 | 0.1 | 13:20 | 2006-12-19 | 10:20 | 2006-12-20 | 0.0008649 | 21 |  | 0.018163 |  |  | 2006-12-19
9 | в ТК Д125.08 | 7.3 | 0.5 | 14:30 | 2006-12-12 | 9:30 | 2006-12-22 | 0.021925 | 235 |  | 5.1523 |  |  | 2006-12-12
10 | Д47.01-Д47.03 | 9 | 1.5 | 14:00 | 2006-12-20 | 12:00 | 2006-12-25 | 0.2191 | 118 |  | 25.8536 |  |  | 2006-12-20
[8 empty] | 0 |  |  | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1140.5 | 0 | 386.1422
| ИТОГО за месяц: | 516.1789 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замене задвижек | 2006-11-27 | Д33.11-Д33.13 |  |  |  |  | 159 | 191.7 | 3.8062 |  | 0
[8 empty] | 76 | 67.5 | 0.3062 |  | 0
[8 empty] | 89 | 13 | 0.080872 |  | 0
[8 empty] | 108 | 63.8 | 0.58445 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2006-11-27 | В127/1.04-т. Александрова.15 |  |  |  |  | 159 | 11 | 0.21841 |  | 0
[8 empty] | 133 | 12 | 0.16671 |  | 0
3 | Замене задвижек | 2006-11-28 | Д125-Д125.02 |  |  |  |  | 219 | 126 | 4.7461 |  | 0
[8 empty] | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
[8 empty] | 89 | 17 | 0.10576 |  | 0
[8 empty] | 76 | 45 | 0.20413 |  | 0
4 | Устранение повреждения | 2006-11-29 | нас/ст - Ташкентская.40 |  |  |  |  | 108 | 65 | 0.59544 |  | 0
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442 |  | 0
[8 empty] | 76 | 12 | 0.054436 |  | 0
5 | Капитальный ремонт | 2006-11-29 | В127/1.04-т. Александрова.15 |  |  |  |  | 159 | 11 | 0.21841 |  | 0
[8 empty] | 133 | 12 | 0.16671 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-11-29 | Д135.09-Лазарева.4 |  |  |  |  | 108 | 15 | 0.13741 |  | 0
7 | Капитальный ремонт | 2006-11-30 | Д130.01-Хлебникова.5 |  |  |  |  | 89 | 15 | 0.093314 |  | 0
8 | Замене задвижек | 2006-11-30 | С33.02-С33.42 |  |  |  |  | 108 | 56 | 0.51299 |  | 0
[8 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
[8 empty] | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
9 | Замене задвижек | 2006-11-30 | от проходной-Д73.12 |  |  |  |  | 159 | 270.3 | 5.3668 |  | 0
[8 empty] | 108 | 69.2 | 0.63391 |  | 0
10 | Капитальный ремонт | 2006-11-30 | С33.42-С33.44 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
[8 empty] | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
11 | Устранение повреждения | 2006-12-01 | Д50.06-Д50.30 |  |  |  |  | 159 | 141 | 2.7996 |  | 0
[8 empty] | 133 | 65 | 0.90301 |  | 0
12 | Устранение повреждения | 2006-12-02 | С33.02-С33.42 |  |  |  |  | 108 | 56 | 0.51299 |  | 0
[8 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
[8 empty] | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
13 | Замене врезок | 2006-12-04 | С33.10-С33.12 |  |  |  |  | 108 | 68 | 0.62292 |  | 0
[8 empty] | 57 | 7 | 0.017862 |  | 0
[8 empty] | 76 | 68 | 0.30847 |  | 0
14 | Замена задвижек | 2006-12-05 | Д135-Д135.01 |  |  |  |  | 219 | 117 | 4.4071 |  | 0
[8 empty] | 159 | 331 | 6.572 |  | 0
[8 empty] | 108 | 15 | 0.13741 |  | 0
15 | Замена задвижек | 2006-12-05 | С33.42-С33.44 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483 |  | 0
[8 empty] | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
16 | Замена врезок | 2006-12-06 | Д33.12-Д33.46 |  |  |  |  | 108 | 54 | 0.49467 |  | 0
[8 empty] | 57 | 58 | 0.148 |  | 0
[8 empty] | 133 | 46 | 0.63905 |  | 0
17 | Замена задвижек | 2006-12-06 | Д50.30-Д50.32 |  |  |  |  | 159 | 141 | 2.7996 |  | 0
[8 empty] | 133 | 65 | 0.90301 |  | 0
18 | Замена задвижек | 2006-12-06 | В136.04-В136.06 |  |  |  |  | 159 | 301 | 5.9764 |  | 0
19 | Замена задвижек | 2006-12-07 | В131-В131.01 |  |  |  |  | 325 | 246 | 20.407 |  | 0
[8 empty] | 273 | 79 | 4.6241 |  | 0
[8 empty] | 219 | 51 | 1.921 |  | 0
20 | Устранение повреждения | 2006-12-08 | С43.06-3 Сосневская.120 |  |  |  |  | 273 | 127 | 7.4337 |  | 0
21 | Замена задвижек | 2006-12-08 | С43-С43.06 |  |  |  |  | 159 | 183 | 3.6335 |  | 0
22 | Устранение повреждения | 2006-12-08 | Д50.42-пр. Строителей.22 |  |  |  |  | 108 | 30 | 0.27482 |  | 0
23 | Устранение повреждения | 2006-12-09 | Д88.03-Д88.13 |  |  |  |  | 89 | 53 | 0.32971 |  | 0
[8 empty] | 76 | 68.3 | 0.30983 |  | 0
24 | Замена задвижек | 2006-12-11 | Д69.05-Д69.07 |  |  |  |  | 273 | 59 | 3.4535 |  | 0
[8 empty] | 159 | 185 | 3.6732 |  | 0
25 | Замена задвижек | 2006-12-13 | Д41-Д41.02 |  |  |  |  | 219 | 86 | 3.2394 |  | 0
[8 empty] | 89 | 51 | 0.31727 |  | 0
[8 empty] | 57 | 37 | 0.094412 |  | 0
26 | Замена задвижек | 2006-12-14 | Д33.53-Д33.57 |  |  |  |  | 219 | 171.2 | 6.4487 |  | 0
[8 empty] | 108 | 48 | 0.43971 |  | 0
[8 empty] | 89 | 10 | 0.06221 |  | 0
27 | Замена задвижек | 2006-12-14 | Д50.06-Д50.12 |  |  |  |  | 273 | 53 | 3.1023 |  | 0
[8 empty] | 219 | 219 | 8.2492 |  | 0
[8 empty] | 159 | 86 | 1.7075 |  | 0
28 | Замена задвижек | 2006-12-14 | Д101.02-Д101.04 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621 |  | 0
[8 empty] | 76 | 20 | 0.090727 |  | 0
29 | Замена задвижек | 2006-12-18 | Д92.22-Д92.20 |  |  |  |  | 108 | 185.3 | 1.6975 |  | 0
[8 empty] | 76 | 31.2 | 0.14153 |  | 0
30 | Устранение повреждения | 2006-12-20 | С33.40-С33.38 |  |  |  |  | 89 | 88 | 0.54744 |  | 0
[8 empty] | 108 | 88 | 0.80613 |  | 0
31 | Капитальный ремонт | 2006-12-21 | Д69.15-Лежневская.130 |  |  |  |  | 76 | 30 | 0.13609 |  | 0
32 | Устранение повреждения | 2006-12-22 | Д125-Д125.02 |  |  |  |  | 219 | 126 | 4.7461 |  | 0
[8 empty] | 133 | 124 | 1.7227 |  | 0
[8 empty] | 89 | 17 | 0.10576 |  | 0
[8 empty] | 76 | 45 | 0.20413 |  | 0
33 | Устранение повреждения | 2006-12-25 | Д47.01-Д47.03 |  |  |  |  | 108 | 71 | 0.6504 |  | 0
[8 empty] | 57 | 64 | 0.16331 |  | 0
0
[10 empty] | 130.0367 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.12.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический |  | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [7 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0