## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.02 |  | 25.44 |  | 0.58 |  |  | 3.5894 |  |  | 2.9572 |  | -0.0081379 |  |  |  | 0 |  | 0.0081379 |  |  | *
02/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.68 |  | 25.42 |  | 0.26 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.0388 |  | -0.0019896 |  |  |  | 0 |  | 0.0019896 |  |  | *
03/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.24 |  | 25.2 |  | 0.039999 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.76 |  | 24.78 |  | -0.02 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.5 |  | 24.54 |  | -0.040001 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.42 |  | 24.46 |  | -0.039999 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.48 |  | 24.52 |  | -0.040001 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.68 |  | 24.76 |  | -0.08 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.04 |  | 25.12 |  | -0.08 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.54 |  | 25.66 |  | -0.12 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.9 |  | 26.04 |  | -0.14 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.08 |  | 26.24 |  | -0.16 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.28 |  | 26.42 |  | -0.14 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.54 |  | 26.66 |  | -0.12 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.8 |  | 26.94 |  | -0.14 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.12 |  | 27.26 |  | -0.14 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.42 |  | 27.62 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.56 |  | 27.76 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.68 |  | 27.88 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -1.4928e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.4928e-05 |  |  | *
20/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.74 |  | 27.94 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -0.0043444 |  |  |  | 0 |  | 0.0043444 |  |  | *
21/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.52 |  | 27.7 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -4.2819e-05 |  |  |  | 0 |  | 4.2819e-05 |  |  | *
22/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.16 |  | 27.34 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -2.8217e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.8217e-05 |  |  | *
23/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.64 |  | 26.82 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1 |  | 26.3 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.58 |  | 25.78 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.22 |  | 25.4 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.02 |  | 25.2 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/07:23 | 0.024167 |  |  | 0.024167 |  |  | 0 |  | 24.98 |  | 25.14 |  | -0.16 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -1.2571e-05 |  |  |  | 3.4756e-12 |  | 1.2571e-05 |  |  | *
29/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.98 |  | 25.18 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.9217e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.9217e-05 |  |  | *
30/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.9 |  | 25.1 |  | -0.2 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.8459e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.8459e-05 |  |  | *
31/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.96 |  | 25.14 |  | -0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.8486e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.8486e-05 |  |  | *
Итого | 0.024167 |  |  | 0.024167 |  |  | 0 | [13 empty] | -0.014687 |  |  |  | 3.4756e-12 |  | 0.014687
Среднее | 0.00077957 |  |  | 0.00077957 |  |  | 0 |  | 25.8884 |  | 25.9923 |  | -0.10387 |  |  | 5.5325 |  |  | 3.0552 |  | -0.00047376 |  |  |  | 1.1212e-13 |  | 0.00047376
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6025.9504 |  |  | 6025.954 |  |  |  | 0.00361 |  |  |  |  | 652261.9676 |  |  |  |  | 643861.2482
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6025.9358 |  |  | 6025.954 |  |  |  | 0.018297 |  |  |  |  | 652261.9918 |  |  |  |  | 643861.2724
ИТОГО: | [5 empty] | -0.014687 |  |  | 3.4756e-12 |  |  |  | 0.014687 |  |  |  |  | 0.024167 |  |  |  |  | 0.024167
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 26.69 град С Время работы прибора после сброса 27 001.15 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.82 |  | 25.22 |  | -0.4 |  |  | 3.6914 |  |  | 3.0898 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
02/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.56 |  | 24.94 |  | -0.38 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.845 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
03/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.22 |  | 24.6 |  | -0.38 |  |  | 3.4569 |  |  | 2.5799 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.96 |  | 24.36 |  | -0.4 |  |  | 2.6207 |  |  | 2.1516 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.98 |  | 24.5 |  | -0.52 |  |  | 1.1421 |  |  | 1.397 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.1 |  | 24.74 |  | -0.64 |  |  | 1.2033 |  |  | 1.1727 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.32 |  | 25.04 |  | -0.72 |  |  | 1.2441 |  |  | 1.2237 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.62 |  | 25.4 |  | -0.78 |  |  | 1.3052 |  |  | 1.2747 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.06 |  | 25.88 |  | -0.82 |  |  | 1.3256 |  |  | 1.295 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.54 |  | 26.42 |  | -0.88 |  |  | 1.4786 |  |  | 1.4582 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.86 |  | 26.76 |  | -0.9 |  |  | 1.4888 |  |  | 1.4684 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.08 |  | 26.96 |  | -0.88 |  |  | 1.4684 |  |  | 1.4378 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.3 |  | 27.18 |  | -0.88 |  |  | 1.4684 |  |  | 1.448 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.52 |  | 27.4 |  | -0.88 |  |  | 1.5092 |  |  | 1.4786 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.78 |  | 27.66 |  | -0.88 |  |  | 2.2536 |  |  | 1.7641 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.12 |  | 28.04 |  | -0.92 |  |  | 4.1401 |  |  | 3.0796 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.42 |  | 28.26 |  | -0.84 |  |  | 3.1917 |  |  | 3.1611 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.44 |  | 28.28 |  | -0.84 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.6 |  | 28.44 |  | -0.84 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.54 |  | 28.32 |  | -0.78 |  |  | 3.4263 |  |  | 3.3039 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.1 |  | 27.82 |  | -0.72 |  |  | 3.5282 |  |  | 3.4161 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
22/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.66 |  | 27.32 |  | -0.66 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5486 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26 |  | 26.46 |  | -0.46 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5486 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.36 |  | 25.64 |  | -0.28 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5486 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.9 |  | 25.22 |  | -0.32 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5486 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6 |  | 24.92 |  | -0.32 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5588 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.52 |  | 24.92 |  | -0.4 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5588 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/07:23 | 0.024167 |  |  | 0.024167 |  |  | 0 |  | 24.58 |  | 25.06 |  | -0.48 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5588 |  | 0.011544 |  |  |  | 0.005772 |  | 0.005772 |  |  | *
29/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.76 |  | 25.3 |  | -0.54 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5486 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.58 |  | 24.98 |  | -0.4 |  |  | 3.5792 |  |  | 3.5588 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
31/07:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.64 |  | 25.12 |  | -0.48 |  |  | 3.569 |  |  | 3.5588 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 0.024167 |  |  | 0.024167 |  |  | 0 | [13 empty] | 0.011544 |  |  |  | 0.005772 |  | 0.005772
Среднее | 0.00077957 |  |  | 0.00077957 |  |  | 0 |  | 25.5335 |  | 26.1665 |  | -0.6329 |  |  | 2.7858 |  |  | 2.6088 |  | 0.00037239 |  |  |  | 0.00018619 |  | 0.00018619
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326.9296 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 109.8901 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105103.1904
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326.9412 |  |  | 1217.0454 |  |  |  | 109.8958 |  |  |  |  | 109331.0109 |  |  |  |  | 105103.2145
ИТОГО: | [5 empty] | 0.011544 |  |  | 0.005772 |  |  |  | 0.005772 |  |  |  |  | 0.024167 |  |  |  |  | 0.024167
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 26.69 град С Время работы прибора после сброса 27 001.15 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.42119 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.10455 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2111 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050071 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
29/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/07:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.74484
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.024027
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 921.5638
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 922.3086
ИТОГО: | [5 empty] | 0.74484
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.07.2021 23 по 31.07.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/07:23 | 20 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/07:23 | 24 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/07:23 | 24.7 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/07:23 | 24.78 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/07:23 | 25.32 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/07:23 | 25.8 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/07:23 | 26.22 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/07:23 | 26.66 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/07:23 | 27.16 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/07:23 | 26.34 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/07:23 | 28 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/07:23 | 28.22 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/07:23 | 28.34 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/07:23 | 28.54 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/07:23 | 28.78 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/07:23 | 29.08 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/07:23 | 29.14 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/07:23 | 29.28 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/07:23 | 29.34 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/07:23 | 28.24 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/07:23 | 28.26 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/07:23 | 28.1 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/07:23 | 26.92 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/07:23 | 26.04 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/07:23 | 25.62 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/07:23 | 25.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/07:23 | 25.68 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/07:23 | 25.96 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.016667 |  |  | 0
29/07:23 | 25.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/07:23 | 25.64 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/07:23 | 25.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 26.6923 |  | 3.5967 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/07/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.08.21
ФИО подпись