## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.11.08 г. по 25.12.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | В-82-В-82.01 | 7 | 3 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 0:00 | 2008-11-27 | 9:25 | 0.56554 | 57.4167 | 32.4715
2 | С-21.21-С-21.47 | 7.8 | 8 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-27 | 9:00 | 4.2452 | 81 | 343.8628
3 | А-36.04-Андрианова.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Заявка снята-повр.вн./системы
4 | А-30.16-А-30.36 | 3 | 1.5 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-27 | 9:15 | 0.092558 | 81.25 | 7.5204
5 | А-25.38-Батурина.8 | 8 | 3 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 0:00 | 2008-11-27 | 10:50 | 0.60459 | 58.8333 | 35.57
6 | С-16.07-Энгельса.22 | 4 | 4 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-27 | 10:50 | 0.76002 | 82.8333 | 62.9547
7 | С-11.17-3Интернационала.43 | 1.8 | 3 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-28 | 13:35 | 0.28678 | 109.5833 | 31.4265
8 | В-25/01-Варенцовой.10 | 8 | 2 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 0:00 | 2008-11-30 | 12:40 | 0.26871 | 84.6667 | 22.7505
9 | С-21.21-С-21.47 | 7.8 | 3 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-28 | 10:25 | 0.59698 | 106.4167 | 63.5291
10 | С-21.21-С-21.23 | 7.8 | 9.4 | 2008-11-23 | 2008-11-24 | 0:00 | 2008-11-30 | 12:25 | 5.8611 | 156.4167 | 916.7669
11 | А-51.06-Косарева.11 | 7.5 | 4 |  | 2008-12-01 | 3:50 | 2008-12-01 | 4:20 | 1.0407 | 0.5 | 0.52035
12 | С-35-с-35/1 | 4 | 1 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 0:00 | 2008-12-01 | 10:00 | 0.047501 | 154 | 7.3152
13 | А-72.01-А-72.39 | 6.5 | 1 | 2008-12-01 | 2008-12-02 | 0:00 | 2008-12-02 | 10:30 | 0.060552 | 10.5 | 0.6358
14 | А-19.23-Энгельса.37 | 7.5 | 4 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 0:00 | 2008-12-04 | 10:15 | 1.0407 | 178.25 | 185.5039
15 | А-2.11-А-2.13 | 7.8 | 1 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 0:00 | 2008-12-03 | 9:30 | 0.066332 | 153.5 | 10.1819
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | С-60-1Лагерная.20 | 7.5 | 3 | 2008-12-01 | 2008-12-02 | 0:00 | 2008-12-04 | 10:50 | 0.58539 | 58.8333 | 34.4405
18 | А-36.04-Андрианова.24 | 7 | 2 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0:00 | 2008-12-05 | 10:00 | 0.25135 | 34 | 8.546
19 | А-2.43..-А-2.43.59 | 2 | 1 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0:00 | 2008-12-08 | 10:25 | 0.033588 | 106.4167 | 3.5744
20 | А-2.43-А-2.43.45 | 1.5 | 9 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 0:00 | 2008-12-08 | 10:25 | 2.3562 | 106.4167 | 250.734
21 | Мальцева.3-праче.Мальцева.3 | 7 | 4 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0:00 | 2008-12-10 | 11:45 | 1.0054 | 35.75 | 35.9433
22 | А-49.06-А-51.23 |  |  |  | 2008-12-11 | 11:20 | 2008-12-11 | 11:50 | 0 | 0.5 | 0 | Отключ.при замерах расхода
23 | А-25.38-А-25.40 | 7.5 | 2 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0:00 | 2008-12-12 | 14:20 | 0.26017 | 86.3333 | 22.4617
24 | Н/ст-Фролова.28 | 7 | 4 |  | 2008-12-11 | 19:10 | 2008-12-11 | 19:40 | 1.0054 | 0.5 | 0.5027
25 | А-25.08-А-25.38 |  |  |  | 2008-12-11 | 16:30 | 2008-12-12 | 8:52 | 0 | 16.3667 | 0 | Не подтвердилось
26 | А-49.16-Мальцева.14 | 9 | 6 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0:00 | 2008-12-12 | 11:10 | 2.5651 | 83.1667 | 213.3271
27 | А-50.01/1-А-51.12 | 2.4 | 5 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0:00 | 2008-12-13 | 10:10 | 0.91985 | 106.1667 | 97.6578
28 | Н/ст.-Фролова.28 | 7 | 2.5 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 0:00 | 2008-12-16 | 9:20 | 0.39274 | 9.3333 | 3.6655
29 | В-32-Конспиративный.19 | 3 | 3 | 2008-12-10 | 2008-12-13 | 0:00 | 2008-12-16 | 9:10 | 0.37023 | 81.1667 | 30.0506
30 | А-2-А.2.1 | 7.8 | 1.5 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | 0:00 | 2008-12-18 | 9:05 | 0.14925 | 177.0833 | 26.429
31 | А-49.06-Ленина.67 | 9 | 5 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 0:00 | 2008-12-18 | 14:33 | 1.7813 | 62.55 | 111.4196
32 | С-48.06-С-48.08 | 9 | 3 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 0:00 | 2008-12-18 | 12:10 | 0.64126 | 60.1667 | 38.5827
33 | А-51.23-Ленинга.69 | 8.5 | 2 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 0:00 | 2008-12-19 | 10:40 | 0.27698 | 82.6667 | 22.8967
34 | А-36.02-А-36.04 | 7 | 2 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0:00 | 2008-12-20 | 9:55 | 0.25135 | 57.9167 | 14.5575
35 | А-36.12-9Января.11 | 7 | 2.5 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0:00 | 2008-12-22 | 10:00 | 0.39274 | 106 | 41.6301
36 | А-19.25-Крутицкая.33 | 7.5 | 7 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0:00 | 2008-12-22 | 11:50 | 3.1871 | 107.8333 | 343.6787
37 | А-25.02-Батурина.16 | 8 | 6 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 0:00 | 2008-12-22 | 15:15 | 2.4184 | 159.25 | 385.1233
38 | С-45.03-15Проезд.3 | 3.5 | 5 | 2008-12-22 | 2008-12-23 | 0:00 | 2008-12-23 | 14:45 | 1.1108 | 14.75 | 16.3847
39 | В-92-В-93 | 8 | 8 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0:00 | 2008-12-24 | 10:42 | 4.2993 | 154.7 | 665.1019
40 | А-13.020Советская.42 | 7.5 | 3 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0:00 | 2008-12-24 | 9:23 | 0.58539 | 153.3833 | 89.7892
41 | В-69.44-Мальцева.21 | 6.8 | 1.5 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 0:00 | 2008-12-25 | 11:00 | 0.13935 | 11 | 1.5329 | По Диспетчер-В-64.42-В-64.44
42 | В-109-Кр.Зорь.1 | 8 | 4 | 2008-12-19 | 2008-12-20 | 0:00 | 2008-12-25 | 11:28 | 1.0748 | 131.4667 | 141.3037
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 41.5906 |  | 4320.3429
| ИТОГО за месяц: | 4471.7361 |  |  |  | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ (ЦТС)
| с 26.11.08 г. по 25.12.08 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | Повреждение | 2008-11-27 | В-82-В-82.01 | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588
3 | Повреждение | 2008-11-27 | С-21.21-С-21.47 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
4 | Повреждение | 2008-11-27 | А-36.04-Андрианова.24 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
5 | Повреждение | 2008-11-27 | А-36.16-А-36.36 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
6 | [8 empty] | 70 | 59 | 0.22705
7 | Повреждение | 2008-11-27 | А-25.38-Батурина.8 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
8 | Повреждение | 2008-11-27 | С-16.07-Энгельса.22 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
9 | Повреждение | 2008-11-28 | С-11.17-3Интернационала.43 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
10 | [8 empty] | 51 | 40 | 0.08171
11 | Замена задвижки | 2008-11-28 | А-72.01-А-72.39 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
12 | Наб с/з | 2008-11-28 | В-115-В-115.01 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
13 | Замена задвижки | 2008-11-28 | А-2.45-А-45.47 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
14 | Повреждение | 2008-11-30 | В-25/1-Варенцовой.10 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
15 | Повреждение | 2008-11-28 | С-21.21-С-21.47 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
16 | Замена задвижки | 2008-11-28 | С-21.19-С-21.21 | [5 empty] | 207 | 209 | 7.0334
17 | Повреждение | 2008-11-30 | С-21.21-С-21.23 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
18 | Повреждение | 2008-12-01 | А-51.06-Косарева.11 | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
19 | Повреждение | 2008-12-01 | С-35-с-35/1 | [5 empty] | 309 | 271 | 20.3219
20 | Кап. Ремонт | 2008-12-03 | В-20-Московская.26 | [5 empty] | 51 | 4 | 0.008171
21 | Повреждение | 2008-12-02 | А-72.01-А-72.39 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
22 | Повреждение | 2008-12-03 | А-19-Ф.Энгельса.37 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
23 | Повреждение | 2008-12-03 | А-2.11-А-2.13 | [5 empty] | 207 | 83 | 2.7932
24 | Повреждение | 2008-12-04 | С-60-1Лагерная.20 | [5 empty] | 100 | 65 | 0.51049
25 | Повреждение | 2008-12-05 | А-36.04-Андрианова.24 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
26 | Замена задвижки | 2008-12-09 | А-2-А-2.01 | [5 empty] | 309 | 127 | 9.5235
27 | Повреждение | 2008-12-08 | А-2.43-А-2.59 | [5 empty] | 51 | 99 | 0.20223
28 | Повреждение | 2008-12-08 | А-2.43-А-2.43.45 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
29 | Кап. Ремонт | 2008-12-10 | А-51.001-А-51/1 | [5 empty] | 309 | 209 | 15.6726
30 | Повреждение | 2008-12-10 | альцева.3-прач.Мальцева.3 | [5 empty] | 70 | 68 | 0.26169
31 | Повреждение | 2008-12-11 | А-49.06-А-51.23 | [5 empty] | 207 | 422 | 14.2014
32 | [8 empty] | 150 | 60 | 1.0603
33 | Повреждение | 2008-12-11 | А-25.38-А-25.40 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
34 | Повреждение | 2008-12-11 | Н/ст.-Фролова.28 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
35 | Повреждение | 2008-12-12 | А-28.08-А-25.38 | [5 empty] | 150 | 53 | 0.93656
36 | Повреждение | 2008-12-12 | А-49.16-Мальцева.14 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
37 | Повреждение | 2008-12-13 | А-50.01/1-А-51.12 | [5 empty] | 207 | 170 | 5.7209
38 | Повреждение | 2008-12-16 | Н/ст.-Фролова.28 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
39 | Повреждение | 2008-12-16 | В-32-Конспиративный.19 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
40 | Повреждение | 2008-12-18 | А-2-А-2.01 | [5 empty] | 309 | 316 | 23.6963
41 | [10 empty] | 0
42 | Повреждение | 2008-12-17 | А-49.06-Ленина.67 | [5 empty] | 207 | 65 | 2.1874
43 | Повреждение | 2008-12-18 | С-48.06С-49.08 | [5 empty] | 150 | 152 | 2.686
44 | Повреждение | 2008-12-19 | А-51.23-Ленина.69 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
45 | Повреждение | 2008-12-20 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 55 | 1.8509
46 | Проглушение | 2008-12-21 | В-73.А-49.06 | [5 empty] | 207 | 338 | 11.3746
47 | Повреждение | 2008-12-22 | А-36.12-9Января.11 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
48 | Повреждение | 2008-12-22 | А-19.25-Крутицкая.33 | [5 empty] | 51 | 65 | 0.13278
49 | Повреждение | 2008-12-22 | А-25.02-Батурина.16 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
50 | Повреждение | 2008-12-23 | С-45.03-15Проезд.3 | [5 empty] | 51 | 6 | 0.012257
51 | Повреждение | 2008-12-24 | В-92-В-93 | [5 empty] | 259 | 237 | 12.486
52 | Повреждение | 2008-12-24 | А-13.02-Советская.42 | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
53 | Повреждение | 2008-12-25 | В-64.42-В-64.44 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
54 | Повреждение | 2008-12-25 | В-109-Кр.Зорь.1 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 151.3932
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.