## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | 218.6857 |  |  | 196.2086 |  |  | 22.4772 |  | 93.04 | 54.92 |  | 38.12 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.54 |  |  | 8.3602 |  |  | 1.1797
02/12:23 | 218.5083 |  |  | 196.0533 |  |  | 22.455 |  | 94.64 | 55.68 |  | 38.96 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.7258 |  |  | 8.531 |  |  | 1.1948
03/12:23 | 218.8282 |  |  | 195.8669 |  |  | 22.9613 |  | 89.58 | 53.56 |  | 36.02 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.0656 |  |  | 7.8965 |  |  | 1.1691
04/12:23 | 219.8483 |  |  | 194.9902 |  |  | 24.8581 |  | 95.86 | 55.88 |  | 39.98 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 10.1497 |  |  | 8.8176 |  |  | 1.3321
05/12:23 | 217.9752 |  |  | 196.4409 |  |  | 21.5343 |  | 97.8 | 57.24 |  | 40.56 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 10.0444 |  |  | 8.8636 |  |  | 1.1808
06/12:23 | 218.4103 |  |  | 195.9723 |  |  | 22.438 |  | 90.58 | 54.42 |  | 36.16 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.0798 |  |  | 7.9158 |  |  | 1.164
07/12:23 | 218.077 |  |  | 196.1301 |  |  | 21.947 |  | 88.2 | 53.1 |  | 35.1 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 8.7831 |  |  | 7.6734 |  |  | 1.1097
08/12:23 | 217.9099 |  |  | 196.0395 |  |  | 21.8704 |  | 90.2 | 54.08 |  | 36.12 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 9.0193 |  |  | 7.889 |  |  | 1.1303
09/12:23 | 216.8101 |  |  | 196.2144 |  |  | 20.5957 |  | 80.72 | 50.18 |  | 30.54 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 7.6167 |  |  | 6.6319 |  |  | 0.9848
10/12:23 | 217.7709 |  |  | 195.1331 |  |  | 22.6378 |  | 76.44 | 48.38 |  | 28.06 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 7.1455 |  |  | 6.1196 |  |  | 1.026
11/12:23 | 218.4762 |  |  | 195.1941 |  |  | 23.2821 |  | 72.04 | 46.3 |  | 25.74 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 6.6306 |  |  | 5.6331 |  |  | 0.99748
12/12:23 | 217.9346 |  |  | 197.6286 |  |  | 20.306 |  | 66.8 | 44.24 |  | 22.56 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 5.7453 |  |  | 4.9191 |  |  | 0.82616
13/12:23 | 217.7309 |  |  | 197.2842 |  |  | 20.4467 |  | 67.64 | 44 |  | 23.64 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 5.9914 |  |  | 5.1619 |  |  | 0.82949
14/12:23 | 217.4655 |  |  | 195.1605 |  |  | 22.305 |  | 77.92 | 48.24 |  | 29.68 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8239 |  | 7.4736 |  |  | 6.4712 |  |  | 1.0024
15/12:23 | 218.6871 |  |  | 195.38 |  |  | 23.307 |  | 82.42 | 50.56 |  | 31.86 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.8341 |  | 8.0516 |  |  | 6.9848 |  |  | 1.0668
16/12:23 | 215.3349 |  |  | 193.2479 |  |  | 22.0871 |  | 80.34 | 49.52 |  | 30.82 |  |  | 5.8838 |  |  | 3.8341 |  | 7.6827 |  |  | 6.6536 |  |  | 1.0291
17/12:23 | 213.653 |  |  | 190.9227 |  |  | 22.7303 |  | 84.82 | 51.54 |  | 33.28 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8239 |  | 8.2256 |  |  | 7.1226 |  |  | 1.103
18/12:23 | 214.7887 |  |  | 190.0916 |  |  | 24.6971 |  | 82.18 | 50.04 |  | 32.14 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 8.0877 |  |  | 6.9234 |  |  | 1.1643
19/12:23 | 213.8802 |  |  | 190.9153 |  |  | 22.9649 |  | 87.72 | 52.56 |  | 35.16 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 8.6858 |  |  | 7.5295 |  |  | 1.1563
20/12:23 | 213.1922 |  |  | 191.0892 |  |  | 22.103 |  | 75.86 | 47.28 |  | 28.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8239 |  | 7.1061 |  |  | 6.1137 |  |  | 0.99235
21/12:23 | 213.7855 |  |  | 190.9641 |  |  | 22.8214 |  | 90.22 | 54.08 |  | 36.14 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 8.9006 |  |  | 7.7386 |  |  | 1.1621
22/12:23 | 213.6244 |  |  | 191.9432 |  |  | 21.6811 |  | 72.16 | 46.96 |  | 25.2 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 6.3268 |  |  | 5.3844 |  |  | 0.94234
23/12:23 | 213.9441 |  |  | 193.3686 |  |  | 20.5755 |  | 63.86 | 42.74 |  | 21.12 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 5.3414 |  |  | 4.5284 |  |  | 0.81293
24/12:23 | 213.6946 |  |  | 193.2223 |  |  | 20.4722 |  | 64.32 | 42.72 |  | 21.6 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 5.4241 |  |  | 4.6265 |  |  | 0.7976
25/12:23 | 214.1263 |  |  | 190.8909 |  |  | 23.2354 |  | 70.4 | 44.7 |  | 25.7 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.8239 |  | 6.4881 |  |  | 5.5285 |  |  | 0.95958
26/12:23 | 213.3856 |  |  | 190.0932 |  |  | 23.2923 |  | 79.9 | 48.9 |  | 31 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8341 |  | 7.6957 |  |  | 6.6352 |  |  | 1.0605
27/12:23 | 213.7539 |  |  | 190.5586 |  |  | 23.1952 |  | 84.16 | 51.18 |  | 32.98 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8239 |  | 8.1756 |  |  | 7.0602 |  |  | 1.1153
28/12:23 | 212.5629 |  |  | 190.6491 |  |  | 21.9138 |  | 78.16 | 48.44 |  | 29.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8341 |  | 7.3283 |  |  | 6.3289 |  |  | 0.99941
29/12:23 | 213.0199 |  |  | 190.3356 |  |  | 22.6844 |  | 78.14 | 48.4 |  | 29.74 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8341 |  | 7.3823 |  |  | 6.3468 |  |  | 1.0355
30/12:23 | 213.5857 |  |  | 189.9832 |  |  | 23.6025 |  | 76.6 | 48.02 |  | 28.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8341 |  | 7.1704 |  |  | 6.1102 |  |  | 1.0602
31/12:23 | 218.5047 |  |  | 188.8916 |  |  | 29.6131 |  | 67.9 | 44.32 |  | 23.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.8239 |  | 6.3628 |  |  | 5.1536 |  |  | 1.2091
Итого | 6697.9548 |  |  | 5996.8638 |  |  | 701.0909 | [12 empty] | 240.4462 |  |  | 207.6528 |  |  | 32.7934
Среднее | 216.0631 |  |  | 193.4472 |  |  | 22.6158 |  | 80.6652 | 49.7477 |  | 30.9174 |  |  | 5.8765 |  |  | 3.8292 |  | 7.7563 |  |  | 6.6985 |  |  | 1.0579
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр | [7 empty] | СН ГВС | 2022-12-31 | 4686 | м3
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс | [17 empty] | 2022-11-30 | 4651 | м3
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т | [9 empty] | 35 | м3
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5386.7286 |  |  | 4468.2172 |  |  | 918.5114 |  |  |  |  | 202580.0384 |  |  |  | 176661.8899
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5627.1748 |  |  | 4675.87 |  |  | 951.3048 |  |  |  |  | 209277.9934 |  |  |  | 182658.7539
ИТОГО: | [5 empty] | 240.4462 |  |  | 207.6528 |  |  | 32.7934 |  |  |  |  | 6697.955 |  |  |  | 5996.864
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.90 град С Время работы прибора после сброса 29 468.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | 799.8613 |  |  | 786.2478 |  |  | 13.6135 |  | 93.72 | 55.86 |  | 37.86 |  |  | 6.3631 |  |  | 4.1605 |  | 31.0569 |  |  | 30.3287 |  |  | 0.72821
02/12:23 | 800.7127 |  |  | 789.8698 |  |  | 10.8429 |  | 95.28 | 56.5 |  | 38.78 |  |  | 6.3529 |  |  | 4.1707 |  | 31.6978 |  |  | 31.1176 |  |  | 0.58021
03/12:23 | 767.4992 |  |  | 764.5986 |  |  | 2.9006 |  | 90.3 | 53.82 |  | 36.48 |  |  | 6.3529 |  |  | 4.1605 |  | 28.2033 |  |  | 28.0667 |  |  | 0.13662
04/12:23 | 743.019 |  |  | 732.3492 |  |  | 10.6697 |  | 96.4 | 55.4 |  | 41 |  |  | 6.3427 |  |  | 4.1707 |  | 31.1083 |  |  | 30.5357 |  |  | 0.57256
05/12:23 | 749.9768 |  |  | 725.8625 |  |  | 24.1142 |  | 98.28 | 56.86 |  | 41.42 |  |  | 6.3325 |  |  | 4.1707 |  | 32.4627 |  |  | 31.1462 |  |  | 1.3165
06/12:23 | 755.7986 |  |  | 733.1841 |  |  | 22.6146 |  | 91.12 | 54.3 |  | 36.82 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.1707 |  | 29.0397 |  |  | 27.8762 |  |  | 1.1635
07/12:23 | 786.7098 |  |  | 765.2421 |  |  | 21.4678 |  | 88.88 | 53.58 |  | 35.3 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.1707 |  | 28.9231 |  |  | 27.8256 |  |  | 1.0976
08/12:23 | 795.9182 |  |  | 773.1899 |  |  | 22.7282 |  | 90.9 | 54.72 |  | 36.18 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1605 |  | 30.0529 |  |  | 28.8685 |  |  | 1.1845
09/12:23 | 787.3462 |  |  | 755.6921 |  |  | 31.6541 |  | 81.48 | 50.5 |  | 30.98 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1605 |  | 25.9589 |  |  | 24.4458 |  |  | 1.5131
10/12:23 | 778.7775 |  |  | 752.4677 |  |  | 26.3098 |  | 77.04 | 48.64 |  | 28.4 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1605 |  | 23.3616 |  |  | 22.1648 |  |  | 1.1968
11/12:23 | 788.6742 |  |  | 766.7915 |  |  | 21.8827 |  | 72.46 | 46.68 |  | 25.78 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1503 |  | 21.3126 |  |  | 20.3707 |  |  | 0.94188
12/12:23 | 814.6261 |  |  | 789.354 |  |  | 25.2721 |  | 67.14 | 44.78 |  | 22.36 |  |  | 6.3223 |  |  | 4.1401 |  | 19.2146 |  |  | 18.1753 |  |  | 1.0393
13/12:23 | 821.7322 |  |  | 789.4218 |  |  | 32.3104 |  | 68.02 | 44.84 |  | 23.18 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1401 |  | 20.4005 |  |  | 19.0664 |  |  | 1.334
14/12:23 | 806.5757 |  |  | 777.7476 |  |  | 28.8282 |  | 78.56 | 49.3 |  | 29.26 |  |  | 6.3121 |  |  | 4.1503 |  | 24.9119 |  |  | 23.5834 |  |  | 1.3286
15/12:23 | 779.6669 |  |  | 760.8853 |  |  | 18.7817 |  | 83.1 | 51.06 |  | 32.04 |  |  | 6.3019 |  |  | 4.1605 |  | 25.8562 |  |  | 25.0252 |  |  | 0.83099
16/12:23 | 773.8666 |  |  | 748.5417 |  |  | 25.3249 |  | 81.08 | 49.96 |  | 31.12 |  |  | 6.2407 |  |  | 4.1503 |  | 25.3018 |  |  | 24.1181 |  |  | 1.1837
17/12:23 | 727.1671 |  |  | 710.736 |  |  | 16.4311 |  | 85.6 | 51.22 |  | 34.38 |  |  | 6.1591 |  |  | 4.1605 |  | 25.8287 |  |  | 25.0376 |  |  | 0.79108
18/12:23 | 753.6776 |  |  | 733.6198 |  |  | 20.0577 |  | 82.9 | 50.42 |  | 32.48 |  |  | 6.1591 |  |  | 4.1503 |  | 25.4653 |  |  | 24.5148 |  |  | 0.95051
19/12:23 | 782.6332 |  |  | 761.7726 |  |  | 20.8606 |  | 88.36 | 53.38 |  | 34.98 |  |  | 6.1489 |  |  | 4.1605 |  | 28.3835 |  |  | 27.3129 |  |  | 1.0706
20/12:23 | 783.7129 |  |  | 757.9863 |  |  | 25.7265 |  | 76.42 | 47.94 |  | 28.48 |  |  | 6.1489 |  |  | 4.1503 |  | 23.4784 |  |  | 22.3145 |  |  | 1.1639
21/12:23 | 726.0538 |  |  | 703.9072 |  |  | 22.1466 |  | 90.8 | 53.2 |  | 37.6 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 28.3893 |  |  | 27.2871 |  |  | 1.1022
22/12:23 | 783.0312 |  |  | 756.3713 |  |  | 26.66 |  | 72.54 | 47.02 |  | 25.52 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.1503 |  | 21.1127 |  |  | 19.9556 |  |  | 1.1572
23/12:23 | 805.2107 |  |  | 788.814 |  |  | 16.3967 |  | 64.2 | 43.4 |  | 20.8 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.1401 |  | 17.4255 |  |  | 16.7733 |  |  | 0.65222
24/12:23 | 790.4529 |  |  | 784.144 |  |  | 6.3088 |  | 64.66 | 43.34 |  | 21.32 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.1401 |  | 17.0993 |  |  | 16.8547 |  |  | 0.24463
25/12:23 | 800.6093 |  |  | 783.3438 |  |  | 17.2655 |  | 70.86 | 45.72 |  | 25.14 |  |  | 6.1387 |  |  | 4.1401 |  | 20.8369 |  |  | 20.0982 |  |  | 0.73864
26/12:23 | 796.9985 |  |  | 771.5568 |  |  | 25.4417 |  | 80.58 | 49.9 |  | 30.68 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 25.5836 |  |  | 24.4033 |  |  | 1.1804
27/12:23 | 758.055 |  |  | 743.4028 |  |  | 14.6521 |  | 84.88 | 51.4 |  | 33.48 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 26.0976 |  |  | 25.388 |  |  | 0.70959
28/12:23 | 781.1799 |  |  | 754.9723 |  |  | 26.2076 |  | 78.9 | 49.18 |  | 29.72 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 24.4458 |  |  | 23.2325 |  |  | 1.2133
29/12:23 | 791.1912 |  |  | 765.3596 |  |  | 25.8317 |  | 78.86 | 49.34 |  | 29.52 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 24.5889 |  |  | 23.3838 |  |  | 1.205
30/12:23 | 780.2563 |  |  | 756.9136 |  |  | 23.3426 |  | 77.26 | 48.72 |  | 28.54 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1605 |  | 23.3623 |  |  | 22.2909 |  |  | 1.0714
31/12:23 | 785.7469 |  |  | 770.5591 |  |  | 15.1878 |  | 68.3 | 45.06 |  | 23.24 |  |  | 6.1285 |  |  | 4.1503 |  | 18.9135 |  |  | 18.2839 |  |  | 0.6296
Итого | 24196.7377 |  |  | 23554.9048 |  |  | 641.8327 | [12 empty] | 779.874 |  |  | 749.846 |  |  | 30.028
Среднее | 780.5399 |  |  | 759.8356 |  |  | 20.7043 |  | 81.2542 | 50.1948 |  | 31.0594 |  |  | 6.2321 |  |  | 4.1565 |  | 25.1572 |  |  | 24.1886 |  |  | 0.96865
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17067.5286 |  |  | 14763.4943 |  |  | 2304.0343 |  |  |  |  | 741641.7071 |  |  |  | 683985.6913
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 17847.4027 |  |  | 15513.3404 |  |  | 2334.0623 |  |  |  |  | 765838.4458 |  |  |  | 707540.5973
ИТОГО: | [5 empty] | 779.8741 |  |  | 749.8461 |  |  | 30.028 |  |  |  |  | 24196.7386 |  |  |  | 23554.906
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.90 град С Время работы прибора после сброса 29 468.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 171.3952 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.5826 |  |  | -------- |  |  | 11.5826
02/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 168.1633 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.3847 |  |  | -------- |  |  | 11.3847
03/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 175.2089 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.8424 |  |  | -------- |  |  | 11.8424
04/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.5954 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.7156 |  |  | -------- |  |  | 11.7156
05/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.7323 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.7541 |  |  | -------- |  |  | 11.7541
06/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.2458 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.713 |  |  | -------- |  |  | 11.713
07/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 172.6346 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6687 |  |  | -------- |  |  | 11.6687
08/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 171.6763 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6164 |  |  | -------- |  |  | 11.6164
09/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 172.3877 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.664 |  |  | -------- |  |  | 11.664
10/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 172.1041 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.5511 |  |  | -------- |  |  | 11.5511
11/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 171.867 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.4756 |  |  | -------- |  |  | 11.4756
12/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 323.399 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.5874 |  |  | -------- |  |  | 21.5874
13/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 358.8207 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.9092 |  |  | -------- |  |  | 23.9092
14/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 198.7365 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.2271 |  |  | -------- |  |  | 13.2271
15/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 199.0152 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.9372 |  |  | -------- |  |  | 12.9372
16/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 187.887 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6294 |  |  | -------- |  |  | 12.6294
17/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.945 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.6799 |  |  | -------- |  |  | 11.6799
18/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.4536 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.608 |  |  | -------- |  |  | 11.608
19/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 173.9352 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.7588 |  |  | -------- |  |  | 11.7588
20/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 238.2068 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.0968 |  |  | -------- |  |  | 16.0968
21/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 171.0578 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.4704 |  |  | -------- |  |  | 11.4704
22/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 263.2225 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.6414 |  |  | -------- |  |  | 17.6414
23/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 335.5497 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.4217 |  |  | -------- |  |  | 22.4217
24/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 408.0546 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.032 |  |  | -------- |  |  | 27.032
25/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 292.1193 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.3362 |  |  | -------- |  |  | 19.3362
26/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 190.2315 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.6781 |  |  | -------- |  |  | 12.6781
27/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 176.155 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.8205 |  |  | -------- |  |  | 11.8205
28/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.0629 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0449 |  |  | -------- |  |  | 14.0449
29/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 208.5618 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0258 |  |  | -------- |  |  | 14.0258
30/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.0165 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0408 |  |  | -------- |  |  | 14.0408
31/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.0036 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.383 |  |  | -------- |  |  | 14.383
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 6601.4451 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 442.2969 |  |  | -------- |  |  | 442.2969
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.9498 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2676 |  |  | -------- |  |  | 14.2676
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33519.9408 |  |  | ------------- |  |  | 33519.9408 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 33962.2377 |  |  | ------------- |  |  | 33962.2377 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 442.2969 |  |  | ------------- |  |  | 442.2969 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.90 град С Время работы прибора после сброса 29 468.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.2088 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.5346 |  |  | -------- |  |  | 14.5346
02/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 211.8552 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3319 |  |  | -------- |  |  | 14.3319
03/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 210.897 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2424 |  |  | -------- |  |  | 14.2424
04/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 211.6156 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.2732 |  |  | -------- |  |  | 14.2732
05/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.335 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8968 |  |  | -------- |  |  | 14.8968
06/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 224.1007 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.141 |  |  | -------- |  |  | 15.141
07/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 220.4979 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.8918 |  |  | -------- |  |  | 14.8918
08/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 216.0041 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.6048 |  |  | -------- |  |  | 14.6048
09/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 217.0006 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.6746 |  |  | -------- |  |  | 14.6746
10/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 213.5895 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3228 |  |  | -------- |  |  | 14.3228
11/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 215.3717 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3679 |  |  | -------- |  |  | 14.3679
12/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 369.4101 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.64 |  |  | -------- |  |  | 24.64
13/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 406.6457 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 27.0696 |  |  | -------- |  |  | 27.0696
14/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 244.5005 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.2625 |  |  | -------- |  |  | 16.2625
15/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 243.5806 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.7907 |  |  | -------- |  |  | 15.7907
16/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 232.6669 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.6282 |  |  | -------- |  |  | 15.6282
17/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 209.8333 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.0784 |  |  | -------- |  |  | 14.0784
18/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 212.2671 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1959 |  |  | -------- |  |  | 14.1959
19/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 214.4709 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.4899 |  |  | -------- |  |  | 14.4899
20/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 281.7458 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.0234 |  |  | -------- |  |  | 19.0234
21/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 211.5677 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.1758 |  |  | -------- |  |  | 14.1758
22/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 307.5211 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.5949 |  |  | -------- |  |  | 20.5949
23/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 384.3769 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.6659 |  |  | -------- |  |  | 25.6659
24/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 446.6689 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.5679 |  |  | -------- |  |  | 29.5679
25/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 332.7019 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.007 |  |  | -------- |  |  | 22.007
26/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 231.4212 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.4144 |  |  | -------- |  |  | 15.4144
27/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 214.6626 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.3943 |  |  | -------- |  |  | 14.3943
28/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 248.8602 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.7064 |  |  | -------- |  |  | 16.7064
29/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 248.1895 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6793 |  |  | -------- |  |  | 16.6793
30/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 248.1416 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.6562 |  |  | -------- |  |  | 16.6562
31/12:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 258.8641 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.3046 |  |  | -------- |  |  | 17.3046
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 7924.5727 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 530.6269 |  |  | -------- |  |  | 530.6269
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 255.6314 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.117 |  |  | -------- |  |  | 17.117
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 37322.6286 |  |  | ------------- |  |  | 37322.6286 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 37853.2555 |  |  | ------------- |  |  | 37853.2555 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 530.6269 |  |  | ------------- |  |  | 530.6269 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.90 град С Время работы прибора после сброса 29 468.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 171.3952 |  |  | 11.5826 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 168.1633 |  |  | 11.3847 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 175.2089 |  |  | 11.8424 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.5954 |  |  | 11.7156 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.7323 |  |  | 11.7541 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.2458 |  |  | 11.713 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 172.6346 |  |  | 11.6687 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 171.6763 |  |  | 11.6164 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 172.3877 |  |  | 11.664 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 172.1041 |  |  | 11.5511 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 171.867 |  |  | 11.4756 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 323.399 |  |  | 21.5874 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 358.8207 |  |  | 23.9092 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 198.7365 |  |  | 13.2271 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 199.0152 |  |  | 12.9372 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 187.887 |  |  | 12.6294 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.945 |  |  | 11.6799 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.4536 |  |  | 11.608 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 173.9352 |  |  | 11.7588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 238.2068 |  |  | 16.0968 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 171.0578 |  |  | 11.4704 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 263.2225 |  |  | 17.6414 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 335.5497 |  |  | 22.4217 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 408.0546 |  |  | 27.032 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 292.1193 |  |  | 19.3362 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 190.2315 |  |  | 12.6781 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 176.155 |  |  | 11.8205 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 209.0629 |  |  | 14.0449 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 208.5618 |  |  | 14.0258 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 209.0165 |  |  | 14.0408 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 215.0036 |  |  | 14.383 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 6601.4451 |  |  | 442.2969
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 212.9498 |  |  | 14.2676
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 582078.7284 |  |  | 33519.9408
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 588680.1738 |  |  | 33962.2377
ИТОГО: | [5 empty] | 6601.4454 |  |  | 442.2969
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.12.2022 по 31.12.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 215.2088 |  |  | 14.5346 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 211.8552 |  |  | 14.3319 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 210.897 |  |  | 14.2424 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 211.6156 |  |  | 14.2732 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 220.335 |  |  | 14.8968 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 224.1007 |  |  | 15.141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 220.4979 |  |  | 14.8918 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 216.0041 |  |  | 14.6048 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 217.0006 |  |  | 14.6746 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 213.5895 |  |  | 14.3228 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 215.3717 |  |  | 14.3679 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/12:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 369.4101 |  |  | 24.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 406.6457 |  |  | 27.0696 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 244.5005 |  |  | 16.2625 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 243.5806 |  |  | 15.7907 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 232.6669 |  |  | 15.6282 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 209.8333 |  |  | 14.0784 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 212.2671 |  |  | 14.1959 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 214.4709 |  |  | 14.4899 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/12:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 281.7458 |  |  | 19.0234 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 211.5677 |  |  | 14.1758 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/12:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 307.5211 |  |  | 20.5949 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 384.3769 |  |  | 25.6659 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 446.6689 |  |  | 29.5679 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/12:23 | 70 |  | 2.4881 |  | 332.7019 |  |  | 22.007 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/12:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 231.4212 |  |  | 15.4144 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 214.6626 |  |  | 14.3943 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 248.8602 |  |  | 16.7064 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29/12:23 | 70 |  | 2.4575 |  | 248.1895 |  |  | 16.6793 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30/12:23 | 70 |  | 2.4677 |  | 248.1416 |  |  | 16.6562 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31/12:23 | 70 |  | 2.4983 |  | 258.8641 |  |  | 17.3046 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 7924.5727 |  |  | 530.6269
Среднее | 70 |  | 2.4684 |  | 255.6314 |  |  | 17.117
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
30/11/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 645380.3385 |  |  | 37322.6286
31/12/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 653304.9114 |  |  | 37853.2555
ИТОГО: | [5 empty] | 7924.5729 |  |  | 530.6269
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 02.01.23
ФИО подпись