## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | 219.1016 |  |  | 199.2612 |  |  | 19.8404 |  | 73.54 | 48.12 |  | 25.42 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.4819 |  |  | 5.5802 |  |  | 0.90168
02/02:23 | 219.229 |  |  | 198.957 |  |  | 20.272 |  | 76.64 | 49.3 |  | 27.34 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.9549 |  |  | 6.0125 |  |  | 0.94236
03/02:23 | 220.8627 |  |  | 199.4668 |  |  | 21.3959 |  | 84.52 | 52.8 |  | 31.72 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.0971 |  |  | 7.0257 |  |  | 1.0714
04/02:23 | 222.6214 |  |  | 199.2745 |  |  | 23.3469 |  | 87.74 | 54.38 |  | 33.36 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.6516 |  |  | 7.4436 |  |  | 1.208
05/02:23 | 219.8366 |  |  | 199.443 |  |  | 20.3936 |  | 85.82 | 53.44 |  | 32.38 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.1653 |  |  | 7.1327 |  |  | 1.0326
06/02:23 | 220.6693 |  |  | 198.645 |  |  | 22.0243 |  | 90.08 | 55.4 |  | 34.68 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 8.8305 |  |  | 7.6708 |  |  | 1.1597
07/02:23 | 218.921 |  |  | 199.556 |  |  | 19.365 |  | 81.68 | 52.1 |  | 29.58 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 7.44 |  |  | 6.4845 |  |  | 0.95551
08/02:23 | 217.8617 |  |  | 200.1476 |  |  | 17.7141 |  | 71.8 | 47.36 |  | 24.44 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.1263 |  |  | 5.334 |  |  | 0.79237
09/02:23 | 218.3229 |  |  | 199.8135 |  |  | 18.5094 |  | 72.64 | 47.56 |  | 25.08 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3155 |  |  | 5.4884 |  |  | 0.82715
10/02:23 | 218.3115 |  |  | 199.7122 |  |  | 18.5993 |  | 73.02 | 47.88 |  | 25.14 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.33 |  |  | 5.4989 |  |  | 0.83107
11/02:23 | 218.7017 |  |  | 199.7379 |  |  | 18.9638 |  | 69.76 | 46.3 |  | 23.46 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.9587 |  |  | 5.1424 |  |  | 0.81633
12/02:23 | 218.7324 |  |  | 198.9992 |  |  | 19.7331 |  | 72 | 47.04 |  | 24.96 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3336 |  |  | 5.4705 |  |  | 0.86311
13/02:23 | 219.8026 |  |  | 198.5514 |  |  | 21.2512 |  | 71.1 | 46.62 |  | 24.48 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3092 |  |  | 5.3858 |  |  | 0.92335
14/02:23 | 218.5565 |  |  | 199.3165 |  |  | 19.2399 |  | 73.22 | 47.6 |  | 25.62 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.4687 |  |  | 5.6104 |  |  | 0.85837
15/02:23 | 217.9062 |  |  | 199.8276 |  |  | 18.0787 |  | 71.86 | 47.18 |  | 24.68 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.1853 |  |  | 5.3899 |  |  | 0.79542
16/02:23 | 218.5322 |  |  | 199.1308 |  |  | 19.4014 |  | 74.86 | 48.48 |  | 26.38 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.6618 |  |  | 5.7774 |  |  | 0.88446
17/02:23 | 219.1462 |  |  | 199.6135 |  |  | 19.5327 |  | 69.6 | 46.54 |  | 23.06 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.9059 |  |  | 5.0591 |  |  | 0.84679
18/02:23 | 219.0498 |  |  | 200.8246 |  |  | 18.2251 |  | 63.76 | 43.3 |  | 20.46 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.2247 |  |  | 4.4909 |  |  | 0.73383
19/02:23 | 219.0695 |  |  | 199.6585 |  |  | 19.411 |  | 67.78 | 45.3 |  | 22.48 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.7496 |  |  | 4.935 |  |  | 0.81454
20/02:23 | 219.5216 |  |  | 200.3281 |  |  | 19.1935 |  | 64.26 | 43.56 |  | 20.7 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.3196 |  |  | 4.5498 |  |  | 0.76972
21/02:23 | 218.4717 |  |  | 200.0493 |  |  | 18.4224 |  | 67.12 | 44.94 |  | 22.18 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.621 |  |  | 4.8556 |  |  | 0.76535
22/02:23 | 218.2147 |  |  | 200.9713 |  |  | 17.2434 |  | 64.2 | 43.76 |  | 20.44 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.1625 |  |  | 4.465 |  |  | 0.69751
23/02:23 | 220.007 |  |  | 200.4238 |  |  | 19.5833 |  | 63.1 | 42.58 |  | 20.52 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 5.2989 |  |  | 4.5285 |  |  | 0.7704
24/02:23 | 218.355 |  |  | 199.1855 |  |  | 19.1696 |  | 73.26 | 47.3 |  | 25.96 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.524 |  |  | 5.683 |  |  | 0.84099
25/02:23 | 218.4491 |  |  | 199.3619 |  |  | 19.0871 |  | 72.2 | 47.16 |  | 25.04 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.3159 |  |  | 5.4804 |  |  | 0.83553 |  |  | СН ГВС | 2022-02-28 | 4339.22 | м3
26/02:23 | 219.7928 |  |  | 198.9549 |  |  | 20.8379 |  | 69.26 | 45.9 |  | 23.36 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.025 |  |  | 5.1395 |  |  | 0.88553 |  |  |  | 2022-01-31 | 4305.25 | м3
27/02:23 | 220.0069 |  |  | 198.6244 |  |  | 21.3825 |  | 69.54 | 45.46 |  | 24.08 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.722 |  | 6.2182 |  |  | 5.3156 |  |  | 0.90264
28/02:23 | 218.2591 |  |  | 199.1972 |  |  | 19.0619 |  | 75.24 | 48.44 |  | 26.8 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.722 |  | 6.7205 |  |  | 5.8594 |  |  | 0.8611
[31 empty] | -33.97 | м3
Итого | 6136.3127 |  |  | 5587.0331 |  |  | 549.2796 | [12 empty] | 181.3963 |  |  | 156.8095 |  |  | 24.5869
Среднее | 219.154 |  |  | 199.5369 |  |  | 19.6171 |  | 73.2 | 47.7071 |  | 25.4929 |  |  | 5.8324 |  |  | 3.722 |  | 6.4784 |  |  | 5.6003 |  |  | 0.8781
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4172.8536 |  |  | 3494.293 |  |  | 678.5606 |  |  |  |  | 153413.269 |  |  |  | 134488.2199
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 4354.2499 |  |  | 3651.1025 |  |  | 703.1475 |  |  |  |  | 159549.5819 |  |  |  | 140075.2531
ИТОГО: | [5 empty] | 181.3964 |  |  | 156.8095 |  |  | 24.5869 |  |  |  |  | 6136.3129 |  |  |  | 5587.0333
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.92 град С Время работы прибора после сброса 22 103.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | 824.7408 |  |  | 752.9747 |  |  | 71.766 |  | 73.74 | 49.38 |  | 24.36 |  |  | 4.7213 |  |  | 4.0279 |  | 23.4676 |  |  | 20.1158 |  |  | 3.3518
02/02:23 | 813.3837 |  |  | 750.309 |  |  | 63.0747 |  | 77.04 | 50.74 |  | 26.3 |  |  | 4.7213 |  |  | 4.0279 |  | 24.4587 |  |  | 21.4271 |  |  | 3.0315
03/02:23 | 800.6802 |  |  | 735.8673 |  |  | 64.8129 |  | 85.34 | 54.4 |  | 30.94 |  |  | 4.7315 |  |  | 4.0381 |  | 28.1585 |  |  | 24.799 |  |  | 3.3596
04/02:23 | 807.8577 |  |  | 744.0241 |  |  | 63.8335 |  | 88.58 | 56.14 |  | 32.44 |  |  | 4.7213 |  |  | 4.0381 |  | 29.6828 |  |  | 26.259 |  |  | 3.4238
05/02:23 | 804.2674 |  |  | 751.1052 |  |  | 53.1622 |  | 86.58 | 55.08 |  | 31.5 |  |  | 4.7315 |  |  | 4.0381 |  | 28.1457 |  |  | 25.3617 |  |  | 2.7841
06/02:23 | 809.9519 |  |  | 757.17 |  |  | 52.7819 |  | 90.86 | 57.28 |  | 33.58 |  |  | 4.7315 |  |  | 4.0483 |  | 30.111 |  |  | 27.2295 |  |  | 2.8815
07/02:23 | 825.5833 |  |  | 761.8798 |  |  | 63.7034 |  | 82.2 | 53.72 |  | 28.48 |  |  | 4.7417 |  |  | 4.0381 |  | 26.764 |  |  | 23.5089 |  |  | 3.2551
08/02:23 | 823.8177 |  |  | 758.0138 |  |  | 65.8039 |  | 72.1 | 48.52 |  | 23.58 |  |  | 4.7213 |  |  | 4.0279 |  | 22.4823 |  |  | 19.4571 |  |  | 3.0252
09/02:23 | 834.2394 |  |  | 775.3352 |  |  | 58.9042 |  | 72.84 | 48.5 |  | 24.34 |  |  | 4.7111 |  |  | 4.0279 |  | 23.015 |  |  | 20.3272 |  |  | 2.6878
10/02:23 | 838.9666 |  |  | 777.0937 |  |  | 61.8729 |  | 73.28 | 48.88 |  | 24.4 |  |  | 4.7009 |  |  | 4.0279 |  | 23.3081 |  |  | 20.4782 |  |  | 2.8299
11/02:23 | 840.7453 |  |  | 780.5315 |  |  | 60.2138 |  | 70.06 | 47.32 |  | 22.74 |  |  | 4.7111 |  |  | 4.0279 |  | 21.7681 |  |  | 19.1211 |  |  | 2.647
12/02:23 | 843.3508 |  |  | 797.6138 |  |  | 45.737 |  | 72.62 | 48.64 |  | 23.98 |  |  | 4.7111 |  |  | 4.0279 |  | 22.3131 |  |  | 20.2382 |  |  | 2.0749
13/02:23 | 858.677 |  |  | 808.0249 |  |  | 50.6521 |  | 71.48 | 48.28 |  | 23.2 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 22.2225 |  |  | 19.9381 |  |  | 2.2843
14/02:23 | 846.4677 |  |  | 783.2682 |  |  | 63.1995 |  | 73.48 | 48.8 |  | 24.68 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 23.7995 |  |  | 20.905 |  |  | 2.8945
15/02:23 | 852.9723 |  |  | 794.0345 |  |  | 58.9377 |  | 72.24 | 48.42 |  | 23.82 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.9929 |  |  | 20.3236 |  |  | 2.6693
16/02:23 | 849.7192 |  |  | 789.9541 |  |  | 59.7651 |  | 75.3 | 49.9 |  | 25.4 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 24.3881 |  |  | 21.5831 |  |  | 2.8051
17/02:23 | 854.4969 |  |  | 788.9016 |  |  | 65.5954 |  | 69.88 | 47.56 |  | 22.32 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 21.9777 |  |  | 19.0637 |  |  | 2.914
18/02:23 | 857.8911 |  |  | 800.2513 |  |  | 57.6398 |  | 64.02 | 44.44 |  | 19.58 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0177 |  | 19.1978 |  |  | 16.8101 |  |  | 2.3877
19/02:23 | 842.3421 |  |  | 790.4413 |  |  | 51.9007 |  | 68.04 | 46.5 |  | 21.54 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 20.3857 |  |  | 18.1455 |  |  | 2.2402
20/02:23 | 862.3868 |  |  | 813.2941 |  |  | 49.0928 |  | 64.52 | 44.8 |  | 19.72 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0177 |  | 19.0613 |  |  | 17.0259 |  |  | 2.0354
21/02:23 | 853.0152 |  |  | 792.7897 |  |  | 60.2255 |  | 67.36 | 46.06 |  | 21.3 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 20.7433 |  |  | 18.1797 |  |  | 2.5636
22/02:23 | 864.5013 |  |  | 802.2752 |  |  | 62.2262 |  | 64.4 | 44.84 |  | 19.56 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0177 |  | 19.5212 |  |  | 16.9299 |  |  | 2.5913
23/02:23 | 858.9886 |  |  | 807.9799 |  |  | 51.0087 |  | 63.36 | 43.9 |  | 19.46 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0177 |  | 18.7917 |  |  | 16.7221 |  |  | 2.0696
24/02:23 | 849.6608 |  |  | 785.578 |  |  | 64.0828 |  | 73.6 | 48.76 |  | 24.84 |  |  | 4.6907 |  |  | 4.0279 |  | 24.021 |  |  | 21.1163 |  |  | 2.9047
25/02:23 | 847.6426 |  |  | 795.7017 |  |  | 51.9408 |  | 72.66 | 48.68 |  | 23.98 |  |  | 4.6805 |  |  | 4.0279 |  | 22.6495 |  |  | 20.3148 |  |  | 2.3346
26/02:23 | 845.6504 |  |  | 794.7982 |  |  | 50.8521 |  | 69.58 | 47.24 |  | 22.34 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 21.1403 |  |  | 18.9124 |  |  | 2.2278
27/02:23 | 856.8278 |  |  | 808.9584 |  |  | 47.8694 |  | 69.82 | 47.06 |  | 22.76 |  |  | 4.6703 |  |  | 4.0279 |  | 21.6044 |  |  | 19.503 |  |  | 2.1013
28/02:23 | 848.5638 |  |  | 784.3066 |  |  | 64.2572 |  | 75.62 | 49.8 |  | 25.82 |  |  | 4.6601 |  |  | 4.0279 |  | 24.8686 |  |  | 21.8857 |  |  | 2.9829
Итого | 23517.3885 |  |  | 21882.476 |  |  | 1634.9123 | [12 empty] | 651.0404 |  |  | 575.6817 |  |  | 75.3587
Среднее | 839.9067 |  |  | 781.517 |  |  | 58.3897 |  | 73.5929 | 49.0586 |  | 24.5343 |  |  | 4.6984 |  |  | 4.0286 |  | 23.2514 |  |  | 20.5601 |  |  | 2.6914
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 13084.8379 |  |  | 11620.2585 |  |  | 1464.5794 |  |  |  |  | 564561.673 |  |  |  | 528523.8835
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 13735.8783 |  |  | 12195.9402 |  |  | 1539.9381 |  |  |  |  | 588079.0622 |  |  |  | 550406.3603
ИТОГО: | [5 empty] | 651.0404 |  |  | 575.6817 |  |  | 75.3587 |  |  |  |  | 23517.3892 |  |  |  | 21882.4768
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.92 град С Время работы прибора после сброса 22 103.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 264.6772 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.8511 |  |  | -------- |  |  | 17.8511
02/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 195.3384 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.1356 |  |  | -------- |  |  | 13.1356
03/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 194.3093 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 13.0676 |  |  | -------- |  |  | 13.0676
04/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 163.2151 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 11.0015 |  |  | -------- |  |  | 11.0015
05/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 146.3613 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.8744 |  |  | -------- |  |  | 9.8744
06/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 138.7582 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 9.3561 |  |  | -------- |  |  | 9.3561
07/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 190.6693 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.8921 |  |  | -------- |  |  | 12.8921
08/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 226.6995 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 15.3104 |  |  | -------- |  |  | 15.3104
09/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 189.3515 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.7172 |  |  | -------- |  |  | 12.7172
10/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 187.5962 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.5597 |  |  | -------- |  |  | 12.5597
11/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.099 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.4803 |  |  | -------- |  |  | 18.4803
12/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 338.6147 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.6042 |  |  | -------- |  |  | 22.6042
13/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 337.7029 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.6124 |  |  | -------- |  |  | 22.6124
14/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 336.1898 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.5529 |  |  | -------- |  |  | 22.5529
15/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 329.1934 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0539 |  |  | -------- |  |  | 22.0539
16/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 246.2769 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.5256 |  |  | -------- |  |  | 16.5256
17/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 259.539 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.4489 |  |  | -------- |  |  | 17.4489
18/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 428.1967 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.7252 |  |  | -------- |  |  | 28.7252
19/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 444.1899 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.6764 |  |  | -------- |  |  | 29.6764
20/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 399.3491 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.6656 |  |  | -------- |  |  | 26.6656
21/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 367.7956 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 24.5629 |  |  | -------- |  |  | 24.5629
22/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 378.104 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.2859 |  |  | -------- |  |  | 25.2859
23/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 284.905 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.0058 |  |  | -------- |  |  | 19.0058
24/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 280.1995 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.6822 |  |  | -------- |  |  | 18.6822
25/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 298.848 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.9637 |  |  | -------- |  |  | 19.9637
26/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 298.0828 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.9343 |  |  | -------- |  |  | 19.9343
27/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 274.4807 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.3423 |  |  | -------- |  |  | 18.3423
28/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 263.3798 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.6254 |  |  | -------- |  |  | 17.6254
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 7738.1227 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 518.5138 |  |  | -------- |  |  | 518.5138
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 276.3615 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 18.5183 |  |  | -------- |  |  | 18.5183
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 26109.5142 |  |  | ------------- |  |  | 26109.5142 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 26628.028 |  |  | ------------- |  |  | 26628.028 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 518.5138 |  |  | ------------- |  |  | 518.5138 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.92 град С Время работы прибора после сброса 22 103.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  | Qотоп |  |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал
01/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 326.6626 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0079 |  |  | -------- |  |  | 22.0079
02/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 256.6435 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 17.239 |  |  | -------- |  |  | 17.239
03/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 250.7895 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.849 |  |  | -------- |  |  | 16.849
04/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 217.5714 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 14.6495 |  |  | -------- |  |  | 14.6495
05/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 190.8586 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.8626 |  |  | -------- |  |  | 12.8626
06/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 186.2883 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 12.5486 |  |  | -------- |  |  | 12.5486
07/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 244.4367 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.5103 |  |  | -------- |  |  | 16.5103
08/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 282.9917 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 19.0919 |  |  | -------- |  |  | 19.0919
09/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 241.4861 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.2016 |  |  | -------- |  |  | 16.2016
10/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 241.467 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 16.1496 |  |  | -------- |  |  | 16.1496
11/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 330.4763 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0974 |  |  | -------- |  |  | 22.0974
12/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 384.0735 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.6114 |  |  | -------- |  |  | 25.6114
13/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 385.2424 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.7706 |  |  | -------- |  |  | 25.7706
14/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 391.6044 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 26.2417 |  |  | -------- |  |  | 26.2417
15/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 384.1884 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 25.7108 |  |  | -------- |  |  | 25.7108
16/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 300.3434 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 20.1332 |  |  | -------- |  |  | 20.1332
17/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 316.9573 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.2859 |  |  | -------- |  |  | 21.2859
18/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 485.712 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.5499 |  |  | -------- |  |  | 32.5499
19/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 490.6082 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 32.7422 |  |  | -------- |  |  | 32.7422
20/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 449.9834 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 30.014 |  |  | -------- |  |  | 30.014
21/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 424.6313 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 28.3281 |  |  | -------- |  |  | 28.3281
22/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 436.129 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 29.1353 |  |  | -------- |  |  | 29.1353
23/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 336.809 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.4443 |  |  | -------- |  |  | 22.4443
24/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 335.3624 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.3381 |  |  | -------- |  |  | 22.3381
25/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 352.9438 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.5525 |  |  | -------- |  |  | 23.5525
26/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 346.3423 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 23.1378 |  |  | -------- |  |  | 23.1378
27/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 322.3797 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.521 |  |  | -------- |  |  | 21.521
28/02:23 | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 318.2892 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 21.2774 |  |  | -------- |  |  | 21.2774
Итого | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 9231.2715 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 618.0019 |  |  | -------- |  |  | 618.0019
Среднее | ---------- |  |  | ---------- |  |  | 329.6883 |  | ------ | ------ |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  | 22.0715 |  |  | -------- |  |  | 22.0715
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [10 empty] | Мпод |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  | т
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29035.4553 |  |  | ------------- |  |  | 29035.4553 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29653.4572 |  |  | ------------- |  |  | 29653.4572 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
ИТОГО: | [5 empty] | 618.0019 |  |  | ------------- |  |  | 618.0019 |  |  |  |  | ------------- |  |  |  | -------------
Период нормальной работы 672.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 2.92 град С Время работы прибора после сброса 22 103.05 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 264.6772 |  |  | 17.8511 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 195.3384 |  |  | 13.1356 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 194.3093 |  |  | 13.0676 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 163.2151 |  |  | 11.0015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 146.3613 |  |  | 9.8744 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 138.7582 |  |  | 9.3561 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 190.6693 |  |  | 12.8921 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 226.6995 |  |  | 15.3104 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 189.3515 |  |  | 12.7172 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 187.5962 |  |  | 12.5597 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 276.099 |  |  | 18.4803 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 338.6147 |  |  | 22.6042 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 337.7029 |  |  | 22.6124 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 336.1898 |  |  | 22.5529 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 329.1934 |  |  | 22.0539 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 246.2769 |  |  | 16.5256 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 259.539 |  |  | 17.4489 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 428.1967 |  |  | 28.7252 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 444.1899 |  |  | 29.6764 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 399.3491 |  |  | 26.6656 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 367.7956 |  |  | 24.5629 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 378.104 |  |  | 25.2859 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 284.905 |  |  | 19.0058 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 280.1995 |  |  | 18.6822 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 298.848 |  |  | 19.9637 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 298.0828 |  |  | 19.9343 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 274.4807 |  |  | 18.3423 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 70 |  | 5.0986 |  | 263.3798 |  |  | 17.6254 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 7738.1227 |  |  | 518.5138
Среднее | 70 |  | 5.0986 |  | 276.3615 |  |  | 18.5183
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 453328.4751 |  |  | 26109.5142
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 461066.5981 |  |  | 26628.028
ИТОГО: | [5 empty] | 7738.123 |  |  | 518.5138
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 01.02.2022 по 28.02.2022
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [12 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Q |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т |  |  | Р |  |  |  |  | М | [5 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | Гкал |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | С
[11 empty] | час | час |  | час |  | час |  |  | час | час |  | час |  | час | час |  |  | час
01/02:23 | 70 |  | 1.3358 |  | 326.6626 |  |  | 22.0079 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
02/02:23 | 70 |  | 1.3256 |  | 256.6435 |  |  | 17.239 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
03/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 250.7895 |  |  | 16.849 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
04/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 217.5714 |  |  | 14.6495 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
05/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 190.8586 |  |  | 12.8626 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
06/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 186.2883 |  |  | 12.5486 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
07/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 244.4367 |  |  | 16.5103 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
08/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 282.9917 |  |  | 19.0919 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
09/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 241.4861 |  |  | 16.2016 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 241.467 |  |  | 16.1496 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 330.4763 |  |  | 22.0974 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 384.0735 |  |  | 25.6114 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13/02:23 | 70 |  | 1.3154 |  | 385.2424 |  |  | 25.7706 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14/02:23 | 70 |  | 1.295 |  | 391.6044 |  |  | 26.2417 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15/02:23 | 70 |  | 1.295 |  | 384.1884 |  |  | 25.7108 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 300.3434 |  |  | 20.1332 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17/02:23 | 70 |  | 1.295 |  | 316.9573 |  |  | 21.2859 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 485.712 |  |  | 32.5499 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 490.6082 |  |  | 32.7422 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 449.9834 |  |  | 30.014 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 424.6313 |  |  | 28.3281 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 436.129 |  |  | 29.1353 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 336.809 |  |  | 22.4443 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 335.3624 |  |  | 22.3381 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25/02:23 | 70 |  | 1.295 |  | 352.9438 |  |  | 23.5525 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26/02:23 | 70 |  | 1.3052 |  | 346.3423 |  |  | 23.1378 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27/02:23 | 70 |  | 1.295 |  | 322.3797 |  |  | 21.521 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28/02:23 | 70 |  | 1.2441 |  | 318.2892 |  |  | 21.2774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9231.2715 |  |  | 618.0019
Среднее | 70 |  | 1.3056 |  | 329.6883 |  |  | 22.0715
Дата |  | Время |  |  |  | М |  |  | Q
[6 empty] | т |  |  | Гкал
31/01/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 501880.3555 |  |  | 29035.4553
28/02/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 511111.6273 |  |  | 29653.4572
ИТОГО: | [5 empty] | 9231.2718 |  |  | 618.0019
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [26 empty] | 01.03.22
ФИО подпись