## 2008
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2008г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 685.8559 | 735.8878 | 500.804 | 378.4941 | 65704.4861 | 7694.5837
февраль | 476.5228 | 301.5335 | 42.7761 | 711.6648
март | 1200.8566 | 1189.93 | 93.1177 | 1182.2849
апрель | 867.6375 | 476.6429 | 7.3951 | 938.5332
май | 257.1002 | 365.092 | 2.0067 | 79.8294
июнь | 563.6502 | 113.7602 | 0.52613 | 0
июль | 1875.9013 | 57.1044 | 0.24701 | 0
август | 13897.3873 | 4880.0847 | 413.1548 | 14.3315
сентябрь | 10518.0858 | 7981.3955 | 658.9823 | 293.8721
октябрь | 3960.4983 | 3107.2196 | 597.9446 | 293.8721
ноябрь | 5056.9605 | 1628.034 | 503.7051 | 880.6715
декабрь | 4320.3429 | 1187.0022 | 87.3133 | 13.0574
ИТОГО: | 43680.7995 | 22023.6866 | 2907.9726 | 4786.611
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2009
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2009г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 2743.2598 | 588.2627 | 157.0584 | 4784.2839 | 55957.8633 | 10272.3656
февраль | 6811.1754 | 3078.5385 | 383.5613 | 94.3789
март | 889.2006 | 118.72 | 194.3123 | 35.3857
апрель | 1142.6206 | 238.3044 | 1162.1825 | 72.9001
май | 2099.9605 | 115.6702 | 158.3728 | 166.6494
июнь | 9089.9417 | 966.9336 | 1772.2051 | 0.79168
июль | 5844.2186 | 519.1254 | 29.1208 | 47.2
август | 5314.8086 | 856.0725 | 68.3975 | 0
сентябрь | 6356.9142 | 3297.1154 | 16.619 | 13.8947
октябрь | 2048.5724 | 1080.9246 | 530.737 | 129.9898
ноябрь | 263.2718 | 1045.649 | 330.5496 | 64.0567
декабрь | 606.9642 | 841.6387 | 59.7185 | 0
ИТОГО: | 43210.9083 | 12746.955 | 4862.8347 | 5409.5309
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2010
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2010г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 3212.1949 | 1501.8131 | 615.7208 | 149.8783 | 45811.6788 | 7624.9708
февраль | 1241.0634 | 1085.9991 | 193.7117 | 752.8034
март | 2097.5044 | 144.5454 | 0 | 0
апрель | 999.91 | 677.3551 | 4.7889 | 196.83
май | 5575.3957 | 7134.0649 | 0 | 72.4
июнь | 580.5698 | 2683.9438 | 87.4351 | 0
июль | 1372.6908 | 1519.7709 | 518.6078 | 0
август | 5908.3005 | 3673.8815 | 98.6957 | 0
сентябрь | 230.8144 | 231.5454 | 0.2708 | 0
октябрь | 804.9279 | 763.1997 | 660.8035 | 142.5013
ноябрь | 1980.0589 | 159.7645 | 1555.3087 | 342.85
декабрь | 416.5717 | 1815.7931 | 2232.3648 | 0
ИТОГО: | 24420.0023 | 21391.6765 | 5967.7078 | 1657.263
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2011
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2011г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 1044.875 | 985.7883 | 10.7825 | 18.75 | 22547.9486 | 2023.8853
февраль | 1622.6976 | 1865.0799 | 0 | 3.3414
март | 225.6992 | 891.6589 | 104.3513 | 0
апрель | 416.7384 | 1173.6053 | 1.3139 | 81.58
май | 315.0354 | 773.3766 | 45.4251 | 0
июнь | 2050.4267 | 393.8879 | 8.3069 | 0
июль | 133.8382 | 0.24372 | 51.4 | 0
август | 674.8116 | 189.5036 | 420.89 | 0
сентябрь | 1071.0075 | 283.7566 | 451.0678 | 73.1612
октябрь | 1383.5805 | 4174.8215 | 0 | 0.037605
ноябрь | 720.9724 | 2039.1081 | 33.17 | 668.67
декабрь | 88.7128 | 28.7228 | 19.9408 | 31.6967
ИТОГО: | 9748.3953 | 12799.5532 | 1146.6483 | 877.2369
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2012
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2012г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 279.5373 | 181.6157 | 50 | 3.1 | 8519.5062 | 3415.8976
февраль | 216.8982 | 257.2451 | 69.439 | 0
март | 220.8529 | 2252.2687 | 0 | 554.5
апрель | 31.4494 | 10.71 | 101.0684 | 83.35
май | 114.0026 | 383.44 | 270.5667 | 0
июнь | 55.692 | 36.0757 | 13 | 0
июль | 145.8445 | 282.3066 | 611.3542 | 0
август | 26.4649 | 61.4498 | 93.7104 | 0
сентябрь | 419.9643 | 184.77 | 330.7512 | 250.9938
октябрь | 1352.324 | 593.1167 | 5.0035 | 849.0292
ноябрь | 802.26 | 53.4979 | 25.5258 | 0
декабрь | 454.44 | 103.28 | 76.6922 | 27.8133
ИТОГО: | 4119.73 | 4399.7761 | 1647.1113 | 1768.7863
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on B15: из них 702.06м3 водопроводная вода
Note on B16: из них 347.39м3 водопроводная вода
Note on C16: из них 2.76м3 водопроводная вода

## 2013
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2013г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 161.3781 | 1799.1367 | 182.41 | 111.4 | 13342.7927 | 2313.5195
февраль | 807.53 | 28.98 | 188.6062 | 0
март | 96.66 | 1.04 | 20.58 | 116.65
апрель | 927.18 | 48.15 | 13.19 | 905.43
май | 59.7104 | 60.1239 | 16.38 | 362.75
июнь | 29.1243 | 466.14 | 0.30334 | 0
июль | 126.7877 | 186.6356 | 68 | 0
август | 83.44 | 190.73 | 136.8 | 0
сентябрь | 215.5041 | 167.7921 | 11.75 | 110.27
октябрь | 315.0059 | 2131.67 | 69 | 0
ноябрь | 186.6044 | 4848.7393 | 0 | 0
декабрь | 130.297 | 274.4332 | 0 | 0
ИТОГО: | 3139.2219 | 10203.5708 | 707.0195 | 1606.5
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on C7: из них 1.04м3 водопроводная вода

## 2014
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2014г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 467.384 | 379.44 | 0 | 174.1 | 12912.3801 | 1885.3844
февраль | 274.56 | 216.75 | 18.73 | 97.06
март | 26.21 | 118.1 | 1.43 | 0
апрель | 42.46 | 107.78 | 0 | 53.6
май | 25.7336 | 106.65 | 26.9219 | 0
июнь | 191.5 | 20.03 | 2.58 | 0
июль | 1377.4603 | 162.21 | 220.5 | 0
август | 999.9884 | 1987.16 | 113.55 | 0
сентябрь | 55.7637 | 748.2374 | 5.04 | 12.52
октябрь | 298.2202 | 1178.6729 | 71.85 | 157.43
ноябрь | 317.6 | 2577.43 | 0 | 831.38
декабрь | 70.7295 | 1162.31 | 80.0719 | 18.6206
ИТОГО: | 4147.6097 | 8764.7703 | 540.6739 | 1344.7106
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on C6: из них 4.03м3 водопроводная вода
Note on C7: из них 9.05м3 водопроводная вода
Note on B15: из них 62.37м3 водопроводная вода

## 2015
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2015г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 23.94 | 963.78 | 33.08 | 10.56 | 13004.5165 | 1555.8403
февраль | 922.2541 | 229.968 | 854.0027 | 16.5
март | 378.4836 | 61.75 | 0 | 68.56
апрель | 295.04 | 1344.5729 | 48 | 121.37
май | 10.6651 | 625.75 | 173.3837 | 0
июнь | 68.6051 | 114.8676 | 53.5 | 0
июль | 74.5632 | 49.0001 | 0 | 0
август | 74.2 | 326.77 | 0 | 0
сентябрь | 347.07 | 631.63 | 3.6 | 0
октябрь | 95.59 | 1402.62 | 6.9394 | 166.27
ноябрь | 1531.4 | 2076.04 | 0.02 | 0
декабрь | 171.2115 | 1184.7452 | 0.05447 | 0
ИТОГО: | 3993.0227 | 9011.4938 | 1172.5803 | 383.26
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on B8: из них 0.11м3 водопроводная вода
Note on D14: без котельной с. Ново-Талицы

## 2016
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2016г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | сети котельной с. Ново-Талицы | котельные 1 р-н +котельная с. Ново-Талицы
январь | 8.2903 | 655.3262 | 122.36 | 392.8849 | 10033.9325 | 808.2534 | 5.1932 | 127.5532
февраль | 107.1401 | 853.225 | 32.5656 | 0 |  |  | 0.035626 | 32.6012
март | 29.0701 | 310.607 | 0 | 29.9 |  |  | 37.3299 | 37.3299
апрель | 21.1679 | 567.0125 | 5.5638 | 16.794 |  |  | 18.3937 | 23.9575
май | 419.3813 | 236.9405 | 4.1333 | 45 |  |  | 12.41 | 16.5433
июнь | 131.7895 | 2362.3541 | 10.69 | 0 |  |  | 17.9958 | 28.6858
июль | 35.7171 | 43.5874 | 22.0311 | 0 |  |  | 2.476 | 24.5072
август | 267.2337 | 488.5173 | 1.1976 | 0 |  |  | 58.3309 | 59.5285
сентябрь | 380.0102 | 559.8209 | 88.5018 | 28.4089 |  |  | 10.1394 | 98.6413
октябрь | 20.7258 | 806.4075 | 0.29734 | 0 |  |  |  | 0.29734
ноябрь | 127.2602 | 844.289 | 0 | 0.046903 |  |  | 1.11 | 1.11
декабрь | 148.1669 | 609.8919 | 2.5995 | 5.2786 |  |  | 54.705 | 57.3045
ИТОГО: | 1695.9532 | 8337.9793 | 289.9401 | 518.3133 |  |  | 218.1196 | 508.0597
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on D4: без котельной с. Ново-Талицы
Note on D12: весь объем повреждения на ЦТС
Note on D13: из них 0.03 м3 повреждение на ЦТС
Note on D14: из них 0.19 м3 сети от котельной Водоканал (№21)
Note on D16: из них 0.53 м3 сети от котельной Водоканал (№21)

## 2017
Объем потерь воды при повреждениях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2017г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | сети котельной с. Ново-Талицы | котельные 1 р-н +котельная с. Ново-Талицы
январь | 30.8064 | 393.7766 | 17.3748 | 71.9633 | 7062.9279 | 620.5575 | 24.479 | 41.8538
февраль | 13.8209 | 662.7819 | 11.6257 | 0 |  |  |  | 11.6257
март | 110.0036 | 182.2894 | 0 | 0 |  |  |  | 0
апрель | 47.8799 | 0 | 2.722 | 32.62 |  |  | 6.7685 | 9.4905
май | 17.8416 | 195.5499 | 1.142 | 0 |  |  | 15.8633 | 17.0053
июнь | 384.529 | 24.0247 | 9.7649 | 0 |  |  | 71.0738 | 80.8387
июль | 22.1827 | 12.0017 | 7.7575 | 0 |  |  |  | 7.7575
август | 76.8039 | 171.8907 | 4.91 | 0 |  |  |  | 4.91
сентябрь | 836.0044 | 92.0833 | 0.75091 | 0 |  |  |  | 0.75091
октябрь | 863.3567 | 1733.1018 | 26.125 | 149.33 |  |  |  | 26.125
ноябрь | 188.8235 | 445.8782 | 42.0441 | 4.67 |  |  |  | 42.0441
декабрь | 2.3487 | 555.1485 | 186.1973 | 51.56 |  |  |  | 186.1973
ИТОГО: | 2594.4012 | 4468.5267 | 310.4142 | 310.1433 |  |  | 118.1846 | 428.5988
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on D4: без котельной с. Ново-Талицы
Note on D8: из них 1.36 м3 сети от котельной Водоканал (№21)
Note on D14: без котельной ООО Теплоснаб

## 2018
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2018г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³
январь | 225.1162 | 559.8073 | 0.26736 | 0 | 14463.1583 | 1577.2806
февраль | 527.1413 | 217.1467 | 37.95 | 89.397
март | 732.79 | 130.5556 | 6.8266 | 32.5862
апрель | 157.7716 | 0.56871 | 47.29 | 0.0064912
май | 528.5244 | 1.5076 | 65.3583 | 0
июнь | 835.5354 | 196.8958 | 0 | 0.083032
июль | 173.4979 | 539.1869 | 488.93 | 0
август | 75.8156 | 592.6331 | 0 | 0
сентябрь | 145.4469 | 55.1721 | 0 | 0
октябрь | 1440.1196 | 2015.0029 | 2.85 | 187.0892
ноябрь | 299.1106 | 2569.7674 | 567.304 | 0.9875
декабрь | 96.7913 | 2347.2534 | 0.195 | 50.16
ИТОГО: | 5237.6607 | 9225.4976 | 1216.9713 | 360.3093
1 квартал | 1485.0475 | 907.5096 | 45.044 | 121.9831
2 квартал | 1521.8313 | 198.9721 | 112.6483 | 0.089524
3 квартал | 394.7604 | 1186.9921 | 488.93 | 0
4 квартал | 1836.0214 | 6932.0237 | 570.349 | 238.2367
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)
Note on B12: нет актов на 2 повреждния
Note on C16: из них 39.29 м3 водопроводная вода

## 2019
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2019г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС кон. ТЭЦ-2; м³ | ЦТС кон. ТЭЦ-3; м³ | котельные; ивгтэ м³ | котельные не ивгтэ м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | всего за год по котельным не ивгтэ м³
январь | 1697.28 | 4536.37 | 215.42 |  | 24691.22 | 3739.16 | 689.53
февраль | 1071.81 | 2123.6 | 3.26
март | 19.33 | 292.47 | 269.84
апрель | 50.28 | 3541.29 | 37.86
май | 24.83 | 65.02 | 751.58
июнь | 946.32 | 1.09 | 187.14
июль | 740.4 | 0 | 0.02 | 166.98
август | 655.49 | 0.23 | 589 | 5.11
сентябрь | 498.65 | 2334.42 | 24.46 | 337.99
октябрь | 1325.36 | 2198.87 | 824.79 | 38.99
ноябрь | 877.13 | 954.21 | 706.81 | 29.83
декабрь | 275.55 | 461.22 | 128.98 | 110.63
ИТОГО: | 8182.43 | 16508.79 | 3739.16 | 689.53
1 квартал | 2788.42 | 6952.44 | 488.52
2 квартал | 1021.43 | 3607.4 | 976.58
3 квартал | 1894.54 | 2334.65 | 613.48 | 510.08
4 квартал | 2478.04 | 3614.3 | 1660.58 | 179.45
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС и котельные)

## 2020
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС) в 2020г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС кон. ТЭЦ-2; м³ | ЦТС кон. ТЭЦ-3; м³ | котельные; Ивгтэ м³ | котельные Не Ивгтэ; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | всего за год по кот. Не ИВГТЭ м³
январь | 85.4 | 228.42 | 151.19 | 32.49 | 11709.04 | 2454.76 | 1003.62
февраль | 250.99 | 646.14 | 52.12 | 240.69
март | 243.28 | 229.65 | 24.99 | 30.36
апрель | 45.65 | 467.01 | 32.67 | 128.87
май | 257.34 | 528.14 | 851.41 | 24.04
июнь | 221.2 | 134.38 | 163.18 | 6.31
июль | 298.03 | 0 | 295.13 | 191.32
август | 547.86 | 82.61 | 11.67 | 90.71
сентябрь | 1338.71 | 205.64 | 19 | 101.12
октябрь | 1128.41 | 2314.56 | 121.86 | 90.65
ноябрь | 758.41 | 751.82 | 0.24 | 34.08
декабрь | 362.02 | 583.37 | 731.3 | 32.98
ИТОГО: | 5537.3 | 6171.74 | 2454.76 | 1003.62
1 квартал | 579.67 | 1104.21 | 228.3 | 303.54
2 квартал | 524.19 | 1129.53 | 1047.26 | 159.22
3 квартал | 2184.6 | 288.25 | 325.8 | 383.15
4 квартал | 2248.84 | 3649.75 | 853.4 | 157.71

## 2021
Объем потерь воды при повреждениях сетях ИвГТЭ (ЦТС и Котельных) в 2021г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС кон. ТЭЦ-2; м³ | ЦТС кон. ТЭЦ-3; м³ | котельные; м³ | котельные Не Ивгтэ; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | всего за год по кот. Не ИВГТЭ м³
январь | 594.38 | 520.06 | 546.72 | 104.7 | 19235.38 | 3545.1 | 1122.08
февраль | 32.36 | 636.19 | 117.26 | 85.01
март | 365.35 | 1783.58 | 786.71 | 352.25
апрель | 436.26 | 18.63 | 84.66 | 101.45
май | 254.15 | 359.49 | 157.3 | 0.42
июнь | 358 | 205.24 | 963.5 | 99.38
июль | 1368.45 | 0 | 7.11 | 0
август | 785.21 | 0 | 8.4 | 0
сентябрь | 705.18 | 763.17 | 32.9 | 60.57
октябрь | 117.95 | 2426.93 | 45.92 | 116.58
ноябрь | 43.85 | 5512.81 | 318.76 | 29.65
декабрь | 127.73 | 1820.41 | 475.86 | 172.07
ИТОГО: | 5188.87 | 14046.51 | 3545.1 | 1122.08
1 квартал | 992.09 | 2939.83 | 1450.69 | 541.96
2 квартал | 1048.41 | 583.36 | 1205.46 | 201.25
3 квартал | 2858.84 | 763.17 | 48.41 | 60.57
4 квартал | 289.53 | 9760.15 | 840.54 | 318.3
Исп. Курбатов А.С. (635) 30.03.2022

## 2022
Объем потерь воды при повреждениях на сетях АО ИвГТЭ (ЦТС и Котельных) в 2022 г. по месяцам
месяц | объемы потерь
| ЦТС кон. ТЭЦ-2; м³ | ЦТС кон. ТЭЦ-3; м³ | котельные; м³ | котельные Не Ивгтэ; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | всего за год по кот. Не ИВГТЭ м³
январь | 0 | 86.03 | 109.7 | 304.75 | 27392.76 | 2085.65 | 2554.11
февраль | 2665.49 | 259.51 | 230.88 | 31.52
март | 299.55 | 725.84 | 120.98 | 58.31
апрель | 431.02 | 51.72 | 260.5 | 0.66
май | 54.06 | 564.19 | 116.51 | 91.12
июнь | 1955.04 | 18.11 | 46.34 | 141.97
июль | 3645.71 | 0 | 0 | 1.33
август | 2912.94 | 0 | 0 | 1863.21
сентябрь | 837 | 3041.5 | 104.78 | 29.12
октябрь | 474.23 | 2111.88 | 164.29 | 7.66
ноябрь | 168.14 | 2291.96 | 176.41 | 23.63
декабрь | 2694.48 | 2104.36 | 755.26 | 0.83
ИТОГО: | 16137.66 | 11255.1 | 2085.65 | 2554.11
1 квартал | 2965.04 | 1071.38 | 461.56 | 394.58
2 квартал | 2440.12 | 634.02 | 423.35 | 233.75
3 квартал | 7395.65 | 3041.5 | 104.78 | 1893.66
4 квартал | 3336.85 | 6508.2 | 1095.96 | 32.12
Исп. Курбатов А.С. (635) 16.11.2022

## 2019-2035
Объем потерь воды при повреждениях на сетях АО ИвГТЭ в 2019 - 2035 гг.
год | объемы потерь
| ЦТС Контур ТЭЦ-2; м³ | ЦТС Контур ТЭЦ-3; м³ | Котельные АО ИВГТЭ; м³ | Котельные не АО ИВГТЭ; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ | Всего за год на сетях; м³
2019 | 8182.43 | 16508.79 | 3739.16 | 689.53 | 24691.22 | 4428.69 | 29119.91
2020 | 5537.3 | 6171.74 | 2454.76 | 1003.62 | 11709.04 | 3458.38 | 15167.42
2021 | 5188.87 | 14046.51 | 3545.1 | 1122.08 | 19235.38 | 4667.18 | 23902.56
2022 | 16137.66 | 11255.1 | 2085.65 | 2554.11 | 27392.76 | 4639.76 | 32032.52
2023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Исп. Курбатов А.С. (635) 30.03.2022

## 2008-2022
Объем потерь воды при повреждениях на сетях АО ИвГТЭ в 2008 - 2019гг. | [6 empty] | Объем потерь воды при повреждениях на сетях АО ИвГТЭ общее за год |  |  |  | Объем потерь воды при повреждениях на тепловых сетях АО ИвГТЭ общее за год
год | объемы потерь | [5 empty] | год | объемы потерь |  |  | год | сети ЦТС | [5 empty] | сети от котельных
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | котельные 1 р-н; м³ | котельные 2 р-н; м³ | всего за год по ЦТС; м³ | всего за год по котельным; м³ |  | всего за год тепловые сети 1 р-на; м³ | всего за год тепловые сети 2 р-на; м³ | всего за год тепловые сети ИвГТЭ; м³ |  | количество повреждений 1 р-н | объемы потерь воды 1 р-н; 1000м³ | количество повреждений 2 р-н | объемы потерь воды 2 р-н; 1000м³ | общее количество повреждений | общии объемы потерь воды; 1000м³ | количество повреждений 1 р-н | объемы потерь воды 1 р-н; 1000м³ | количество повреждений 2 р-н | объемы потерь воды 2 р-н; 1000м³ | общее количество повреждений | общии объемы потерь воды; 1000м³
2008 | 43680.7995 | 22023.6866 | 2907.9726 | 4786.611 | 65704.4861 | 7694.5837 | 2008 | 46588.7721 | 26810.2977 | 73399.0698 | 2008 | 363 | 43.6808 | 116 | 22.0237 | 479 | 65.7045 | 51 | 2.908 | 31 | 4.7866 | 82 | 7.6946
2009 | 43210.9083 | 12746.955 | 4862.8347 | 5409.5309 | 55957.8633 | 10272.3656 | 2009 | 48073.743 | 18156.4859 | 66230.2289 | 2009 | 279 | 43.2109 | 106 | 12.747 | 385 | 55.9579 | 55 | 4.8628 | 38 | 5.4095 | 93 | 10.2724
2010 | 24420.0023 | 21391.6765 | 5967.7078 | 1657.263 | 45811.6788 | 7624.9708 | 2010 | 30387.7101 | 23048.9395 | 53436.6496 | 2010 | 290 | 24.42 | 110 | 21.3917 | 400 | 45.8117 | 26 | 5.9677 | 24 | 1.6573 | 50 | 7.625
2011 | 9748.3953 | 12799.5532 | 1146.6483 | 877.2369 | 22547.9486 | 2023.8853 | 2011 | 10895.0437 | 13676.7901 | 24571.8338 | 2011 | 240 | 9.7484 | 106 | 12.7996 | 346 | 22.5479 | 27 | 1.1466 | 17 | 0.87724 | 44 | 2.0239
2012 | 4119.73 | 4399.7761 | 1647.1113 | 1768.7863 | 8519.5062 | 3415.8976 | 2012 | 5766.8414 | 6168.5624 | 11935.4037 | 2012 | 174 | 4.1197 | 131 | 4.3998 | 305 | 8.5195 | 31 | 1.6471 | 7 | 1.7688 | 38 | 3.4159
2013 | 3139.2219 | 10203.5708 | 707.0195 | 1606.5 | 13342.7927 | 2313.5195 | 2013 | 3846.2414 | 11810.0708 | 15656.3122 | 2013 | 171 | 3.1392 | 98 | 10.2036 | 269 | 13.3428 | 13 | 0.70702 | 13 | 1.6065 | 26 | 2.3135
2014 | 4147.6097 | 8764.7703 | 540.6739 | 1344.7106 | 12912.3801 | 1885.3844 | 2014 | 4688.2836 | 10109.4809 | 14797.7645 | 2014 | 180 | 4.1476 | 158 | 8.7648 | 338 | 12.9124 | 21 | 0.54067 | 15 | 1.3447 | 36 | 1.8854
2015 | 3993.0227 | 9011.4938 | 1172.5803 | 383.26 | 13004.5165 | 1555.8403 | 2015 | 5165.6029 | 9394.7538 | 14560.3567 | 2015 | 151 | 3.993 | 144 | 9.0115 | 295 | 13.0045 | 19 | 1.1726 | 9 | 0.38326 | 28 | 1.5558
2016 | 1695.9532 | 8337.9793 | 289.9401 | 518.3133 | 10033.9325 | 808.2534 | 2016 | 1985.8933 | 8856.2926 | 10842.1859 | 2016 | 147 | 1.696 | 145 | 8.338 | 292 | 10.0339 | 13 | 0.28994 | 12 | 0.51831 | 25 | 0.80825
2017 | 2594.4012 | 4468.5267 | 310.4142 | 310.1433 | 7062.9279 | 620.5575 | 2017 | 2904.8153 | 4778.67 | 7683.4854 | 2017 | 105 | 2.5944 | 105 | 4.4685 | 210 | 7.0629 | 21 | 0.31041 | 13 | 0.31014 | #REF! | 0.62056
2018 | 5237.6607 | 9225.4976 | 1216.9713 | 360.3093 | 14463.1583 | 1577.2806 | 2018 | 6454.632 | 9585.8069 | 16040.4388 | 2018 | #REF! | 5.2377 | #REF! | 9.2255 | #REF! | 14.4632 | #REF! | 1.217 | #REF! | 0.36031 | #REF! | 1.5773
2019* | 8182.43 | 16508.79 | 3739.16 |  | 24691.22 | 3739.16 | 2019* |  |  | 28430.38 | 2019* |  |  |  |  | #REF! | 24.6912 |  |  |  |  | #REF! | 3.7392
2020 | 5537.3 | 6171.74 | 2454.76 | 1003.62 | 11709.04 | 3458.38 | 2020 |  |  | 15167.42 | 2020 | [5 empty] | 11.709 | [5 empty] | 3.4584
2021 | 5188.87 | 14046.51 | 3545.1 | 1122.08 | 19235.38 | 4667.18 | 2021 |  |  | 23902.56 | 2021 | [5 empty] | 19.2354 | [5 empty] | 4.6672
2022 | 16137.66 | 11255.1 | 2085.65 | 2554.11 | 27392.76 | 4639.76 | 2022 |  |  | 32032.52 | 2022 | [5 empty] | 27.3928 | [5 empty] | 4.6398
| ЦТС кон. ТЭЦ-2; м³ | ЦТС кон. ТЭЦ-3; м³ | котельные игтэ; м³ | котельные не игтэ; м³
* - данные без учета потерь воды при гидравлических испытаниях
Исп. Д.Г. Макаров |  | Курбатов А.С. |  | 2022-03-30

## 2008-2019 ЦТС М
Объем потерь воды при повреждениях на сетях АО ИвГТЭ в 2008 - 2019гг. по месяцам
месяц | Объем потерь воды при повреждениях 1 р-н ЦТС; м³
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
январь | 685.8559 | 2743.2598 | 3212.1949 | 1044.875 | 279.5373 | 161.3781 | 467.384 | 23.94 | 8.2903 | 30.8064 | 225.1162 | 1697.28
февраль | 476.5228 | 6811.1754 | 1241.0634 | 1622.6976 | 216.8982 | 807.53 | 274.56 | 922.2541 | 107.1401 | 13.8209 | 527.1413 | 1071.81
март | 1200.8566 | 889.2006 | 2097.5044 | 225.6992 | 220.8529 | 96.66 | 26.21 | 378.4836 | 29.0701 | 110.0036 | 732.79 | 19.33
апрель | 867.6375 | 1142.6206 | 999.91 | 416.7384 | 31.4494 | 927.18 | 42.46 | 295.04 | 21.1679 | 47.8799 | 157.7716 | 50.28
май | 257.1002 | 2099.9605 | 5575.3957 | 315.0354 | 114.0026 | 59.7104 | 25.7336 | 10.6651 | 419.3813 | 17.8416 | 528.5244 | 24.83
июнь | 563.6502 | 9089.9417 | 580.5698 | 2050.4267 | 55.692 | 29.1243 | 191.5 | 68.6051 | 131.7895 | 384.529 | 835.5354 | 946.32
июль | 1875.9013 | 5844.2186 | 1372.6908 | 133.8382 | 145.8445 | 126.7877 | 1377.4603 | 74.5632 | 35.7171 | 22.1827 | 173.4979 | 740.4
август | 13897.3873 | 5314.8086 | 5908.3005 | 674.8116 | 26.4649 | 83.44 | 999.9884 | 74.2 | 267.2337 | 76.8039 | 75.8156 | 655.49
сентябрь | 10518.0858 | 6356.9142 | 230.8144 | 1071.0075 | 419.9643 | 215.5041 | 55.7637 | 347.07 | 380.0102 | 836.0044 | 145.4469 | 498.65
октябрь | 3960.4983 | 2048.5724 | 804.9279 | 1383.5805 | 1352.324 | 315.0059 | 298.2202 | 95.59 | 20.7258 | 863.3567 | 1440.1196 | 1325.36
ноябрь | 5056.9605 | 263.2718 | 1980.0589 | 720.9724 | 802.26 | 186.6044 | 317.6 | 1531.4 | 127.2602 | 188.8235 | 299.1106 | 877.13
декабрь | 4320.3429 | 606.9642 | 416.5717 | 88.7128 | 454.44 | 130.297 | 70.7295 | 171.2115 | 148.1669 | 2.3487 | 96.7913 | 275.55
ИТОГО: | 43680.7995 | 43210.9083 | 24420.0023 | 9748.3953 | 4119.73 | 3139.2219 | 4147.6097 | 3993.0227 | 1695.9532 | 2594.4012 | 5237.6607 | 8182.43
месяц | Объем потерь воды при повреждениях 2 р-н ЦТС; м³
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
январь | 735.8878 | 588.2627 | 1501.8131 | 985.7883 | 181.6157 | 1799.1367 | 379.44 | 963.78 | 655.3262 | 393.7766 | 559.8073 | 4536.37
февраль | 301.5335 | 3078.5385 | 1085.9991 | 1865.0799 | 257.2451 | 28.98 | 216.75 | 229.968 | 853.225 | 662.7819 | 217.1467 | 2123.6
март | 1189.93 | 118.72 | 144.5454 | 891.6589 | 2252.2687 | 1.04 | 118.1 | 61.75 | 310.607 | 182.2894 | 130.5556 | 292.47
апрель | 476.6429 | 238.3044 | 677.3551 | 1173.6053 | 10.71 | 48.15 | 107.78 | 1344.5729 | 567.0125 | 0 | 0.56871 | 3541.29
май | 365.092 | 115.6702 | 7134.0649 | 773.3766 | 383.44 | 60.1239 | 106.65 | 625.75 | 236.9405 | 195.5499 | 1.5076 | 65.02
июнь | 113.7602 | 966.9336 | 2683.9438 | 393.8879 | 36.0757 | 466.14 | 20.03 | 114.8676 | 2362.3541 | 24.0247 | 196.8958 | 1.09
июль | 57.1044 | 519.1254 | 1519.7709 | 0.24372 | 282.3066 | 186.6356 | 162.21 | 49.0001 | 43.5874 | 12.0017 | 539.1869 | 0
август | 4880.0847 | 856.0725 | 3673.8815 | 189.5036 | 61.4498 | 190.73 | 1987.16 | 326.77 | 488.5173 | 171.8907 | 592.6331 | 0.23
сентябрь | 7981.3955 | 3297.1154 | 231.5454 | 283.7566 | 184.77 | 167.7921 | 748.2374 | 631.63 | 559.8209 | 92.0833 | 55.1721 | 2334.42
октябрь | 3107.2196 | 1080.9246 | 763.1997 | 4174.8215 | 593.1167 | 2131.67 | 1178.6729 | 1402.62 | 806.4075 | 1733.1018 | 2015.0029 | 2198.87
ноябрь | 1628.034 | 1045.649 | 159.7645 | 2039.1081 | 53.4979 | 4848.7393 | 2577.43 | 2076.04 | 844.289 | 445.8782 | 2569.7674 | 954.21
декабрь | 1187.0022 | 841.6387 | 1815.7931 | 28.7228 | 103.28 | 274.4332 | 1162.31 | 1184.7452 | 609.8919 | 555.1485 | 2347.2534 | 461.22
ИТОГО: | 22023.6866 | 12746.955 | 21391.6765 | 12799.5532 | 4399.7761 | 10203.5708 | 8764.7703 | 9011.4938 | 8337.9793 | 4468.5267 | 9225.4976 | 16508.79
Исп. Д.Г. Макаров

## 2012-2015 о.п.
Объем сверхнормативных потерь воды на сетях ИвГТЭ (ЦТС) в отопительные периоды 2012-2015 гг.
месяц | 2012-2013 |  |  | 2013-2014 |  |  | 2014-2015
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | всего по ЦТС; м³ | ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | всего по ЦТС; м³ | ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | всего по ЦТС; м³
октябрь | 1417.6376 | 638.1018 | 2055.7394 | 339.3882 | 2211.3217 | 2550.7099 | 325.6239 | 1315.6114 | 1641.2353
ноябрь | 841.3173 | 69.995 | 911.3123 | 240.0791 | 4857.6911 | 5097.7702 | 354.3698 | 2625.7446 | 2980.1144
декабрь | 461.3991 | 106.3648 | 567.7639 | 149.7532 | 278.3025 | 428.0557 | 101.2993 | 1226.8521 | 1328.1514
январь | 176.516 | 1880.0751 | 2056.5911 | 486.6873 | 606.4898 | 1093.1772 | 51.1823 | 1041.0659 | 1092.2482
февраль | 836.1482 | 95.8529 | 932.0012 | 335.8327 | 257.4055 | 593.2382 | 936.2413 | 295.0245 | 1231.2658
март | 107.4452 | 1.5308 | 108.976 | 38.3398 | 141.374 | 179.7138 | 389.9285 | 81.7332 | 471.6618
апрель | 936.0849 | 69.7827 | 1005.8676 | 53.2347 | 173.5515 | 226.7863 | 301.7314 | 1550.8667 | 1852.5981
ИТОГО за отопительный период: | 4776.5483 | 2861.7032 | 7638.2514 | 1643.3151 | 8526.1362 | 10169.4513 | 2460.3765 | 8136.8984 | 10597.2749
По данным расчетов сверхнормативных потерь воды сетях ИвГТЭ (ЦТС)
*со сливами
| Начальник СК и ДТЭ | [6 empty] | И.А. Шатова
20.05.2015 г.
Note on B6: из них 702.06 м3 водопроводная вода
Note on B7: из них 347.39 м3 водопроводная вода
Note on C7: из них 2.76 м3 водопроводная вода

## 2013-2014 года
Объем сверхнормативных потерь воды на сетях ИвГТЭ (ЦТС) 2013-2014гг.
месяц | 2013г. |  |  | 2014г.
| ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | всего по ЦТС; м³ | ЦТС 1 р-н; м³ | ЦТС 2 р-н; м³ | всего по ЦТС; м³
январь | 176.516 | 1880.0751 | 2056.5911 | 486.6873 | 606.4898 | 1093.1772
февраль | 836.1482 | 95.8529 | 932.0012 | 335.8327 | 257.4055 | 593.2382
март | 107.4452 | 1.5308 | 108.976 | 38.3398 | 141.374 | 179.7138
апрель | 936.0849 | 69.7827 | 1005.8676 | 53.2347 | 173.5515 | 226.7863
май | 131.6821 | 85.4009 | 217.083 | 103.2844 | 195.4057 | 298.69
июнь | 136.1071 | 623.7926 | 759.8997 | 250.921 | 58.4962 | 309.4172
июль | 205.592 | 447.0815 | 652.6735 | 1544.7471 | 322.8649 | 1867.612
август | 393.9192 | 389.8352 | 783.7544 | 1075.7284 | 2059.8659 | 3135.5943
сентябрь | 296.5163 | 381.2538 | 677.7701 | 85.958 | 878.5535 | 964.5115
октябрь | 339.3882 | 2211.3217 | 2550.7099 | 325.6239 | 1315.6114 | 1641.2353
ноябрь | 240.0791 | 4857.6911 | 5097.7702 | 354.3698 | 2625.7446 | 2980.1144
декабрь | 149.7532 | 278.3025 | 428.0557 | 101.2993 | 1226.8521 | 1328.1514
ИТОГО за год: | 3949.2314 | 11321.9209 | 15271.1524 | 4756.0262 | 9862.2152 | 14618.2414
*со сливами
| Начальник СК и ДТЭ |  |  |  | И.А. Шатова
04.03.2015 г.