## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Малахов Н.В.
Расчет потерь при отключении трубопроводов с 1.11.06 по10.11.06 от котельных
№ | Вид работ | Дата | Участок |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
| Повреждение | 2006-11-02 | А-62.03-Светлая.3.5 |  | 108 | 88 | 0.7 |  | 0
[5 empty] | 89 | 92 | 0.46 |  | 0
[5 empty] | 76 | 24 | 0.1 |  | 0
| Повреждение | 2006-11-03 | Т037039-Т037042 |  | 57 | 116 | 0.22 |  | 0
| Замена задвижки | 2006-11-09 | н/б Сигма-Динамовская |  | 133 | 126 | 1.5 |  | 0
[5 empty] | 76 | 208 | 0.82 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 3.8 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района ____________Горбачев А.А. |  |  | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.