## Page 1
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
11/08:00 | 0 |  |  |  | 0.045983 |  |  |  | -0.045983 |  |  |  | 51.92 |  |  | 74.6 |  |  | -22.68 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.0023825 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0023825
11/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.92 |  |  | 72.34 |  |  | -20.42 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.72 |  |  | 71.88 |  |  | -20.16 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.28 |  |  | 68.32 |  |  | -17.04 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.66 |  |  | 67.08 |  |  | -16.42 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.9 |  |  | 69 |  |  | -19.1 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.24 |  |  | 69.38 |  |  | -20.14 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 0 |  |  |  | 0.17308 |  |  |  | -0.17308 |  |  |  | 48.74 |  |  | 71.04 |  |  | -22.3 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.0078323 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0078323
11/08:08 | 0 |  |  |  | 0.18288 |  |  |  | -0.18288 |  |  |  | 48.38 |  |  | 70.6 |  |  | -22.22 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0082472 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0082472
11/08:09 | 0 |  |  |  | 0.18151 |  |  |  | -0.18151 |  |  |  | 48.18 |  |  | 69.86 |  |  | -21.68 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0081049 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0081049
11/08:10 | 0 |  |  |  | 0.11871 |  |  |  | -0.11871 |  |  |  | 48.14 |  |  | 69.5 |  |  | -21.36 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0051586 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0051586
11/08:11 | 0 |  |  |  | 0.19415 |  |  |  | -0.19415 |  |  |  | 48.18 |  |  | 68.94 |  |  | -20.76 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0084175 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0084175
11/08:12 | 0 |  |  |  | 0.072642 |  |  |  | -0.072642 |  |  |  | 48.22 |  |  | 67.88 |  |  | -19.66 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0030911 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0030911
11/08:13 | 0 |  |  |  | 0.10205 |  |  |  | -0.10205 |  |  |  | 48.24 |  |  | 66.2 |  |  | -17.96 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0042658 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0042658
11/08:14 | 0 |  |  |  | 0.082771 |  |  |  | -0.082771 |  |  |  | 48.24 |  |  | 51.3 |  |  | -3.06 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0030661 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0030661
11/08:15 | 0 |  |  |  | 0.44815 |  |  |  | -0.44815 |  |  |  | 48.22 |  |  | 48.88 |  |  | -0.66 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0138 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0138
11/08:16 | 0 |  |  |  | 0.15191 |  |  |  | -0.15191 |  |  |  | 48.38 |  |  | 71.02 |  |  | -22.64 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.0055347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0055347
11/08:17 | 0 |  |  |  | 0.018131 |  |  |  | -0.018131 |  |  |  | 48.74 |  |  | 73.16 |  |  | -24.42 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.00098754 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00098754
11/08:18 | 0 |  |  |  | 0.01813 |  |  |  | -0.01813 |  |  |  | 49.22 |  |  | 73.22 |  |  | -24 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.00098935 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00098935
11/08:19 | 0 |  |  |  | 0.086467 |  |  |  | -0.086467 |  |  |  | 49.6 |  |  | 73.3 |  |  | -23.7 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.0046457 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0046457
11/08:20 | 0 |  |  |  | 0.62187 |  |  |  | -0.62187 |  |  |  | 49.8 |  |  | 73.52 |  |  | -23.72 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.033006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.033006
11/08:21 | 0 |  |  |  | 1.189 |  |  |  | -1.189 |  |  |  | 49.88 |  |  | 73.56 |  |  | -23.68 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.062734 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.062734
11/08:22 | 0 |  |  |  | 0.80852 |  |  |  | -0.80852 |  |  |  | 49.9 |  |  | 72.88 |  |  | -22.98 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.042402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.042402
11/08:23 | 0 |  |  |  | 0.090709 |  |  |  | -0.090709 |  |  |  | 49.86 |  |  | 71.58 |  |  | -21.72 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.0045381 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0045381
Итого | 0 |  |  |  | 4.5866 |  |  |  | -4.5866 | [21 empty] | -0.2192 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.2192
Среднее | 0 |  |  |  | 0.19111 |  |  |  | -0.19111 |  |  |  | 49.44 |  |  | 69.1267 |  |  | -19.6867 |  |  |  |  | 5.8443 |  |  |  | 3.7058 |  |  | -0.0091335 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0091335
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,9895743041 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 531,956913590146 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104587,235215262
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,77037102796 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 531,737710314082 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104591,821837061
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
11/08:00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.74 |  |  | 61.18 |  |  | -26.44 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.64239 | 0.68838
11/08:01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.08 |  |  | 58.74 |  |  | -24.66 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.37334 | 0.37334
11/08:02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.56 |  |  | 56.52 |  |  | -22.96 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.37269 | 0.37269
11/08:03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.12 |  |  | 54.48 |  |  | -21.36 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22999 | 0.22999
11/08:04 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.6 |  |  | 52.46 |  |  | -19.86 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.29789 | 0.29789
11/08:05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.04 |  |  | 50.36 |  |  | -18.32 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4178 | 0.4178
11/08:06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.64 |  |  | 48.9 |  |  | -17.26 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6761 | 0.6761
11/08:07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.68 |  |  | 52.86 |  |  | -21.18 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.4431 | 1.6162
11/08:08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.94 |  |  | 60.5 |  |  | -27.56 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2105 | 1.3933
11/08:09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.98 |  |  | 58.92 |  |  | -26.94 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0953 | 1.2768
11/08:10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.26 |  |  | 57.5 |  |  | -29.24 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2606 | 1.3793
11/08:11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.08 |  |  | 56.02 |  |  | -27.94 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.084 | 1.2782
11/08:12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.72 |  |  | 55.72 |  |  | -28 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.95376 | 1.0264
11/08:13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.78 |  |  | 55.54 |  |  | -28.76 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.59897 | 0.70101
11/08:14 | 0 |  |  |  | 0.0043695 |  |  |  | -0.0043695 |  |  |  | 26.94 |  |  | 59.4 |  |  | -32.46 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1285 |  |  | -0.00018727 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00018727 | [5 empty] | 0.8308 | 0.91357
11/08:15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.26 |  |  | 69.52 |  |  | -37.26 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.3549 | 1.803
11/08:16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.54 |  |  | 74.9 |  |  | -40.36 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1591 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1673 | 1.3192
11/08:17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.2 |  |  | 69.12 |  |  | -34.92 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.88105 | 0.89919
11/08:18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.72 |  |  | 65.02 |  |  | -31.3 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.99782 | 1.016
11/08:19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.26 |  |  | 62.18 |  |  | -28.92 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.93893 | 1.0254
11/08:20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.84 |  |  | 60.36 |  |  | -27.52 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8022 | 2.4241
11/08:21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.82 |  |  | 61.16 |  |  | -28.34 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8144 | 3.0034
11/08:22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.26 |  |  | 59.08 |  |  | -26.82 |  |  |  |  | 1.0503 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6415 | 2.4501
11/08:23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.78 |  |  | 57.3 |  |  | -25.52 |  |  |  |  | 1.0401 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0522 | 1.1429
Итого | 0 |  |  |  | 0.0043695 |  |  |  | -0.0043695 | [21 empty] | -0.00018727 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00018727 | [5 empty] | 23.1375 | 27.7242
Среднее | 0 |  |  |  | 0.00018206 |  |  |  | -0.00018206 |  |  |  | 31.8267 |  |  | 59.0725 |  |  | -27.2458 |  |  |  |  | 1.0478 |  |  |  | 6.14 |  |  | -7.803e-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.803e-06
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,34628765584 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,08237784601 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415092,206919515
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,34610038407 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,08219057424 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415092,211289021
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
11/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.84 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4652 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4652
11/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.8498 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4633 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4633
11/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.8791 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4539 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4539
11/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.8302 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4433 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4433
11/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.906 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4387 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4387
11/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9011 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4294 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4294
11/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9207 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.422 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.422
11/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9305 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4097 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4097
11/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9427 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4043 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4043
11/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9525 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.407 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.407
11/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.95 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4034 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4034
11/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9158 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4018 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4018
11/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9598 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4086 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4086
11/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.73 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5229 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5229
11/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.2581 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6359 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6359
11/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.175 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6306 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6306
11/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.8229 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6536 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6536
11/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0038 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6379 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6379
11/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0307 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6259 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6259
11/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.9843 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.604 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.604
11/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.06 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5876 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5876
11/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0478 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5713 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5713
11/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0674 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5575 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5575
11/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0723 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5421 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5421
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 765.0306 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.1199 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.1199
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.8763 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.505 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.505
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21229,6314409689 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21229,6314409689 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21265,7513546679 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21265,7513546679 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
11/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4824 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.493 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.493
11/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2231 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4786 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4786
11/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2518 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4691 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4691
11/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0602 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4518 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4518
11/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2039 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4502 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4502
11/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3189 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4462 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4462
11/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5968 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4502 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4502
11/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.3736 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4716 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4716
11/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1532 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4557 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4557
11/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0478 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4534 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4534
11/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.2107 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.457 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.457
11/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.9998 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4476 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4476
11/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.9136 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.4487 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.4487
11/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.3289 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5487 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5487
11/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.0889 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6775 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6775
11/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5299 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6995 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6995
11/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.9902 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7125 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7125
11/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.8849 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6811 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6811
11/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0285 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6747 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6747
11/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.9232 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6493 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6493
11/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.8622 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.675 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.675
11/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.8623 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6584 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6584
11/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.7089 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6355 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6355
11/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1244 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5909 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5909
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 788.1682 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 37.1762 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 37.1762
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.8403 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.549 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.549
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23596,8344721413 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23596,8344721413 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23634,0107125187 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23634,0107125187 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 51.92 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 51.92 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 51.72 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 51.28 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 50.66 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 49.9 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 49.24 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 48.74 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 48.38 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 48.18 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 48.14 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 48.18 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 48.22 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 48.24 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 48.24 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 48.22 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 48.38 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 48.74 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 49.22 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 49.6 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 49.8 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 49.88 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 49.9 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 49.86 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0
Среднее | 49.44 |  |  | 5.8443 |  |  | 0
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 74.6 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.045983 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 72.34 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 71.88 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 68.32 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 67.08 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 69 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 69.38 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 71.04 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.17308 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.86667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 70.6 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.18288 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 69.86 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.18151 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.88333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 69.5 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.11871 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 68.94 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.19415 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 67.88 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.072642 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 66.2 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.10205 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 51.3 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.082771 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 48.88 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.44815 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.66667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 71.02 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.15191 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 73.16 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.018131 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 73.22 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.01813 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 73.3 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.086467 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 73.52 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.62187 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.58333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 73.56 |  |  | 3.7118 |  |  | 1.189 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 72.88 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.80852 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.56667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 71.58 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.090709 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 4.5866
Среднее | 69.1267 |  |  | 3.7058 |  |  | 0.19111
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104587,235215262
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104591,821837061
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 34.74 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 34.08 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 33.56 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 33.12 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 32.6 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 32.04 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 31.64 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 31.68 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 32.94 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 31.98 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 28.26 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 28.08 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 27.72 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 26.78 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 26.94 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 32.26 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 34.54 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 34.2 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 33.72 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 33.26 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 32.84 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 32.82 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 32.26 |  |  | 1.0503 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 31.78 |  |  | 1.0401 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0
Среднее | 31.8267 |  |  | 1.0478 |  |  | 0
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 61.18 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 58.74 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 56.52 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 54.48 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 52.46 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 50.36 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 48.9 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 52.86 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 60.5 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 58.92 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 57.5 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 56.02 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 55.72 |  |  | 6.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 55.54 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 59.4 |  |  | 6.1285 |  |  | 0.0043695 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 69.52 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 74.9 |  |  | 6.1591 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 69.12 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 65.02 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 62.18 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 60.36 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 61.16 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 59.08 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 57.3 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 0.0043695
Среднее | 59.0725 |  |  | 6.14 |  |  | 0.00018206
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415092,206919515
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415092,211289021
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.84 |  |  |  | 1.4652 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.8498 |  |  |  | 1.4633 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.8791 |  |  |  | 1.4539 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.8302 |  |  |  | 1.4433 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.906 |  |  |  | 1.4387 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9011 |  |  |  | 1.4294 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9207 |  |  |  | 1.422 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9305 |  |  |  | 1.4097 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9427 |  |  |  | 1.4043 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9525 |  |  |  | 1.407 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.95 |  |  |  | 1.4034 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9158 |  |  |  | 1.4018 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9598 |  |  |  | 1.4086 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.73 |  |  |  | 1.5229 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.2581 |  |  |  | 1.6359 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.175 |  |  |  | 1.6306 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.8229 |  |  |  | 1.6536 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0038 |  |  |  | 1.6379 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0307 |  |  |  | 1.6259 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.9843 |  |  |  | 1.604 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.06 |  |  |  | 1.5876 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0478 |  |  |  | 1.5713 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0674 |  |  |  | 1.5575 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.0723 |  |  |  | 1.5421 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 765.0306 |  |  |  | 36.1199
Среднее | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.8763 |  |  |  | 1.505
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 370551,227203994 |  |  |  |  | 21229,6314409689
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 371316,257849366 |  |  |  |  | 21265,7513546679
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
11/08:00 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 32.4824 |  |  |  | 1.493 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:01 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.2231 |  |  |  | 1.4786 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:02 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.2518 |  |  |  | 1.4691 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:03 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.0602 |  |  |  | 1.4518 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:04 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.2039 |  |  |  | 1.4502 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:05 | 70 |  |  | 2.0394 |  |  | 32.3189 |  |  |  | 1.4462 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:06 | 70 |  |  | 2.0496 |  |  | 32.5968 |  |  |  | 1.4502 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:07 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.3736 |  |  |  | 1.4716 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:08 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.1532 |  |  |  | 1.4557 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:09 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.0478 |  |  |  | 1.4534 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:10 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 33.2107 |  |  |  | 1.457 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:11 | 70 |  |  | 2.1516 |  |  | 32.9998 |  |  |  | 1.4476 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:12 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 32.9136 |  |  |  | 1.4487 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:13 | 70 |  |  | 1.9579 |  |  | 32.3289 |  |  |  | 1.5487 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:14 | 70 |  |  | 2.0496 |  |  | 32.0889 |  |  |  | 1.6775 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:15 | 70 |  |  | 2.07 |  |  | 32.5299 |  |  |  | 1.6995 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:16 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 32.9902 |  |  |  | 1.7125 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:17 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 32.8849 |  |  |  | 1.6811 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:18 | 70 |  |  | 2.1312 |  |  | 33.0285 |  |  |  | 1.6747 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:19 | 70 |  |  | 2.1414 |  |  | 32.9232 |  |  |  | 1.6493 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:20 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.8622 |  |  |  | 1.675 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:21 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.8623 |  |  |  | 1.6584 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:22 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.7089 |  |  |  | 1.6355 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11/08:23 | 70 |  |  | 2.2332 |  |  | 33.1244 |  |  |  | 1.5909 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 788.1682 |  |  |  | 37.1762
Среднее | 70 |  |  | 2.1321 |  |  | 32.8403 |  |  |  | 1.549
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
10/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 409988,480484161 |  |  |  |  | 23596,8344721413
11/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 410776,64867035 |  |  |  |  | 23634,0107125187
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 22,76 град С Время работы прибора после сброса 17 272,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых дополнительных параметрах с 11.08.2021 00 по 11.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар |  | dР/P |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[15 empty] | Тсо |  |  |  |  | Тхв |  |  |  |  | Тпом1 |  |  |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  |  |  | dP/P | [6 empty] | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | кг/см2 |  |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 3 |  |  | 4
[15 empty] | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час
11/08:00 | ------ |  | 23.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:01 | ------ |  | 24.04 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:02 | ------ |  | 24.38 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:03 | ------ |  | 24.64 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:04 | ------ |  | 24.9 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:05 | ------ |  | 25.18 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:06 | ------ |  | 25.44 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:07 | ------ |  | 25.84 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:08 | ------ |  | 26.02 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:09 | ------ |  | 25.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:10 | ------ |  | 26.06 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:11 | ------ |  | 26.06 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:12 | ------ |  | 25.92 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:13 | ------ |  | 21.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:14 | ------ |  | 17.64 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:15 | ------ |  | 17.68 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:16 | ------ |  | 18 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:17 | ------ |  | 18.8 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:18 | ------ |  | 19.22 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:19 | ------ |  | 19.82 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:20 | ------ |  | 20.46 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:21 | ------ |  | 20.94 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:22 | ------ |  | 21.4 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11/08:23 | ------ |  | 21.9 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Среднее | ------ |  | 22.7592 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 12.08.2021
ФИО подпись