## 2 р-н 1.01-10.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.01.07 г. по 10.01.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 11.01-20.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.07 г. по 20.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 11.01.07 г. по 20.01.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 2 р-н 21.01-31.01 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.10.07 г. по 31.10.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т023046-Собинова.50 | 5 | 17 | 23:30 | 2007-10-02 |  | 7:00 | 2007-10-03 | 20.976 | 7.5 |  | 157.32
2 | ТВ027002-ТВ027003 | 3.5 | 1 | 16:10 | 2007-09-28 |  | 10:27 | 2007-10-08 | 0.061 | 234 |  | 14.274
3 | ТК16-3 Чайковского.8 | 5 | 2 | 9:00 | 2007-10-11 |  | 10:45 | 2007-10-12 | 0.29 | 25.75 |  | 7.4675
4 | Т02301706-Т02301708 | 5 | 3 | 8:00 | 2007-10-18 |  | 11:12 | 2007-10-19 | 0.653 | 27 |  | 17.631
5 | Т023055-Т023056 | 5 | 12 | 14:00 | 2007-10-20 |  | 18:10 | 2007-10-20 | 10.452 | 4 |  | 41.808
6 | ТВ027002-ТВ027003 | 3.5 | 1 | 16:10 | 2007-10-25 |  | 8:20 | 2007-10-28 | 0.061 | 64 |  | 3.904
7 | Т023041.06-Керченская.3а | 5 | 3.5 | 14:00 | 2007-10-24 |  | 16:05 | 2007-10-24 | 0.889 | 2 |  | 1.778
8 | Промывка т/пр от кот.№35 | 4 | 6 | 9:40 | 2007-10-26 |  | 16:00 | 2007-10-26 | 2.337 | 6 |  | 14.022
| ИТОГО | [7 empty] | 35.719 |  |  | 258.2045 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 271.8264 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.10.07 г. по 31.10.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-10-03 | Т023046-Собинова.50 |  |  |  |  | 76 | 20 | 0.090727 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2007-10-08 | ТВ027002-ТВ027003 |  |  |  |  | 159 | 34 | 0.67507 |  | 0
3 | Врезка перемычки по г.в.с. | 2007-10-09 | Т001007-Т001008 |  |  |  |  | 57 | 202.5 | 0.51672 |  | 0
4 | Замена задвижек по отопл. | 2007-10-12 | Т001020-Т001021 |  |  |  |  | 159 | 30 | 0.59565 |  | 0
5 | [7 empty] | 108 | 535 | 4.9009 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2007-10-12 | ТК16-3 Чайковского.8 |  |  |  |  | 76 | 28 | 0.12702 |  | 0
7 | Замена спускника | 2007-10-18 | Т02304302-Т02304304 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.80613 |  | 0
8 | [7 empty] | 89 | 36 | 0.22395 |  | 0
9 | Устранение повреждения | 2007-10-19 | Т02301706-Т02301708 |  |  |  |  | 108 | 58 | 0.53132 |  | 0
10 | Устранение повреждения | 2007-10-21 | Т023055-Т023056 |  |  |  |  | 76 | 236 | 1.0706 |  | 0
11 | [7 empty] | 57 | 22 | 0.056137
12 | Устранение повреждения | 2007-10-28 | ТВ027002-ТВ027003 |  |  |  |  | 159 | 34 | 0.67507 |  | 0
13 | Замена спускника | 2007-10-18 | Т02304302-Т02304304 |  |  |  |  | 108 | 99 | 0.9069 |  | 0
14 | [7 empty] | 57 | 35 | 0.089309
15 | Устранение повреждения | 2007-10-24 | Т023041.06-Керченская.3а |  |  |  |  | 57 | 87 | 0.222 |  | 0
16 | Монтаж т/тр | 2007-10-23 | Т023055-Т023056 |  |  |  |  | 76 | 236 | 1.0706 |  | 0
17 | [7 empty] | 57 | 22 | 0.056137 |  | 0
18 | Врезка воздушной т/тр | 2007-10-29 | Т023042.01-Т023042.03 |  |  |  |  | 108 | 110 | 1.0077 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 13.6219 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.